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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1846_2775209442][bookmark: _Toc190703423]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1848_2775209442][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc148965729][bookmark: _Toc190703424][bookmark: _Toc148965728][bookmark: _Toc148966124][bookmark: _Toc148966233][bookmark: _Toc148965721][bookmark: _Toc148965724][bookmark: _Toc148965719][bookmark: _Toc148966116][bookmark: _Toc148966232][bookmark: _Toc148965720][bookmark: _Toc148966118][bookmark: _Toc148966234][bookmark: _Toc148966125][bookmark: _Toc148966241][bookmark: _Toc148966121][bookmark: _Toc148965727][bookmark: _Toc148966240][bookmark: _Toc148966117][bookmark: _Toc148966237]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 74.90.13.000 Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1850_2775209442][bookmark: _Toc170747472]Цель выполнения услуг
Проведение исследований сточных вод и корректировки Декларации о составе и свойствах сточных вод.

[bookmark: __RefHeading___Toc8377_3764141053][bookmark: _Toc170747473]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1. 
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
	Общее количество контрольных колодцев — 7:
выпуск 1 (контрольный колодец № 107-ул. Гжатская;
выпуск 3 (контрольный колодец №143)-ул. Гжатская;
выпуск 4 (контрольный колодец №134')-Гражданский пр., д. 20, литер А;
выпуск 5 (контрольный колодец №128А)-Гражданский пр., д. 20, литер А;
выпуск 6 (контрольный колодец №97(41)-ул. Фаворского;
выпуск 7 (контрольный колодец №108)- ул. Гжатская.



1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc34819_3251196676]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик может предоставить Исполнителю копии следующих документов в электронном виде:
- Декларация о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
-Протоколы отбора ГУП «Водоканал  Санкт-Петербурга» за 2023, 2024, 2025 г. 
-Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc8379_3764141053][bookmark: _Toc170747474]Иные требования и сведения общего характера 
Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем, прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании данного обстоятельства вход на территорию Заказчика работникам Участника, - иностранным гражданам может быть  запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Участника, - иностранных граждан, -  для оказания услуг по договору не влечет перенос сроков оказания услуг и не освобождает Участника от ответственности за нарушение сроков оказания услуг.
  
2. [bookmark: __RefHeading___Toc1852_2775209442][bookmark: _Toc170747475]Требования к продукции

2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8383_3764141053][bookmark: _Toc170747476]Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8385_3764141053][bookmark: _Toc170747477]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc8387_3764141053][bookmark: _Toc170747478][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	Усл.ед.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8389_3764141053][bookmark: _Toc170747479][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг

[bookmark: __RefHeading___Toc8391_3764141053][bookmark: _Toc170747480][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	Этап
(квартал)
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	До 31 октября 2026 г.




2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1854_2775209442][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc513396981][bookmark: _Toc170747481][bookmark: _Toc467435111]Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc8395_3764141053][bookmark: _Toc170747482]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Оказание услуг по  корректировке Декларации о составе и свойствах сточных вод АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667_Копия_3]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.  отбору и анализу проб сточных вод из контрольных колодцев Заказчика по химическим показателям (водородный показатель рН, жиры,  нефтепродукты, летучие органические соединения (ЛОС), сульфиды, фосфор общий, хлор активный (хлор и хлорамины), взвешенные вещества, БПК5, ХПК, соотношение БПК:ХПК, азот общий, СПАВ (неионогенные), СПАВ (анионные), фенолы, сульфаты, хлориды, алюминий, железо общее, марганец, медь, цинк, хром общ., хром 6+, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, температура) - с выдачей протоколов исследований.



	-Отбор проб сточных вод из контрольных колодцев
Химические исследования должны осуществляться испытательной лабораторией, прошедшей аккредитацию - отбору и анализу проб сточных вод из контрольных колодцев Заказчика по химическим показателям (водородный показатель рН, жиры,  нефтепродукты, летучие органические соединения (ЛОС), сульфиды, фосфор общий, хлор активный (хлор и хлорамины), взвешенные вещества, БПК5, ХПК, соотношение БПК:ХПК, азот общий, СПАВ (неионогенные), СПАВ (анионные), фенолы, сульфаты, хлориды, алюминий, железо общее, марганец, медь, цинк, хром общ., хром 6+, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, температура) - с выдачей протоколов исследований.
-Корректировка Декларации о составе и свойствах сточных вод
-Сопровождение документации в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с получением согласованной деклараций о составе и свойствах сточных вод в установленном порядке
	Согласие с требованием
	-
	-//-

	1.2.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
	Согласие с требованием
	-
	-//-

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Акты отбора проб, протоколы исследований, откорректированная Декларация о составе и свойствах сточных вод
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Исполнитель осуществляет химические исследования лабораторией имеющей аккредитацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.2. 
	Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения услуг согласно техническому требованию
	Согласие с требованием
	-
	



