_______________________________________________________
наименование организации
адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________
р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)
к/сч _______________________ БИК __________________

Исх. № ___
От __________
Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»
Контактное лицо Инициатора закупки: Соловьёв Сергей Геннадьевич
ценовое предложение
на Запрос цен на ЭТП: ________________ от ___________
Телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052
Контактное лицо (инициатор закупки): Соловьёв С.Г. телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052
Sergey.Solovev2@russianpost.ru
e-mail: offer-R78@russianpost.ru
В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № ____________________, размещенном на электронной торговой площадке предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию источников аварийного электроснабжения на базе дизель-генераторных установок для УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

	Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ
(источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Кол-во
	Цена за ед. услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС
	Стоимость с НДС

	Таблица 1

	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения ежеквартальное

	1
	Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов
	ед.
	3
	
	
	 

	2
	Проверка состояния аккумуляторных батарей
	ед.
	3
	
	 
	 

	3
	Проверка состояния силовых кабелей
	ед.
	3
	
	 
	 

	4
	Подтяжка контактных соединений силовых кабелей
	ед.
	3
	
	 
	 

	5
	Проверка состояния контрольных кабелей
	ед.
	3
	
	 
	 

	6
	Подтяжка контактных соединений контрольных кабелей
	ед.
	3
	
	 
	 

	7
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней
	ед.
	3
	
	 
	 

	8
	Проверка уровня масла в поддонах картера
	ед.
	3
	
	 
	 

	9
	Проверка состояния воздушных фильтров
	ед.
	3
	
	 
	 

	10
	Проверка состояния топливной системы
	ед.
	3
	
	 
	 

	11
	Проверка уровней охлаждающей жидкости
	ед.
	3
	
	 
	 

	12
	Проверка ДГУ на холостом ходу
	ед.
	3
	 
	 
	 

	13
	Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений
	ед.
	3
	 
	 
	 

	14
	Проверка трубок вентиляции картеров двигателей
	ед.
	3
	 
	 
	 

	15
	Проверка систем отвода выхлопных газов
	ед.
	3
	 
	 
	 

	16
	Проверка давления масла в системах смазки двигателей
	ед.
	3
	
	
	

	17
	Настройка даты и времени на панели управления
	ед.
	3
	
	
	

	При необходимости:

	18
	Регулировка тепловых зазоров клапанов
	ед.
	3
	 
	 
	 

	19
	Регулировка частоты генераторов
	ед.
	3
	 
	 
	 

	20
	Проверка и настройка регуляторов переменного тока
	ед.
	3
	 
	 
	 

	21
	Проверка работы АВР
	ед.
	3
	 
	 
	 

	Таблица 2

	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3
	 
	 
	 

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	 
	 
	 

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3
	 
	 
	 

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3
	 
	 
	 

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	 
	 
	 

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3
	
	
	

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	3
	
	
	

	9
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	10
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	11
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	12
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3
	
	
	

	13
	Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений
	ед.
	3
	
	
	

	14
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	15
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	16
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	17
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	18
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	19
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	3
	
	
	

	20
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3
	
	
	

	21
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3
	
	
	

	22
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	23
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	24
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	25
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	26
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200
	
	
	

	2
	Фильтр масляный
	шт.
	3
	
	
	

	3
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	4
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	Таблица 3

	Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3
	
	
	

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3
	
	
	

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3
	
	
	

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	6
	Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3
	
	
	

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	3
	
	
	

	9
	Проверка  состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	10
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	11
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	12
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3
	
	
	

	13
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	3
	
	
	

	14
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	15
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	16
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	17
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	18
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3
	
	
	

	19
	Проверка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	1
	
	
	

	20
	Регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	3
	
	
	

	21
	Проверка защитных устройств двигателей
	ед.
	3
	
	
	

	22
	Проверка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	3
	
	
	

	23
	Чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	3
	
	
	

	24
	Проверка турбокомпрессоров
	ед.
	3
	
	
	

	25
	Проверка электрических частей дизель-генераторов
	ед.
	3
	
	
	

	26
	Проверка регуляторов частоты вращения
	ед.
	3
	
	
	

	27
	Проверка зарядных устройств
	ед.
	3
	
	
	

	28
	Проверка панелей управления
	ед.
	3
	
	
	

	29
	Проверка выходных параметров и измерительного оборудования
	ед.
	3
	
	
	

	30
	Проверка защит дизель-генераторов
	ед.
	3
	
	
	

	31
	Проверка диодных мостов генераторов
	ед.
	3
	
	
	

	32
	Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	3
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	33
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	1
	
	
	

	34
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3
	
	
	

	35
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3
	
	
	

	36
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	37
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	38
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	39
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	40
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Ремень приводной
	шт.
	3
	
	
	

	2
	Ремень генератора
	шт.
	3
	
	
	

	3
	Фильтр воздушный
	шт.
	3
	
	
	

	4
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	5
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	6
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200
	
	
	

	7
	Фильтр масляный
	шт.
	4
	
	
	

	8
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	40
	
	
	

	9
	Патрубок охлаждающей жидкости
	шт.
	3
	
	
	

	10
	Прокладка клапанной крышки
	шт.
	3
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190
	
	
	

	Таблица 4

	Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3
	
	
	

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3
	
	
	

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3
	
	
	

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3
	
	
	

	8
	Замена элементов масляного фильтра
	ед.
	3
	
	
	

	9
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	10
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	11
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3
	
	
	

	12
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3
	
	
	

	13
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	3
	
	
	

	14
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	15
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3
	
	
	

	16
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	17
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3
	
	
	

	18
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3
	
	
	

	19
	Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ
	ед.
	3
	
	
	

	20
	Проверка зарядных генераторов
	ед.
	3
	
	
	

	21
	Проверка стартеров
	ед.
	3
	
	
	

	22
	Проверка насосов систем охлаждения
	ед.
	3
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	23
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	1
	
	
	

	24
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3
	
	
	

	25
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3
	
	
	

	26
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	27
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	28
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	29
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3
	
	
	

	30
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	2
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3
	
	
	

	3
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200
	
	
	

	4
	Фильтр масляный
	шт.
	3
	
	
	

	5
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	210
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190
	
	
	

	2
	Утилизация отработанного антифриза
	л
	210
	
	
	

	

	

	Таблица 5

	Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000

	1
	Передний сальник коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Задний сальник коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Комплект прокладок верхний
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Комплект прокладок нижний
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Вкладыши коренные, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Вкладыши шатунные, первый рем. комплект
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Шатунный болт
	шт.
	1
	
	
	

	8
	Шатунный штифт
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Клапан впускной
	шт.
	1
	
	
	

	10
	Клапан выпускной
	шт.
	1
	
	
	

	11
	Направляющая втулка клапана
	шт.
	1
	
	
	

	12
	Шплинт (замок клапана)
	шт.
	1
	
	
	

	13
	Седло впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Седло выпускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	15
	Пружина клапана (наружная)
	шт.
	1
	
	
	

	16
	Пружина клапана (внутренняя)
	шт.
	1
	
	
	

	17
	Полукольцо уплотнительное
	шт.
	1
	
	
	

	18
	Седло впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	19
	Соединение "мост" вала клапанов
	шт.
	1
	
	
	

	20
	Поршень в сборе без колец
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Комплект поршневых колец, 1 поршень
	шт.
	1
	
	
	

	22
	Гильза
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Кольцо уплотнительное гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	24
	Полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	25
	Форсунка масляная
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Форсунка топливная
	шт.
	1
	
	
	

	27
	Втулка форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	28
	Комплект колец форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	29
	Вал коромысел
	шт.
	1
	
	
	

	30
	Коромысло выпускного клапана в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	31
	Коромысло форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	32
	Турбокомпрессор (правый)
	шт.
	1
	
	
	

	33
	Турбокопрессор (левый)
	шт.
	1
	
	
	

	34
	Водяной насос в сборе.
	шт.
	1
	
	
	

	35
	Топливоподкачивающий насос
	шт.
	1
	
	
	

	36
	Масляный охладитель в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	37
	Топливный охладитель
	шт.
	1
	
	
	

	38
	Генератор 24 В
	шт.
	1
	
	
	

	39
	Стартёр
	шт.
	1
	
	
	

	40
	Датчик уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	41
	Масляный насос
	шт.
	1
	
	
	

	42
	Модуль управления двигателем
	шт.
	1
	
	
	

	43
	Датчик давления масла
	шт.
	1
	
	
	

	44
	Датчик давления воздуха
	шт.
	1
	
	
	

	45
	Датчик температуры ОЖ
	шт.
	1
	
	
	

	46
	Датчик скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1
	
	
	

	47
	Шатун, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	48
	Насос погружной для диз. топлива (0,75 л.с.;  0,55 кВт; ~380 В; 50 Гц)
	шт.
	1
	
	
	

	49
	Стартёрная аккумуляторная батарея
	шт.
	1
	
	
	

	50
	Подогреватель охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	51
	Термостат подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	Таблица 6

	Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000

	1
	Замена переднего сальника коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Замена заднего сальника коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Замена верхних прокладок, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Замена нижних прокладок, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Замена коренных вкладышей, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Замена шатунного болта
	шт.
	1
	
	
	

	8
	Замена шатунного штифта
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Замена клапана впускного
	шт.
	1
	
	
	

	10
	Замена клапан выпускного
	шт.
	1
	
	
	

	11
	Замена направляющей втулки клапана
	шт.
	1
	
	
	

	12
	Замена шплинта (замок клапана)
	шт.
	1
	
	
	

	13
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Замена седла выпускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	15
	Замена пружины клапана (наружная)
	шт.
	1
	
	
	

	16
	Замена пружины клапана (внутренняя)
	шт.
	1
	
	
	

	17
	Замена кольца уплотнительного
	шт.
	1
	
	
	

	18
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	19
	Замена соединения "мост" вала клапанов
	шт.
	1
	
	
	

	20
	Замена поршня в сборе без колец
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	22
	Замена гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Замена уплотнительного кольца гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	24
	Замена полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	25
	Замена форсунки масляной
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Ремонт форсунки топливной
	шт.
	1
	
	
	

	27
	Замена форсунки топливной
	шт.
	1
	
	
	

	28
	Замена втулки форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	29
	Замена колец форсунки, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	30
	Замена вала коромысел
	шт.
	1
	
	
	

	31
	Замена коромысла выпускного клапана в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	32
	Замена коромысла форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	33
	Замена турбокомпрессора (правый)
	шт.
	1
	
	
	

	34
	Замена турбокомпрессора (левый)
	шт.
	1
	
	
	

	35
	Замена водяного насоса в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	36
	Замена топливоподкачивающего насоса
	шт.
	1
	
	
	

	37
	Замена масляного охладителя в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	38
	Замена топливного охладителя
	шт.
	1
	
	
	

	39
	Замена генератора 24 v
	шт.
	1
	
	
	

	40
	Замена стартёра
	шт.
	1
	
	
	

	41
	Замена датчика уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	42
	Замена масляного насоса
	шт.
	1
	
	
	

	43
	Замена модуля управления двигателем
	шт.
	1
	
	
	

	44
	Замена датчика давления масла
	шт.
	1
	
	
	

	45
	Замена датчика давления воздуха
	шт.
	1
	
	
	

	46
	Замена датчика температуры ОЖ
	шт.
	1
	
	
	

	47
	Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1
	
	
	

	48
	 Замена шатуна, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	49
	Замена насоса погружного для диз. топлива (0,75 л.с.;  0,55 кВт; ~380 В; 50-60 Гц)
	шт.
	1
	
	
	

	50
	Замена стартёрной аккумуляторной батареи
	шт.
	1
	
	
	

	51
	Замена подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	52
	Замена термостата подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	




	Услуги, оказываемые в УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(источник аварийного электроснабжения в УФПС, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., д. 61)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Кол-во
	Цена за ед. услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС
	Стоимость с НДС

	Таблица 7

	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения ежеквартальное

	1
	Визуальный осмотр
	ед.
	1
	 
	 
	 

	2
	Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов
	ед.
	1
	 
	 
	 

	3
	Проверка аккумуляторных батарей
	ед.
	1
	 
	 
	 

	4
	Проверка состояния силовых кабелей
	ед.
	1
	 
	 
	 

	5
	Проверка состояния контрольных кабелей
	ед.
	1
	 
	 
	 

	6
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней
	ед.
	1
	 
	 
	 

	7
	Проверка уровня масла в поддонах картера
	ед.
	1
	 
	 
	 

	8
	Проверка состояния воздушных фильтров
	ед.
	1
	 
	 
	 

	9
	Проверка состояния топливной системы
	ед.
	1
	 
	 
	 

	10
	Проверка уровней охлаждающей жидкости
	ед.
	1
	 
	 
	 

	11
	Проверка ДГУ на холостом ходу
	ед.
	1
	 
	 
	 

	12
	Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений
	ед.
	1
	 
	 
	 

	13
	Проверка трубок вентиляции картеров двигателей
	ед.
	1
	 
	 
	 

	14
	Проверка систем отвода выхлопных газов
	ед.
	1
	 
	 
	 

	15
	Проверка давления масла в системах смазки двигателей
	ед.
	1
	 
	 
	 

	При необходимости:

	16
	Регулировка тепловых зазоров клапанов
	ед.
	1
	 
	 
	 

	17
	Регулировка частоты генераторов
	ед.
	1
	 
	 
	 

	18
	Проверка и настройка регуляторов переменного тока
	ед.
	1
	 
	 
	 

	19
	Проверка работы АВР
	ед.
	1
	 
	 
	 

	Таблица 8

	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев 

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	1
	 
	 
	 

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	 
	 
	 

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	1
	 
	 
	 

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1
	 
	 
	 

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	 
	 
	 

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1
	
	
	

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	1
	
	
	

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	1
	
	
	

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	1
	
	
	

	11
	Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений
	ед.
	1
	
	
	

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1
	
	
	

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	1
	
	
	

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	1
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	15
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1
	
	
	

	16
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	17
	Обслуживание кабельных сетей 220/380 В от ДГУ до ЩВР с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	18
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	19
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20
	
	
	

	2
	Фильтр масляный
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	Таблица 9

	Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	1
	
	
	

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	1
	
	
	

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1
	
	
	

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	6
	Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1
	
	
	

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	1
	
	
	

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	1
	
	
	

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	1
	
	
	

	11
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	1
	
	
	

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1
	
	
	

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	1
	
	
	

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой*
	ед.
	1
	
	
	

	15
	Проверка/регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	1
	
	
	

	16
	Проверка защитных устройств двигателей
	ед.
	1
	
	
	

	17
	Замена термостатов систем охлаждения
	ед.
	1
	
	
	

	18
	Проверка/чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	1
	
	
	

	19
	Проверка турбокомпрессоров
	ед.
	1
	
	
	

	20
	Проверка электрических частей дизель-генераторов
	ед.
	1
	
	
	

	21
	Проверка и диагностика регуляторов частоты вращения
	ед.
	1
	
	
	

	22
	Проверка и диагностика зарядных устройств
	ед.
	1
	
	
	

	23
	Проверка панелей управления
	ед.
	1
	
	
	

	24
	Проверка выходных параметров и измерительного оборудования
	ед.
	1
	
	
	

	25
	Проверка защит дизель-генераторов
	ед.
	1
	
	
	

	26
	Проверка диодных мостов генераторов
	ед.
	1
	
	
	

	27
	Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	28
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1
	
	
	

	29
	Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	30
	Обслуживание кабельных линий, между ЩВР и ДГУ  220/380 В, с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	31
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	32
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Ремень приводной
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Ремень генератора
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Фильтр воздушный
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Термостат системы охлаждения
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20
	
	
	

	8
	Фильтр масляный
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	35
	
	
	

	10
	Патрубок охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	11
	Прокладка клапанной крышки
	шт.
	1
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20
	
	
	

	Таблица 10

	Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев 

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	1
	
	
	

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	1
	
	
	

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1
	
	
	

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	1
	
	
	

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1
	
	
	

	8
	Замена элементов масляного фильтра
	ед.
	1
	
	
	

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	1
	
	
	

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	1
	
	
	

	11
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	1
	
	
	

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1
	
	
	

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	1
	
	
	

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой*
	ед.
	1
	
	
	

	15
	Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ
	ед.
	1
	
	
	

	16
	Проверка зарядных генераторов
	ед.
	1
	
	
	

	17
	Проверка стартеров
	ед.
	1
	
	
	

	18
	Проверка насосов систем охлаждения
	ед.
	1
	
	
	

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	19
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1
	
	
	

	20
	Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1
	
	
	

	21
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	22
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1
	
	
	

	Расходные материалы

	1
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20
	
	
	

	4
	Фильтр масляный
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	35
	
	
	

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20
	
	
	

	2
	Утилизация отработанного антифриза
	л
	35
	
	
	

	Таблица 11

	Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000

	1
	Передний сальник коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Задний сальник коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Комплект прокладок верхний
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Комплект прокладок нижний
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Вкладыши коренные, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Вкладыши шатунные, первый рем. комплект
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Шатунный болт
	шт.
	1
	
	
	

	8
	Шатунный штифт
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Клапан впускной
	шт.
	1
	
	
	

	10
	Клапан выпускной
	шт.
	1
	
	
	

	11
	Направляющая втулка клапана
	шт.
	1
	
	
	

	12
	Шплинт (замок клапана)
	шт.
	1
	
	
	

	13
	Седло впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Седло выпускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	15
	Пружина клапана (наружная)
	шт.
	1
	
	
	

	16
	Пружина клапана (внутренняя)
	шт.
	1
	
	
	

	17
	Полукольцо уплотнительное
	шт.
	1
	
	
	

	18
	Седло впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	19
	Соединение "мост" вала клапанов
	шт.
	1
	
	
	

	20
	Поршень в сборе без колец
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Комплект поршневых колец, 1 поршень
	шт.
	1
	
	
	

	22
	Гильза
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Кольцо уплотнительное гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	24
	Полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	25
	Форсунка масляная
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Форсунка топливная
	шт.
	1
	
	
	

	27
	Втулка форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	28
	Комплект колец форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	29
	Вал коромысел
	шт.
	1
	
	
	

	30
	Коромысло выпускного клапана в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	31
	Коромысло форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	32
	Турбокомпрессор 
	шт.
	1
	
	
	

	33
	Водяной насос в сборе.
	шт.
	1
	
	
	

	34
	Топливоподкачивающий насос
	шт.
	1
	
	
	

	35
	Масляный охладитель в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	36
	Топливный охладитель
	шт.
	1
	
	
	

	37
	Генератор 12 В
	шт.
	1
	
	
	

	38
	Стартёр
	шт.
	1
	
	
	

	39
	Датчик уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	40
	Масляный насос
	шт.
	1
	
	
	

	41
	Модуль управления двигателем
	шт.
	1
	
	
	

	42
	Датчик давления масла
	шт.
	1
	
	
	

	43
	Датчик давления воздуха
	шт.
	1
	
	
	

	44
	Датчик температуры ОЖ
	шт.
	1
	
	
	

	45
	Датчик скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1
	
	
	

	46
	Шатун, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	Таблица 12

	Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000

	1
	Замена переднего сальника коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	2
	Замена заднего сальника коленвала
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Замена верхних прокладок, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Замена нижних прокладок, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Замена коренных вкладышей, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Замена шатунного болта
	шт.
	1
	
	
	

	8
	Замена шатунного штифта
	шт.
	1
	
	
	

	9
	Замена клапана впускного
	шт.
	1
	
	
	

	10
	Замена клапан выпускного
	шт.
	1
	
	
	

	11
	Замена направляющей втулки клапана
	шт.
	1
	
	
	

	12
	Замена шплинта (замок клапана)
	шт.
	1
	
	
	

	13
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Замена седла выпускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	15
	Замена пружины клапана (наружная)
	шт.
	1
	
	
	

	16
	Замена пружины клапана (внутренняя)
	шт.
	1
	
	
	

	17
	Замена кольца уплотнительного
	шт.
	1
	
	
	

	18
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1
	
	
	

	19
	Замена соединения "мост" вала клапанов
	шт.
	1
	
	
	

	20
	Замена поршня в сборе без колец
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	22
	Замена гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Замена уплотнительного кольца гильзы
	шт.
	1
	
	
	

	24
	Замена полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	25
	Замена форсунки масляной
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Замена форсунки топливной
	шт.
	1
	
	
	

	27
	Замена втулки форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	28
	Замена колец форсунки, комплект
	шт.
	1
	
	
	

	29
	Замена вала коромысел
	шт.
	1
	
	
	

	30
	Замена коромысла выпускного клапана в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	31
	Замена коромысла форсунки
	шт.
	1
	
	
	

	32
	Замена турбокомпрессора (правый)
	шт.
	1
	
	
	

	33
	Замена турбокомпрессора (левый)
	шт.
	1
	
	
	

	34
	Замена водяного насоса в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	35
	Замена топливоподкачивающего насоса
	шт.
	1
	
	
	

	36
	Замена масляного охладителя в сборе
	шт.
	1
	
	
	

	37
	Замена топливного охладитель
	шт.
	1
	
	
	

	38
	Замена генератора 24 v
	шт.
	1
	
	
	

	39
	Замена стартёра
	шт.
	1
	
	
	

	40
	Замена датчика уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1
	
	
	

	41
	Замена масляного насоса
	шт.
	1
	
	
	

	42
	Замена модуля управления двигателем
	шт.
	1
	
	
	

	43
	Замена датчика давления масла
	шт.
	1
	
	
	

	44
	Замена датчика давления воздуха
	шт.
	1
	
	
	

	45
	Замена датчика температуры ОЖ
	шт.
	1
	
	
	

	46
	Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1
	
	
	

	47
	 Замена шатуна, комплект
	шт.
	1
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