Технические требования

ОКПД2 26.51.53.110. Поставка газоанализаторов

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения																				3 стр.

- Наименование закупаемой продукции 											           4 стр.

- Цель использования																			4 стр.

- Существующее положение																	4 стр.

- Требования и сведения общего характера												4 стр.

- Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена

при подготовке заявки																		4 стр.

- Перечень и объем закупаемой продукции												4 стр.

- Требования по срокам закупаемой продукции											5 стр.

- Требования к закупаемой продукции													6-11 стр.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки			    12 стр.

- Приложения																			    13-14 стр.

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗС ГО | Защитное сооружение гражданской обороны |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» |

  - Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 26.51.53.110. Поставка газоанализаторов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

  - Цель использования

Обеспечение ЗС ГО Филиала приборами контроля качества воздуха внутри убежища при нахождении в нём укрываемых.

  - Существующее положение

- Смонтированные в ЗС ГО приборы контроля параметров воздуха внутри убежища после очередной поверки признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации (Извещение о непригодности к применению средств измерений И-БЯ/18-12-2023/303104903, И-БЯ/18-12-2023/303104903 ФБУ «Самарский ЦСМ»).

На основании требований «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002 (в ред. от 25.03.2023) ЗС ГО должно быть оснащено проборами контроля параметров воздуха - многокомпонентным газоанализатором для измерения и анализа концентрации опасных веществ (от 1 ПДК внутри помещений) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении (СО, СО2, О2).

  - Требования и сведения общего характера

Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре ФАС недобросовестных поставщиков.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

Товар поставляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

- Требования к закупаемой продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки закупаемой продукции

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения Газоанализатор ГО Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ | Шт. | 1 |
|  | Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП | Шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки закупаемой продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки закупаемой продукции

| № п/п | Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения Газоанализатор ГО Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ | С даты заключения Договора | В течении 30 календарных дней c даты заключения Договора |
|  | Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП |  |  |

  - Требования к качеству закупаемой продукции

- Таблица 3. Требования к закупаемой продукции

Наименование Товара (позиция №1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.51.53.110 Поставка газоанализаторов для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, предназначение | Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе в диапазоне 0,1–30 об. доля, % для непрерывного контроля концентрации газа внутри защитного сооружения ГО. |  | да |  |  |
|  |  | Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе в диапазоне 0,01–5 об. доля, % для непрерывного контроля концентрации газа внутри защитного сооружения ГО. |  | да |  |  |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности газоанализаторов | - Масса, не более 30 г - Напряжение электропитания: 3,3±0,1 В - Потребляемая электрическая мощность, не более 1 Вт |  | да | да |  |
|  | Эксплуатационные характеристики газоанализаторов | -Уровень взрывозащиты- 1Ex ia d IIC T4 Gb X -Требования к защитной оболочке не ниже IP65 |  | да | да |  |
|  | Состав |  |  | да | да |  |
| 1.5.1. | Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля | -Газоанализатор -Документация (руководство по эксплуатации, паспорт, с отметками о поверке) |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля | -Газоанализатор -Документация (руководство по эксплуатации, паспорт, с отметками о поверке) |  |  |  |  |
|  | Требования к сроку службы | срок службы приборов - 10 лет |  | да | да |  |
|  | Требования по сертификации и стандартизации Товара | - Наличие Описание типа средства измерений - Сертификат взрывозащиты ТР ТС 012/2011 - Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 - Руководство по эксплуатации -Паспорт наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р МЭК 61508 SIL2; - наличие выписки из реестра российской продукции |  | да | да |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температурный диапазон –60...+50°С Относительная влажность 30–95% Давление от 80 до 104 кПа | да | да |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара осуществляется Поставщиком к месту поставки Товара: 445350, РФ, Самарская область, г. Жигулёвск, Московское шоссе, д. 2, склад Покупателя. |  | да | ### да |  |
|  | Требования к маркировке Товара | Товар должен иметь заводской знак с маркировкой, прикрепленный к корпусу изделия. Дополнительно информация с заводского знака должна быть продублирована в документации. Заводской знак должен содержать следующие данные: - условное обозначение прибора; - номер технических условий; - наименование предприятия -изготовителя; - заводской номер; - год и месяц изготовления. |  | да | ### да |  |
|  | Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара | Стоимость погрузки, доставки Товара должна быть включена в стоимость Товара. |  | да | да |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на Товар | Срок гарантии на поставленный Товар не менее 24 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12. Срок службы Товара – не менее 10 лет. |  | да | да |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром |  |  |  |  |  |
|  | Техническая часть заявки | В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании Товара с указанием параметров, в том числе Техническое описание Товара |  |  |  |  |
|  | На этапе поставки должны быть представлены: | - сертификаты соответствия; - паспорт; - руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |
| 5.3. | Спецификация поставляемого Товара | Спецификация поставляемого Товара должна быть представлена на бумажном носителе. |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 2 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.	Приложения

Перечень приложений к ТТ:

1.	Приложение №1 - Перечень и объем закупаемой продукции. Требования к продукции.

2.	Приложение №2 - Спецификация поставляемой продукции.

Приложение № 1

К Техническим требованиям поставки газоанализаторов

ОКПД2 26.51.53.110

Перечень и объем закупаемой продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № пп | Наименование | Требование заказчика |  |  |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям (согласие с требованием/ предложение с указанием характеристик) | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип, марка | Производитель | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Единица измерения | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО. | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ | РФ | нет |  | Шт. | 1 | Согласие с требованием |  |
| 2 | Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО. | Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП | РФ | нет |  | Шт. | 1 | Согласие с требованием |  |