Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля с пропитанной бумажной изоляцией                          в рамках энергоремонтного производства Центральных и Западных

электрических сетей "

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля с пропитанной бумажной изоляцией в рамках энергоремонтного производства Центральных и Западных электрических сетей».
1.2. Цель использования закупаемой продукции

Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией для ремонтной программы с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных и Западных электрических сетей Республики Саха (Якутия).

Место поставки:

Позиция 1,2: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Проспект Михаила Николаева, д. 26.

Позиция 3: филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во* | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральные электрические сети |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с бумажной изоляцией ААПл 3х240-10кВ | км | 0,041 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель силовой с бумажной изоляцией ААПл 4х95-1кВ | км | 0,010 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
| Западные электрические сети |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120-10кВ | км | 1,150 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

*- По позициям 1,2 допускается отклонение (+1 %) (плюс один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией (позиции 1, 2) | С даты подписания договора | В течение 90 дней с даты подписания договора |
|  | Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией (позиция 3) | С даты подписания договора | В течение 60 дней с даты подписания договора |