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Технические требования на оказание услуг


ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	3
1.3.	Цель оказания услуг	3
Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3
1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4
2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4
2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4
2.2.	Требования к качеству услуг	5
Таблица 4. Требования к качеству услуг	5
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7



[bookmark: _Toc161677677]Общие сведения
1.1.1.1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc161677678]Обозначения и сокращения
	ФЗ
	Федеральный закон

	ВП
	Водопотребление

	ВО
	Водоотведение




1.2.1.1.1. [bookmark: _Toc124334527][bookmark: _Toc161677679] Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1.1. [bookmark: _Toc124334528][bookmark: _Toc161677680] Цель оказания услуг
Целью является оказание услуг по расчету баланса водопотребления и водоотведения для водопользователя (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») и согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
[bookmark: _Toc161677681]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)

	1
	2

	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А, Д и Б
(кадастровый номер: 78:10:0005208:10; 78:10:0005208:9, 78:10:0005208:11)



1.4.1.1.1. [bookmark: _Toc161677682][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик может предоставить Исполнителю копии следующих документов в электронном виде:
- Договор аренды или свидетельство на землю;
- Действующий Договор с Договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- Договоры с арендаторами и контрагентами, которые причастны к водопотреблению и водоотведению;
- Сведения об объемах водопотребления и водоотведения с контрагентами и водоканалом за последние 12 месяцев;
- Сведения о сотрудниках, режимах работы, процессах, движению продукции, расход топлива котельной за последние 12 месяцев;
- Генплан предприятия с сетями канализации (в электронном виде или скан схемы из Баланса) или любая подробная схема с сетями канализации  (в PDF или jpeg).
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc161677683][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc161677684]Требования к объемам и срокам оказания услуг
1.5.1.1.1.1. [bookmark: _Toc161677685]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc161677686][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
	1*
	Усл.ед.


1.5.2.1.1.1. [bookmark: _Toc161677687][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания услуг в соответствии с пунктом 1.4 Договора. 
[bookmark: _Toc161677688][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
	 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	Через 40 дней со дня начала оказания услуг
	
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743510]
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1.6.1.1.1. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc161677689][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc161677690]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2):  Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Проведение инвентаризации объектов водопотребления и  источников образования сточных вод по производствам и прочим потребителям, снабжаемые водными ресурсами и транспортирующие сточные воды через сети Общества. Общее количество выпусков 6 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Расчет норм водопотребления (ВП) и объемов забора чистой воды для восполнения естественной убыли
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Расчет норм водоотведения (ВО) и объемов сточной воды для отвода в систему хозяйственно-бытовой канализации
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4. 
	Разработка балансовых схем водоснабжения и водоотведения Общества на существующее положение
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Расчет и обоснование объемов ВП и ВО (м3/час, м3/сут, м3/год) по каждому потребителю, на существующее положение Общества, с разбивкой по категориям водопользования (хозяйственно-бытовые, технологические и пр.)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Согласование баланса ВП и ВО с  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	-
	-
	-
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	[bookmark: _GoBack]Разработка баланса ВП и ВО с пояснительной запиской, включая все необходимые расчеты и приложения, получение согласования в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Исполнитель должен  отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Услуги должны оказываться в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции), Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	-
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
[bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc124334541][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc161677691] Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение.
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