Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ФЗ | Федеральный закон |
| --- | --- |
| ВП | Водопотребление |
| ВО | Водоотведение |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

  - Цель оказания услуг

Целью является оказание услуг по расчету баланса водопотребления и водоотведения для водопользователя (АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») и согласование с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А, Д и Б (кадастровый номер: 78:10:0005208:10; 78:10:0005208:9, 78:10:0005208:11) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик может предоставить Исполнителю копии следующих документов в электронном виде:

- Договор аренды или свидетельство на землю;

- Действующий Договор с Договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

- Договоры с арендаторами и контрагентами, которые причастны к водопотреблению и водоотведению;

- Сведения об объемах водопотребления и водоотведения с контрагентами и водоканалом за последние 12 месяцев;

- Сведения о сотрудниках, режимах работы, процессах, движению продукции, расход топлива котельной за последние 12 месяцев;

- Генплан предприятия с сетями канализации (в электронном виде или скан схемы из Баланса) или любая подробная схема с сетями канализации  (в PDF или jpeg).

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 1* | Усл.ед. |

    - Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания услуг в соответствии с пунктом 1.4 Договора.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ОКПД2: 71.12.19.100 Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | С даты, следующей за датой заключения Договора | Через 40 дней со дня начала оказания услуг |  |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2):  Расчет баланса водопотребления и водоотведения и согласование в соответствующих Госорганах для АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Проведение инвентаризации объектов водопотребления и источников образования сточных вод по производствам и прочим потребителям, снабжаемые водными ресурсами и транспортирующие сточные воды через сети Общества. Общее количество выпусков 6 шт. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расчет норм водопотребления (ВП) и объемов забора чистой воды для восполнения естественной убыли |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расчет норм водоотведения (ВО) и объемов сточной воды для отвода в систему хозяйственно-бытовой канализации |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разработка балансовых схем водоснабжения и водоотведения Общества на существующее положение |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расчет и обоснование объемов ВП и ВО (м3/час, м3/сут, м3/год) по каждому потребителю, на существующее положение Общества, с разбивкой по категориям водопользования (хозяйственно-бытовые, технологические и пр.) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Согласование баланса ВП и ВО с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Разработка баланса ВП и ВО с пояснительной запиской, включая все необходимые расчеты и приложения, получение согласования в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Услуги должны оказываться в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции), Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в действующей редакции). |  | Согласие с требованием | - |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение.