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ОКПД2 28.29.12 На поставку Деионизатора воды для  хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для нужд ОП ИрГЭС. 
























г. Каспийск, 2026


1. Наименование закупаемой продукции 
1.1. Поставка Деионизатора воды для  хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» для нужд ОП ИрГЭС.

2. Заказчик (подразделение Заказчика)
2.1. Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».
2.2. Адрес филиала: г. Каспийск ул. Халилова д. 5.
2.3. Подразделения-кураторы: ОМТО.

3. Цели и задачи. Существующее положение
3.1. В целях проведения коплектации Хроматографа для анализа газов растворенных в трансформаторном масле «Хроматэк - Кристалл 5000».
3.2. Основание на закупку: С.З. О приобретении материалов для Хроматографа для анализа газов растворенных в трансформаторном масле «Хроматэк - Кристалл 5000».

4. Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)
4.1. Поставка МТР в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.
4.5. Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ.
4.7. МТР должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России).
4.8. Срок гарантии на оборудование не менее гарантии завода изготовителя.
4.9. Поставка Продукции осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения объектов.

5. Сроки поставки.
                     Начало поставки – с даты, следующей за датой заключения Договора.
                   Окончание поставки – до 30.11.2026г 

6. Требования к участнику.
6.1. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по поставке оборудования за последние 3-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
 Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого    опыта у Участника, не оцениваются.

7.  Требования к документации по ценообразованию
7.1. Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:
	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

8. Иные требования и условия
8.1. [bookmark: RANGE!A1%252525252525253AJ66]Поставщик должен предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия, гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на русском языке.




















  
Приложение №1
к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

	№
	Наименование мебели 
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. 
изм
	Кол-во
	Место поставки

	1
	2
	4
	5 
	6
	7
	8

	1
	Прибор для получения особо чистой воды  
	[bookmark: _GoBack]РФ. 
	деионизатор
	шт
	1
	г. Каспийск ул. Халилова д. 5.





  

