	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [28.11.32] Поставка материалов для ремонта гидроагрегата № 13 для нужд Жигулевского филиала

Лот №      РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 [28.11.32] Поставка материалов для ремонта гидроагрегата ст.№13 для нужд Жигулевского филиала»  (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора №16-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №13  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.1
	Винт М24 L=51 
	28.11.32.000
	шт.
	120
	

	1.2
	Воротник 
	28.11.32.000
	шт.
	1
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка материалов для ремонта гидроагрегата ст.№ 13
	С даты подписания договора
	В течении 20 (двадцати)  календарных дней



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Винт М24 L=51 
	Обозначение
	Винт М24 L=51

	
	
	Чертеж
	черт.2275842 (поз. 62 черт. 2305044СБ) АО «Силовые машины»

	1.2
	Воротник 
	Чертеж
	2203471 АО «Силовые машины»

	
	
	Отверстия
	36 отверстий диаметром 24мм — не выполнять, выполняются по месту

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40.
Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС осуществляется без транзитного груза.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества; паспорт изделия;  счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	5.3
	Чертежи и конструкторская документация на продукцию Заказчиком не предоставляются, разработчиком чертежей являются АО «Силовые машины».

Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции.

В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

При разработке собственных чертежей, перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукцию.
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