## Расчет ПЦ
Общий расчет ПЦ-3 (приложение к Обоснованию расчета плановой цены)
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | 260509 Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, Iн=3А, С | шт. | 2
2 | 260515 Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, Iн=6А, С | шт. | 25
3 | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейсов | шт. | 45
4 | RR-701R Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков | шт. | 8
5 | RR-701T Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности | шт. | 28
6 | RR-701X-RL Модуль расширения | шт. | 8
7 | SKAT SB 1212 Аккумулятор | шт. | 8
8 | SKAT-12-4.0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 10
9 | АКБ-12/7 Ач Аккумуляторный термостат | шт. | 18
10 | Извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС-24-80-02 СПМТ.425144.101 ТУ | шт. | 123
11 | Астра 321 Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | шт. | 17
12 | БЗЛ Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях | шт. | 20
13 | Извещатель СЕЧЕНЬ-02 СПМТ.425132.001ТУ в составе:БК-ШС– 1 шт | шт. | 3
14 | Извещатель СЕЧЕНЬ-02 СПМТ.425132.001ТУ в составе:ДВ– 1 шт. | шт. | 575
15 | ДО-ШТК Комплект датчиков открытия | шт. | 21
16 | ДПМГ 2-40 Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 36
17 | ИО 102-29 "Эстет" Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 34
18 | ИО 102-29 "Эстет-сейф" Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов | шт. | 52
19 | К-02 Кронштейн для магнита | шт. | 21
20 | К-03 Кронштейн для датчика | шт. | 21
21 | Пирон-8 Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 3
22 | Прибор контроля – конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ СПДП.421235.001-01 | шт. | 2
23 | С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой | шт. | 10
24 | С2000М Пульт контроля и управления | шт. | 7
25 | С2000-Периметр Контроллер периметровых извещателей | шт. | 9
26 | Извещатель СЕЧЕНЬ-02 СПМТ.425132.001ТУ в составе:БОС – 1 шт. | шт. | 9
27 | Сигнал-10 Блок приемно-контрольный | шт. | 14
28 | Сигнал-20П Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 18
29 | СКАТ-1200 исп.6 Уличный источник бесперебойного питания | шт. | 30
30 | Стекло-3 (ИО 329-4) Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 51
31 | ТШ-2-В1 Термошкаф 600х760х350мм | шт. | 18
32 | УЗЛ-Е Устройство защиты портов в сети Ethernet | шт. | 16
33 | Фотон-10 (ИО 409-12) Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 7
34 | Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert, USB & Ethernet Принтер печати пластиковых карт, с ламинатором | шт. | 2
35 | IPT-AOP Columba Вызывная панель домофона | шт. | 2
36 | IPT-AVD7 AFINA Монитор видеодомофона | шт. | 2
37 | ML-300 Замок электромагнитный | шт. | 43
38 | ML-395 Double Замок электромагнитный | шт. | 7
39 | OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 Выключатель автоматический, однополюсный, Iн=6 А, С | шт. | 26
40 | PNR-P15 Считыватель | шт. | 104
41 | Proxy-6-USB Считыватель бесконтактный настольный | шт. | 2
42 | SKAT SB 1207 Аккумулятор, 7Ач | шт. | 26
43 | SKAT-12-6,0 DIN Источник бесперебойного питания | шт. | 29
44 | SPRUT DOOR CLOSER-121GR Доводчик дверной | шт. | 44
45 | SPRUT RC 4R Комплект радиоуправления тревожной сигнализацией | шт. | 1
46 | VEM-830-USB Видеокамера | шт. | 2
47 | ДО-ШТК-М Комплект датчиков открытия | шт. | 5
48 | ИО 102-26 исп.03 "Аякс" Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 44
49 | ИПР 513-10 исп. 1 Элемент дистанционного управления "Аварийный выход" | шт. | 39
50 | Катюша М130 Многофункциональное устройство | шт. | 2
51 | РДП-7 Доводчик дверной пневматический наружной установки усиленный | шт. | 11
52 | С2000-2 Контроллер доступа | шт. | 52
53 | Термостат АКБ-12/7 Аккумуляторный термостат с АКБ | шт. | 6
54 | ТШ-11В Термошкаф | шт. | 6
55 | УЗЛ-Е Устройство защиты портов в сети Ethernet | шт. | 5
56 | УЗЛ-И Устройство защиты портов интерфейса RS-485 | шт. | 8
57 | УЗП-220 Устройство защиты электропитания 230 В AC | шт. | 8
58 | SDSQXCD-256G-GN6MA Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ | шт. | 292
59 | SV81716DVZ Видеокамера IP купольная, 5 Мп, 1/2.8'' КМОП, 0.006 лк (день)/0.003лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, 60к/с, 2592x1944, моторизованный объектив 2.7-13.5мм, автофокус, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 50м), 12В/PoE, IP67, IK10, от -40 до +60°С, внутрикорпусное подключение | шт. | 49
60 | SV81716-R30 Видеокамера IP поворотная 5 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Starvis, купольная скоростная 0.5-240°/сек, 0.006 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, 3 потока H.265/H.264/MJPEG, Zoom 30x оптич., 2592x1944, до 60к/c, АРД, вариф. ИК-подсветка (до 200м), 24В (AC)/High PoE , microSDXC (до 256 ГБ), IP66, от -40 до +60°С, обогрев, встроенная видеоаналитика | шт. | 10
61 | SV81716RBZ Видеокамера IP Bullet, 5 Мп, 1/2.8'' КМОП, 0.006 лк (день)/0.003лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, 2592x1944, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм, F1.4, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 60 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка | шт. | 253
62 | TFortis PSW-2G8F+UPS-Box Коммутатор сетевой в шкафу монтажном с ИБП, 10/100Base-Tx с PoE - 8 шт, 1000Base-X c разъемом SFP - 2 шт., встроенный оптический кросс | шт. | 74
63 | ГИР 4/250М PoE+ кат.№400 503 Устройство защиты от импульсных перенапряжений | шт. | 273
64 | Шкаф телекоммутационный КМЛА.468923.469 | шт. | 4
65 | КМЛА.468314.086 Приборный модуль, тепловизор и видеокамера на поворотной платформе, разрешение тепловизора 640х512, фокусное расстояние объектива тепловизора 30-150мм, разрешение видеокамеры 1920х1080, угол поворота по вертикали от+45 до -90гр., по горизонтали от 0 до 360гр., скорость поворота по вертикали до 25гр/с, по горизонтали до 40 гр/с | шт. | 4
66 | 130202-00006 Шнур ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-SC/UPC-1.0 м | шт. | 136
67 | 130202-00007 Шнур ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-SC/UPC-2.0 м | шт. | 22
68 | 130202-00010 Шнур ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-LC/UPC-1.0 м | шт. | 107
69 | 130202-00017 Шнур ШОС-SM/2.0 мм-SC/UPC-SC/UPC-3.0 м | шт. | 73
70 | 130202-05631 Шнур ШОС-SM/0.9 мм-LC/UPC-p/t -1.0 м | шт. | 1056
71 | 1Cabeus FOP(s)-9-LC-LC-25m Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 sm 25м LSZH | шт. | 26
72 | 130401-00064 Кросс ШКОН -Р/1 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт. | 2
73 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_1sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_1sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 64-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 24 Тб - 12 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 810 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь.Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение видеокамеры - 143 шт. | шт. | 1
74 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_2sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_2sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 8 Тб - 7 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 640 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение видеокамеры - 21 шт. | шт. | 1
75 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_3sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_3sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 8 Тб - 8 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 650 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение видеокамеры - 26 шт. | шт. | 1
76 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_4sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_4sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 10 Тб - 8 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 620 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь.Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение видеокамеры - 33 шт. | шт. | 1
77 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_5sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_5sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт. . Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 1200 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 540 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь.Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Считывателя - 65 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Сенсора (100шт.) - 6 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Сенсора (10шт.) - 5 шт. | шт. | 1
78 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ki12112025_5sw)+ ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ki12112025_5sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 64-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт.; серверный HDD диск объемом 24 Тб - 12 шт. (Для обеспечения отказоустойчивости архива организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным (Global HotSpare) диском). Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 800 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 810 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение видеокамеры - 143 шт. | шт. | 1
79 | 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ki12112025_6sw) + ПО Интеллект Х Интеграция Комплект IPDROM на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (ad13112025_5sw) и Программного Обеспечения Интеллект Х Интеграция Комплект состоит из двух основных компонентов: 1. Сервер 2U QSRV-271212-P-R-IPD - 1шт. Сервер построен на базе двух современных процессоров Intel® Xeon® Silver и оснащен 32-мя Гб оперативной памяти, выполнен в корпусе с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков. Управление дисковой подсистемой осуществляется аппаратным контроллером c поддержкой RAID уровней 0, 1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных. Дисковая подсистема: серверный SSD диск объемом 240 Гб - 2 шт. . Видеоподсистема обеспечивает возможность подключения до 1-го монитора, используя порты: VGA - 1 шт. В комплект поставки входят рельсы для установки в стойку. Установлен двоированный блок питания мощностью 800 Вт. . На сервере предустановлена ОС Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Орел). Расчетное энергопотребление составляет 540 Вт.В поставку включена клавиатура и мышь. Гарантия в СЦ 36 мес. 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Электронный ключ Guardant Sign usb,micro - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Считывателя - 55 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Сенсора (500шт.) - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект X Интеграция - Подключение Сенсора (10шт.) - 9 шт. | шт. | 1
80 | ad13112025_6sw Комплект АРМ IPDROM 1. DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB - 1шт.; 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1шт.; 3. HDD 2 Tb SATA (Desktop series) - 1 шт.; 4. ОС - Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) - 1шт. | шт. | 13
81 | ad13112025_7sw Комплект АРМ IPDROM 1. DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/i7-13700/32Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T600/Clr/600W/3821/CAR2PCB - 1шт.; 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1шт.; 3. HDD 2 Tb SATA (Desktop series) - 1 шт.; 4. ОС - Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) -1 шт. | шт. | 5
82 | Evetron RD V1708V-C KVM-консоль 17-дюймовая с VGA/USB и 8-портовым переключателем DB-9 | шт. | 2
83 | MES2300-24_AC Коммутатор доступа, уровень L3, пропускная способность 128 Гбит/с, интерфейсы 24x1G(RJ-45), 4x10G SFP+, питание 100–240 В AC, 50–60 Гц | шт. | 8
84 | MES2300B-24F Коммутатор доступа, уровень L3, пропускная способность 128 Гбит/с, интерфейсы 20х1G SFP, 4x1G Combo, 4х10G SFP+, питание 100–240 В AC, 50–60 Гц | шт. | 5
85 | MES3300-24F Коммутатор агрегации, уровень L3, пропускная способность 128 Гбит/с, интерфейсы 20x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB | шт. | 4
86 | PM160-220/12 Блок питания, для коммутатора MES, тип AC, номинальное входное напряжение 220 В, выходное напряжение 12 В, выходная мощность 160 Вт | шт. | 8
87 | R519SH8 Блок распределения питания (PDU) 19" 16A, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko | шт. | 18
88 | R5A1000 Профиль для установки роликов, упаковка 2шт. | уп. | 9
89 | R5A41 Ролики для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, упаковка 4шт | уп. | 9
90 | R5FSIT600 Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 600мм, RAL7011 | шт. | 9
91 | R5IT2461PF Серверный шкаф 19" IT-CQE 24U 600х1200х1000, двери перфорированная + перфорированная, RAL7011/7035 | шт. | 3
92 | R5IT2468PF Серверный шкаф 19" IT-CQE 24U 600х1200х800, двери перфорированная + перфорированная, RAL7011/7035 | шт. | 4
93 | R5IT4261PF Серверный шкаф 19" IT-CQE 42U 600х2000х1000, двери перфорированная + перфорированная, RAL7011/7035 | шт. | 2
94 | R5STI0940MT Шкаф настенный 19'' IT-STI, 9U 500х600х400 дверь металл, RAL7035 | шт. | 1
95 | R5STI1265MT Шкаф настенный 19'' IT-STI, 12U 600х600х650 дверь металл, RAL7035 | шт. | 3
96 | R5VSIT6002FTG Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 | шт. | 4
97 | R5VSIT6004F Потолочный модуль 4 вентилятора для IT CQE шириной 600мм, RAL7011 | шт. | 9
98 | RDW3207 Монитор, 31,5", Формат изображения 16:9, тип ЖК-панели IPS, максимальное разрешение 3840 x 2160 с частотой 60 Гц, яркость 300 кд/м², цвета дисплея 8 бит + FRC (1.07 млрд) , коэф.контрастности 1300:1, время отклика (типич.) 5мс, угол просмотра 178º (Г) / 178º (В) | шт. | 43
99 | RN5EUU4520WH Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4х2, LSZH, белый, 2.0м | шт. | 38
100 | RN5EUU4530WH Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4х2, LSZH, белый, 3.0м | шт. | 28
101 | RN5EUU4550WH Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4х2, LSZH, белый, 5.0м | шт. | 28
102 | RN5PPU24 Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная | шт. | 13
103 | RNFP9DSCU24 Оптическая полка выдвижная 1U с адатерами 24 х duplex SC OS2 в комплекте с лицевой панелью, пигтейлами, сплайс-кассет(ой/ами) и гильзами КДЗС | шт. | 10
104 | RNFP9DSCU4 Оптическая полка выдвижная 1U с адатерами 4 х duplex SC OS2 в комплекте с лицевой панелью, пигтейлами, сплайс-кассет(ой/ами) и гильзами КДЗС | шт. | 1
105 | RSM10PDAC1 Кабель DAC, SFP+, пассивный, длина 1м, 10 Гбит/с | шт. | 4
106 | RSM10W24L10 SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270 нм, RX 1330 нм, 10 км, LC, 1 волокно | шт. | 7
107 | RSM1W36S3I SFP модуль, 1.25 Гбит/с, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC, 1 волокно, -40°C +85°C | шт. | 121
108 | Ugreen 15149 Переключатель USB, позволяет подключить USB-устройства к двум компьютерам | шт. | 2
109 | АБД Орион Про ПО Администратор базы данных Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 4
110 | ГО Орион Про ПО Генератор отчетов Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 7
111 | Монитор Орион Про ПО "Монитор Орион Про 2.0", ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 15
112 | ОЗ Орион Про ПО Оперативная задача "ОЗ Орион Про 2.0" исп.512, ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 2
113 | УРВ Орион Про ПО Учет рабочего времени Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 2
114 | Центральный сервер Орион Про ПО Центральный сервер Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. | шт. | 2
115 | Шнур оптический simplex lc-sc 9/125 sm 25м lszh FOP(s)-9-LC-SC-25m | шт. | 0
116 | RSM10W42L10 SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330 нм, RX 1270 нм, 10 км, LC, 1 волокно | шт. | 7
117 | RSM1W63S3I SFP модуль, 1.25 Гбит/с, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3 км, SC, 1 волокно, -40°C +85°C | шт. | 121
118 | Модуль интеграции Орион Про ПО "Модуль интеграции Орион Про 2.0", ОС Astra Linux 1.8 - Предназначен для интеграции стороннего программного обеспечения с АРМ "Орион Про" | шт. | 2
119 | Извещатель инфракрасный пассивный ИД2-100 | шт. | 3
120 | Модуль грозозащиты бескорпусной УЗ-2Ш-24 | шт. | 3
121 | GU1.1 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 2,52 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: Онлайн ИБП (6кВА/5,4кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с раздельным вводом байпас - 1 шт (СИПБ6КД.9-11/БПС) Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) с встроенными аккумуляторами - 1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 4 шт Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП, комплектно датчик температуры NetFeeler - 1 шт | компл. | 1
122 | GU1.2 Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 2,95 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: Компактный ИБП СИП380А10БД.10-33/КПТСК05 (10кВА/10кВт) онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами 20х12В/9Ач -1 шт Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП, комплектно датчик температуры NetFeeler - 1 шт | компл. | 1
123 | GU1.4 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,42 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами - 1 шт (СИПБ1,5КА.10-11) Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 2 шт | компл. | 1
124 | GU2.1 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,45 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами - 1 шт (СИПБ1,5КА.10-11) Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт | компл. | 1
125 | АВР1. Щит автоматического переключения 2 ввода, 380В, номинальный ток 100А, IP41, в сборе ЩАП-53М/100А/ВРУ8208-ЩАП2-3076-41УХЛ3 900×600×280 мм | шт | 1
126 | Щит распределительный ЩР1 | компл. | 1
127 | Щит распределительный ЩР1.1 | компл. | 1
128 | Щит распределительный ЩР1.2 | компл. | 1
129 | Щит распределительный ЩР1.3 | компл. | 1
130 | Щит распределительный ЩР1.4 | компл. | 1
131 | Щит распределительный ЩР2 | компл. | 1
132 | Щит распределительный ЩР2.1 | компл. | 1
133 | GU3 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,42 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ1,5КА.10-11 Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами -1 шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 2 шт | компл. | 1
134 | АВР3 Щит автоматического переключения 2 ввода, 380В, номинальный ток 63А, навесной, в сборе 1-ТПиРБЕЗ-2025-ДФ-ИРГ-ЭС.ОЛ1 | шт | 1
135 | Щит распределительный ЩР3 | компл. | 1
136 | GU6 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 1,11 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: СИПБ6КД.9-11/БПС Онлайн ИБП (6кВА/5,4кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с раздельным вводом байпас -1 шт Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) с встроенными аккумуляторами -1 шт Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП, комплектно датчик температуры NetFeeler - 1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 4шт | компл. | 1
137 | АВР6 Щит автоматического переключения 2 ввода, 380В, номинальный ток 100А, навесной, в сборе 1-ТПиРБЕЗ-2025-ДФ-ИРГ-ЭС.ОЛ2 | шт. | 1
138 | Щит распределительный ЩР6 | компл. | 1
139 | GU4 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 1,08 кВт, расчетное время автономи 12 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ2КА.10-11 Онлайн ИБП (2кВА/2кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами - 1шт Карта удаленного управления SNMP DS806 -1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 2шт | компл. | 1
140 | Щит распределительный ЩР4 | компл. | 1
141 | Щит шинный ЩШ4 | шт. | 2
142 | GU5 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 1,1 кВт, расчетное время автономи 12 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ2КА.10-11 Онлайн ИБП (2кВА/2кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами - 1шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 2шт | компл. | 1
143 | Щит распределительный ЩР5 | компл. | 1
144 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п C 16А 30мА тип A 6кА OptiDin D63 22C16- A УЗ КЭАЗ 333142 | шт | 1
145 | 260501 Выключатель автоматический OptiDin BM63, однополюсный, Iн=10 А, С | шт | 2
146 | 260798 Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=40 А, С | шт | 1
147 | 260802 Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=63 А, С | шт | 1
148 | 260803 Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=6 А, С | шт | 1
149 | ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 Выключатель автоматический ВА57-35, трехполюсный, Iн=100 А, с комплектом зажимов | шт | 2
150 | ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3 Выключатель автоматический ВА57-35, трехполюсный, Iн=125 А, с комплектом зажимов | шт | 1
151 | GU1 Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 6,03 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: СИП380А10КД.10-33/БПС Онлайн ИБП (10кВА/10кВт) двойного преобразования с трехфазным входом и выходом без аккумуляторов 443х580х131 мм - 1 Батарейный модуль БМСИПБ15-20КД/СК05(384 В) с встроенными аккумуляторами 483x735x133 мм - 2 шт Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП, комплектно датчик температуры NetFeeler - 1 шт Блок байпас ББ-380/10 для 19-ти дюймовой стойки (ЩР-Б463-400В-32А) - 1шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 1 шт | компл. | 1
152 | GU3 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,51 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ1,5КА.10-11 Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами 440х460х86.5 мм - 1шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 1 шт | компл. | 1
153 | ЩР1 Щит распределительный | компл. | 1
154 | ЩР3 Щит распределительный | компл. | 1
155 | ЩШ1 Щит шинный | компл. | 1
156 | GU6 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,51 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ1,5КА.10-11 Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами 440х460х86.5 мм - 1 шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 1 шт | компл. | 1
157 | ЩР6 Щит распределительный | компл. | 1
158 | ЩШ6 Щит шинный | компл. | 1
159 | GU2 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,46 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: СИПБ6КД.9-11/БПС Онлайн ИБП (6кВА/5,4кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с раздельным вводом байпас 443x580x131 мм - 1 шт Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) с встроенными аккумуляторами 443x720x131 мм - 1 шт Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП, комплектно датчик температуры NetFeeler - 1шт | компл. | 1
160 | ЩР2 Щит распределительный | компл. | 1
161 | 260796 Выключатель автоматический OptiDin BM63, трехполюсный, Iн=32 А, С | шт. | 1
162 | ЩР1.1 Щит распределительный | компл. | 1
163 | GU4 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,51 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ1,5КА.10-11 Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами 440х460х86.5 мм - 1 шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 1 шт | компл. | 1
164 | GU5 Источник бесперебойного питания, 1ф/1ф, мощность нагрузки 0,51 кВт, расчетное время автономи не менее 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с кабелями для расключения, в составе: СИПБ1,5КА.10-11 Онлайн ИБП (1,5кВА/1,5кВт) двойного преобразования с однофазным входом и выходом, с встроенными аккумуляторами 440х460х86.5 мм - 1 шт Карта удаленного управления SNMP DS806 - 1 шт Монтажный комплект рельс 3U для 19" стойки - 1 шт | компл. | 1
165 | ЩРКСБ Щит распределительный | компл. | 1
166 | Щит распределительный ЩР4 | компл. | 1
167 | ЩР5 Щит распределительный | компл. | 1
Note on D10: Шишова Татьяна Валерьевна: исправлено 03.03.26

## Лист2
(9584,69+35)*