Технические требования на оказание услуг

- ОКПД 2 52.21.19 по техническому обслуживанию объектов железнодорожного хозяйства Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»  на 2027 — 2028 гг.

(7.2-ТО-2024-ВолГЭС)

- Лот № 0026-ТО ПРОД-2027-ВолГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг, согласно Приложению №7 к ТТ	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	18

Приложение №2. Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО (справочно)	19

Приложение №3. Экологическая политика ПАО «РусГидро»	20

Приложение №4. Схема расположения железной дороги филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»	27

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ПТЭ ЭСС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |
| ОТ | Охрана труда |
| НТД | Нормативно техническая документация |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТО | Техническое обслуживание |

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД 2 52.21.19 «Техническое обслуживание объектов железнодорожного хозяйства Волжской ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Предметом технического обслуживания бъектов железнодорожного хозяйства Волжской ГЭС (железнодорожного подъездного пути к площадке укрупнённой сборки (далее по тексту - производственные активы)) Заказчика считается комплекс услуг по контролю их состояния, поддержанию работоспособности в процессе эксплуатации и других регламентных услуг, предусмотренных отраслевыми стандартами и другой технической документацией, а также оказание услуг по повышению качества владения Заказчиком производственными активами.

#### Существующее положение

Протяженность железнодорожного пути: 340 п/м;

Рельсы железнодорожные: 340 п/м;

Крестовины железнодорожные сборные: 1 шт.;

Основание шпалы деревянные: 610 шт.;

Балластный слой щебеночный: 340 п/м;

Рельсовые скрепления накладки двухголовые: 42 шт.;

Рельсовые крепления болты стыковые: 168 шт.;

Промежуточные крепления костыли: 3660 шт.;

Промежуточные крепления подкладки на деревянных шпалах: 1220 шт.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание железнодорожных путей к ПУС | Территория низового пирса филиала ПАО “РусГидро” – “Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова” | Подъездные пути к площадке укрупненной сборки (ВЖ000С19279) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг, согласно Приложению №7 к ТТ

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Осмотр путей | м | 340 |
|  | Контроль за состоянием ж/д пути | м | 340 |
|  | Протяжка | шт | 210 |
|  | Нанесение и восстановление надписей и разметок | шт | 3 |
|  | Замена (согласно приложения №2) или восстановление элементов | - | - |
|  | Восполнение щебеночного слоя | м3 | 3 |
|  | Контроль и регулировка стыковых соединений, ширины железнодорожного пути | м | 340 |
|  | Поддержание работоспособного состояния в соответствии с приложением №7 к ТТ | м | 340 |
|  | Разборка по видам отходов с последующим вывозом не утилизируемых отходов производства и потребления на специализированный полигон для размещения (расстояние до 20 км) силами и за счет Исполнителя. | кг | 600 |
|  | Накопление отходов производства осуществляется непосредственно в транспортное средство исполнителя. | - | - |
|  | Перемещение образовавшегося лома металлов в места, указанные Заказчиком (расстояние до 1км) силами и за счет Исполнителя; | кг | 2700 |
|  | Вывоз тары и упаковки из-под новых элементов и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Исполнителем. | кг | 5 |
|  | Отходы (за исключением лома черных металлов), образующиеся в результате деятельности Исполнителя, связанной с исполнением услуг, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. | кг | 600 |
|  | Все дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Исполнителя договора, устраняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет. | - | - |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание объекта автодорожного и железнодорожного хозяйства | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
|  | Техническое обслуживание объекта автодорожного и железнодорожного хозяйства | 01.01.2028 | 31.12.2028 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие технические условия для оказания услуг | В соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика | В соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (приложение №5 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию производственных активов Заказчика Участник должен руководствоваться | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; Правила технической эксплуатации железных дорог Российской федерации; ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование»; Экологическая политика ПАО «РусГидро». Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»; Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции); Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный Кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции); Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции); СанПин 2.1.3684-21; Регламент процесса «Допуск подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (приложение №5); Политика Группы РусГидро в области охраны труда (приложение №6). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по соблюдению природоохранного законодательства | При оказании услуг организация исполнитель должна: 1.Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. 2.Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами. 3.Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. 4.Предоставить до заключения договора: 4.1. Копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика; 4.2. Копию Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию. 5.Производить сортировку отходов по видам (лом черных металлов, отходы производства и потребления). 6.Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность организации исполнителя за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения. 7.Производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. 8.Накопление отходов производства осуществляется непосредственно в транспортное средство исполнителя. 9.Исполнителем в конце каждой рабочей смены осуществляется вывоз отходов с территории филиала специальным транспортным средством на специализированный полигон для размещения (захоронения) за свой счет и своими силами в соответствии с требованиями законодательства РФ. 10.Своевременно осуществлять транспортировку лома черных металлов по мере накопления в места, указанные Заказчиком. 11.Своевременно осуществлять вывоз тары и упаковки из-под новых элементов и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Исполнителем. Объём вывозимых отходов (шпал)должен соответствовать объёму заменённых шпал. 12.Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории. 13. Складирование отходов производится непосредственно сразу в специализированное транспортное средство. 14. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 15. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 17, 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха». 16. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21. 17.Соблюдать Экологическую политику ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ). 18. Сбор, накопление, погрузка и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствие с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет. 19. Вывоз отходов производства и потребления осуществляется по окончании рабочего дня/смены. 20. По окончании ТО места проведения работ должны быть сданы техническому куратору договора (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства и потребления). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организация оказания услуг | Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в п/п 1.1.3 данной таблицы. Обеспечение соблюдения требований охраны труда при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должна соответствовать характеру оказания услуг. При оказании услуг организация Исполнителя и все привлекаемые субисполнители должны: - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать санитарно–эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности производственных объектов в электроэнергетике, установленные законодательно-правовыми актами и иными нормативными документами; - использовать технологии и материалы, отвечающие установленным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; - производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест. Подготовку рабочих мест и допуск к Оказанию услуг выполняет персонал Заказчика (Исполнителя, в случаях, указанных в НТД). Подключение временных потребителей электроэнергии выполнять согласно положению о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). Текущий контроль оказания услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг приобретаются Исполнителем самостоятельно согласно оказанным услугам. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Использование материалов и запасных частей не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к Оказанию услуг | - Услуги должны оказываться квалифицированным аттестованным персоналом, имеющим право самостоятельной работы в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил устройства электроустановок, ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование» - До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при оказании услуг, с указанием групп по электробезопасности с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. При оказании услуг в электроустановках: производитель работ – не ниже IV группы по электробезопасности до и выше 1000В; члены бригады – не ниже III группы по электробезопасности до и выше 1000В. При оказании услуг на гидротехнических сооружениях и гидромеханическом оборудовании: производитель работ – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В; члены бригады – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В. - Представить до заключения договора копии протоколов проверки знаний на всех работников, задействованных при оказании услуг, оформленных по форме Приложения N 2 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796, в ПДЭК организации. - При отсутствии в организации ПДЭК, подтвердить до заключения договора квалификацию персонала, задействованного при оказании услуг, копиями протоколов проверки знаний, копиями протоколов (выписок из протоколов) аттестации в комиссии Ростехнадзора и копиями удостоверений. - До заключения договора представить документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, оказывающего услуги согласно ТТ, в части обращения с отходами: - заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности; - заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности. - Представить до заключения договора справки/выписки из трудовых договоров на исполнителей услуг. - В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. Победитель, признанный уклонившимся от заключения договора, автоматически попадает в реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты услуг | Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов ремонта своими силами и за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к организациям субисполнителям, привлекаемым к Оказанию услуг | В случае привлечения к Оказанию услуг организаций субисполнителя, Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. При оказании услуг организациями субисполнителями к ним предъявляются все требования, что и для организации исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней | Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова». Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова», Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00), Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”” | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Информационная безопасность | Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | - Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составляется Исполнителем в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к Техническим требованиям, согласовывается с Заказчиком и включается в состав договора.

4.2. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания приведены в Приложении № 1 к Техническим требованиям.

# Приложения

- Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению расчетов на Оказание услуг/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений;

- Приложение №2 – Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО (справочно).

- Приложение №3 – Экологическая политика ПАО «РусГидро»

- Приложение №4 – Схема расположения железной дороги филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

- Приложение №5 – Регламент процесса «Допуск подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»

- Приложение №6 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда.

- Приложение №7 — Ежегодный перечень типовых услуг по техническому обслуживанию подъездных путей к площадке укрупненной сборки.

Приложение № 2 к ТТ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию объектов

железнодорожного хозяйства

Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО (справочно)

| №п/п | Наименование материала | Единица измерения | Требуемое количество на срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рельс Р50 | шт. | 1 |
| 2 | Накладка Р50 | шт. | 6 |
| 3 | Болт стыковой М24 с гайкой и шайбой | шт. | 18 |
| 4 | Подкладка Д50 | шт. | 4 |
| 5 | Костыль путевой | шт. | 60 |
| 6 | Шпалы деревянные II типа | шт. | 5 |
| 7 | Шурупы | шт. | 70 |
| 8 | Болты с гайками для крестовин и контррельсов | шт. | 18 |
| 9 | Крестовина Р50 1/9 | шт. | 1 |
| 10 | Остряк Р50 | шт. | 1 |
| 11 | Брусья переводные | шт. | 2 |
| 12 | Балластный щебеночный слой | м3 | 3 |

Приложение № 3 к ТТ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию объектов

железнодорожного хозяйства

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс | регулярная последовательность функций (операций, работ), направленных на создание результата, представляющего ценность для Компании |
| Воздействие на окружающую среду | любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности Компании |
| Группа РусГидро | ПАО «РусГидро» и его ДЗО |
| ДЗО | Общества с участием (опосредованным участием) ПАО «РусГидро» |
| Компания, Общество | ПАО «РусГидро» |
| Окружающая среда | среда обитания и деятельности человечества, весь окружающий человека мир, включая и природную, и антропогенную среду |
| Политика | Экологическая политика Компании |
| Филиал | обособленное подразделение Компании, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. |
| Экологическая политика | общие намерения Компании и ее направление, связанные с воздействием на окружающую среду, в официальном изложении высшего руководства |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан.

Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой хозяйственной деятельности. В рамках решения стратегических задач модернизации экономики и инновационного развития важным критерием выступает обеспечение экологической безопасности. Особую важность на уровне государства приобретает задача повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на окружающую среду.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны определены в качестве одного из приоритетов устойчивого развития, соблюдение которых способствует повышению национальной безопасности страны. При этом одним из условий модернизации и развития экономики страны определяется сбалансированное развитие ее территорий.

ПАО «РусГидро» (далее – Компания) является крупнейшим российским энергетическим холдингом, лидером в производстве электроэнергии на основе возобновляемых источников. Используя водные ресурсы, Компания является одним из основных водопользователей в системе водохозяйственного комплекса Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в большинстве регионов страны. Это требует соотносить деятельность Компании в области строительства и эксплуатации гидроэлектростанций с глобальными проблемами использования водных ресурсов и экологической безопасности. Поэтому экологическая политика Компании выстраивается в соответствии с государственной политикой в области экологического развития и базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

3. ВЫЗОВЫ

Анализ текущего состояния и его сопоставление с ожиданиями основных заинтересованных сторон (населения, общественных организаций, власти и т.д.) позволяют выделить систему вызовов в области охраны окружающей среды и природопользования, которые условно группируются по трем основным блокам.

Схема вызовов в области охраны окружающей среды и природопользования по отношению к деятельности Компании:

- Вызовы, связанные с техническими и технологическими особенностями производственной деятельности Компании – эксплуатация действующих, проектирование и строительство новых гидроэлектростанций:

  - Недостаточная ориентированность существующих и доступных для применения проектных (технических и технологических) решений на экологические аспекты гидрогенерации ограничивают возможности повышения экологической эффективности и минимизации экологических рисков в рамках проектирования, строительства и эксплуатации ГЭС. Существуют технико-экономические ограничения в реализации современных требований в направлении обеспечения охраны окружающей среды на действующих ГЭС, построенных и введенных в эксплуатацию в предыдущие периоды.

  - Наиболее перспективные створы возможного (целесообразного) размещения новых гидроэлектростанций располагаются в наименее освоенных территориях, сохранивших свое естественное природное богатство. Строительство новых гидроэлектростанций в таких условиях неизбежно оказывает влияние на изменение ареалов обитания редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги разного уровня.

  - Строительство ГЭС и водохранилищ неизбежно ведет к формированию новой водной экосистемы, что определяется в первую очередь использованием водных ресурсов в технологическом цикле производства электрической энергии.

  - Недостаточность природоохранных и санитарных мероприятий в процессе эксплуатации водных объектов и в первую очередь водохранилищ оказывает существенное влияние на безопасность и надежность функционирования ГЭС, несет для Компании серьезные экологические риски.

  - Отсутствие в местах размещения ГЭС инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, образующихся в ходе строительства и эксплуатации гидроэнергетических объектов, ведет к росту платежей Компании за негативное воздействие на окружающую среду и значительному увеличению затрат Компании на проведение мероприятий по передаче отходов специализированным организациям на переработку.

- Вызовы, связанные с системой норм и требований в области охраны окружающей среды и природопользования, предъявляемых к деятельности Компании:

  - Повышение общественной ценности водных ресурсов влечет ужесточение требований к качеству пресной воды и к управлению водными ресурсами.

  - Комплексный характер гидроэнергетических проектов определяет их влияние на многие сферы жизнедеятельности и компоненты окружающей среды и требует учета интересов многих заинтересованных сторон.

- Вызовы, связанные с оценкой деятельности Компании со стороны общественности:

  - Необходимость подтверждения статуса гидрогенерации как самой экологически чистой формы генерации электроэнергии.

  - Избирательная оценка влияния гидроэнергетики на окружающую среду со стороны общественности:

    - выделяется только аспекты деятельности, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду; не подвергаются оценке другие существующие аспекты функционирования гидроузлов (включая водохранилища), имеющие положительный эффект как для окружающей среды, так и для других сфер жизнедеятельности общества (транспорт, рекреация, рыболовство, мелиорация и др.);

    - не учитывается влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания (водных объектов) со стороны других водопользователей.

  - Гидроэлектростанции, являясь инструментом государственной системы управления водными режимами, рассматриваются широкой общественностью в качестве наиболее очевидного субъекта данной деятельности, что приводит к обращению основных замечаний и претензий, связанных с эксплуатацией водных объектов, в первую очередь в адрес Компании.

4. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ

В этих условиях Компания ставит перед собой следующую ЦЕЛЬ в области охраны окружающей среды и природопользования - повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Достижение поставленной цели предполагает сбалансированное удовлетворение всей совокупности выделяемых вызовов, что требует не только решения системы стратегических задач в области охраны окружающей среды и природопользования, но и безусловного следования в рамках регулярной хозяйственной деятельности Компании системе принципов.

Состояние сбалансированного удовлетворения всей совокупности вызовов, определяющее возможность достижения поставленной цели.

Компания считает необходимым руководствоваться в своей деятельности следующими принципами:

- принцип соответствия обязательным нормам – обеспечение соответствия деятельности Компании законодательным и другим обязательным нормативным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- принцип разграничения ответственности в рамках комплексного использования водных ресурсов исходит из положений законодательства Российской Федерации, определяющих государственную собственность на  водохранилища и другие водные объекты, их комплексное назначение, обеспечивающее деятельность многих субъектов, в том числе гидроэлектростанций, а также использование водных объектов для целей производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов.

- принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности;

- принцип комплексности оценки осуществляемой и намечаемой деятельности предполагает обязательность учета оценок воздействия деятельности (проекта) на окружающую среду наряду с оценками других значимых факторов (включая экономические, технологические и социальные факторы), совместно рассматриваемых в качестве критериев устойчивого развития;

- принцип приоритетности предупредительных мер – Компания выделяет в качестве приоритетных мероприятия, направленные на предупреждение возможного негативного воздействия на окружающую среду; в случае неизбежности такого воздействия предпринимает меры, направленные на минимизацию такого воздействия и, при необходимости, на ликвидации экологических негативных последствий;

- принцип научной обоснованности принимаемых решений в области охраны окружающей среды, предполагающий в том числе вовлечение научно-экспертного сообщества в процесс подготовки принятия решений;

- принцип технического совершенствования – ориентация на применение передовых научных достижений при принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и применение инновационных технических решений, повышающих экологическую результативность, включая мировую практику;

- принцип постоянного развития – улучшение деятельности Компании, направленной на достижение, поддержание и совершенствование уровня экологической безопасности, и снижение воздействия на окружающую среду путем применения наилучших из существующих и перспективных технологий;

- принцип добровольного применения – применение норм и требований международных стандартов для оценки экологических факторов, по которым отсутствуют методики оценки в действующей российской нормативной базе в области охраны окружающей среды и природопользования;

- принцип системности в решении экологических проблем определяет стремление Компании к выработке при взаимодействии с другими заинтересованными сторонами комплексных решений как на государственном, так и на мировом уровне;

- принцип информационной открытости определяет готовность Компании к раскрытию для общественности сведений об экологических аспектах осуществляемой и намечаемой деятельности, в том числе посредством публикации периодических отчетов.

5. ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Достижение указанной цели – повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды – при соблюдении заявленных принципов обеспечивается решением следующих задач.

В части производственной деятельности Компании:

- Проведение реконструкции и технического перевооружения действующих объектов Компании, обеспечивающее снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Решение данной задачи предполагает применение в рамках проводимых реконструкций оборудования с большим уровнем экологической безопасности, функционирование которого несет меньшие по степени возможного воздействия на окружающую среду риски, а также создание на действующих генерирующих объектах необходимых очистных, сороудерживающих устройств, контрольно-диагностических лабораторий.

- Внедрение наилучших доступных решений и технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия проектируемых и строящихся генерирующих объектов на окружающую среду.

Решение данной задачи предполагает проведение проектирования новых генерирующих объектов с применением передовых технических решений, повышающих экологическую эффективность создаваемых объектов; в том числе по результатам анализа имеющегося опыта эксплуатации действующих гидроэлектростанций.

- Формирование системы наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды в гидрогенерации как составной части развиваемой базы данных технических решений.

Решение данной задачи предполагает как индивидуальное, так и в кооперации с другими отраслевыми компаниями проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на поиск и разработку новых технических решений и технологий, обеспечивающих сокращение негативного воздействия на окружающую среду и минимизацию экологических рисков деятельности Компании; взаимодействие с другими гидрогенерирующими компаниями, обеспечивающее обмен опытом, совместное проведение апробаций; организацию экспертного сообщества.

В части совершенствования системы норм и требований в области охраны окружающей среды и природопользования:

- Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Решение данной задачи предполагает осуществление со стороны Компании регулярного мониторинга нормативно-правовой базы; организация внутренней работы, направленной на выработку предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых и нормативно-технических документов; разработка и внедрение корпоративных стандартов в области природоохранной деятельности; участие в разработке документов государственного уровня, в том числе через участие представителей Компании в работе основных коммуникационных площадок и постоянно действующих рабочих групп (комитетов, объединений), специализирующихся на данном направлении.

- Унификация и совершенствование порядка обращения с отходами на всех производственных объектах Компании (построение системы управления отходами).

Решение данной задачи предполагает внедрение единых стандартов, направленных на минимизацию образования отходов, сокращение использования сырья, определяющих типовые требования к контрагентам в части обращения с отходами, образующимися в рамках выполняемых ими на объектах Компании работ; выработка и внедрение механизмов экологически безопасного размещения отходов.

В части развития внутренней системы управления:

- Совершенствование системы управления Компании в области охраны окружающей среды и природопользования.

Решение данной задачи предполагает внедрение методологии определения и оценки экологических рисков, проведение периодической оценки ее соответствия нормам и требованиям международных стандартов систем экологического менеджмента, развитие механизма экологического аудита действующих объектов Компании.

- Повышение ответственности работников за соблюдение норм и требований экологической безопасности.

Решение данной задачи предполагает проведение регулярных мероприятий, направленных на повышение знаний работников в сфере охраны окружающей среды и природопользования; регулярная проверка знаний в области охраны окружающей среды у основных категорий ответственных работников; контроль соблюдения Исполнителями стандартов и норм в области экологической безопасности; включение оценок соблюдения норм и требования в области охраны окружающей среды в систему внутреннего стимулирования.

- Совершенствование системы производственного экологического контроля и экологического мониторинга.

Решение данной задачи предполагает организацию на постоянной основе производственного экологического контроля по всем действующим и строящимся генерирующим объектам Компании, внедрение новых методов экологического мониторинга, направленных на обеспечение менеджмента Компании более полной и оперативной информацией о состоянии окружающей среды в районах размещения производственных объектов Компании и об оказываемом воздействии на окружающую среду в рамках производственной деятельности Компании.

- Развитие международного сотрудничества и информационного обмена в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Решение данной задачи предполагает участие Компании (ее представителей) в деятельности международных организаций и проводимых ими мероприятиях экологической направленности; обмен опытом с иностранными энергетическими компаниями по вопросам управления экологическими аспектами производственной деятельности.

В части регулирования общественным мнением:

- Повышение грамотности населения и деловой общественности в области экологических аспектов гидрогенерации.

Решение данной задачи предполагает инициативное проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и др.) и участие в аналогичных мероприятиях, проводимых другими организациями и ведомствами; периодическая публикация в печатных изданиях и других средствах массовой информации; информирование общественности о результатах проводимых оценок воздействия на окружающую среду в отношении отдельных намечаемых проектов, включая проведение общественных обсуждений; проведение акций, направленных на повышение экологической культуры в области водопользования.

- Повышение информационной открытости деятельности Компании в области охраны окружающей среды и природопользования.

Решение данной задачи предполагает размещение информации  для заинтересованных  сторон о деятельности Компании и ее влиянии на окружающую среду в СМИ (в том числе на сайте Компании), включая демонстрацию планов и результатов их реализации, публикацию отчетов в области социальной ответственности и устойчивого развития, раскрытие на сайте Компании основных экологических показателей, совершенствование системы реагирования на обращения всех заинтересованных сторон.

6. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Настоящая Политика служит основой для постановки целей и задач в области охраны окружающей среды, планирования и реализации мероприятий по их выполнению и анализу результативности. Решение выше перечисленных задач предполагает плановую реализацию мероприятий, имеющих экологическую составляющую, в рамках всех ключевых бизнес-процессов Компании. Таким образом настоящая политика распространяется на все структурные подразделения Компании, ее положения включаются в систему деловых отношений ПАО «РусГидро» с партнерами.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

Действие настоящей Политики имеет долгосрочный характер и подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении законодательства РФ, приоритетов развития и условий деятельности Компании.

С предложением о внесении изменений в настоящую Политику могут выступать должностные лица и структурные подразделения Общества,  Председатель Правления - Генеральный директор Общества, Совет директоров Общества и Комитет по надежности при Совете директоров Общества.

Ответственным за организацию рассмотрения предложений и инициирование внесения изменений в Политику является Председатель Правления - Генеральный директор Общества.

Изменения подлежат утверждению Советом директоров Общества в соответствии с порядком, определяемым локальными нормативными документами (актами) Общества.

Приложение № 4 к ТТ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию объектов

железнодорожного хозяйства

- Схема расположения железной дороги филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»