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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГТС
	Гидротехнические сооружения 

	ПТЭ ЭСС
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

	ОТ
	Охрана труда

	НТД
	Нормативно техническая документация

	ФЗ
	Федеральный закон

	ТО
	Техническое обслуживание






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]ОКПД 2 52.21.19 «Техническое обслуживание объектов железнодорожного хозяйства Волжской ГЭС».«Техническое обслуживание объекта железнодорожного хозяйства Волжской ГЭС» (железнодорожный подъездной путь к площадке укрупнённой сборки (далее по тексту - производственные активы)).
1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Предметом технического обслуживания производственных активовбъектов железнодорожного хозяйства Волжской ГЭС (железнодорожного подъездного пути к площадке укрупнённой сборки (далее по тексту - производственные активы)) Заказчика считается комплекс услуг по контролю их состояния, поддержанию работоспособности в процессе эксплуатации и других регламентных услуг, предусмотренных отраслевыми стандартами и другой технической документацией, а также оказание услуг по повышению качества владения Заказчиком производственными активами.
1.4. Существующее положение
Протяженность железнодорожного пути: 340 п/м;
Рельсы железнодорожные: 340 п/м;
Крестовины железнодорожные сборные: 1 шт.;
Основание шпалы деревянные: 610 шт.;
Балластный слой щебеночный: 340 п/м;
Рельсовые скрепления накладки двухголовые: 42 шт.;
Рельсовые крепления болты стыковые: 168 шт.;
Промежуточные крепления костыли: 3660 шт.;
[bookmark: _Toc54643699]Промежуточные крепления подкладки на деревянных шпалах: 1220 шт.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ЖТехническое обслуживание железнодорожныхе путейи к ПУС
	Территория низового пирса филиала ПАО “РусГидро” – “Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова”
	Подъездные пути к площадке укрупненной сборки (ВЖ000С19279)
	


1.5. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc54643701]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг, согласно Приложению №7 к ТТ

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Осмотр путей 
	м
	340

	2. 
	Контроль за состоянием ж/д пути
	м
	340

	3. 
	Протяжка
	шт
	210

	4. 
	Нанесение и восстановление надписей и разметок
	шт
	3

	5. 
	Замена (согласно приложения №2) или восстановление элементов
	-
	-

	6. 
	Восполнение щебеночного слоя
	м3
	3

	7. 
	Контроль и регулировка стыковых соединений, ширины железнодорожного пути
	м
	340

	8. 
	Поддержание работоспособного состояния в соответствии с приложением №7 к ТТ
	м
	340

	9. 
	Разборка по видам отходов с последующим вывозом не утилизируемых отходов производства и потребления на специализированный полигон для размещения (расстояние до 20 км) силами и за счет Исполнителя.
	кг
	600

	10. 
	Накопление отходов производства осуществляется непосредственно в транспортное средство исполнителя.
	-
	-

	11. 
	Перемещение образовавшегося лома металлов в места, указанные Заказчиком (расстояние до 1км) силами и за счет Исполнителя;
	кг
	2700

	12. 
	Вывоз тары и упаковки из-под новых элементов и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Исполнителем.
	кг
	5

	13. 
	Отходы (за исключением лома черных металлов), образующиеся в результате деятельности Исполнителя, связанной с исполнением услуг, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя.
	кг
	600

	14. 
	Все дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Исполнителя договора, устраняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.
	-
	-



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Техническое обслуживание объекта автодорожного и железнодорожного хозяйства
	01.01.2027
	31.12.2027

	2. 
	Техническое обслуживание объекта автодорожного и железнодорожного хозяйства
	01.01.2028
	31.12.2028
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие технические условия для оказания услуг
	В соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика
	В соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (приложение №5 к ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию производственных активов Заказчика Участник должен руководствоваться
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской федерации;
ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование»;
Экологическая политика ПАО «РусГидро».
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный Кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции);
Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции);
СанПин 2.1.3684-21;
Регламент процесса «Допуск подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»» (приложение №5);
Политика Группы РусГидро в области охраны труда (приложение №6).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Требования по соблюдению природоохранного законодательства
	При оказании услуг организация исполнитель должна:
1.Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину.
2.Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами. 
3.Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности.
4.Предоставить до заключения договора:
4.1. Копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика;
4.2. Копию Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию.
5.Производить сортировку отходов по видам (лом черных металлов, отходы производства и потребления). 
6.Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность организации исполнителя за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения.
7.Производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест.
8.Накопление отходов производства осуществляется непосредственно в транспортное средство исполнителя.
9.Исполнителем в конце каждой рабочей смены осуществляется вывоз отходов с территории филиала специальным транспортным средством на специализированный полигон для размещения (захоронения) за свой счет и своими силами в соответствии с требованиями законодательства РФ.
10.Своевременно осуществлять транспортировку лома черных металлов по мере накопления в места, указанные Заказчиком.
11.Своевременно осуществлять вывоз тары и упаковки из-под новых элементов и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Исполнителем. Объём вывозимых отходов (шпал)должен соответствовать объёму заменённых шпал.
12.Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории.
13. Складирование отходов производится непосредственно сразу в специализированное транспортное средство.
14. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
15. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 17, 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха».
16. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21.
17.Соблюдать Экологическую политику ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к ТТ).
18. Сбор, накопление, погрузка и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствие с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет.
19. Вывоз отходов производства и потребления осуществляется по окончании рабочего дня/смены. 
20. По окончании ТО места проведения работ должны быть сданы техническому куратору договора (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства и потребления).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организация оказания услуг
	Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в п/п 1.1.3 данной таблицы.
  Обеспечение соблюдения требований охраны труда при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должна соответствовать характеру оказания услуг.
 При оказании услуг организация Исполнителя и все привлекаемые субиИсполнители должны:
· соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
· соблюдать санитарно–эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности производственных объектов в электроэнергетике, установленные законодательно-правовыми актами и иными нормативными документами;
· использовать технологии и материалы, отвечающие установленным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
· производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест.
 Подготовку рабочих мест и допуск к Оказанию услуг выполняет персонал Заказчика (Исполнителя, в случаях, указанных в НТД).
Подключение временных потребителей электроэнергии выполнять согласно положению о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
  Текущий контроль оказания услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 
  Приемочный контроль. Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	 Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг приобретаются Исполнителем самостоятельно согласно оказанным услугам.
  Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
 Использование материалов и запасных частей не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании с Заказчиком. 
	Согласие с требованием
	 
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к Оказанию услуг
	1. Услуги должны оказываться квалифицированным аттестованным персоналом, имеющим право самостоятельной работы в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил устройства электроустановок, ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование»
2. До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при оказании услуг, с указанием групп по электробезопасности с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 
При оказании услуг в электроустановках:
производитель работ – не ниже IV группы по электробезопасности до и выше 1000В;
члены бригады – не ниже III группы по электробезопасности до и выше 1000В.
При оказании услуг на гидротехнических сооружениях и гидромеханическом оборудовании:
производитель работ – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В;
члены бригады – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В.
3. Представить до заключения договора копии протоколов проверки знаний на всех работников, задействованных при оказании услуг, оформленных по форме Приложения N 2 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796, в ПДЭК организации.
4. При отсутствии в организации ПДЭК, подтвердить до заключения договора квалификацию персонала, задействованного при оказании услуг, копиями протоколов проверки знаний, копиями протоколов (выписок из протоколов) аттестации в комиссии Ростехнадзора и копиями удостоверений.
5. До заключения договора представить документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, оказывающего услуги согласно ТТ, в части обращения с отходами:
- заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности;
- заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности.
6. Представить до заключения договора справки/выписки из трудовых договоров на исполнителей услуг.
7. В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. Победитель, признанный уклонившимся от заключения договора, автоматически попадает в реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	[bookmark: _Hlk482097611]Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты услуг
	 Исполнитель   обязуется   производить   в   течение   гарантийного   периода     эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов ремонта своими силами и за свой счет. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к организациям субисполнителям, привлекаемым к Оказанию услуг
	  В случае привлечения к Оказанию услуг  организаций субисполнителя, Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
При оказании услуг организациями  субисполнителями к ним предъявляются все требования, что и для организации исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней
	 Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
 Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова», Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00), Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро””
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Информационная безопасность
	   Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
   Запрещается:
· передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования;
· осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
· передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
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1. 
2. 

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3. 
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке- при наличии таковой.
4.12. Сметная документация составляется Исполнителем в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к Техническим требованиям, согласовывается с Заказчиком и включается в состав договора.
4.23. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания приведены в Приложении № 1 к Техническим требованиям.

[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
5. [bookmark: _Ref40301253]Приложения

1. Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению расчетов на Оказание услуг/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений;
2. Приложение №2 – Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО (справочно).
3. Приложение №3 – Экологическая политика ПАО «РусГидро»
4. Приложение №4 – Схема расположения железной дороги филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
5. Приложение №5 – Регламент процесса «Допуск подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»
6. Приложение №6 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда.
7. Приложение №7 — Ежегодный перечень типовых услуг по техническому обслуживанию подъездных путей к площадке укрупненной сборки.
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Приложение № 2 к ТТ 
на оказание услуг 
по техническому обслуживанию объектов 
автодорожного и железнодорожного хозяйства

Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО (справочно)

	№п/п
	Наименование материала
	Единица измерения
	Требуемое количество на срок действия договора

	1
	Рельс Р50
	шт.
	1

	2
	Накладка Р50
	шт.
	6

	3
	Болт стыковой М24 с гайкой и шайбой
	шт.
	18

	4
	Подкладка Д50
	шт.
	4

	5
	Костыль путевой
	шт.
	60

	6
	Шпалы деревянные II типа
	шт.
	5

	7
	Шурупы
	шт.
	70

	8
	Болты с гайками для крестовин и контррельсов
	шт.
	18

	9
	Крестовина Р50 1/9
	шт.
	1

	10
	Остряк Р50
	шт.
	1

	11
	Брусья переводные
	шт.
	2

	12
	Балластный щебеночный слой
	м3
	3






Приложение № 3 к ТТ 
на оказание услуг 
по техническому обслуживанию объектова 
автодорожного и железнодорожного хозяйства

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин
	Определение

	Бизнес-процесс
	регулярная последовательность функций (операций, работ), направленных на создание результата, представляющего ценность для Компании

	Воздействие на окружающую среду
	любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности Компании

	Группа РусГидро
	ПАО «РусГидро» и его ДЗО

	ДЗО
	Общества с участием (опосредованным участием) ПАО «РусГидро»

	Компания, Общество
	ПАО «РусГидро»

	Окружающая среда
	среда обитания и деятельности человечества, весь окружающий человека мир, включая и природную, и антропогенную среду

	Политика
	Экологическая политика Компании

	Филиал
	обособленное подразделение Компании, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.

	Экологическая политика
	общие намерения Компании и ее направление, связанные с воздействием на окружающую среду, в официальном изложении высшего руководства




2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан. 
Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой хозяйственной деятельности. В рамках решения стратегических задач модернизации экономики и инновационного развития важным критерием выступает обеспечение экологической безопасности. Особую важность на уровне государства приобретает задача повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на окружающую среду.  
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны определены в качестве одного из приоритетов устойчивого развития, соблюдение которых способствует повышению национальной безопасности страны. При этом одним из условий модернизации и развития экономики страны определяется сбалансированное развитие ее территорий.
ПАО «РусГидро» (далее – Компания) является крупнейшим российским энергетическим холдингом, лидером в производстве электроэнергии на основе возобновляемых источников. Используя водные ресурсы, Компания является одним из основных водопользователей в системе водохозяйственного комплекса Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в большинстве регионов страны. Это требует соотносить деятельность Компании в области строительства и эксплуатации гидроэлектростанций с глобальными проблемами использования водных ресурсов и экологической безопасности. Поэтому экологическая политика Компании выстраивается в соответствии с государственной политикой в области экологического развития и базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

3. ВЫЗОВЫ 
Анализ текущего состояния и его сопоставление с ожиданиями основных заинтересованных сторон (населения, общественных организаций, власти и т.д.) позволяют выделить систему вызовов в области охраны окружающей среды и природопользования, которые условно группируются по трем основным блокам.
Схема вызовов в области охраны окружающей среды и природопользования по отношению к деятельности Компании:


1. Вызовы, связанные с техническими и технологическими особенностями производственной деятельности Компании – эксплуатация действующих, проектирование и строительство новых гидроэлектростанций:
0.1. Недостаточная ориентированность существующих и доступных для применения проектных (технических и технологических) решений на экологические аспекты гидрогенерации ограничивают возможности повышения экологической эффективности и минимизации экологических рисков в рамках проектирования, строительства и эксплуатации ГЭС. Существуют технико-экономические ограничения в реализации современных требований в направлении обеспечения охраны окружающей среды на действующих ГЭС, построенных и введенных в эксплуатацию в предыдущие периоды.
0.2. Наиболее перспективные створы возможного (целесообразного) размещения новых гидроэлектростанций располагаются в наименее освоенных территориях, сохранивших свое естественное природное богатство. Строительство новых гидроэлектростанций в таких условиях неизбежно оказывает влияние на изменение ареалов обитания редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги разного уровня.
0.3. Строительство ГЭС и водохранилищ неизбежно ведет к формированию новой водной экосистемы, что определяется в первую очередь использованием водных ресурсов в технологическом цикле производства электрической энергии.
0.4. Недостаточность природоохранных и санитарных мероприятий в процессе эксплуатации водных объектов и в первую очередь водохранилищ оказывает существенное влияние на безопасность и надежность функционирования ГЭС, несет для Компании серьезные экологические риски.
0.5. Отсутствие в местах размещения ГЭС инфраструктуры для переработки и утилизации отходов, образующихся в ходе строительства и эксплуатации гидроэнергетических объектов, ведет к росту платежей Компании за негативное воздействие на окружающую среду и значительному увеличению затрат Компании на проведение мероприятий по передаче отходов специализированным организациям на переработку.

1. Вызовы, связанные с системой норм и требований в области охраны окружающей среды и природопользования, предъявляемых к деятельности Компании:
1.1. Повышение общественной ценности водных ресурсов влечет ужесточение требований к качеству пресной воды и к управлению водными ресурсами.
1.2. Комплексный характер гидроэнергетических проектов определяет их влияние на многие сферы жизнедеятельности и компоненты окружающей среды и требует учета интересов многих заинтересованных сторон.

1. Вызовы, связанные с оценкой деятельности Компании со стороны общественности:
1.1. Необходимость подтверждения статуса гидрогенерации как самой экологически чистой формы генерации электроэнергии.
1.2. Избирательная оценка влияния гидроэнергетики на окружающую среду со стороны общественности:
1.2.1. выделяется только аспекты деятельности, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду; не подвергаются оценке другие существующие аспекты функционирования гидроузлов (включая водохранилища), имеющие положительный эффект как для окружающей среды, так и для других сфер жизнедеятельности общества (транспорт, рекреация, рыболовство, мелиорация и др.);
1.2.2. не учитывается влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания (водных объектов) со стороны других водопользователей.
1.3. Гидроэлектростанции, являясь инструментом государственной системы управления водными режимами, рассматриваются широкой общественностью в качестве наиболее очевидного субъекта данной деятельности, что приводит к обращению основных замечаний и претензий, связанных с эксплуатацией водных объектов, в первую очередь в адрес Компании.

4. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ
В этих условиях Компания ставит перед собой следующую ЦЕЛЬ в области охраны окружающей среды и природопользования - повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. 

Достижение поставленной цели предполагает сбалансированное удовлетворение всей совокупности выделяемых вызовов, что требует не только решения системы стратегических задач в области охраны окружающей среды и природопользования, но и безусловного следования в рамках регулярной хозяйственной деятельности Компании системе принципов.

Состояние сбалансированного удовлетворения всей совокупности вызовов, определяющее возможность достижения поставленной цели. 


Компания считает необходимым руководствоваться в своей деятельности следующими принципами:
· принцип соответствия обязательным нормам – обеспечение соответствия деятельности Компании законодательным и другим обязательным нормативным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
· принцип разграничения ответственности в рамках комплексного использования водных ресурсов исходит из положений законодательства Российской Федерации, определяющих государственную собственность на  водохранилища и другие водные объекты, их комплексное назначение, обеспечивающее деятельность многих субъектов, в том числе гидроэлектростанций, а также использование водных объектов для целей производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов. 
· принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности;
· принцип комплексности оценки осуществляемой и намечаемой деятельности предполагает обязательность учета оценок воздействия деятельности (проекта) на окружающую среду наряду с оценками других значимых факторов (включая экономические, технологические и социальные факторы), совместно рассматриваемых в качестве критериев устойчивого развития;  
· принцип приоритетности предупредительных мер – Компания выделяет в качестве приоритетных мероприятия, направленные на предупреждение возможного негативного воздействия на окружающую среду; в случае неизбежности такого воздействия предпринимает меры, направленные на минимизацию такого воздействия и, при необходимости, на ликвидации экологических негативных последствий;
· принцип научной обоснованности принимаемых решений в области охраны окружающей среды, предполагающий в том числе вовлечение научно-экспертного сообщества в процесс подготовки принятия решений; 
· принцип технического совершенствования – ориентация на применение передовых научных достижений при принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и применение инновационных технических решений, повышающих экологическую результативность, включая мировую практику;
· принцип постоянного развития – улучшение деятельности Компании, направленной на достижение, поддержание и совершенствование уровня экологической безопасности, и снижение воздействия на окружающую среду путем применения наилучших из существующих и перспективных технологий;
· принцип добровольного применения – применение норм и требований международных стандартов для оценки экологических факторов, по которым отсутствуют методики оценки в действующей российской нормативной базе в области охраны окружающей среды и природопользования;
· принцип системности в решении экологических проблем определяет стремление Компании к выработке при взаимодействии с другими заинтересованными сторонами комплексных решений как на государственном, так и на мировом уровне;
· принцип информационной открытости определяет готовность Компании к раскрытию для общественности сведений об экологических аспектах осуществляемой и намечаемой деятельности, в том числе посредством публикации периодических отчетов.

5. ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Достижение указанной цели – повышение уровня экологической безопасности действующих и создаваемых объектов гидрогенерации, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды – при соблюдении заявленных принципов обеспечивается решением следующих задач.
В части производственной деятельности Компании:
Задача.1. Проведение реконструкции и технического перевооружения действующих объектов Компании, обеспечивающее снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Решение данной задачи предполагает применение в рамках проводимых реконструкций оборудования с большим уровнем экологической безопасности, функционирование которого несет меньшие по степени возможного воздействия на окружающую среду риски, а также создание на действующих генерирующих объектах необходимых очистных, сороудерживающих устройств, контрольно-диагностических лабораторий.
Задача.2. Внедрение наилучших доступных решений и технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия проектируемых и строящихся генерирующих объектов на окружающую среду.
Решение данной задачи предполагает проведение проектирования новых генерирующих объектов с применением передовых технических решений, повышающих экологическую эффективность создаваемых объектов; в том числе по результатам анализа имеющегося опыта эксплуатации действующих гидроэлектростанций. 
Задача.3. Формирование системы наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды в гидрогенерации как составной части развиваемой базы данных технических решений.
Решение данной задачи предполагает как индивидуальное, так и в кооперации с другими отраслевыми компаниями проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на поиск и разработку новых технических решений и технологий, обеспечивающих сокращение негативного воздействия на окружающую среду и минимизацию экологических рисков деятельности Компании; взаимодействие с другими гидрогенерирующими компаниями, обеспечивающее обмен опытом, совместное проведение апробаций; организацию экспертного сообщества.


В части совершенствования системы норм и требований в области охраны окружающей среды и природопользования:
Задача.4. Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Решение данной задачи предполагает осуществление со стороны Компании регулярного мониторинга нормативно-правовой базы; организация внутренней работы, направленной на выработку предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых и нормативно-технических документов; разработка и внедрение корпоративных стандартов в области природоохранной деятельности; участие в разработке документов государственного уровня, в том числе через участие представителей Компании в работе основных коммуникационных площадок и постоянно действующих рабочих групп (комитетов, объединений), специализирующихся на данном направлении.
Задача.5. Унификация и совершенствование порядка обращения с отходами на всех производственных объектах Компании (построение системы управления отходами).
Решение данной задачи предполагает внедрение единых стандартов, направленных на минимизацию образования отходов, сокращение использования сырья, определяющих типовые требования к контрагентам в части обращения с отходами, образующимися в рамках выполняемых ими на объектах Компании работ; выработка и внедрение механизмов экологически безопасного размещения отходов. 
В части развития внутренней системы управления:
Задача.6. Совершенствование системы управления Компании в области охраны окружающей среды и природопользования. 
Решение данной задачи предполагает внедрение методологии определения и оценки экологических рисков, проведение периодической оценки ее соответствия нормам и требованиям международных стандартов систем экологического менеджмента, развитие механизма экологического аудита действующих объектов Компании.
Задача.7. Повышение ответственности работников за соблюдение норм и требований экологической безопасности.
Решение данной задачи предполагает проведение регулярных мероприятий, направленных на повышение знаний работников в сфере охраны окружающей среды и природопользования; регулярная проверка знаний в области охраны окружающей среды у основных категорий ответственных работников; контроль соблюдения Исполнителями стандартов и норм в области экологической безопасности; включение оценок соблюдения норм и требования в области охраны окружающей среды в систему внутреннего стимулирования.
Задача.8. Совершенствование системы производственного экологического контроля и экологического мониторинга. 
Решение данной задачи предполагает организацию на постоянной основе производственного экологического контроля по всем действующим и строящимся генерирующим объектам Компании, внедрение новых методов экологического мониторинга, направленных на обеспечение менеджмента Компании более полной и оперативной информацией о состоянии окружающей среды в районах размещения производственных объектов Компании и об оказываемом воздействии на окружающую среду в рамках производственной деятельности Компании.
Задача.9. Развитие международного сотрудничества и информационного обмена в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Решение данной задачи предполагает участие Компании (ее представителей) в деятельности международных организаций и проводимых ими мероприятиях экологической направленности; обмен опытом с иностранными энергетическими компаниями по вопросам управления экологическими аспектами производственной деятельности.
В части регулирования общественным мнением:
Задача.10. Повышение грамотности населения и деловой общественности в области экологических аспектов гидрогенерации.
Решение данной задачи предполагает инициативное проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов и др.) и участие в аналогичных мероприятиях, проводимых другими организациями и ведомствами; периодическая публикация в печатных изданиях и других средствах массовой информации; информирование общественности о результатах проводимых оценок воздействия на окружающую среду в отношении отдельных намечаемых проектов, включая проведение общественных обсуждений; проведение акций, направленных на повышение экологической культуры в области водопользования.
Задача.11. Повышение информационной открытости деятельности Компании в области охраны окружающей среды и природопользования.
Решение данной задачи предполагает размещение информации  для заинтересованных  сторон о деятельности Компании и ее влиянии на окружающую среду в СМИ (в том числе на сайте Компании), включая демонстрацию планов и результатов их реализации, публикацию отчетов в области социальной ответственности и устойчивого развития, раскрытие на сайте Компании основных экологических показателей, совершенствование системы реагирования на обращения всех заинтересованных сторон.

6. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика служит основой для постановки целей и задач в области охраны окружающей среды, планирования и реализации мероприятий по их выполнению и анализу результативности. Решение выше перечисленных задач предполагает плановую реализацию мероприятий, имеющих экологическую составляющую, в рамках всех ключевых бизнес-процессов Компании. Таким образом настоящая политика распространяется на все структурные подразделения Компании, ее положения включаются в систему деловых отношений ПАО «РусГидро» с партнерами.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ 
Действие настоящей Политики имеет долгосрочный характер и подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении законодательства РФ, приоритетов развития и условий деятельности Компании.
С предложением о внесении изменений в настоящую Политику могут выступать должностные лица и структурные подразделения Общества,  Председатель Правления - Генеральный директор Общества, Совет директоров Общества и Комитет по надежности при Совете директоров Общества. 
Ответственным за организацию рассмотрения предложений и инициирование внесения изменений в Политику является Председатель Правления - Генеральный директор Общества. 
Изменения подлежат утверждению Советом директоров Общества в соответствии с порядком, определяемым локальными нормативными документами (актами) Общества.
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