Приложение № 1 
к Техническим требованиям

на оказание услуг по

техническому обслуживанию объекта

железнодорожного хозяйства

на 2027 — 2028 гг.

Требования к оформлению и составлению

расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания

энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Общая часть

Основные условия ценообразования изложены в приложении №5 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО составляется на основании технических требований (далее – ТТ) филиалов и ПО ПАО «РусГидро». Специалистами технической службы филиалов и ПО заполняется форма «Перечень типовых работ по Техническому обслуживанию» (приложение №1), в которой указываются исходные данные, необходимые для определения стоимости ТО:

- производственный актив;

- наименование/состав типовой работы;

- количество воздействий на единицу оборудования;

- количество единиц оборудования;

- периодичность выполнения работ;

- номенклатура материально-технических ресурсов;

- номенклатура механизмов.

Расчет стоимости выполнения работ/услуг по ТО (Приложение №2) составляется по следующим Перечням основных видов типовых работ по ТО:

- ТО основного оборудования тепловой генерации (турбины, котлы, генераторы), вспомогательного оборудования;

- ТО электрооборудования, ВЛ, ПС.

- ТО основного оборудования (гидроагрегатов) и их вспомогательного оборудования и систем;

- ТО ГТС, зданий и прочих сооружений;

- ТО прочих систем и сетей;

- ТО силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств;

- ТО систем собственных нужд;

- Клининг (содержание дорог, территории, зданий и сооружений, озеленение).

Для определения стоимости выполнения работ/услуг по ТО необходимо определить следующие затраты:

- оплата труда рабочих, накладные расходы и сметная прибыль;

- стоимость материалов;

- стоимость механизмов.

Оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль.

Затраты на оплату труда определяются на основании трудоемкости, среднего разряда работы/услуги, стоимости человека-часа.

Трудоемкость определяется на основании расценок сборников, справочников: ЕНиР, ГЭСН, ведомственные сборники (ВНиР, ВУЕР, БЦ и т.д.), иные сборники, содержащие данные о трудоемкости выполняемых работ и т.д. В случае отсутствия расценок, допустимо трудозатраты принимать по фактическим данным, при обязательном согласовании их со специалистами технической службы филиала (ПО, станции).

При выборе расценки следует руководствоваться следующими критериями:

- наименование;

- перечень работ в расценке должен соответствовать фактически выполняемой работе;

- трудоемкость, соответствующая фактически выполняемой работе.

Средний разряд работы/услуги, рассчитанный как средневзвешенный с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом, указывается на основании принятых расценок.

При расчете ресурсно-индексным методом стоимость человеко-часа, соответствующая принятому разряду, определяется по ФГИС ЦС;

Накладные расходы принимать на работы по ТО принять по индивидуальным нормам в размере, не превышающем норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 92 % (в соответствии с Методикой по разработке и применению накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр с дополнениями и изменениями).

Сметную прибыль на работы по ТО принять по индивидуальной норме, не превышающей норму «Прочие ремонтно-строительные работы» - 44% (в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», введенной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020 № 774/пр. с дополнениями и изменениями).

В качестве базы для исчисления накладных расходов и сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда.

Стоимость материалов и оборудования.

Норму расхода материально-технических ресурсов (далее–МТР) определять на основании принятых расценок в соответствии с номенклатурой, указанной в исходных данных.

Стоимость МТР определять:

-при ресурсно-индексном методе по ФГИС ЦС.

При отсутствии материалов в ФГИС ЦС допускается определять стоимость методом анализа ТКП приложение №4 к Требования к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Стоимость эксплуатации механизмов.

Норму работы механизмов (маш.-час) определять на основании принятых расценок, в соответствии с номенклатурой механизмов, указанной в исходных данных.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов определять:

- при ресурсно-индексном методе - по данным ФГИС ЦС;

При отсутствии данных по строительным машинам и механизмам во ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен (по ФСЭМ) и индексов к группам аналогичных машин и механизмов.

При отсутствии механизмов во ФСЭМ допускается стоимость эксплуатации определять Методом анализа ТКП приложение №4 к Требования к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Приложение №1

к Требованиям к оформлению и составлению

расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания

энергооборудования, сетей, зданий и сооружений

| № п/п | Объект | Оборудование | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год) | Длительность выполнения на год. (Час) | Требуемая квалификация производственного персонала | Кол-во производственного персонала | Кол-во производственного персонала для выполнения работы по расчету | Требуемая группа допуска | Перечень МТР | Количество МТР | Средства механизации, автотранспорт | Время использования механизмов | Инструменты | Количество инструментов | Инвентарь | Количество инвентаря | Услуги лаборатории | Средства метрологического контроля. Контрольно-измерительные инструменты и приборы для выполнения работы | Нормативные документы на выполнение работы | Особые условия по безопасности выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Перечень типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

* ячейки, выделенные цветом, являются исходными данными для определения стоимости работ/услуг по ТО

Приложение 2

к Требованиям к оформлению и составлению

расчетов на выполнение работ/услуг

по программе технического обслуживания

энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Справочник стоимости типовых работ по техническому обслуживанию на период_________

| № п/п | Объект | Оборудование | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Шифр расценки | Единица измерения | Норма трудозатрат на ед. изм. | Состав работ | Средний разряд работ | Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год) | Длительность выполнения на год | Стоимость ч/час, руб. | Общая стоимость услуг, руб. | МТР | Единица измерения | Норма расхода МТР на единицу работ | Количество МТР | Обоснование стоимости МТР | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость материалов, руб. без НДС | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Обоснование стоимости механизмов | Время использования механизма, маш/час | Стоимость маш/час, руб. | Стоимость эксплуатации механизмов и автотранспорта, руб. | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**ячейки, выделенные цветом, добавляются для определения стоимости работ/услуг по ТО

Приложение 3

к Требованиям к оформлению и составлению

расчетов на выполнение работ/услуг

по программе технического обслуживания

энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Приложение № _______ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # к договору № _____ от "_____"___________202_г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласовано: (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: (Заказчик) |  |  |  |  |
|  | _________________ Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ Ф.И.О. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сводный расчет стоимости технического обслуживания ________на 20__-20__годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен в ценах по состоянию на 20__- 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ | руб. |  |  |
| № п/п | Наименование выполняемых услуг |  |  |  |  |  | Обоснование |  |  |  | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. |  |  | Стоимость механизмов, руб. |  |  |  |  | Итого, руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО ______________ на 20__ год |  |  |  |  |  | Справочник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО ______________ на 20__ год |  |  |  |  |  | Справочник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО ______________ на 20__ год |  |  |  |  |  | Справочник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к Требованиям к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет плановой цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество | Источник информации-1 |  |  | Источник информации-2 |  |  | Источник информации-3 |  |  | Сметная цена за единицу, руб. без НДС | КОММЕНТАРИЙ |
|  |  |  |  | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС | Наименование источника информации | Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС | Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ | маш.час | 20,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 500,00 | 10 000,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 650,00 | 13 000,00 | ТКП ООО"___" от _____ | 580,00 | 11 600,00 | 576,67 |  |
| 2 | Снегоболотоход ТГ-126-06 "Иркут" | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |
| 3 | Бурильная машина БМ-205В на шасси МТЗ-82.1 | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |
| 4 | Вилочный погрузчик ТВЕКС ВП-05 | маш.час | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |
| 5 | Шкаф автоматизации | шт. | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |
| 6 | Кабель силовой ….. | шт. | 1,00 | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. | ……….. |  |

| Приложение № 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Требованиям к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| Основные условия ценообразования к договору. |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Раздел требований | Значение требований |  |  | Примечание/Обоснование |
| Требования |  | на составление сметной документации на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений |  |  |  |
|  | Версия ПК «Гранд-Смета» | Не ниже 2026.1 |  |  |  |
| 1 | Метод определения сметной стоимости работ | Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен |  |  |  |
| 2 | Применение сметно-нормативной базы | ФСНБ-2022 |  | актуальная на момент составления сметной документации | В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным. |
|  |  | Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт) |  |  |  |
|  |  | ГЭСН, ЕНиР и ВНиР |  |  |  |
| 3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | • индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); • индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; • индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования; • индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат; |  |  | РИМ |
|  |  | ФСНБ-2022 актуальная |  |  |  |
| 4 | Применение индексов-дефляторов | В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору. |  |  | 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2) 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2). |
|  |  | Ремонт. ТО. охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)). |  | Актуальные на момент заключения Договора |  |
|  |  | В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год: И инф мес= 12И инфл год И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой; И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.. |  |
|  |  | Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле: И инфл пер=И инфл. мес.n-12+1 1 И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.. |  |
|  |  | В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: Цд=С * Иинфл (2) Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; |  |  |  |
|  |  | Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi (3) Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства; i - год завершения строительства объекта; К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта; К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. |  |  |  |
|  |  | Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). |  |  |  |
| 5 | Транспортные затраты | По доставке материальных ресурсов | в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  |  |
| 6 | Заготовительно-складские расходы | По доставке материальных ресурсов | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций, |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | • 1,2% от отпускной цены оборудования. |  |  |
| 7 | Определение стоимости дополнительных работ | работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.) | При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. |  |  |
|  |  | работы, не учтенных основным договором | При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации |  |  |
|  |  | аварийно-восстановительные работы | При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика |  |  |
| 8 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. |  | Отсутствуют в ТТ | Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда. |
|  |  | Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. |  |  |  |