Технические требования

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала (далее — Продукция).

- Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Выполнение работ по Капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) | 27.12.10.190 | шт | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) | С даты подписания договора | по 16.11.2026 г. |

### Поставка осуществляется одной партией.

### * Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| - Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А) |  | класс прибора |  | aR | ГОСТ 17242-86, IEC60269-4 |
|  |  |  |  | типоразмер |  | 84 Protistor в квадратном корпусе |  |
|  |  |  |  | номинальный ток (ток вставки) |  | 1700А |  |
|  |  |  |  | класс напряжения (номинальное напряжение IEC (В AC)) |  | 1250В |  |
|  |  |  |  | Отключающая способность Ir (предельный ток срабатывания) |  | 115 кА |  |
|  |  |  |  | Тип крепления |  | ТTQF (к шинам 4 болтами) |  |
| 2. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложениях № 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям на поставку тиристоров. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. - иные документы, предусмотренные п 3.3 Договора |  |  |  |  |
| 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Срок гарантии: 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |