Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского

филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Выполнение работ по Капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Войлок технический тонкошерстный ТЭ 3мм | 13.99.13.119 | М2 | 8 |
|  | Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, ширина 700-740, 870-930 мм, толщина от 0,1 до 0,15 мм | 13.20.46.900 | М2 | 20 |
|  | Лента слюдинитовая стеклотканевая ЛСУ 2х0.13мм | 13.20.46.900 | кг | 40 |
|  | Лента электроизоляционная стеклотканевая ЛЭС-0.2х25 ГОСТ 5937-81 | 13.20.46.900 | м | 1700 |
|  | Шнур чулок стекловолоконный АСЭЧ(б) 3.5мм | 13.20.46.900 | м | 800 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | ОКПД2 13.99.13.119 Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала | С даты подписания договора | по 16.11.2026г. * |

### Поставка осуществляется одной партией.

### * Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.13. Таблицы 2.1): ОКПД2 [13.99.13.119] Поставка материалов изоляционных для нужд Жигулевского филиала

| № п/п |  | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. |  | Войлок технический тонкошерстный ТЭ 3мм | Тип войлока | Фетр для электрооборудования | ГОСТ 11025-79 |
|  |  |  | Состав | Шерсть овечья |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 3 |  |
|  |  |  | Плотность, г/см 3 | 0,28 + 0,02 |  |
|  |  |  | Ширина рулона, м | От 0,6 до 1,5 |  |
| 1.2. |  | Лакоткань ЛШМС-105 | Материал ткани | Шелк натуральных | ТУ16-90И37.0012.002ТУ |
|  |  |  | Тип связующего | масляное |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 0,15 |  |
|  |  |  | Ширина, мм | От 700 до 1000 |  |
|  |  |  | Класс нагревостойкости F, ̊С | 105 |  |
| 1.3. |  | Лента ЛСУ | Материал ленты | Слюдяная бумага, стеклоткань, ПЭТ-Э | ТУ3492-027-31885305-2004 |
|  |  |  | Связущее | эпоксиднополиэфирное |  |
|  |  |  | Ширина, мм | 20 |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 0,13 |  |
| 1.4. |  | Лента электроизоляционная стеклотканевая ЛЭС | Материал ленты | Стеклонити | ГОСТ 5937-81 |
|  |  |  | Ширина, мм | 25 |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 0,2 |  |
| 1.5. |  | Шнур чулок стекловолоконный АСЭЧ(б) 3.5мм | Материал основы | стекловолокно | ТУ 8153-001-22741917-2003 |
|  |  |  | Диаметр номинальный, мм | 3,5 |  |
|  |  |  | Толщина стенки, мм | 0,3 |  |
|  |  |  | Нагрузка разрывная, кгс | 539 |  |
| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |