О запросе ТКП

Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 
П.С. Непорожнего» (далее - Заказчик) инициирует запрос технико-коммерческих предложений у потенциальных контрагентов с целью возможности заключения в дальнейшем Договора на поставку ТМЦ.

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения установленным требованиям Заказчика, является цена договора (без учета НДС).

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений 
не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке организации и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН;

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- гарантии наличия у гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

| № | Наименование Товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Кабель ВВГнг 4х6 | м | 110 |
| - 2. | Кабель ВВГнг 4х6 | м | 60 |
| - 3. | Кабель ВВГнг 3х4 | м | 100 |
| - 4. | Автоматический выключатель ВА 47-29 40А | шт. | 2 |
| - 5. | Автоматический выключатель ВА 47-29 32А | шт. | 1 |
| - 6. | Хомут нейлоновый 6х300 | уп. | 3 |
| - 7. | Дюбель гвоздь 6х40 | шт. | 200 |
| - 8. | Лента монтажная перфорированная 20х0.7мм (уп.25м) CLP1M-LP-20-1 | уп. | 2 |
| - 9. | Анкер клиновой А-КА 8х80 / 15 мм, оцинкованная сталь | шт. | 20 |
| - 10. | Бур 6х60 | шт. | 4 |
| - 11. | Бур 8х100 | шт. | 2 |

- Стоимость Товара должна включать транспортировку до склада заказчика (по адресу: респ. Хакасия, го г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106), налоги, таможенное оформление и все остальные расходы, связанные с исполнениями обязательств Поставщика по договору и не должна превышать среднерыночную.