ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.11.62.110

Поставка запасных частей (вентилятор) для трансформатора силового филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего" (аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4. Приложения	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования; |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

- Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

#### Наименование закупаемой продукции

Запасные части для трансформатора силового филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего" (аварийный запас).

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения и развития аварийных ситуаций оборудования Саяно-Шушенской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вентилятор осевой | АКСИПАЛ FTDA-050-4-37* | шт. | 1 |

* или эквивалент

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

Требования к началу срока поставки продукции – с даты, следующей за датой заключения договора; Требования к окончанию срока поставки продукции – в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора.

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим характеристикам : в соответствии с таблицей 1.1. и приложением №2 к настоящим ТТ. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. |  | Согласие с требованием, указание характеристик | Предоставление подтверждающих документов |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; протоколы заводских испытаний. | Согласие с требованием | - |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Паспорт