Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.13.000 по проведению комплексного обследования рельсовых путей подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск в 2027 году

Лот № ________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………..	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………4

1.3.	Цель оказания услуг ………………………………………………………………………………………….	4

1.4.	Существующее положение …………………………………………………………………………………..	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………………………………...5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера…………………………………………………………….	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг ………………………………………………………………………………...8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5.	Приложения	18

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	19

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| ОПО | - опасный производственный объект |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| НПА | - нормативные правовые акты |
| ОРД | - организационно-распорядительный документ |
| ПС | - подъемные сооружения |
| КО РП | - комплексное обследование рельсового пути |

#### Наименование закупаемой продукции/услуги

«ОКПД2 71.20.13.000 Оказание услуг по проведению комплексного обследования рельсового пути безопасности подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск (далее также - Заказчик) в 2027 году».

#### Цель оказания услуг

Услуги оказываются в рамках исполнения Филиалом обязательств по доходному договору по эксплуатации подъемных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

Целью КО РП является определение их технического состояния. При проведении КО РП выполняется комплекс работ по определению технического состояния рельсового пути с оформлением заключения (акта) комплексного обследования рельсового пути.

#### Существующее положение

Типовое наименование ОПО: ОПО, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы.

В соответствии с требованиями действующих НПА и НТД периодическое комплексное обследование рельсовых путей проводится специализированными организациями не реже одного раза в три года.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОПО «Площадка маневровых и ремонтных работ машинного зала Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0031 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 450/100 Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 30/5 т |  |
|  | Площадка мостового крана склада № 2 Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0032 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2 |  |
|  | ОПО «Площадка мостового крана склада базы оборудования Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0035 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования |  |
|  | Площадка маневровых и ремонтных работ щитового отделения верхнего бьефа Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0036 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ |  |
|  | Площадка мостового крана склада № 1 Жигулевского филиала, рег. № А40-19617-0038 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1 |  |
|  | ОПО «Площадка козлового крана базы оборудования Жигулевского филиала», рег. № А40-19617-0039 | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2. Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | Рельсовый путь козлового крана базы оборудования |  |

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить применение персоналом сертифицированных средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру оказываемых услуг, а также соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих в филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и в Жигулевском филиале АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. В соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (приложение 2 к приказу ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300) Исполнитель сопроводительным письмом на имя заказчика направляет список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах с указанием группы по электробезопасности и разряда работников, сообщает состав бригады для допуска персонала на объекты и места выполнения работ, с указанием руководителя работ, лица, выдающего наряд (при наличии), производителей работ и членов бригады. К письму сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ОРД Исполнителя, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем или уполномоченным лицом Исполнителя.

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

Все работы, предусмотренные настоящим ТТ, проводятся по наряду-допуску и выполняются согласно разрабатываемому Исполнителем проекту производства работ (технологической карте).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | КО РП |  |  | 71.20.13.000 |
| - 1.1. | Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 450/100 | м | 694 |  |
| - 1.2. | Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала г/п 30/5 | м | 660 |  |
| - 1.3. | Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ | м | 666 |  |
| - 1.4. | Рельсовый путь козлового крана базы оборудования | м | 187,5 |  |
| - 1.5. | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1 | м | 37 |  |
| - 1.6. | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2 | м | 50 |  |
| - 1.7. | Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования | м | 43 |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг (в т.ч. предоставления результатов Заказчику) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КО РП |  |  |  |
| 1.1. | Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала 450/100 | 20.09.2027 | 24.09.2027 |  |
| 1.2. | Рельсовый путь мостовых кранов машинного зала 30/5 | 17.01.2027 | 21.01.2027 |  |
| 1.3. | Рельсовый путь мостовых кранов ЩОВБ | 20.09.2027 | 24.09.2027 |  |
| 1.4. | Рельсовый путь козлового крана базы оборудования | 09.08.2027 | 13.08.2027 |  |
| 1.5. | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 1 | 17.01.2027 | 21.01.2027 |  |
| 1.6. | Рельсовый путь мостового крана склада ОМТС № 2 | 09.08.2027 | 13.08.2027 |  |
| 1.7. | Рельсовый путь мостового крана склада базы оборудования | 09.08.2027 | 13.08.2027 |  |

Общий срок оказания услуг: с 21.01.2027 и по 24.09.2027.

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (Таблица 2): КО РП.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм, правил, требований НТД | При оказании услуг исполнитель обязан руководствоваться и исполнять требования следующих НПА и НТД (в действующей редакции): - настоящих технических требований; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Руководства по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8; - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - Методических указаний «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 28.03.1997 № 14 (РД 10-138-97); - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - ГОСТ 35253-2025. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические требования; - ГОСТ 35321-2025. Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые наземные. Общие технические требования; - СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84; - правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»; - иных нормативных документов, устанавливающих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Способ оказания услуг | Услуги оказываются на территории, а также в зданиях и сооружениях, принадлежащих филиалу ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС». Заказчик обязан предоставить безопасный и беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя, участвующему в оказании услуг, к объектам и их эксплуатационной документации. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса допуска подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300, и обязательным оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию, инструментам и материалам | Наличие зданий или нежилых помещений, принадлежащих исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно. Применяемые при оказании услуг инструменты и оборудование должны обслуживаться, ремонтироваться, проверяться, испытываться и проходить техническое освидетельствование в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя квалифицированным персоналом Исполнителя. К применению допускаются средства измерений, прошедшие поверку в соответствии с положениями закона о единстве измерений. | Согласие с требованием | Предоставление копий документов, подтверждающих наличие зданий или нежилых помещений на праве собственности или на ином законном основании, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности, а также оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя | Наличие в штате исполнителя как минимум 2 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и для которых работа в этой организации является основной. Исполнителем для оказания услуг по договору должна быть сформирована комиссия, включающая не менее одного эксперта в области промышленной безопасности и 1 геодезиста (возможно совмещение профессий), а также представлены следующие документы, действительные на период проведения работ: - квалификационное удостоверение эксперта (ОА Э14.4 ТУ) в области промышленной безопасности (либо подтверждающая запись в реестре), выданное (оформленное) согласно постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (вместе с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»); - удостоверение о повышении квалификации по программе «Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НПА и НТД (группа по электробезопасности не ниже IV, наличие группы по безопасности работ на высоте (в зависимости от характера выполняемых работ)). | Согласие с требованием | Предоставление документов, подтверждающих наличие: - в штате исполнителя геодезиста и, как минимум, 2 экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и для которых работа в этой организации является основной/ | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Проведение КО РП включает выполнение следующего комплекса работ: проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей; проверку наличия проектной и эксплуатационной документации; выполнение планово-высотной съемки рельсового пути; поэлементное обследование рельсовых путей, включая оценку фактического состояния рельсового пути; подготовку результатов комплексного обследования: оформление инструментальных замеров, включая измерение сопротивления его заземления, и составление ведомости дефектов. Результаты КО РП оформляются в форме заключения (акта) комплексного обследования рельсового пути. | Согласие с требованием | - - | - |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Любая информация, полученная Исполнителем при оказании услуг, не относится к категории общедоступной и является конфиденциальной. При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов оказания услуг | Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов (согласно п.2.4.1) в адрес специалиста по промышленной безопасности Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск для рассмотрения и предварительного согласования в электронном виде посредством электронной почты. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Исполнителем заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам оказания услуг Исполнителем оформляются следующие документы: - заключение (акт) комплексного обследования рельсового пути на каждый рельсовый путь. Заключение (акт) предоставляется на бумажном (1 экз.) и электронном виде в цветном формате PDF. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг | Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, действующей на период оказания услуг. Лицензия предоставляется на этапе до заключения договора. Наличии у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях аттестованной лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля (не менее): ВИК, УК. (свидетельство об аттестации лаборатории предоставляется до заключения договора). Удостоверения персонала (не менее двух человек), выполняющего работы по неразрушающему контролю; персонал должен иметь области аттестации «3.1. Грузоподъемные краны», «3.10 Крановые пути» в соответствии с СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): ВИК, УК. Наличие у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях электролаборатории с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением до 1000 В (свидетельство о регистрации электролаборатории предоставляется до заключения договора). Перечень разрешенных видов испытаний и измерений должен включать «Измерение сопротивления заземляющих устройств» и «Проверка цепи между заземлителем и заземляемыми элементами». | - | Предоставление копий: -лицензии на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; - свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; - свидетельство о регистрации электролаборатории | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ответственность и гарантии исполнителя за результат оказания услуг | При выявлении замечаний к содержанию результатов оказания услуг, в т.ч. со стороны надзорных и контролирующих инстанций, Исполнитель обязан устранить замечания и предоставить Заказчику исправленный вариант документации в течение 3 лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям | Исполнитель не вправе привлекать к оказанию услуг по договору соисполнителя. | Согласие с требованием | - - | - - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение (дополнительные документы по ценообразованию к нему не прикладываются).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ. Расчет стоимости услуг составлять с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника; коэффициент начисляется к каждой локальной смете по итогу.

# Приложения

На этапе заключения/исполнения договора расчет стоимости услуг производится на основе единичных расценок на каждый вид и объем оказываемых услуг

Приложение 1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение № 1

к техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по

ценообразованию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР/НИОКР

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОРК, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость НИР/НИОКР (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике  определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Минстроя от 01.10.2021г  №707/пр (далее – Методика №707);

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.20 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) и с учетом классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) проектной организации, за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ;

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

  - стоимость НИР/НИОКР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы исполнителей, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (Приложение №1.2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется по наиболее экономичному варианту, Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1.1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

______________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ______________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 1.2

К Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

Проектной организации ______________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта ____________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]