Технические требования к закупаемой продукции

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Проведение специализированных испытаний по определению содержания  водорастворимых включений по типам солей (хлоридные соли, сульфатные или сульфатно-хлоридные соли) в пробоподготовленном материале (помол до 1 мм) с выводами на соответствие СП 3913330.2012.

- Покупатель.

Покупатель (адрес поставки): АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Место расположения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.

- Цели и задачи. Существующее положение.

Результатом исследований должно быть определение содержания  водорастворимых включений по типам солей (хлоридные соли, сульфатные или сульфатно-хлоридные соли) в пробоподготовленном материале (помол до 1 мм) в соответствии со специальной методикой, разработанной на основании ГОСТ 8269.1 – 97 и ГОСТ 8736-2014, для получения качественных и достоверных результатов, а также выводы на соответствие СП 3913330.2012.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

Проведение специализированных испытаний по определению содержания  водорастворимых включений по типам солей (хлоридные соли, сульфатные или сульфатно-хлоридные соли) в пробоподготовленном материале (помол до 1 мм) с выводами на соответствие СП 3913330.2012.

| Определяемый показатель | Документ, устанавливающий методы испытаний* | Маркировка образца (если имеется) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание хлоридных солей, сульфатных или сульфатно-хлоридных солей | Специальная методика, разработанная по ГОСТ 8269.1 – 97 и ГОСТ 8736-2014 | Проба 1 (помол до 1 мм) – 1,5 кг - вскрышные породы с карьера ГМК | Выводы по полученным результатам необходимо предоставить на соответствие с СП 3913330.2012 |