Техническое задание

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |
| 3. | ГБР | Мобильные группы охраны, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 5. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» |
| 6. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной, тревожной и пожарной сигнализации |
| 7. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТС |
| 8. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 9. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 10. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 11. | КХО | Комната хранения оружия |
| 12. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 14. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 15. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 16. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 17. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 18. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 19. | СПИ | Система передачи извещений о пожаре |
| 20. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 21. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 22. | Технологическая угроза | Реальная возможность наступления условий нанесения ущерба охраняемому объекту по причине возникновения процессов или явлений не криминального характера, таких как пожар, протекание воды и т.д. |
| 23. | ТЗ | Техническое задание |
| 24. | Услуги | Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Петроградского МРП с применением технических средств охраны для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 25. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

На оказание услуг по приему, обработке информации, поступающей с охраняемых объектов почтовой связи на территории Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России» при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту) УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем (-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, АПС не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) систему охранной и тревожной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и/ или вызова мобильной группы охраны в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) систему тревожной сигнализации – для вызова мобильной группы охраны на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) подсистему передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

4) подсистему пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемом(-ых) объекте(-ах) и принятой от подсистем(-ы) объектовых(-ой), подсистем(-ы) передачи информации.

5) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, постамат и т.д.).

6) система пожарной безопасности - для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

7) система передачи извещений о пожаре – для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных и технологических угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора.

Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

- Место оказания Услуг – объекты почтовой связи Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества указан в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2021 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно приложению № 1 к ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Объекте) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» и/или «Пожар» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей о фактах несанкционированного проникновения и/или пожаре на Объект;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение реагирования, в том числе экстренного выезда ГБР по сигналу «Пожар» на Объект Заказчика при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации, установленных на Охраняемом объекте, на ПЦО Исполнителя;

7) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в срок не более ночью 12 минут, днем 15 минут с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» и/или «Пожар» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия, и/или установления причины поступлении информации о возникновении криминальной или технологической угрозы.

- В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 и ГОСТ Р 59044-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС;

«Извещение о пожаре» - сообщение о возникновении технологической угрозы на защищаемом Охраняемом объекте и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- При реагировании на сигналы «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя, Исполнитель обязан:

    - Обеспечить автоматический прием и регистрацию сигналов, поступающих от средств пожарной сигнализации, установленных на объекте;

    - Осуществлять постоянный мониторинг срабатываний средств сигнализации и принимать меры к выявлению и устранению ложных срабатываний. При выявлении неисправности пожарной сигнализации уведомлять Заказчика для принятия мер по их устранению.

    - Обеспечить реагирование при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя в следующем порядке:

а) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану, оператор ПЦО по телефонной связи уточняет у Заказчика (его представителей) причину срабатывания средств пожарной сигнализации. При подтверждении информации о возгорании незамедлительно по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, а в случае необходимости иные оперативные службы;

б) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану и при этом Заказчик (представители Заказчика) не выходят на связь либо связь с объектом отсутствует, оператор ПЦО незамедлительно направляет на объект группу быстрого реагирования для установления причин срабатывания пожарной сигнализации и по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, Заказчика по предоставленным им телефонам, при необходимости – иные оперативные службы.

Мобильная группа быстрого реагирования после прибытия к объекту обеспечивает его осмотр с целью выявления фактов возгорания. При выявлении возгорания обеспечивает неприкосновенность места происшествия до прибытия представителей оперативных служб, находясь в непосредственной близости от объекта.

в) в случае поступления сигнала «Пожар» в период, когда объект сдан под охрану, оператор ПЦО действует в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

г) при поступлении сигнала «Пожар» и отсутствии признаков возгорания на объекте Исполнитель извещает об этом Заказчика по телефонной связи.

  - Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

  - Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.11.2024 N 427-ФЗ (ред. от 25.05.2026) "О частной охранной деятельности";

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

- Положение о лицензировании частной охранной деятельности, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан принять, адаптировать и подключить на Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, АПС смонтированные на Объектах Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России».

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнителю совместно с Представителем Заказчика необходимо выполнить обследование Объектов, принимаемых под охрану на предмет соответствия обеспеченности Объектов требованиям, предъявляемым к средствам инженерно-технической укрепленности. Результат обследования необходимо оформить актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения действующих КТСО, АПС Заказчика на ПЦО.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к мониторинговому центру Исполнителя – в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации указанных в п. 6.1 ТЗ, а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи Петроградского МРП УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Режим работы системы охранной сигнализации:

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в рабочие дни – с момента постановки до момента снятия с пульта Исполнителя.

Режим работы системы автоматической пожарной сигнализации – круглосуточно.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

Готовность к работе КТСО, СПИ, каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога» и/или «Пожар») – круглосуточно.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану системами охранной сигнализации Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигнала «Тревога», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объекты или помещения Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещения Петрогдаского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Заказчик имеет право проверять готовность КТСО, СПИ на любом Объекте в части:

- готовности охранной, тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР.

Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦО об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Не установлены.

- Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).

В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.

Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании услуг по охране объектов (экстренный выезд ГБР) необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания услуг в соответствии с пунктом 1 Положения о лицензировании частной охранной деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781  и статьей 5  Федерального закона от 30.11.2024 N 427-ФЗ (ред. от 25.05.2026) "О частной охранной деятельности" (прием, обработка информации, поступающей с охраняемых объектов при помощи технических средств охраны, и передача ее для дальнейшего реагирования мобильным группам охраны или иным организациям, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять их охрану (защиту)) или ранее выданной лицензии на частную охранную если лицензиат соответствует лицензионным требованиям, действовавшим на дату выдачи лицензии, либо в реестр лицензий внесены изменения по правилам ст. 18 закона № 427-ФЗ.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:

1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

2) наличие КХО в соответствии с п. 55 раздела XI постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

3) наличие РХИ у сотрудника Исполнителя в соответствии с п. 52 раздела X постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948:

а) ПЦО (мониторинговый центр),

б) круглосуточный дежурный штат операторов ПЦО и мобильных групп быстрого реагирования (ГБР);

5) наличие транспортных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

6) наличие у осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию сотрудников Исполнителя связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем |  |
| 2 | Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи Петрогадского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах Петроградского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества и режим работы систем

| Тип системы безопасности | Режим работы системы | Цена за единицу услуг (условная единица) |
| --- | --- | --- |
| Тип 1 (ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС) | круглосуточно | Указана в Приложении № 3 к Договору |
| Тип 2 (ПЦН (охранная сигнализация) +КТС) | круглосуточно | Указана в Приложении № 3 к Договору |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Примерный перечень охраняемых объектов почтовой связи 
Петрогдаского межрайонного почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества

| № п/п | Наименование подразделения почтамта | Адрес подразделения почтамта | Система безопасности | Время охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 194017 | Санкт Петербург, пр. Энгельса, д.58, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194021 | г Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, дом 20 литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194044 | Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 45, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194064 | Санкт Петербург, Тихорецкий пр., д.20, литера Д | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194100 | Санкт Петербург, Лесной пр., д.59, литера Е, к. 5-6, помещ. 3-Н | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194153 | Санкт Петербург, 1 й Муринский пр., д.15, литера Е | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194156 | Санкт Петербург, пр. Энгельса, д. 28, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194214 | Санкт Петербург, пр. Энгельса, д.96, литера О | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194223 | Санкт Петербург, пр. Тореза, д.35, корп.1, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194291 | Санкт Петербург, пр. Культуры, д. 12, литера В, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194292 | Санкт Петербург, пр. Культуры, д.22, корп.1, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194294 | Санкт Петербург, пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 103, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194295 | Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194300 | Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Фёдора Абрамова, д. 4, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194352 | Санкт Петербург, Сиреневый бульвар., д.18, литера А, корп.1, | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194354 | Санкт Петербург, пр. Луначарского, д.60, литера В, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194355 | Санкт Петербург, пр. Композиторов, д.20, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194356 | Санкт Петербург, пр. Энгельса, д. 133, литера Е, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194358 | Санкт Петербург, пр. Просвещения, д.32, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194361 | Санкт Петербург, пос. Левашово, ул. Мира, д.18, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194362 | Санкт-Петербург, пос. Парголово, шоссе Приозерское (Осиновая Роща), д.22, корп.2, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 194363 | Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ф. Абрамова, д. 16, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195009 | Санкт Петербург, Финский пер,, д.9, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195027 | Санкт Петербург, Большеохтинский пр., д.1, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195030 | Санкт Петербург, пр. Наставников, д. 31, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195043 | Санкт Петербург, Ковалевская ул., д. 15, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195067 | Санкт Петербург, Пискаревский пр., д. 35, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195112 | Санкт Петербург, Новочеркасский пр., д.41/14, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195113 | Санкт-Петербург, пр-кт. Маршака, д. 2, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195160 | Санкт Петербург, Большеохтинский пр., д. 41, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195176 | Санкт Петербург, пр. Металлистов, д. 62, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195196 | Санкт Петербург, Малоохтинский пр., д. 86, литера А | ПЦН (охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195197 | Санкт Петербург, пр. Металлистов, д. 107, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195213 | Санкт Петербург, ул. Казанская (Малая Охта), д.6, литера А, помещ. 1-Н | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195220 | Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 19, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195221 | Санкт Петербург, пр. Металлистов, д. 59, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195248 | Санкт Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 56, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195252 | Санкт Петербург, пр. Науки, д.36, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195253 | Санкт Петербург, пр. Энергетиков, д.42, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | УКД | Санкт Петербург, пр. Энергетиков, д.42, литера А | ПЦН (охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195256 | Санкт Петербург, пр. Науки, д.41, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195257 | Санкт Петербург, Гражданский пр., д.92, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195265 | Санкт Петербург, Гражданский пр., д.105, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195267 | Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 114, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195269 | Санкт Петербург, Учительская ул., д. 13, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195271 | Санкт Петербург, ул. Замшина, д.27, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195272 | Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 10, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195273 | Санкт Петербург, пр. Науки, д.75, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195274 | Санкт Петербург, пр. Культуры, д. 11, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195275 | Санкт Петербург, пр. Энергетиков, д.64, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195276 | Санкт Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.26, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195279 | Санкт Петербург, пр. Ударников, д. 20, литера Б | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195297 | Санкт Петербург, пр. Просвещения, д.78, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195298 | Санкт Петербург, пр. Косыгина, д. 28, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195299 | Санкт Петербург, Гражданский пр., д. 121/100, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195426 | Санкт Петербург, Индустриальный пр., д.7, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 195427 | Санкт Петербург, Светлановский пр., д.36, литера А, корп. 3 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197022 | Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 42, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197045 | Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 61, корп. 4 (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197046 | Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197082 | Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 50, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197101 | Санкт Петербург, Каменноостровский пр., д. 15 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197110 | Санкт Петербург, ул. Большая Зеленина, д.11/1, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197136 | Санкт Петербург, ул. Полозова, д.13/63, литера А(ПС Малый пр.63) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197137 | Санкт Петербург, наб. реки Карповки, д.28, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197183 | Санкт Петербург, ул. Сестрорецкая, д.7, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197198 | Санкт Петербург, ул. Введенская, д.10, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197227 | Санкт Петербург, ул. Байконурская, д. 11, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197228 | Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 51, корп. 1, стр. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197229 | Санкт Петербург, Ольгино, Коннолахтинский пр., д.4, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197341 | Санкт Петербург, пр. Королева, д.9, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197342 | Санкт Петербург, ул. Торжковская, д.6, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197343 | Санкт Петербург, Ланское шоссе, д.20, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197345 | Санкт Петербург, Мебельная, д.25, литера А, корп 1 | ПЦН (охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197348 | Санкт Петербург, Богатырский пр., д. 8, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197349 | Санкт Петербург, пр. Королева, д.27, литера А, корп.1, | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197350 | Санкт Петербург, ул. Долгоозерная, д. 16, литера А, корп. 2 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197371 | Санкт Петербург, ул. Королева, д. 34, литера А, корп. 2 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197372 | Санкт Петербург, Комендантский пр., д. 14, литера А, корп. 1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197373 | Санкт Петербург, ул. Планерная, д. 47, литера А, корп. 2 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197374 | Санкт Петербург, ул. Школьная, д.108, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197375 | Санкт Петербург, ул. Вербная, д.10, литера А, корп.1 | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197701 | Санкт-Петербург, ул. Художников, д. 11, литера А (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197706 | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197720 | Санкт Петербург, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 25, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197721 | Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 59, корп. 1( ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197725 | Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 28, корпус 1, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197729 | Санкт Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 661, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197730 | Санкт Петербург, пос. Белоостров, Сестрорецкое шоссе, д. 4, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197733 | Санкт Петербург, пос. Комарово, ул. Морская, д.25, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197738 | Санкт Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, д.443, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197739 | Санкт Петербург, пос. Солнечное, Приморское шоссе, д. 391, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197755 | Санкт Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Межевая, д. 1, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197758 | Санкт Петербург, пос. Песочный, ул. Советская, д.8, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197760 | Санкт-Петербург, г Кронштадт, пр. Ленина, д. 37, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197761 | Санкт Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.5, литера А | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197762 | Санкт-Петербург, П. Парголово, ул. Заречная, д. 35, литера А, корп. 1 ( ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197763 | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 113 (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 197704 | Санкт-Петербург, ул. 1-ая Утиная, д. 28 ( ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 199048 | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.145, корп.1, литера А (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 199151 | Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.5, корп.3 (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 199162 | Санкт-Петербург, Муринская дорога, д.25, корп. 1 (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |
|  | 199405 | Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, д.24, корп.3 (ПВЗ) | ПЦН (пожарная, охранная сигнализация) +КТС | Круглосуточно |

Возможно привлечение мобильных групп охраны сторонних организаций при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид охранной деятельности.

Под условной единицей в рамках осуществления настоящей закупки понимается день обслуживания каждого типа системы безопасности, определенного техническим заданием к настоящей закупке, в соответствии с установленным техническим заданием к настоящей закупке режимом работы конкретной системы безопасности.

Примерный перечень объектов определен на момент осуществления закупки. Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю с указанием адреса объекта. Перечень объектов (и их адресов) может меняться в зависимости от закрытия/открытия новых объектов почтовой связи Ленинградской области УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общества, о чем Исполнитель информируется в соответствующей заявке Заказчика на оказание услуг. При этом стоимость услуг определяется исходя из цены за единицу услуг, определяемую как день обслуживания для каждого типа системы безопасности в соответствии с установленным режимом работы системы безопасности.