Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа

для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..3

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...…………………………….8

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Двухпозиционное радиоволновое средство обнаружения | компл | 37 |
|  | Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения в комплекте с коробкой и КМЧ | компл | 12 |
|  | Пульт контроля универсальный | шт | 2 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.30.50.110 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа для нужд Кубанского филиала. | С даты подписания договора | в течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Двухпозиционное радиоволновое средство обнаружения |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1.1 | Марка | # РАПС-22 |  |  |
| 1.1.2 | Длина блокируемого рубежа, м | От 5 до 30 |  |  |
| 1.1.3 | Ширина зоны обнаружения, м | не более 4 |  |  |
| 1.1.4 | Напряжение питания, В | От 11 до 30 |  |  |
| 1.1.5 | Диапазон рабочих температур, °С | От -50 |  |  |
|  |  | до + 50 |  |  |
| 1.1.6 | Ресурс срабатываний, циклы | Блок передающий (БПРД)- 1шт. |  |  |
|  |  | Блок приемный (БПРМ)- 1шт. |  |  |
|  |  | Комплект монтажных частей (КМЧ)- 1шт. |  |  |
|  |  | Комплект ЗИП-О- 1шт. |  |  |
| 1.2 | Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения в комплекте с коробкой и КМЧ |  |  |  |
| 1.2.1 | Марка | Коралл-СМ-У/1 |  |  |
| 1.2.2 | Диапазон рабочих температур, °С | Не более -50 |  |  |
|  |  | Не менее +70 |  |  |
| 1.2.3 | Длина зоны обнаружения, м | От 5 до 25 |  |  |
| 1.2.4 | Ширина зоны обнаружения, м | ### Не более 8 |  |  |
| 1.2.5 | Высота зоны обнаружения, м | ### Не менее 10 |  |  |
| 1.2.6 | Диапазон рабочих частот, ГГц | От 9,2 до 9,6 |  |  |
| 1.2.7 | Допустимый уровень травяного покрова, м | ### 0,3 |  |  |
| 1.2.8 | Допустимый уровень снежного покрова, м | 0,5 |  |  |
| 1.2.9 | Напряжение питания, В | От 12 до 30 |  |  |
| 1.2.10 | Напряжение питания по цепи подогрева, В | ### 20-30 |  |  |
| 1.2.11 | Ток потребления, мА | ### Не более 250 |  |  |
| 1.3. | Пульт контроля универсальный |  |  |  |
| 1.3.1 | Марка | ПКУ БАЖК.468219.009 |  |  |
| 1.3.2 | Напряжение питания, В | От 10 до 30 |  |  |
| 1.3.3 | Максимальное кол-во идентифицируемых электронных блоков СО | для протокола "Медиана" - 60 |  |  |
|  |  | для протокола "Орбита" - 64 |  |  |
| 1.3.4 | Степень защиты оболочки, IP | 30 |  |  |
| 1.3.5 | Диапазон рабочих температур, °С- 40... + 50 | Не более -40 |  |  |
|  |  | Не менее +50 |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |  |  |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | - 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |  |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.5 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |