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	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

	ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080

	doc@prim.drsk.ru; www.drsk.ru


Уважаемые господа!
1. Заказчик Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Почтовый адрес: 690080, г. Владивосток ул. Командорская 13 «А» проводит нерегламентированную закупочную процедуру, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) подавать свои предложения: на выполнение работ (оказание услуг): «ОКПД2 43.21.10.140. Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации на объектах филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» расположенных на территории Владивостокского городского округа», в объеме, указанном в техническом задании. 

2. Требования по выполнению работ (оказание услуг) (оказание услуг) изложены в техническом задании:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
3.  Наименование услуги: техническое обслуживание технических средств охранной и тревожной сигнализации (далее по тексту – ТСО), установленных на производственных объектах:

-  управление филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» г. Владивосток, ул. Командорская, 13а (пост охраны на КПП, специальное помещение № 105 в административном здании № 1);
- структурное подразделение «Приморские Южные электрические сети» г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19,21,23 (пост охраны на КПП).
4. Виды работ:
       4.1. техническое обслуживание системы охранной сигнализации своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами, восстанавливать работоспособность ТСО в случае отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от «Заказчика» на устранение недостатков и неисправностей ТСО «Исполнителя». 
     4.2. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации, установленной на «Объектах» «Заказчика» осуществляется «Исполнителем» в соответствии с необходимостью ремонта или производства профилактических работ.
5. Основание для заключения договора:

· годовая комплексная программа закупок филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2026 год.

6. Требования к выполнению услуги:

· срок гарантии на выполненные работы – не менее 6-ти месяцев;
· срок гарантии на оборудование, устанавливаемое взамен вышедшего из строя, в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев;

· услуги должны производиться квалифицированными специалистами;

· местонахождение оказания услуг: РФ, Приморский край, г. Владивосток.

7. Порядок оказания услуг и срок выполнения:

· в случае неисправности Заказчик информирует Исполнителя по телефону. Исполнитель обязан обеспечить прибытие технических специалистов в кратчайшие сроки, но не позднее 24 часов с момента сообщения о неисправности ОТС. 

8. Объем работ:

· определяется по факту необходимости выполнения работ.

9. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:

· оплата осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя; 

· оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления исполнителем счета после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства - в течение 7 рабочих дней);
· авансирование не предусмотрено.
10. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

Срок оказания услуг: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
11. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу, и быть действительным до 21.12.2026 г. В случае, если Подрядчик указывает более короткий срок действия своего ценового предложения, оно отклоняется как не отвечающее основным требованиям Заказчика.

12. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика.

13. Предлагаемая цена на выполнение работ (оказание услуг) должна быть указана с учетом НДС (либо без НДС со ссылкой на условия работы без НДС), стоимости МТР «Подрядчика», и с учетом других расходов, связанных с данным видом работ (оказанием услуг) (командировочные и др.) в ценах 2025 г.

14. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций, указанных в техническом задании.
15. Предложение должно быть подано до 16.00 часов местного времени (+7 часов от московского времени) 21 октября 2026 г. в следующем порядке: в письменной форме по адресу по адресу: 690080 г. Владивосток, ул. Командорская 13А, АБК № 2, каб. № 2213, или на электронную почту klochkov-pv@prim.drsk.ru в сканированном виде с копией в формате word (excel).
Заказчик отклоняет все предложения, полученные после окончания установленного срока их подачи.

16. В случае Вашего согласия принять участие в проводимой нерегламентированной закупочной процедуре, с целью выполнить работы (оказать услуги), в соответствии с данным запросом, просим представить: 

- Ценовое предложение (Приложение № 1);
- Анкету участника (Приложение № 2);
17. Заказчик, на основании поданных предложений Подрядчика, определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой к выполнению работ (оказанию услуг) условиям настоящего запроса.

18. В течение 10 дней после определения Победителя Заказчик уведомит об этом Подрядчика, выбранного в качестве победителя. Заказчик подпишет Договор на выполнение работ (оказание услуг) на условиях настоящего запроса и предложения Подрядчика определенного в качестве Победителя.

19. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиком. 
20. В составе своего предложения поставщик прикладывает анкету участника, подписанную и скрепленную печатью, а также выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сроком действия не более 1 мес. с момента подачи заявки участником.     
Приложения:
1. Форма ценового предложения;
2. Анкета участника;
