УТВЕРЖДАЮ

         Первый заместитель директора-

         главный инженер филиала

         ПАО «РусГидро»- 

«Дагестанский филиал»

         ________________М.Ш. Магомедов

         «_____»______________2026 г. 

                                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

                    на проведение  экспертизы промышленной безопасности 

                            сосудов и ресиверов ОП “Каскада Сулакских ГЭС”

                                 ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

                                                        г. Каспийск 2026г.
1.         Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
Экспертиза промышленной безопасности сосудов и ресиверов ОП “Каскада Сулакских ГЭС”.

2. Заказчик (подразделение Заказчика)       
   Филиал ПАО «РусГидро» — «Дагестанский филиал», 368300, г. Каспийск, ул. М. Халилова, дом 5.

3. Цели и задачи. 
1) Продление нормативного срока службы сосудов, работающих под избыточным давлением;                                                                                                                                                                         2) Определение остаточного ресурса (срока службы) сосудов, работающих под избыточным давлением;

3) Подготовка документов для проведения первичной регистрации сосудов.

4)  Обеспечение  безопасной работы сосудов, работающих под избыточным давлением. 

3.2.  Основание на выполнение работы:
         Требование Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНП)    "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых   используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116;

3.4. Перечень объектов:
	№

п/п
	Наименование


	Тип или объем (м3)
	Давление (МПа)
	Регистрационный номер
	Место установки


	1. 
	Воздухосборник В-4
	25,0
	0.8 
	17863
	Площадка главного корпуса Миатлинской ГЭС


4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)
Работа предусматривает проведение комплекса услуг, которая предполагает:

-проведение визуального и измерительного контроля с внутренней стороны (при доступности) и наружной поверхностей сосуда;

-контроль толщины стенок элементов сосуда, работающих под давлением коррозионно -агрессивных сред;

-проверка соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащение контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации;

- подтверждение соответствия оборудования под давлением требованиям ТР ТС 032/2013;

- выполнение работ на основании документации, не согласованной с первоначальным разработчиком проекта и организацией-изготовителем оборудования в связи с его отсутствием или по иным причинам;

-проведение гидравлических испытаний (гидравлические испытания должны быть проведены в соответствие с утвержденными схемами и инструкциями по режиму работ и безопасному обслуживанию сосуда, разработанными в эксплуатирующей организации с учетом требований руководства по эксплуатации.

5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Начало выполнения работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 10.08.2030 г.
6. Требования к участнику: 
- Наличие необходимого методического, инструментального, приборного обеспечения.

- Наличие квалифицированного и аттестованного персонала установленном порядке в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности 
- Желательно наличие опыта и положительных отзывов на аналогичные работы.

- Для допуска к проведению работы все лица, участвующие в его выполнении, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.

- На период проведения работ назначается ответственный исполнитель, отвечающий за соблюдение ПБ и соблюдение графика работ по утвержденной программе.

- Аппаратура и инструменты должны иметь действующие Свидетельства о поверке, выданные уполномоченными органами.

-  Исполнитель должен соответствовать требованиям Приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

- Наличие Лицензии Ростехнадзора РФ на проведение данной работы.

- На основании п. 5 ст. 9 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территории других субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Требования к документации по ценообразованию
«При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации» приложения № 1-3 Технических требований».
Согласовано:

      Технический руководитель

      ОП “КСГЭС”                                                        __________________ А.А. Анатов

      Рук.ПТГ ПТС ОП “КСГЭС”                               __________________ К.О. Омаров 

      Составил : Инженер ПТГ ПТС ОП “КС ГЭС”  __________________ А.С. Казимагомедов
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