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Технические требования на
«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»



1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования

	РД
	руководящие документы

	СП
	свод правил

	ГОСТ
	государственный стандарт

	СНиП
	строительные правила и нормы

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации

	МПОТ
	межотраслевые правила по охране труда

	СРО
	саморегулируемые организации

	СМР
	строительно–монтажные работы

	ГПМ
	грузоподъемный механизм






1.2. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения услуг
Проведение обследовательских работ
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»

[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 

	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС

	РФ, РС(Я), Усть – Янский улус, п. Депутатский
	Здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский
	Эксплуатирующая организация:
АО «Сахаэнерго»



2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг

	№ п/п
	Наименование данных
	Содержание данных для обследования

	1
	2
	3

	1
	Наименование заказчика
	АО «Сахаэнерго»

	2
	Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений.
	Правила обследования и мониторинга технического состояния ГОСТ 31937-2024

	3
	Местоположение объекта
	Республика Саха (Якутия), Усть – Янский улус, п. Депутатский

	4
	Состав работ по обследованию
	Обследование зданий и сооружений выполнить согласно ГОСТ 31937-2024:
– измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов;
– инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, составление ведомостей дефектов и повреждений;
– определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
– измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;
– определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
– определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;
– определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;
– расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
– камеральная обработка и анализ результатов обследования и проверочных расчетов;
– анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
– поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
– составление итогового документа - заключения о техническом состоянии обследованных сооружений и зданий с выводами по результатам обследования.

	5
	Указания по очередям  обследований.
	Техническое обследование: согласно договорным срокам

	6
	Основные характеристики существующего объекта
	Здание мини-ТЭЦ в п. Депутатский:
1. Год постройки – 1980-1987 г;
1. Площадь застройки - 5276,7м2;
2. Фундамент – трубобетонные сваи;
3. Стены – металлич,бетонный;
4. Кровля – профлист;
5. Полы – дощ.бетонные.

	7
	Основная цель оказания услуг
	1. Разработка, согласование и утверждение программы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
2. Выдача технического заключения по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 31937-2024 «Здание и сооружение. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

	8
	Основные требования
	Определить действительное техническое состояние зданий и сооружений, получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования, дать рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений.

	9
	Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего здания и сооружения
	Имеющаяся документация на здание:
– Технический паспорт здания;

	10
	Требования к Участнику
	Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания. (согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 (ред. от 15.09.2020).
Оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).

	11
	Порядок оказания услуг
	Исполнитель предоставляет календарный график производства   работ, согласованный заказчиком.

	12
	Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг
	Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов: Акт об оказании услуг, счет, счет-фактура/УПД.

	13
	Требования к оказанию услуг
	Исполнитель обязан контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими сотрудниками исключающее их нахождение вне зоны, отведенной для оказания услуг.
Исполнитель обязан предоставить приказ о назначении лиц ответственных за проведение услуг с приложением удостоверений для оформления наряд-допуска.

	14
	Требования к безопасности оказания услуг
	Исполнитель обязан:
1. Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности.
2. Выполнять указания контролирующих органов Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности.
3. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ и субъектов РФ в области охраны труда и промышленной безопасности.
4. Все работы производить по нормативным документам. Персонал должен быть аттестован и иметь удостоверение.

	15
	Документация передаваемая после оказания услуг
	Документация о техническом состоянии обследованных конструкций и здания в целом с выводами по результатам обследования оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб.

	16
	Условия оплаты
	В соответствии с разделом 3 Проекта Договора.



[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа оказания услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС
	
С даты заключения договора
	
С даты заключения Договора 60 календарных дней



0



[bookmark: _Toc51339698]2.2.Требования к качеству оказания услуг
Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг
Наименование услуг: ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования
ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС
Полная детализация оказываемых услуг указана в Таблице 2 ТТ
	
	
	

	1.1.1.
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Действующий СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требование пожарной безопасности на все оказываемые услуги.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с РГ-00-017.03-23 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (Приложение №1  к ТТ) с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг
- Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика;
- Разработка, согласование и утверждение программы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг
	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к безопасности оказания услуг и охране труда
При оказанию услуг Подрядчик должен руководствоваться:
- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»
Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»;
- Приказом от 28.03.2014г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте.
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к безопасности оказания услуг
	Подрядчик должен:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
- Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам оказания услуг
-  Результат работ должен соответствовать:
1. Настоящим техническим требованиям и условиям договора;
2. Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.
Качество выполненных подрядчиком услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Техническое заключение по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 31937-2024 «Здание и сооружение. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг
1. Приемка оказания услуг осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора.
В целях приемки оказания услуг Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об оказании услуг и готовности к сдаче результатов работ.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка результатов оказания услуг
	Приемка работ должен содержать полный перечень работ согласно договору
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
Содержание документов:
- отчет по обследованию технического состояния в бумажном носителе;
- отчет по обследованию технического состояния в электронном виде Acrobat Reader (PDF).
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг
	Подрядчик обязан одновременно с письменного извещения об оказании услуг и готовности к сдаче результатов оказания услуг передать:
1. Акт об оказании услуг
2. Счет на оплату
3. Счет-фактура/УПД
	Согласие с требованием
	
	





3. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования
3.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.1.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются. 


Приложения:
1. РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго».



