- «Утверждаю»

_______________ /_______./

«_____» _____________ 2026 г.

Технические требования на

«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| РД | руководящие документы |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СНиП | строительные правила и нормы |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| МПОТ | межотраслевые правила по охране труда |
| СРО | саморегулируемые организации |
| СМР | строительно–монтажные работы |
| ГПМ | грузоподъемный механизм |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»

  - Цель выполнения услуг

Проведение обследовательских работ

  - Существующее положение

«ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС | РФ, РС(Я), Усть – Янский улус, п. Депутатский | Здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский | Эксплуатирующая организация: АО «Сахаэнерго» |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для обследования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование заказчика | АО «Сахаэнерго» |
| 2 | Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений. | Правила обследования и мониторинга технического состояния ГОСТ 31937-2024 |
| 3 | Местоположение объекта | Республика Саха (Якутия), Усть – Янский улус, п. Депутатский |
| 4 | Состав работ по обследованию | Обследование зданий и сооружений выполнить согласно ГОСТ 31937-2024: - измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, составление ведомостей дефектов и повреждений; - определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении; - определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; - определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания; - определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; - расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; - камеральная обработка и анализ результатов обследования и проверочных расчетов; - анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; - поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; - составление итогового документа - заключения о техническом состоянии обследованных сооружений и зданий с выводами по результатам обследования. |
| 5 | Указания по очередям обследований. | Техническое обследование: согласно договорным срокам |
| 6 | Основные характеристики существующего объекта | Здание мини-ТЭЦ в п. Депутатский: - Год постройки – 1980-1987 г; - Площадь застройки - 5276,7м2; - Фундамент – трубобетонные сваи; - Стены – металлич,бетонный; - Кровля – профлист; - Полы – дощ.бетонные. |
| 7 | Основная цель оказания услуг | 1. Разработка, согласование и утверждение программы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 2. Выдача технического заключения по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 31937-2024 «Здание и сооружение. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 8 | Основные требования | Определить действительное техническое состояние зданий и сооружений, получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования, дать рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений. |
| 9 | Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего здания и сооружения | Имеющаяся документация на здание: - Технический паспорт здания; |
| 10 | Требования к Участнику | Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания. (согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 (ред. от 15.09.2020). Оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/). |
| 11 | Порядок оказания услуг | Исполнитель предоставляет календарный график производства работ, согласованный заказчиком. |
| 12 | Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг | Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов: Акт об оказании услуг, счет, счет-фактура/УПД. |
| 13 | Требования к оказанию услуг | Исполнитель обязан контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими сотрудниками исключающее их нахождение вне зоны, отведенной для оказания услуг. Исполнитель обязан предоставить приказ о назначении лиц ответственных за проведение услуг с приложением удостоверений для оформления наряд-допуска. |
| 14 | Требования к безопасности оказания услуг | Исполнитель обязан: 1. Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. 2. Выполнять указания контролирующих органов Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности. 3. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ и субъектов РФ в области охраны труда и промышленной безопасности. 4. Все работы производить по нормативным документам. Персонал должен быть аттестован и иметь удостоверение. |
| 15 | Документация передаваемая после оказания услуг | Документация о техническом состоянии обследованных конструкций и здания в целом с выводами по результатам обследования оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб. |
| 16 | Условия оплаты | В соответствии с разделом 3 Проекта Договора. |

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС | С даты заключения договора | С даты заключения Договора 60 календарных дней |

- 2.2.Требования к качеству оказания услуг

- Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование услуг: ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования ОКПД2 - 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному обследованию здания ТЭЦ в п. Депутатский, Янских ЭС Полная детализация оказываемых услуг указана в Таблице 2 ТТ |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Действующий СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требование пожарной безопасности на все оказываемые услуги. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с РГ-00-017.03-23 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (Приложение №1 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика; - Разработка, согласование и утверждение программы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда При оказанию услуг Подрядчик должен руководствоваться: - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; - Приказом от 28.03.2014г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказания услуг | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг - Результат работ должен соответствовать: 1. Настоящим техническим требованиям и условиям договора; 2. Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. Качество выполненных подрядчиком услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Техническое заключение по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 31937-2024 «Здание и сооружение. Правила обследования и мониторинга технического состояния». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг 1. Приемка оказания услуг осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. В целях приемки оказания услуг Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об оказании услуг и готовности к сдаче результатов работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов оказания услуг | Приемка работ должен содержать полный перечень работ согласно договору | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации Содержание документов: - отчет по обследованию технического состояния в бумажном носителе; - отчет по обследованию технического состояния в электронном виде Acrobat Reader (PDF). |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг | Подрядчик обязан одновременно с письменного извещения об оказании услуг и готовности к сдаче результатов оказания услуг передать: 1. Акт об оказании услуг 2. Счет на оплату 3. Счет-фактура/УПД | Согласие с требованием |  |  |

- 3. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования

3.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.1.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Приложения:

- РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго».