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Техническое задание
на оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи на объектах почтовой связи УФПС Кировской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2. 
	СП
	Свод правил

	3. 
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	4. 
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	5. 
	БВК
	Быстро Возводимая Конструкция



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи на объектах почтовой связи УФПС Кировской области

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Описание услуги.  
	Уборка снега, наледи, сосулек с кровель должна включать в себя очистку от наледи и удаление сосулек по периметру крыш зданий, шириной не менее 1,5 метра от свеса кровли, с удалением сосулек и наледи с водосточных желобов, козырьков, парапетов и свесов и полная очистка кровли от снега, мусора и посторонних предметов.
3.2. Цель и задачи. 
	Уборка снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи УФПС Кировской области необходима для: 
· обеспечения надлежащего содержания кровель зданий в зимний период; 
· исключения накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания; 
· исключения образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания; 
· предотвращения несчастных случаев, порчи имущества граждан и юридических лиц;
· исполнение предписаний надзорных органов и соблюдение правил благоустройства города и городских поселений;

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг: с момента подписания договора.
Окончание оказания услуг: 31.05.2027 г.
· Услуги оказываются по заявке. После получения подписанной заявки от Заказчика, Исполнитель должен в срок, указанный в заявке, приступить к уборке снега, наледи, сосулек, на указанном в заявке объекте.
· Срок оказания услуг по уборке снега, сосулек, наледи по каждой заявке, составляет не более двух суток с даты выхода сотрудников Исполнителя на объект.  
· Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре. Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 08-00 до 17-00.
4.2. Место оказания услуг: указано в Перечне объектов на оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи на объектах почтовой связи УФПС Кировской области (Приложение № 1 к ТЗ).

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
             
Объем услуг указан в приложении № 1 техническому заданию. Очистка кровель объектов, указанных в приложении № 1 к техническому заданию, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в объекты, от снега, наледи и сосулек, не допуская их накопления шириной не менее 1,5 метра от края кровли следует со всех ее скатов, и полная очистка кровли, начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли и кровельного ограждения.                                                                                                                                  
Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.
По окончании оказания услуг по очистки кровли необходимо немедленно выполнить сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам его складирования. Сброшенный снег не должен мешать проходу и проезду, не наваливаться на стены, окна, двери зданий. 
Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей, в случае повреждения в ходе оказания услуг, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.
При оказании услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек кровель ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек, не допускающие в зону сброса пешеходов. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
6.1.1. Услуги оказываются в полном соответствии с:
·  Федеральным законом РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· Приказ от 16.11.2020 № 782 н «Об Утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила
эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016
№ 590/пр; 
· Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по
охране труда в строительстве»;
· Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Утверждено на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке Протокол № 2 09 июня 2001 года);
6.1.2. Исполнитель оказывает услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течении 2-х суток. 
6.1.3. Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг. 
6.2.  Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель назначает уполномоченного представителя (мастера или прораба), ответственного за качественную уборку кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде.
6.2.2. Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет обеспечение оказания услуг всеми необходимыми инструментами, инвентарем, альп-снаряжением, средствами индивидуальной защиты.
6.2.3. Уборка снега, наледи и сосулек с кровель производится с 9-00 до 18-00 по местному времени.
6.3.  Требования к безопасности
6.3.1. Услуги оказываются в полном соответствии с Приказом Минтруда России № 782 н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
6.3.2. Исполнитель в целях организации допуска на объекты, обязан в письменном виде представить Заказчику списки сотрудников и транспорта, задействованных на объектах Заказчика.
6.3.3. До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя (мастер или прораб) обязан:
· проверить готовность бригады к оказанию услуг, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· физическое состояние рабочих и их спецодежду;
· наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
· наличие необходимого инструмента и его исправность.
· проверить техническое состояние, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· парапетной решетки;
· надежность закрепления страховочных веревок;
· лестниц или стремянок около слуховых окон;
· водосточных труб, воронок и крепление их;
· выступающих частей на фасаде зданий.
6.3.4. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.
6.3.5. Место сброса снега, льда и мусора ограждается красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75-1,0 м на расстоянии, обеспечивающем безопасность пешеходов, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.
6.3.6. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке, сделать запись в журнал по технике безопасности.
6.3.7. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Договору в отношении специалистов исполнителя, а также специалистов Субподрядчика (при наличии).
6.4.  Требования к конфиденциальности
6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный
характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой
Стороны.
    6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или
использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без
письменного предварительного согласия другой Стороны.
          6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо
публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент
ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для
доступа.
6.5.  Требования по приемке услуг
Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией, которая состоит не менее
чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.
Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем
акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом
принимается одно из решений, если:
•  услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не
имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом,
подписываемым Сторонами;
• услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик
направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для
устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается
Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
• услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками,
которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае
услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
         6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном Договором.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов
(в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг
определенного вида.
   7.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми
требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.
  7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке услуг.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень объектов на оказание услуг по очистке кровли от снега, льда и сосулек по площади здания на объектах почтовой связи УФПС Кировской области
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Приложение № 1
к техническому заданию.

Перечень объектов на оказание услуг по очистке кровли от снега, льда и сосулек по площади здания на объектах почтовой связи УФПС Кировской области 


	№ п/п
	
ОПС
	Адрес объекта,
	Площадь кровли (м2)
	Кол-во этажей
	Кол-во раз очистки
	Примечание (вид покрытия кровли)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	610002
	Кировская область, г. Киров, ул. Свободы 125
	9
	1
	1
	Скатная. профлист

	2
	610007
	Кировская область, г. Киров, ул. Ленина 164
	9
	1
	1
	Cкатная. профлист

	3
	610013
	Кировская область, г. Нововятск, ул. Ленина 22
	20
	1
	2
	Плоская.
рулонная

	4
	610014
	Кировская область, г. Киров, ул. Щорса 30
	9
	1
	1
	Скатная. профлист

	5
	610015
	Кировская область, г. Нововятск, ул. Советская 155
	110
	1
	2
	Скатная. профлист

	6
	610018
	Кировская область, г. Киров, ул. Макарьевская, 9 (ОПС)
	100
	1
	2
	Скатная. профлист

	7
	610018
	Кировская область, г. Киров, ул. Макарьевская, 9 (гараж)
	155
	1
	2
	Скатная. рулонная

	8
	610020
	Кировская область, г. Киров, ул. Владимирская, 26
	9
	1
	1
	Скатная. профлист

	9
	610027
	Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 54
	9
	1
	1
	Скатная. профлист

	10
	610029
	Кировская область, г. Киров, п. Ганино ул. Фабричная, 30
	100
	1
	2
	Скатная. профлист

	11
	610035
	Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, 18
	18
	1
	2
	Плоская.
рулонная

	12
	610050
	Кировская область, г. Киров, ул. Кольцова, 11
	9
	1
	1
	Скатная. профлист

	13
	610901
	Кировская область, п. Нижне-Ивкино, ул. Почтовая 5
	130
	1
	2
	Скатная. профлист

	14
	610914
	Кировская область, п. Бахта, ул. Набережная 2
	150
	1
	2
	Скатная.
шифер

	15
	610932
	Кировская область, п. Сидоровка, ул. Братьев Васнецовых, 15
	220
	1
	2
	Скатная. профлист

	16
	613117
	Кировская область, п. Бобино, ул. Мира 13
	100
	1
	2
	Скатная. профлист

	17
	612080
	Кировская область, п. Оричи, ул. Колхозная 51 (ОПС)
	970
	3
	2
	Плоская.
рулонная

	18
	612080
	Кировская область, п. Оричи, ул. Колхозная 28а (гараж)
	100
	1
	2
	Скатная. профлист

	19
	612090
	Кировская область, п. Стрижи, ул. Кирова 13
	145
	1
	2
	Скатная. профлист

	20
	612096
	Кировская область, п. Торфяной, ул. Советская 16
	106
	1
	2
	Скатная. профлист

	21
	612097
	Кировская область, п. Юбилейный, 6а (БВК)
	30
	1
	2
	Скатная. профлист

	22
	612270
	Кировская обл., г. Орлов, ул. Орловская, 83
	245
	2
	2
	Скатная. Профлист

	23
	613600
	Кировская обл., пгт. Юрья, ул. Ленина, 19
	569
	2
	2
	Скатная. Шифер

	24
	613601
	Кировская обл., пгт. Юрья, ул. Гоголя, 1 (ОПС)
	220
	1
	2
	Скатная. Профлист

	25
	613601
	Кировская обл., пгт. Юрья, ул. Гоголя, 1 (гараж)
	330
	1
	2
	Скатная. Шифер

	26
	612600
	Кировская область, г. Котельнич, ул. Луначарского, 95
	415
	2
	2
	Скатная. Профлист

	27
	613641
	Кировская обл, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, 8
	155
	1
	2
	Скатная. Профлист

	28
	613635
	Кировская обл, пгт. Гирсово, ул. Заводская, 6
	80
	1
	2
	Скатная. Профлист

	29
	613980
	Кировская обл., г. Луза, 1-ый Набережный пер., 22
	800
	3
	2
	Скатная. профлист

	30
	612820
	Кировская область, г. Кирс, ул. Кирова, 14
	1285
	3
	2
	Скатная. профлист

	31

	613200
	Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 2.
	890
	3
	2
	Скатная. профлист

	32
	613152
	Кировская обл., г. Слободской, ул. Кирова 18
	151
	1
	2
	Плоская.
рулонная

	33
	613040
	Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Кирова, д.16
	1390
	4
	2
	Скатная. профлист

	34
	612410
	Кировская область, г. Зуевка, ул. Республики, 30 (ОПС)
	1150
	3
	2
	Скатная. профлист

	35
	612410
	Кировская область, г. Зуевка, ул. Республики, 30 (гараж)
	150
	1
	2
	Плоская.
рулонная

	36
	612450
	Кировская обл., пгт Суна, ул. Большевиков, 5а
	759
	1
	2
	Скатная. профлист

	37
	612500
	Кировская область, п. Фалёнки, ул. Коминтерна, 3
	920
	3
	2
	Скатная. профлист

	38
	612470
	Кировская обл, пгт. Богородское, ул. Коммуны, 23
	660
	2
	2
	Скатная. профлист

	39
	613400
	Кировская обл., пгт. Кумены, ул. Кирова, 14
	400
	1
	2
	Скатная. профлист

	40
	612260
	Кировская обл., г. Яранск, Свободы, 40
	1400
	3
	2
	Скатная. профлист

	41
	613340
	Кировская обл., г. Советск, ул. Ленина, 30
	980
	2
	2
	Скатная. профлист

	42
	613395
	Кировская обл., Советский р-он, д. Безводное, ул. Советская, 51
	300
	1
	2
	Плоская.
рулонная

	43
	613470
	Кировская обл., п. Нема, ул. Советская, 2
	250
	2
	2
	Скатная. профлист

	44
	613500
	Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, 3
	460
	2
	2
	Скатная. профлист

	45
	613570
	Кировская обл., пос. Кильмезь, ул. Кооперативная, 9
	750
	2
	2
	Скатная. профлист

	
	
	   Итого кв.м.:
	19 185
	
	
	




