Приложение № 1

к Договору на выполнение работ по  текущему ремонту помещений ОПС 364060 по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика,г.о,город       Грозный,г.Грозный,р-н Ахматовский,ул.У А Садаева,д,7

от ____________ 20__ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 364060, расположенного по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г.о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. У.А. Садаева, д. 7 для нужд УФПС Чеченской Республики

Грозный, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 364060, расположенного по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г.о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. У.А. Садаева, д. 7 для нужд УФПС Чеченской Республики

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом № б/н (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью восстановления работоспособности, а также поддержания эксплуатационных показателей, санитарно-гигиенических требований к помещениям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения работ: 364060, расположенного по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, г.о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. У.А. Садаева, д. 7.

.

5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Локальном сметном расчете № б/н (приложение № 1 к ТЗ). Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, артикула, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту документации не читать.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ ( в редакции от 23.03.2026 г.);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 31.07.2025 года);

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 10.06.2026) «О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025 года);

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 49.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ Р 58766-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Растворы строительные. Общие технические условия»;

ГОСТ 28196-89 «Межгосударственный стандарт. Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

ГОСТ 14918-2020 «Межгосударственный стандарт Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия.

ГОСТ 25129-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунтовка ГФ-021. Технические условия»;

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия»;

ГОСТ 58271-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие затирочные. Технические условия»;

ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;

ГОСТ 26633-2015.» Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

ГОСТ 5781-82 «Межгосударственный стандарт. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»;

СП349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления.

ГОСТ Р 72509-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Отделочные работы. Требования к результатам работ»;

ГОСТ 13996-2019 «Межгосударственный стандарт. Плитки   керамические. Общие технические условия»;

ГОСТ 8267-93  «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия";

ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей.   Технические условия";

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 24866-2014 «Межгосударственный стандарт. Стеклопакеты клеенные. Технические условия»;

ГОСТ 30970-2023 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия";

СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий»;

СП 17.13330.2017 Кровли.;

ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

ГОСТ Р 54429-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2011 N 363-ст)

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883 н (в редакции от 29.04.2025 г.).

# В случае если, по какой – либо причине, документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется, следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (редакция от 31.07.2025 года);

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 года) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 49.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883 н (ред. от 29.04.2025).

6.3.2.Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

5. Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

6.   Акты освидетельствования скрытых Работ;

7.   Общий журнал производства работ.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

6.7.     Требования к обязательствам сторон

Подрядчик обязан принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки,  не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 4.1.  ТЗ, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 4.1.  ТЗ, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 4.1.  ТЗ, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему ТЗ, в том числе на не передачу Объекта по вине Заказчика.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Локальный сметный расчет №б/н | Приложен отдельным файлом |

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Директор УФПС Чеченской Республики |
| ____________________ | ________________Саидов А.А. |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. |
| М.П. (при наличии печати) |  |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.