ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.94.12 Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

1.1.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.94.12 Поставка кабельных конструкций для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Продукция).

1.2 	Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора №1.1-ТПиР4-2020-ВолГЭС на поставку, монтаж и пуско-наладку основных насосных агрегатов №№2, 3 насосной осушения потерны здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро»- «Волжской ГЭС»,  заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкерный болт BZ-U, M10x110 мм, сталь, G (BZ-U10-30-50/110) | шт | 8 |
|  | Анкерный болт BZ, M12x110 мм, сталь, G (BZ 12-15-35/110) | шт | 36 |
|  | Болт с плоской головкой M6x12 мм (FRSB 6X12 F) | шт | 40 |
|  | Болт с плоской головкой M6x30 мм (FRSB 6X30 F) | шт | 24 |
|  | Вертикальный угол 90° внешний 110x100 мм (RBV 110 F FT) | шт | 4 |
|  | Кабельный листовой лоток для больших расстояний 160x200x6000 мм (WKSG 162 FT) | м | 12 |
|  | Кабельный листовой лоток перфорированный 110x100x3000 мм (SKS 110 FT) | м | 24 |
|  | Комплект Болт+Шайба+Гайка M12x110 мм (SKS 12X110 F) | шт | 40 |
|  | Крепежный уголок 60x60x40 мм (BW 60 40 FT) | шт | 16 |
|  | Кронштейн 410 мм (AW 30 41 FT) | шт | 10 |
|  | Крышка внешнего вертикального угла 90° 100 мм (DBV 110 100 F DD) | шт | 4 |
|  | Крышка кабельного листового лотка 100x3000 мм (DRL 100 DD) | м | 24 |
|  | Крышка кабельного лотка с фиксатором 200x3000 мм (WDRL 1116 20 DD) | м | 12 |
|  | Крышка на лоток DRLU 100 FТ | м | 4 |
|  | Лоток перфорированный SKS 610 FT | м | 4 |
|  | Подвесная стойка с траверсой 70x50x400 мм (US 7 K 40 FT) | шт | 4 |
|  | Подвесная стойка с траверсой 70x50x500 мм (US 7 K 50 FT) | шт | 10 |
|  | Распорка 80x61x40 мм (DSK 61 FT) | шт | 10 |
|  | Распорка DS 4 VA4301 6416594 | шт. | 6 |
|  | Стержень резьбовой M10x1000 мм (TR M10 1M G) | шт | 4 |
|  | Стойка / настенный и опорный кронштейн TP, 100 мм TPSA 145 FТ | шт. | 6 |
|  | Фиксатор крышки однолапковый (DRL 311 FT) | шт | 12 |
|  | Шайба пружинная M10 (LWS M10 G) | шт | 16 |
|  | Шайба M10 (DIN440 11 F) | шт | 16 |
|  | Шайба M6 (DIN440 7 F) | шт | 24 |
|  | Шарнирный соединитель 160x680 мм (WRGV 160 FT) | шт | 8 |
|  | Шестигранная гайка M10 (DIN934 M10 F) | шт | 16 |
|  | U-образная профильная рейка 50x50x1000 мм (US 5 100 FT) | шт | 2 |
|  | U-образная профильная рейка 70x50x3000 мм (US 7 )300 FT | шт | 4 |
|  | U-образная профильная рейка 70x50x500 мм (US 7 50 FT) | шт | 2 |
|  | U-образная профильная рейка 70x50x900 мм (US 7 90 FT) | шт | 2 |

- 2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабельные конструкции | С даты заключения договора | Не позднее 30.11.2026г.* |
| *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований |  |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиции 1.1. -3.3. Таблицы 1.1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1. Кабельные конструкции |  |  |  |  |
| 1.1 | Анкерный болт BZ-U, M10x110 мм, сталь, G (BZ-U10-30-50/110) |  |  |  |
|  | Артикул | BZ-U10-30-50/110 |  |  |
|  | Резьба | М10 |  |  |
|  | Длина, мм | 110 |  |  |
| 1.2 | Анкерный болт BZ, M12x110 мм, сталь, G (BZ 12-15-35/110) |  |  |  |
|  | Артикул | BZ 12-15-35/110 |  |  |
|  | Резьба | М12 |  |  |
|  | Длина, мм | 110 |  |  |
| 1.3 | Болт с плоской головкой M6x12 мм (FRSB 6X12 F) |  |  |  |
|  | Артикул | FRSB 6X12 F (6406122) |  |  |
|  | Резьба | М6 |  |  |
|  | Длина, мм | 16 |  |  |
|  | Гайка комбинированная в комплекте | да |  |  |
| 1.4 | Болт с плоской головкой M6x30 мм (FRSB 6X30 F) |  |  |  |
|  | Артикул | FRSB 6X30 F (6406907) |  |  |
|  | Резьба | М6 |  |  |
|  | Длина, мм | 34 |  |  |
|  | Гайка комбинированная в комплекте | да |  |  |
| 1.5 | Вертикальный угол 90° внешний 110x100 мм (RBV 110 F FT) |  |  |  |
|  | Артикул | RBV 110 F FT (7007468) |  |  |
|  | Покрытие | Горячий цинк |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
|  | Высота боковой стенки, мм | 110 |  |  |
| 1.6 | Кабельный листовой лоток для больших расстояний 160x200x6000 мм (WKSG 162 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | WKSG 162 FT (6098 55 0) |  |  |
|  | Покрытие | Горячий цинк |  |  |
|  | Ширина, мм | 200 |  |  |
|  | Высота боковой стенки, мм | 160 |  |  |
|  | Длина, мм | 6000 |  |  |
| 1.7 | Кабельный листовой лоток перфорированный 110x100x3000 мм (SKS 110 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | SKS 110 FT (6061605) |  |  |
|  | Покрытие | Горячий цинк |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
|  | Высота боковой стенки, мм | 110 |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.8 | Комплект Болт+Шайба+Гайка M12x110 мм (SKS 12X110 F) |  |  |  |
|  | Артикул | SKS 12X110 F (6418 31 7) |  |  |
|  | Резьба | М12 |  |  |
|  | Длина, мм | 110 |  |  |
|  | Состав комплекта | Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой |  |  |
|  | Покрытие | Огневое цинкование |  |  |
| 1.9 | Крепежный уголок 60x60x40 мм (BW 60 40 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | BW 60 40 FT (6019 56 0) |  |  |
|  | Покрытие | Горячий цинк |  |  |
|  | Состав комплекта | Крепежный угол со сторонами 60 х 60 мм. В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой М12 х 25. |  |  |
| 1.10 | Кронштейн 410 мм (AW 30 41 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | AW 30 41 FT (6419 76 3) |  |  |
|  | Покрытие | Горячий цинк |  |  |
|  | Ширина, мм | 410 |  |  |
|  | Высота опорной пластины, мм | 80 |  |  |
|  | Ширина опорной пластины, мм | 50 |  |  |
| 1.11 | Крышка внешнего вертикального угла 90° 100 мм (DBV 110 100 F DD) |  |  |  |
|  | Артикул | DBV 110 100 F DD (7131 55 6) |  |  |
|  | Покрытие | слой цинка-алюминия |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
| 1.12 | Крышка кабельного листового лотка 100x3000 мм (DRL 100 DD) |  |  |  |
|  | Артикул | DRL 100 DD (6052 70 3) |  |  |
|  | Покрытие | слой цинка-алюминия |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.13 | Крышка кабельного лотка с фиксатором 200x3000 мм (WDRL 1116 20 DD) |  |  |  |
|  | Артикул | WDRL 1116 20 DD (6227 60 0) |  |  |
|  | Покрытие | слой цинка-алюминия |  |  |
|  | Ширина, мм | 200 |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.14 | Крышка на лоток DRLU 100 FТ |  |  |  |
|  | Артикул | DRLU 100 FТ (6838106) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.15 | Лоток перфорированный SKS 610 FT |  |  |  |
|  | Артикул | SKS 610 FT (6056636) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Ширина, мм | 100 |  |  |
|  | Высота боковой стенки, мм | 60 |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.16 | Подвесная стойка с траверсой 70x50x400 мм (US 7 K 40 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 7 K 40 FT (6339 05 0) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 400 |  |  |
| 1.17 | Подвесная стойка с траверсой 70x50x500 мм (US 7 K 50 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 7 K 50 FT (6339 07 7) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 500 |  |  |
| 1.18 | Распорка 80x61x40 мм (DSK 61 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | DSK 61 FT (6416 51 9) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
| 1.19 | Распорка DS 4 VA 4301 6416594 |  |  |  |
|  | Артикул | DS 4 VA 4301 (6416594) |  |  |
| 1.20 | Стержень резьбовой M10x1000 мм (TR M10 1M G) |  |  |  |
|  | Артикул | TR M10 1M G (3141209) |  |  |
|  | Резьба | М10 |  |  |
|  | Длина, мм | 1000 |  |  |
|  | Покрытие | Гальваническое цинкование |  |  |
| 1.21 | Стойка / настенный и опорный кронштейн TP, 100 мм TPSA 145 FТ |  |  |  |
|  | Артикул | TPSA 145 FТ |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 145 |  |  |
| 1.22 | Фиксатор крышки однолапковый (DRL 311 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | DRL 311 FT |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
| 1.23 | Шайба пружинная M10 (LWS M10 G) |  |  |  |
|  | Артикул | LWS M10 G (3405109) |  |  |
|  | Под резьбу | М10 |  |  |
|  | Покрытие | Гальваническое цинкование |  |  |
| 1.24 | Шайба M10 (DIN440 11 F) |  |  |  |
|  | Артикул | DIN440 11 F (6408729) |  |  |
|  | Под резьбу | М10 |  |  |
|  | Покрытие | цинкование |  |  |
| 1.25 | Шайба M6 (DIN440 7 F) |  |  |  |
|  | Артикул | DIN440 7 F (6408702) |  |  |
|  | Под резьбу | М6 |  |  |
|  | Покрытие | цинкование |  |  |
| 1.26 | Шарнирный соединитель 160x680 мм (WRGV 160 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | WRGV 160 FT (6227 96 1) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Высота боковой стенки, мм | 160 |  |  |
| 1.27 | Шестигранная гайка M10 (DIN934 M10 F) |  |  |  |
|  | Артикул | DIN934 M10 F (3400360) |  |  |
|  | Резьба | М10 |  |  |
|  | Покрытие | цинкование |  |  |
| 1.28 | U-образная профильная рейка 50x50x1000 мм (US 5 100 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 5 100 FT (6340 96 2) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 1000 |  |  |
| 1.29 | U-образная профильная рейка 70x50x3000 мм (US 7 300 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 7 300 FT (6340 37 7) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 3000 |  |  |
| 1.30 | U-образная профильная рейка 70x50x500 мм (US 7 50 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 7 50 FT (6340 07 5) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 500 |  |  |
| 1.31 | U-образная профильная рейка 70x50x900 мм (US 7 90 FT) |  |  |  |
|  | Артикул | US 7 90 FT (6340 16 4) |  |  |
|  | Покрытие | Горячее цинкование |  |  |
|  | Длина, мм | 900 |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 24 месяцев, с даты подписания ТОРГ-12 или УПД |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | паспорт, руководство по эксплуатации, протокол испытаний, сертификат соответствия/декларация соответствия; Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
| 5.1 | Место поставки | 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |  |  |
| 5.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 5.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- |
| 6.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» . Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. |  |  |  |  |