

Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 

Технические требования 
к упрощенной закупке на право заключения договора на оказание услуг по техническим испытаниям, исследованиям, анализам и сертификации (испытание асфальтобетона) на объекте «Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация». 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОКПД2 71.20.11.121 Услуги по техническим испытаниям, исследованиям, анализам и сертификации (испытание асфальтобетона) на объекте строительства Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация.

1. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1.   Целью закупки является оказание услуг по техническим испытаниям, исследованиям, анализам и сертификации (испытание асфальтобетона) на объекте строительства Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ УСЛУГЕ
4.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой услуги определяется на основании соответствующей заявки Заказчика. 
4.2. Перечень и объем услуг приведены в таблице №1.
4.3. Объемы оказания услуг, приведенные в таблице №1 являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участника закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС

	1
	Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона
	шт.
	30
	

	2
	Определение средней плотности асфальтобетона
	гр/см3
	30
	

	3
	Определение водонасыщения вырубок (кернов)
	%
	30
	

	4
	Определение толщины слоя
	см.
	30
	

	5
	Сцепление вырубок (кернов) между собой и основанием
	-
	30
	




5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Начало оказания услуг – с даты, заключения договора, по заявкам заказчика.
5.2. Окончание оказания услуг – 6  месяцев с даты заключения договора. 

6. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Место оказания услуг: место нахождения Исполнителя, по согласованию с Заказчиком. В целях ускорения транспортировки передачи образцов вырубок (кернов), а также в получении протоколов испытаний, приоритетным является местонахождение исполнителя в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике.
6.2. Поставщик оказывает услуги в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной услуги определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
6.3. Указанный в таблице № 1 объем услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.
6.4. Датой оказания Услуг является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
6.5. [bookmark: _GoBack]Оказание Услуг осуществляется собственными силами и средствами Исполнителя. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу услуги включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с оказанием Услуг.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на оказание услуг на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию оказываемых Услуг в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре. 

	
