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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа для нужд Кубанского филиала.

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Электромеханическое запирающее устройство РУБЕЖ-М
	шт
	5

	2. 
	Электромеханическое запирающее устройство БАЗАЛЬТ
	шт
	7

	3. 
	Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02
	компл
	2



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50.152 Поставка средств обнаружения и ограничения доступа
 для нужд Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	в течение 40 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
3

[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Электромеханическое запирающее устройство Рубеж-М
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям
	

	1.1.1
	Параметры импульсов блокирования/разблокирования, В
	От 20 до 30
	
	

	1.1.2
	Параметры импульсов блокирования/разблокирования, А
	не более 0,05
	
	

	1.1.3
	Прочность засова на срез, Н
	не менее 4600
	
	

	1.1.4
	Диапазон рабочих температур, °С
	От -60 до + 60
	
	

	1.1.5
	Ресурс срабатываний, циклы
	Не менее 400 000
	
	

	1.2
	Электромеханическое запирающее устройство БАЗАЛЬТ
	
	

	1.2.1
	Предназначено для установки
	С внутренней стороны охраняемой зоны
	
	

	1.2.2
	Эксплуатируется
	На открытом воздухе в особо жестких климатических условиях как в составе системы управления доступом и охранной сигнализации, так и от автономного пульта управления.
	
	

	1.2.3
	Повышенная прочность и коррозийная стойкость
	Всех элементов конструкции.
	
	

	1.2.4
	Компенсация сдвигов створок Относительно друг друга при сезонных колебаниях грунта
	Да
	
	

	1.2.5
	Дистанционное разблокирование засова
	Да
	
	

	1.2.6
	Датчики контроля положения ригеля «Открыто / Закрыто» и блокирующего механизма «Заблокировано / Разблокировано»
	Да
	
	

	1.2.7
	Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом изнутри охраняемой зоны
	Да
	
	

	1.2.8
	Автоматическое блокирование запорного элемента при закрытии
	Да
	
	

	1.2.9
	Допустимое поперечное отклонение створок ворот, °
	Не более +5
	
	

	
	
	Не менее -5
	
	

	1.2.10
	Прочность засова на срез, Н
	Не менее 15 000
	
	

	1.2.11
	Ресурс срабатываний, циклы
	Не менее 200 000
	
	

	1.2.12
	Напряжение импульса разблокирования, В
	От 20 до 30
	
	

	1.2.13
	Ток импульса разблокирования, А
	Не более 0,23
	
	

	1.2.14
	Диапазон рабочих температур, °С
	Не более +60
	
	

	
	
	Не менее -60
	
	

	1.2.15
	Допустимое смещение створок между собой, мм
	Не более +35
	
	

	
	
	Не менее -35
	
	

	1.2.16
	Блок управления запирающим устройством
	ИБПУ.468324.001 ПС
	
	

	1.3
	Привод планетарный “ПРЕПОНА” ПВР-02
	
	

	1.3.1
	Рекомендуемая длина створки ворот, м
	До 4,5
	
	

	1.3.2
	Время открывания/закрывания створок ворот (регулируемое), с
	От 8
	
	

	
	
	До 20
	
	

	1.3.3
	Номинальный угол открывания створок, о
	90
	
	

	1.3.4
	Потребляемая мощность, кВт
	Не более 0,5
	
	

	1.3.5
	Тип редуктора
	Планетарный
	
	

	1.3.6
	Тип электропривода
	Асинхронный
	
	

	1.3.7
	Степень защиты оболочки
	IP54
	
	

	1.3.8
	Диапазон рабочих температур, °С
	Не более +40
	
	

	
	
	Не менее -60
	
	

	1.3.9
	Напряжение питания, В
	220
	
	

	1.3.10
	В комплект входит
	Шкаф управления приводом для распашных ворот
	
	

	
	
	Привод планетарный
	
	

	
	
	Комплект обогрева на привод планетарный
	
	

	
	
	Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1У 2
	
	

	
	
	Фотоэлементы
	
	

	
	
	Сигнальна лампа LAMP-PRO
	
	

	
	
	Выключатель бесконтактный индуктивный
 ВБИ-М30-76У-112-3.9
	
	

	
	
	Коробка распределительньная 100х100х50мм
	
	

	
	
	Коробка распределительная 190х140х70мм
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляр
	
	

	3.3
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляр
	
	

	3.4
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	



[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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