УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела по имущественным вопросам УФПС Республики Карелия

__________ П. А. Заломаев

подпись                    И.О. Фамилия

"___"____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ТЗ-26-000000000005479 от 05.10.2026

на оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных  элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия.

Петрозаводск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АУО | Аппарат управления АО «Почта России» |
| 2 | Договор | Соглашение Заказчика и Исполнителя об установлении гражданских прав и обязанностей при оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия, заключаемое с соблюдением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» |
| 3 | Заказчик | АО «Почта России», УФПС Республики Карелия |
| 4 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее Услуги в соответствии с заключенным Договором |
| 5 | Стороны | Исполнитель, Заказчик |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | Услуги | Оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия |
| 8 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом АО «Почта России» |
| 9 | ЗУ | Земельный участок с кадастровым номером 10:15:0010316:3 площадью 2280,0 м2 по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, улица Пушкина. На земельном участке расположено здание - дом № 13. |
| 10 | Здание | Двухэтажное бревенчатое здание с кадастровым номером 10:15:0010316:30, по адресу Республика Карелия, р-н. Пудожский, г. Пудож, ул. Пушкина, д. 13 |
| 11 | Помещения АО | Помещения на первом и втором этажах двухэтажного бревенчатого здания почты с кадастровым номером 10:15:0010316:36 площадью 451,4 м2, по адресу: Республика Карелия, р-н. Пудожский, г. Пудож, ул. Пушкина, д. 13 |
| 12 | Помещения физ. лица | Помещения принадлежащие на праве собственности физическому лицу площадью 76,7 кв.м с кадастровым номером 10:15:0010316:34, по адресу: Республика Карелия, р-н. Пудожский, г. Пудож, ул. Пушкина, д. 13 |
| 13 | Отходы | Навал строительных элементов после разборки; навал мусора |
| 14 | Куб.м. | Кубический метр |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных  элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Вывоз и ликвидация навалов строительных элементов после разборки, ликвидация очаговых навалов мусора, ликвидация несанкционированной свалки, образовавшихся на территории земельного участка с кадастровым номером 10:15:0010316:3.

  - С момента передачи отходов для утилизации они становятся собственностью Исполнителя, и ответственность за обращение с Отходами переходит к Исполнителю в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.98г. (ред. от 23.03.2026) «Об отходах производства и потребления».

  - Исполнитель обязан предоставить Заказчику фотоматериалы (ДО / ПОСЛЕ/ВО ВРЕМЯ) оказания услуг, на фотоматериалах должна быть отражена дата и время, геолокация (координаты) места оказания услуг, а также фотофиксация каждого груженного автомобиля (с датой и временем) для возможности подтверждения объема вывезенных и утилизированных отходов.

  - Транспортировка отходов с последующим захоронением на полигоне осуществляется спецавтотранспортом Исполнителя или третьими лицами, привлечёнными Исполнителем за счёт Исполнителя. Заказ и приобретение талонов полигона на захоронение отходов входит в стоимость услуг по договору.

  - Исполнитель обязан предоставить Заказчику вместе с актами сдачи-приемки оказанных услуг документы, подтверждающие захоронение и/или утилизацию отходов.

  - Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение срока действия контракта.

  - Исполнитель обязан своими силами проводить смет мелкого мусора, с его вывозом и утилизацией.

  - Технологию оказания услуг Исполнитель определяет самостоятельно. Исполнитель обязан не допускать потерь отходов при транспортировке, порчи ограждений и асфальтовых покрытий, бордюрного камня, бункерных площадок, а также зеленых насаждений и газонов на территории Заказчика и по пути следования на полигон ТБО. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние инвентаря и техники во время транспортировки возлагается на Исполнителя, осуществляющего данный вид услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг: Исполнитель приступает к оказанию услуг в  течение 3 календарных дней с момента подписания договора.

Окончание оказания услуг: 31.12.2026 г.

  - Место оказания услуг:

Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, улица Пушкина 13, согласно геодезическим координатам, плану и размеру земельного участка согласно выписки из ЕГРН.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Общая площадь уборки отходов специализированной техникой равен площади здания с кадастровым номером 10:15:0010316:30

Объем оказываемых услуг:

| Наименование | Код ФККО | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | 300 | Куб. м. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к исполнителю

  - В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» при заключении договора Исполнитель должен предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности на вид работ: по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности.

  - При заключении договора Исполнитель обязан предоставить копию действующего договора на вывоз и утилизацию строительного мусора.

  - Наличие технической оснащенности, опыта, специализации, необходимой квалификации и аттестации персонала.

  - Исполнитель гарантирует выполнение Работ в указанные в ТЗ сроки с соблюдением требований действующего законодательства и несет ответственность за их нарушение.

  - Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг Объекта в течение 1 (одного) года гарантийного срока и целостности ближайших строений и сооружений.

  - Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан обеспечить качество Работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ, оказания Услуг;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ, оказания Услуг;

- возможно привлечение субподрядной организации, отвечающей главе 6 Технического задания.

Услуги должны быть оказаны в соответствии требованиями к производству данного вида услуг; требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и иными нормами, и правилами, установленными для видов услуг, являющихся объектом закупки. Услуги должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил.

  - Условия оказания услуг

Оказание услуг может производиться в любое время суток, независимо от выходных и праздничных дней, с учётом Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях».

Услуги оказываются технически исправным специализированным автотранспортом Исполнителя, своей рабочей силой, механизмами и инструментами. Заправка необходимой для оказания услуг техники топливом (за счет средств Исполнителя).

Для оказания услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком. Технологию оказания услуг Исполнитель определяет самостоятельно.

  - Требования к безопасности

Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда своим персоналом, иных обязательных норм и правил при оказании услуг, обеспечивает безопасность движения транспортных средств.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны могут в ходе выполнения работ в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны и не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную в ходе выполнения работ от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

  - Требования по приемке услуг

В течение 3 календарных дней с даты заключения Договора, Заказчик оформляет Акт приема - передачи Отходов (приложение № 1), передает оригинал Паспорта отходов (приложение 2).

Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов указанных в договоре.

Исполнитель обязан предоставить  Заказчику копии (лицензии, сертификаты, свидетельства и т.д.) на осуществление лицензируемых видов деятельности. (собственные или соисполнителей) А также документы, подтверждающие оказание Услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не применимо.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Форма Акта приема - передачи Отходов – 7 стр.;

Приложение № 2 Форма Паспорта отходов I - IV классов опасности, включенных в федеральный классификационный каталог отходов – 2 стр.;

Приложение № 3 Технический паспорт № б/н от 02.06.2008 – 15 стр.

Приложение № 1

К Техническому заданию

на оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ

г. Пудож									 «__»________ 2026 г.

(полное наименование предприятия)

, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ответственного за передачу отходов _________________________________, действующего на основании _________________________,

(должность, ФИО) 								(наименование документа)

и _________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

(должность, ФИО)

ответственного за приём отходов _____________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _____________________, именуемые вместе "Стороны", составили

(наименование документа)

настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _______ от «___» _______________  20__  г. ________________

(дата передачи отхода)

по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, г. Пудож, ул. Пушкина 13 (к.н. ЗУ 10:15:0010316:3) Заказчик передал, а Исполнитель принял отходы для сбора, погрузки, транспортировки, утилизации и размещения на полигоне ТБО следующие отходы:

| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности для окружающей природной среды | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

2. Транспортировка отходов произведется техническими средствами и за счет Исполнителя.

3. Передача отходов Заказчика производится с переходом права собственности к Исполнителю.

4. Исполнитель несет ответственность за обращение с Отходами переходит к Исполнителю в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления» с момента подписания данного Акта.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: __________________________________ (должность) __________________/________________ | Исполнитель: __________________________________ (должность) __________________/_________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию на оказание услуг по ликвидации и утилизации строительных элементов после сноса части здания по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пушкина, д.13, для нужд УФПС Республики Карелия

Приложение № 2

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.05.2026 № 286

ТИПОВАЯ ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Республики Карелия

______________________ Сачков А.П.

«___» ___________ 2026 г.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,

включенных в федеральный классификационный каталог отходов

| Сведения об отходах |  |
| --- | --- |
| Наименование вида отходов по федеральному классификационному каталогу отходов (далее - ФККО) | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный |
| Код вида отходов по ФККО | 8 12 901 01 72 4 |
| Происхождение и условия образования отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара) | Отход образуется в результате пожара и последую разборки и демонтажа деревянных конструкций здания (бревенчатых стен, досок, деревянной обшивки, оконных рам), повреждённых в результате пожара, при проведении работ по сносу/разборке здания. Исходный товар — пиломатериалы (брёвна, доски, обшивочная доска, деревянные оконные рамы), утратившие потребительские свойства |
| Химический и (или) компонентный состав (указывается в порядке убывания содержания компонентов | Древесные отходы (целлюлоза, лигнин, вода – 85%; смолы, битум – 15%) |
| Способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов (указывается согласно технологическим регламентам, техническим условиям, стандартам, руководствам по эксплуатации, проектной документации и (или) с использованием количественного химического анализа) | На основании сведений из технического паспорта № б/н от 02.06.2008 состав первичного изделия/материала – древесина. |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Твёрдое, кусковая форма (код 21) |
| Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду | IV (малоопасные) |
| Сведения о лице, которое образовало отходы |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или полное и (или) сокращенное наименования юридического лица | Акционерное общество «Почта России»; Управление федеральной почтовой связи республики Карелия |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7724490000 |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | 41587589 |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 53.10.9 |
| Адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства или адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | 125252, город Москва, 3-Я Песчаная ул., д. 2а |
| Почтовый адрес | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5 |