## Лист1
Техническое задание на поставку генератора силового
1.1. Основные требования Товара
№ п/п | Наименование | ГОСТ, Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Предложение участника по характеристикам и параметрам
1 | Генератор силовой ГСБ-200-4УХЛ3 синхронный 200кВт 400В 3 фазы 1500об/мин | Технические характеристики: двухопорный генератор (с двумя подшипниками), под ЯМЗ-7514, соединение через муфту на маховик двигателя. Напряжение 400В; 3 фазы; Частота вращения 1500об/мин; Масса 900кг; Суммарная мощность нагрузки 200 кВт. Режим работы — постоянный (24/7). Возможность параллельной работы с другими генераторами. Степень защиты - IP 21 (23). Регулятор напряжения встроенный. Направление вращения — правое (стандарт). Класс изоляции — H. Температурный диапозон эксплуатации - -20 до +50 С. Номер маховика — по данным ЯМЗ Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. Тип возбуждения — бесщеточная | шт | 3 | 27.11.32.120 | Национальный режим не предоставляется – ограничение | указание ГОСТ, характеристик
1.2 Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 | [6 empty] | Предложение по сроку гарантии
1.3 Срок и адрес поставки продукции: Не ранее 12 января 2027 г. Не позднее 01 марта 2027г. с момента подписания договора по адресу:Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. Беринга, 42, Производственная база АО «Сахаэнерго» | [6 empty] | Согласие с требованием
1.4 Эквивалентная продукция: 1.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника; 1.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам соответсвует характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 1.4.3. Аналог рассматривается при гарантии, что силовой генератор 100% будет состыкован с двигателем. | [6 empty] | Согласие с требованием
2. Требование о новизне продукции Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. | [6 empty] | Согласие с требованием
3. Требования к упаковке 3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и в течение всего срока хранения, установленного заводом-изготовителем. 3.2. Погрузка и разгрузка арматуры должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства. 3.3. Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. 3.4. Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражать полную информацию о продукции (объем, номер партии, дату изготовления и т.д.). 3.5. Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям | [6 empty] | Согласие с требованием
4. Порядок сдачи и приемки согласно проекта договора. 4.1 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Продукции: Почтой по адресу, указанному в проекте договора. | [6 empty] | Согласие с требованием
* Данное Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.
Главный эксперт ОМТС А.Д. Карпова
Исп. Карпова А.Д. 8-4112-49-35-83
karpova-ad@sakhaenergo.ru