ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту помещений на объектах УФПС Республики Башкортостан

г. Уфа, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору. |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Ремонт помещений |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений на объектах УФПС Республики Башкортостан.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью поддержания помещений ОПС в нормативном эксплуатационном режиме, оптимизации температурного режима в помещениях.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 80 (Восемьдесят) календарных дней с даты начала выполнения Работ

  - Место выполнения Работ:

| 1 | 453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д Тляумбетово, ул Молодёжная, д 11а |
| --- | --- |
| 2 | 452033, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с Усень-Ивановское, ул. Гагарина, д. 101 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объектов, подлежащих ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

5.1. Характеристики (описание) материалов.

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гравий керамзитовый | М 400, фракция 10-20 мм |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона | на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 |
| 3 | Раствор готовый кладочный | цементный, М75 |
| 4 | Линолеум | ПВХ без подосновы повышенной влагостойкости, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3200 г/м2 |
| 5 | Клей | на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 |
| 6 | Плинтус для полов | из ПВХ, размеры 19х48 мм |
| 7 | Блок оконны | из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 |
| 8 | Доска подоконная | из ПВХ, ширина 500 мм |
| 9 | Заглушки торцевые | двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |
| 10 | Сетка полимерная противомоскитная | цвет белый, плотностью 48 г/м2 |
| 11 | Блок дверной деревянный | внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |
| 12 | Наличник из древесины хвойных пород | тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |
| 13 | Замок врезной | тип ЗВ4, усиленной конструкции |
| 14 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе | В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 15 | Грунтовка укрепляющая | глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |
| 16 | Обои бумажные рифленые | с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |
| 17 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали | твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |
| 18 | Короб кабельный (кабель-канал) | ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм |
| 19 | Кабель силовой | -с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 -с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |
| 20 | Розетки открытой проводки | двухгнездные с заземлением |
| 21 | Выключатели | одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051 |
| 22 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий | -IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт -IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт |
| 23 | Щит распределительный | навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм |
| 24 | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока | статический, многотарифный, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В, класс точности 1 |
| 25 | Провод установочный | ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750 |

Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

5.2. Описание результата выполненных работ.

Результатом выполненных работ является приведение в нормативное состояние системы отопления.

5.3. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик определяет самостоятельно.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СП 59-13330-2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

- ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей»;

- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.

Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);

-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;

-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;

-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 11 |

Приложение № 1 к ТЗ

Выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д Тляумбетово, ул Молодёжная, д 11а |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,177 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 5 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 3,688 |  |
| 6 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 8 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1844 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,177 |  |
| 2 | 452033, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с Усень-Ивановское, ул. Гагарина, д. 101 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,169 |  |
| 2 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,169 |  |
| 3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1545 |  |
|  | Раздел 2. Окна |  |  |  |
| 4 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0225 |  |
| 5 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0279 |  |
| 6 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0279 |  |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,048 |  |
| 9 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,01 |  |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,08 |  |
| 11 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,39 |  |
|  | Двери |  |  |  |
| 12 | Снятие наличников | 100 м | 0,306 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0567 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 |  |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0567 |  |
| 16 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,306 |  |
| 17 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками | 10 шт | 0,3 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,044 |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 19 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,463 |  |
| 20 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | м2 | 52,9 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,992 |  |
| 22 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,992 |  |
|  | Потолки |  |  |  |
| 23 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,305 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 24 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,4 |  |
| 25 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,07 |  |
| 26 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,04 |  |
| 27 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт | 0,02 |  |
| 28 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 0,94 |  |
| 29 | Монтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,94 |  |
| 30 | Прокладка проводов групповых в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 0,22 |  |
| 31 | Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,07 |  |
| 32 | Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,04 |  |
| 33 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,04 |  |
| 34 | Монтаж свсетильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,03 |  |
| 35 | Монтаж коробка ответвительного на стене | шт | 7 |  |
| 36 | Монтаж прибора или аппарата | шт | 9 |  |
| 37 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 38 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазные | шт | 1 |  |
| 39 | Монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,18 |  |