Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.21.10 СМР и ПНР объекта: "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4 Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	27

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	27

5.	Приложения	28

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| SMS | Short Message Service «служба коротких сообщений» |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ГРУ | Главное распределительное устройство 6 кВ |
| ДЩУ/ДЭМ | Дежурный электромонтер главного пульта управления |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ИД | Исполнительная документация |
| ИОТПиПБ | Инспекция по охране труда, производственной и пожарной безопасности |
| КРУ | Закрытое комплектное распределительное устройство |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Актуальная нормативно-техническая документация |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |
| ПНР | Пусконаладочные работы и испытания |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППБ | Федеральные нормы и правила промышленной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПТЭ/ПТЭЭСС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 |
| ПЭС | Передвижные электростанции |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СППР | Система поддержки принятия решений |
| ТС | Транспортное средство |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""

Цель оказания услуг

1.3.1 Повышение надежности функционирования ПТК «ЭКРА» в соответствии с разделом VII «Требования к эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем управления» ПТЭЭСС.

1.3.2 Синхронизация времени терминалов ЭКРА с в целях исполнения ГОСТ Р 59365-2021 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования

1.3.3 Устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА» приложение № 9 к настоящим ТТ.

Существующее положение

| - 1. | Заказчик | ПАО «Передвижная энергетика» 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д.60 Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1 |
| --- | --- | --- |
| - 2. | Адрес места выполнения работ | Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков. Территория промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги». Здания (сооружения) ГРУ, ЗРУ - 6кВ, КРУ-6 кВ, Аппаратная ГТЭ-24 №11, КРУМ-6 кВ ГТГ-1, ГТГ-2. Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60, офисно-производственное здание. |
| - 4. | Назначение объекта и сведения об объекте | ПТК «ЭКРА» выполняет следующие функции главной электрической схемой ГРУ 6 кВ: -Технологическое управление и сбора данных - Управление режимом работы сети -Управление аварийными отключениями ПТК «ЭКРА» построен на базе программного комплекса СППР, комплекса программ EKRASCADA и физического оборудования, обеспечивающих работу и сбор данных для ПТК |
| - 8. | Основание для выполнения работы | Производственная программа ПАО «Передвижная энергетика». |

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"" | Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1, Офисно-производственное здание ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60 | 33-Л-Л00000822 Система управления автоматизации ГРУ | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик предоставит Подрядчику (в течение 5 календарных дней после заключения Договора):

- РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1

- Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты.

- Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.

Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:

- регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;

- правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.

Заказчик должен провести подрядчику:

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж по охране труда;

- инструктаж по пожарной безопасности.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п.п. | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"" | Комплекс | 1 |
|  | Закупка МТР | В соответствии с ведомостью объемов работ в составе РД (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Монтаж оборудования |  |  |
|  | ПНР |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"" | С момента заключения договора | 25.12.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4 Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями рабочей и сметной документации «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги». СМР и ПНР объекта «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» проводятся с использованием оборудования, материалов, приспособлений и ресурсов Подрядчика, в том числе: выполнение Подрядчиком подготовительных, монтажных и пусконаладочных работ, контроль качества, испытания и измерения, поставка материально технических ресурсов, доставка к Заказчику, прочие работы и затраты, а так же управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР, программу испытаний и комплексного опробования. Подрядчик после СМР и ПНР проводит комплексное опробование по разработанной им программе и предварительно согласованной Заказчиком По завершению всех работ, Подрядчик обязан выполнить уборку объекта. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами: - СП 90.13330.2012 Свод правил. Электростанции тепловые. Включая ссылочные НТД. - "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.» - "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384) - ГОСТ Р 55393-2012. Электростанции газотурбинные. Требования безопасности. - Правила устройства электроустановок. - РД 153-34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. - СТО 70238424.27.100.010-2009 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. - ГОСТ Р 58604-2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 556 "Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 N 61282). - ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" - СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план график выполнения работ, выполненный в программе MS Project или в формате pdf, Docx, xlsx. За 10 (десять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком форму отчетов, предоставляемых Заказчику в рамках осуществления надзора и контроля за ходом выполнения работ. За 5 (пять) рабочих дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком: - ППР - План производства работ на высоте (при необходимости) - Программу проведения испытаний и комплексного опробования - Перечень исполнительной документации Заказчик и Подрядчик перед началом работ: - проводят совместное техническое совещание с участием служб Заказчика и Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля и технического надзора за ходом работ |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022 г. №35, с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию электростанции, до начала работ за 2 (два) рабочих дня, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием: - ФИО; - профессия/должность; - права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное выполнение работ и т.д.); - группа по электробезопасности; - области аттестации по промышленной безопасности - № удостоверений - регистрационный номер ТС, марка, модель, тип ТС Форма письма представлена в регламенте процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию и материалам | - Оборудование и материалы необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно. - Качество материалов и оборудования должно удостоверятся документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Копии сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | - Требования к используемому оборудованию при производстве работ | - Средства измерения при проведении работ, должно иметь действующее свидетельство о поверке. Применяемое оборудование должно быть исправным и соответствовать действующим требованиям. |  | - Согласие с требованием | - | - |
|  | - Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации); - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т. п.); - комплектности материалов. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Подрядчик должен не позднее чем за 1 рабочий день письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче скрытых работ. Заказчик вправе осуществлять/направить своего представителя для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, приемки скрытых работ, участия в проведении испытаний, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и приостановить выполнение работ. Скрытые работы, испытания проводятся только в присутствии представителя Заказчика. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика привлекаемого к выполнению работ |  | - Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, производитель работ не ниже IV - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, инструментами и приборами, обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений - При условии выполнения работ силами субподрядных организаций в обязательном порядке указать распределение объемов между субподрядными организациями с указанием их наименования и объемов работ в процентном и денежном выражении. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности выполняемых работ |  | Организация и выполнение работ на объектах филиала ПЭС «Лабытнанги» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.: - строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957); - правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; - государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия: - между Подрядчиком и Заказчиком оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ; - оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ; - организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии). Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы с кранами, правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим монтажные работы со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда, а со стороны Заказчика ИОТПиПБ филиала ПЭС «Лабытнанги». При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания. Подрядчик обязан: - Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. - Проводить со своими работниками и работниками субподрядной организации (при наличии) мероприятия, установленные правилами филиала ПЭС «Лабытнанги», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.д.). - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ. - Перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон. - На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. При выполнении работ на электростанции с участием субподрядчика Подрядчик обязан: - Осуществлять допуск субподрядчика на электростанцию с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». - Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ. - На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001. - Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика. Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.: - Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест). - Установить порядок уборки территории от горючих отходов. - Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно: - При производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. - работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил. Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор. - Подрядчик обязан обеспечить участие своих ответственных должностных в комиссии при приемке результата работ и устранение замечаний согласующих организаций к результату работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ |  | - Установка АРМ ДЩУ в помещении ОДС по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60, и подключение его по сети к ПТК «ЭКРА». - Приобретение резервных АРМ ДЩУ в кол-ве 2 шт. - Настройка СМС оповещений ПТК «Экра» по аварийным событиям. - Синхронизация времени терминалов ЭКРА в КРУ 6 кВ, ЗРУ 6 кВ по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS с национальной шкалой координированного времени Российской Федерации. - Увеличение пропускной способности информационного канала связи RS 485 на участке: терминалы ЭКРА ГРУ – АРМ ДЭМ. - Подключение терминалов ЭКРА в КРУ 6 кВ, ЗРУ 6 кВ электростанции в общую сеть ПТК ЭКРА - Восстановление связи с терминалом А2 Бреслер-0107.0814, расположенного в кабинете №208 (релейная) ГРУ 6 кВ. - Устранение замечаний, перечисленных в «Перечне замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА»» (Приложение №9). - Мониторинг ТСН электростанции с выводом информации на вкладку ПТК ЭКРА АРМ ДЩУ. Глубина архива не менее 1 года. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями рабочей документацией «Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"». Отклонения от требований рабочей документации переданной Заказчиком в производство работ в процессе производства работ не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в рабочую документацию могут быть внесены только проектной организацией, проектировавшей данный Объект и по согласованию с Заказчиком и за счет Подрядчика. Корректировка проектных решений осуществляется в установленном законодательством порядке. Проектные решения, предусмотренные утверждённой рабочей документацией, могут быть скорректированы Заказчиком в процессе строительства, и будут являться обязательными для выполнения Подрядчиком, привлекаемым к работам. На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ. Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией выданной Заказчиком в «Производство работ». | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы выполненные в соответствии с требованиями РД «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1 должны соответствовать нормативной документации: - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - Строительные нормы и правила (СНиП); - Государственные стандарты (ГОСТ); - Свод правил (СП); - техническим условиям (ТУ) на изделия и электрооборудование. |  |  | - | - | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |
|  | Порядок приемки выполненных работ |  | Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями: - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. - Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле» - СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства». Приказ №19 от 17.02.2020 г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» - Распоряжение №358р от 14.08.2023 О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро (Приложение №8 к настоящим Техническим требованиям). - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.» - "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" - РД 34.45-51.300-97. - Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. - Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, формуляры и др.) на выполненные работы, строительные материалы, конструкции. - Подрядчик разрабатывает и предоставляет производственную инструкцию по эксплуатации на программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ". - Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе подконтрольной эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение испытаний ПТК ЭКРА |  | Перед передачей Заказчику результатов работ Подрядчик должен провести испытания доработанного ПТК ЭКРА. После этого Акт о проведении испытаний после СМР и ПНР должен быть передан Заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4.2. настоящей таблицы Приемка ПТК ЭКРА после СМР и ПНР производится в присутствии представителя Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оформлению документации |  | Подрядчику необходимо: - До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на соответствующие работы, приведенные в рабочей документации. - Обеспечить с начала производства работ ведение общего и специальных журналов работ установленной формы, градостроительного кодекса РФ, обязательных отраслевых НТД. - Оформление исполнительной документации проводится согласно СП 48.13330.2019; РД 34.35.310-97; СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации"; Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07; РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ»; ЭКРА.650321.114.И 6. - Составить и передать Заказчику по акту, после завершения монтажных работ, полный комплект исполнительной документации на русском языке в 3-х экземплярах, соответствующей требованиям нормативных документов. - Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. |  |  |  |
|  | Документация, передаваемая заказчику по результатам выполненных работ |  | Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются в соответствующем разделе на сетевом ресурсе Заказчика. Доступ Подрядчику к сетевому ресурсу предоставляется Заказчиком. Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД (далее – Реестр), в котором помимо принадлежности комплекта ИД и наименования документов отображается информация о дате размещения, наличии замечаний, сроках устранения замечаний, отметках о согласовании по каждому комплекту ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов представлены в приложении к Распоряжению ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358 р. (Приложением №8 к настоящим Техническим требованиям). Подрядчик обязан подготовить и передать заказчику Отчет о выполненных электромонтажных работах в соответствии с СП 48.13330.2019; РД 34.35.310-97; СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации"; Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07; РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ»; ЭКРА.650321.114.И 6. В состав исполнительной документации включая, но не ограничиваясь входят: - перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение; - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица; - общий журнал работ; - специальные журналы (журнал входного контроля, журнал монтажных работ и др.); - паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые оборудование; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты выполненных работ; - акт комплексного опробования; - акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования; - акт передачи рабочей документации; - акт готовности объекта к производству строительно-монтажных работ; - акт передачи технических средств автоматизации в монтаж; - акт окончания строительно-монтажных работ; - опись технической документации; - протокол измерения сопротивлений изоляции, петли фаза-ноль; - разрешение на монтаж технических средств автоматизации; - ведомость смонтированных технических средств автоматизации; - акт приемки объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий; - программы и протоколы испытаний объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением резервного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий; - принципиальные схемы из комплекта рабочей документации расширения объекта «программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр). - паспорта и инструкции по эксплуатации; - журналы: общий журнал работ, журнал входного контроля; - исполнительные схемы; - протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; - ведомость смонтированного оборудования; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт проведения комплексных испытаний; - акт приёмки объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий в эксплуатацию после комплексного опробования. Указанный перечень исполнительной документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком до начала производства работ на согласование в необходимом объеме в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ |  | Подрядчик обязан нести гарантийные обязательства в течение 12 месяцев по качеству выполненных работ с устранением выявленных дефектов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приёмо-передачи места складирования запасных частей и материалов |  | Заказчик предоставляет Подрядчику место для складирования инструмента, приспособлений, запасных частей и материалов, передаваемое по акту приёма-передачи до строительно-монтажных работ Заказчиком Подрядчику и после завершения строительно-монтажных работ Подрядчиком Заказчику. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приёмо передачи места производства работ |  | Заказчик предоставляет Подрядчику место производства работ, передаваемое по акту допуску до строительно-монтажных работ Заказчиком Подрядчику и после завершения строительно-монтажных работ Подрядчиком Заказчику. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней. |  | Заказчик ознакамливает подрядчика с: - Положением о пропускном режиме филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика». Правилами внутреннего трудового распорядка. | Согласие с требованием |  |  |

2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно

    - копии договоров, подписанных с обеих сторон;

    - копии Актов к договору подписанных с обеих сторон;

    - копии актов сдачи-приемки работ (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ в рамках каждого предоставленного договора;

    - копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

В составе заявки необходимо предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию персонала, занимающегося СМР и ПНР оборудования НПП «ЭКРА»:

- Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;

- Удостоверения для работы на высоте;

- Удостоверения электромонтажника с присвоением не ниже 3 гр. допуска для персонала выполняющих монтаж, а для ответственного руководителя – выдающего наряд не ниже 4 гр. допуска;

- Специальные виды работ (работы с электро и пневмо инструментом)

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в сводном сметном расчете единым индексом в итогах.

Приложения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1 |
|  | Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Отдельный файл |
|  | Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле». Отдельный файл. |
|  | Требования к оформлению и составлению сметной документации, формируемой на этапе исполнения договора. Отдельный файл |
|  | Приказ №19 от 17.02.2020 г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства». Отдельный файл. |
|  | Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты. Отдельный файл |
|  | Требования к Участнику закупки. |
|  | Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». Отдельный файл. |
| - П | Перечень замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА». Отдельный файл. |

Приложение №1

Рабочая документация

РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1

Отдельным файлом

Приложение № 2

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом

Приложение № 3

Приказ № 49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле»

Отдельным файлом

Приложение № 4

Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат

Отдельным файлом

Приложение № 5

Приказ №19 от 17.02.2020г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»

Отдельным файлом

Приложение № 6

Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты

Отдельным файлом

Приложение № 7

Требования к Участнику закупки

- Специальные требования

Таблица 1. Перечень специальных требований

| № п/п | Требование к участникам | Требование к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров): - СМР и ПНР программно-технического комплекса «ЭКРА» с функцией SMS оповещения при возникновении аварийных событий. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

- Квалификационные требования

Таблица 2. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал Участника – руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности в соответствии с требования Постановления Правительства РФ от 25.10. 2019г № 1365 | В составе заявки Участник должен предоставить: - справку, подтверждающую квалификацию персонала, по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением подтверждающих документов; - справку или ной документ, подтверждающий наличие в штатном расписании указанных работников или копиями заключенных ГПХ договоров. |
|  | Персонал Участника, непосредственно занимающийся проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке в той области работ, в которой принимает участие |  |
|  | Наличие у Участника собственного и/или привлеченного квалифицированного персонала, обученного правилам безопасного ведения работ. |  |

Приложение № 8

Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358 р «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро»

Отдельным файлом

Приложение №9

Перечень замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА»

Отдельным файлом