ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по обслуживанию и обеспечению 
бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения 
Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Оказание услуг по обслуживанию и обеспечению бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в г. Москва в течение 730 календарных дней

  - Место оказания услуг: согласно Приложению 1.

  - Объем услуг: согласно Приложению 1.

  - Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.

  - Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1. - «Перечень объектов закупки».

Приложение 2. - «Описание информационной системы и ресурса (программно-технического комплекса)».

Приложение 3. - «Временные параметры (SLA)».

Приложение 4 - «Регламент технического обслуживания».

Приложение 5 - «Техническое описание оборудования».

Термины и определения

| Первая линия сопровождения | Первая линия — это элемент структуры службы технической поддержки Исполнителя, цель которого — идентификация работника и его проблемы для дальнейшего ее отслеживания. |
| --- | --- |
| Вторая линия | Вторая линия — это элемент структуры службы технической поддержки |
| сопровождения | Исполнителя, на которой происходят систематизация, анализ и решение проблем, делегированных работниками первой сопровождения. |
| Рабочая группа | Рабочая группа - сотрудники (специалисты) Исполнителя технической и консультационной поддержки необходимые для взаимодействия с Заказчиком для оказания услуг по обслуживанию и обеспечению бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения. |

Перечень сокращений

| KPI | Показатель эффективности оказания услуг |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное Рабочее Место |
| ИТ | Интернет технологии |
| ФСБ | Федеральная Служба Безопасности |
| ФСТЭК | Федеральная Служба по Техническому и Экспортному Контролю |
| УФСБ | Управление Федеральной Службы Безопасности |
| ОС | Основные средства |
| ЕСП | Единая Служба Поддержки |
| СТП | Служба Технической Поддержки |
| СУЗ | Система Управления Заявками |
| ПО | Программное обеспечение |

- Стандарт услуг

  - Назначение услуг

Центр мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва функционирует в режимах:

- штатный режим, при котором обеспечивается выполнение задач Заказчика в объеме функций, предусмотренных настоящим Техническим заданием;

- сервисный режим, необходимый для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения технических и программных средств новыми компонентами;

- аварийный режим работы.

В штатном режиме функционирования Центр мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва должен обеспечивать доступность сервисов Заказчика:

- программное обеспечение: в круглосуточном режиме — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (далее 24х7);

- система отображения информации: (24х7);

- оборудование коммутации (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- оборудование управления (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) диспетчеров (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- локально-вычислительная сеть (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- оборудование системы видеонаблюдения (24х7);

- кабель (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- силовой кабель от трансформаторной подстанции (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- шкафы и аксессуары (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- система кондиционирования (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- система бесперебойного питания (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- система мониторинга (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- волоконно-оптическая линия связи внешняя (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»);

- волоконно-оптическая линия связи внутренняя (в режиме, определенном «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ»).

В сервисном режиме функционирования Центр мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва должен обеспечивать возможность проведения услуг:

- услуги по проведению регламентного технического обслуживания оборудования.

В аварийном режиме работы функционирования Центр мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва должен обеспечивать возможность проведения услуг:

- замену неремонтопригодного оборудования либо деталей оборудования - за счет Исполнителя, и передачей его на баланс (собственность) города Москвы в лице Заказчика. Демонтированное и не подлежащее восстановлению оборудование, числящееся на балансе Заказчика, передается Заказчику на склад с подтверждением невозможности его восстановления (экспертным заключением, составленное за счет Исполнителя) и актом демонтажа»;

- устранение аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации оборудования.

В случае невозможности выполнения Исполнителем ремонтных работ в определенные «Регламентом осуществления ремонтных и восстановительных работ» сроки, Исполнитель на весь период проведения ремонтных работ, за свой счёт, предоставляет и заменяет на аналогичное по характеристикам оборудование.

Услуги по обслуживанию и обеспечению бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва оказываться Исполнителем в соответствии с условиями:

- услуги оказываться на русском языке;

- требования к режиму сопровождения оборудования, не определенные в настоящем Техническом задании, определяются нормативными правовыми актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания;

- требования к порядку и составу работ при проведении регламентного технического обслуживания оборудования, не установленные в настоящем Техническом задании, определяются в соответствии со стандартами, руководствами (инструкциями) по эксплуатации и технической документацией производителей обслуживаемого оборудования, а также действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами РФ в сфере технического обслуживания и защиты информации (включая применимые ГОСТ, национальные стандарты и руководящие документы ФСТЭК России и ФСБ России), указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

Требования к услугам

В рамках оказания услуг Исполнитель обеспечивает:

- . Присутствие специалистов рабочей группы в месте оказания услуг со дня заключения договора в соответствии с графиком присутствия специалистов рабочей группы в месте оказания услуг, а также проведение инструктажа вновь поступившего персонала.

Используемый в документе термин «рабочие часы» относится к рабочим часам Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом внутриобъектового и пропускного режима Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва, установленного собственником (администрацией) объекта.

Ознакомление персонала Исполнителя с действующими правилами внутриобъектового и пропускного режима осуществляется при оформлении допуска на объект в порядке, установленном собственником (администрацией) объекта.

Исполнитель обеспечивает доведение указанных правил до своего персонала и контроль их соблюдения.

Заказчик оказывает Исполнителю содействие в оформлении допусков персонала и получении актуальной информации о правилах режима. Заказчик направляет Исполнителю информацию об известных ему изменениях в указанных правилах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заказчиком сведений о таких изменениях.

- . Исполнитель информирует Заказчика об изменениях в перечне специалистов рабочей группы не менее чем за один рабочий день до обеспечения доступа в Центр мониторинга дорожнотранспортной обстановки в г. Москва.

- . Исполнитель, по запросу Заказчика обеспечивает участие специалистов соответствующей квалификации для проведения совместно с Заказчиком экспертизы. Исполнитель, по запросу Заказчика проводит экспертизу оборудования и предоставляет Заказчику заключение с указанием неисправностей и заключением о возможности его ремонта и (или) замены.

Особые условия

При оказании услуг Исполнительруководствуется соответствующими положениями нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Порядок расчета стоимости оказанных услуг осуществляется в соответствии с приведенной п.2.4. настоящего Технического задания, Методикой оценки качества оказанных услуг. Стоимость оказанных услуг рассчитывается с учетом показателя эффективности оказания услуг (KPI).

Первым днём для исчисления стоимости считается 1-ый день с даты заключения договора

  - Подготовительный этап оказания услуг

В состав Услуги в рамках Подготовительного этапа входят:

- услуги по организации методического обеспечения эксплуатационных мероприятий;

- услуги по организации технического обеспечения эксплуатационных мероприятий;

- приемка объекта оказание услуг на обслуживание;

- подготовка (разработка) форм отчетной документации;

- подготовка (разработка) регламента осуществления ремонтных и восстановительных работ;

- услуги Подготовительного этапа должны быть оказаны Исполнителем с 1-го по 20-й календарный день с даты заключения договора.

  - Основной этап оказания услуг

В состав Услуги в рамках Основного этапа входят следующие составляющие сервисы:

- услуги по технической и консультационной поддержке пользователей (операторов) Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва;

- услуги по проведению регламентного технического обслуживания оборудования Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва;

- услуги по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования, программного обеспечения и взаимодействия между объектами инфраструктуры Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в г. Москва.

Количество и компонентный состав оборудования и программного обеспечения приведен в Приложении № 2 Технического задания.

Требования к участникам закупки и квалификационные требования:

- . Наличие действующей лицензии ФСБ России (или её территориальных органов) на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности «секретно» (в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 313).

- . Наличие действующей лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 № 171), распространяющейся на:

- контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

- установку, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации.

- . Наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 313).

Действие лицензии распространяться на:

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;

- ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;

  - Методика оценки качества оказанных услуг

Оказываемые Исполнителем услуги оцениваются на предмет соответствия их качества требованиям настоящего Технического задания по результатам каждого отчетного периода и года.

Ключевые показатели эффективности Услуг

Для оценки качества оказания услуг введены KPI и соответствующие им веса, указанные в Таблице 3 «Ключевые показатели эффективности»:

Таблица 3 - Ключевые показатели эффективности

| Показатель | Вес показателя (W) |
| --- | --- |
| Бесперебойная работа систем (доступность не менее 99,982%*за отчетный период/год накопительным итогом) и управление инцидентами (R_эксплуатации) (*Что составляет 8758,4 (8782,4) часа в год) | 0,65 |
| Мониторинг доступности и работоспособности систем (R мониторинга) | 0,1 |
| Обработка обращений (R СТП) | 0,25 |

Для рассчитанных значений KPI производится математическое округление до десятитысячных разрядов.

Бесперебойная работа сервисов и управление инцидентами

Показатель бесперебойной работы систем и управления инцидентами за отчетный период рассчитывается по формуле:

R_эксплуатации = 0,8*(О_(доступность инцд)* F_инцд)+ 0,2*(О_(доступность ППР) ),

где:

О_(доступность инцд) - критерий бесперебойной систем при возникновении инцидентов;

О_(доступность ППР) - критерий бесперебойной работы систем при проведении плановопредупредительных работ.

F_инцд - критерий качества услуг по управлению инцидентами.

В случае, если период недоступности не превышен, О_(доступность инцд) и О_(доступность ППР) признаются равными 1 (единице) соответственно, если превышен - признаются равными 0 (нулю). Для рассчитанных значений R_эксплуатации производится математическое округление до десятитысячных разрядов.

F_инцд определяется на основании сведений о соблюдении параметров, указанных в настоящем Техническом задании, в отношении времени восстановления работоспособности ресурсов при устранении инцидентов.

Коэффициент значения показателя F_инцд рассчитывается по формуле:

F_инцд = 0,6*(([In]1- [ In]_(1_np ))/[In]_1)+0,3x(([In]_2- [In]_(2_np ))/[In ]_2)+0,1x(([In]3- [ In](3np ))/ [ In]_3),

где [In]_i - число инцидентов, приоритета i, возникших в ходе отчетного периода;

[In]_(i_пр) — число инцидентов, приоритета i, время решения которых превысило определенное в настоящем Техническом задании;

i = 1 - Критический или Значительный приоритет;

i = 2 - Нормальный приоритет;

i = 3 - Незначительный приоритет.

Для рассчитанных значений производится математическое округление до десятитысячных разрядов. Мониторинг соответствия параметров услуг, доступности и работоспособности инженерной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования

Работа системы мониторинга Исполнителя оценивается по итогам отчетного периода на основании

системы мониторинга, полученных при проведении проверки их работы.

Коэффициент значения показателя работы системы мониторинга R_MOHumopuHra рассчитывается по формуле: R_мониторинга = (Q_p1-Q_(p1_пр))/Q_p1 ,

где Q_p1 — количество инцидентов критического и значительного приоритета за отчетный период;

Q_(p1_пр)	- количество инцидентов критичного и значительного приоритета, по которым

отсутствует оповещение системы мониторинга и/или отсутствуют записи в СМС Заказчика.

В случае, если бездействие или несвоевременная реакция СТП Исполнителя на сигнал/уведомление системы мониторинга о достижении контролируемыми параметрами граничных значений (в т.ч. снижение производительности) приводит к сбою/инциденту, соответствующий показатель считается равным нулю.

Для рассчитанных значений R мониторинга производится математическое округление до десятитысячных разрядов.

Обработка обращений

Показатель качества работы Исполнителя R_CTn определяется на основании сведений о выполнении требований настоящего документа в отношении времени обработки сервисных запросов за отчетный период.

Коэффициент значения показателя R_CTn рассчитывается по формуле:

R_CTn = (1-(0,6xQ_прВршн+0,3xQ_прВргр+0,1xQ_прВргс)/Q) ,

где: Q - число обращений, возникших в ходе отчетного периода;

Q_прВршн - число обращений, время решения которых превышает нормативное время;

Q_прВргр - число обращений, время реагирования которых превышает нормативное время; Q_прВргс - число обращений, время регистрации которых превышает нормативное время.

Для рассчитанных значений R_CTn производится математическое округление до десятитысячных разрядов.

Если Q равно нулю, то показатель R_CTn = 1.

В сервисные запросы входят все запросы и обращения (в том числе на выполнение плановопредупредительных работ), за исключением запросов, классифицированных как инцидент.

  - Расчет стоимости оказанных услуг

Сумма оплаты Исполнителю не является фиксированной величиной и рассчитывается Исполнителем и Заказчиком по результатам каждого отчетного периода Основного этапа исходя из фактического количества предоставленных Заказчику в отчетном периоде услуг.

Оплата услуг производится по формуле:

"Стоимость оказанных услуг за отчетный период"= KPI х Cost,

где: KPI=^ KPI_i - Суммарный KPI услуг, рассчитанный по формуле ниже;

KPIi=WixRi - значение i-го KPI;

W_i - вес показателя в соответствии с Таблицей 3;

R_i - значение показателя качества работы Исполнителя;

i - массив показателей в соответствии с Таблицей 3.

Cost - суммарная цена услуг за отчетный период.

Суммарный показатель эффективности должен составлять не менее 0,65 своего идеального значения. В случае если KPI меньше 0,65, то услуги за отчетный период считаются не оказанными и оплате не подлежат.

- Состав услуг

  - Подготовительный этап оказания услуг

Услуги по организации технического обеспечения эксплуатационных мероприятий.

Организация первой линии сопровождения

В рамках оказания услуг Подготовительного этапа, Исполнитель обеспечивает запуск в эксплуатацию первой линии сопровождения единой службы поддержки (далее - ЕСП) в режиме полноценной работы в течение одного рабочего дня с даты заключения договора.

В процессе эксплуатации первой линии ЕСП, Исполнитель обеспечивает:

- Бесперебойную работу первой линии сопровождения ЕСП в режиме (24х7).

- Максимальное время реакции на обращение Заказчика (под реакцией понимается регистрация обращения и информирование инициатора обращения о номере заявки):

- не более 15 минут - для запросов по электронной почте;

- незамедлительно - для запросов по телефону.

- Среднесуточный уровень обслуживания 90% вызовов, принятых в первые 10 секунд ожидания ответа оператора.

- Возможность замены автоматического приветствия не менее 2-х раз в месяц.

- Возможность получения информации о состоянии обращения.

- Возможность предоставления отчетности по поступающим вызовам, по времени разговоров, по числу потерянных вызовов.

- Наличие не менее 2 (двух) операторов телефонной связи.

Первая линия сопровождения ЕСП обеспечивает:

- диспетчеризацию запросов работников на вторую линию обслуживания (в случае необходимости), контроль запроса и мониторинг процесса успешного разрешения инцидента (с точки зрения конечного работника);

- первичный анализ запросов, выявление областей, связанных с запросом, определение требуемой срочности реакции на запрос;

- идентификацию, классификацию, сбор и проверку данных по запросу и ввод информации в базу данных системы регистрации запросов;

- присвоение приоритетов запросам работников;

- контроль хода оказания услуг по запросам и информирование работника о статусе запроса, с учетом приоритетов запросов;

- сбор и анализ статистической информации по регистрируемым запросам и инцидентам (выявление тенденций в возникновении и повторении инцидентов для идентификации проблем);

- регистрацию всех обращений;

- первичную поддержку работников силами операторов и инженерами первой линии обслуживания;

- передачу обращений в рабочие группы специалистов второй линии обслуживания;

- координация услуг по устранению инцидентов.

Организации второй линии сопровождения

Вторая линия ЕСП состоит из работников Исполнителя и специалистов Заказчика.

В рамках оказания услуг по организации второй линии сопровождения единой службы поддержки,

Исполнитель обеспечивает:

- Прием и обработку обращений работников по функционированию ПО и оборудования.

- Оповещение Заказчика о критических показателях работы оборудования.

- Возможность получения детальной информации об инцидентах для качественного и количественного анализа.

- Получение статистики обращений и аналитического отчета за месяц.

- Вся информация о работе второй линии обслуживания ЕСП фиксируется в СУЗ Заказчика.

Приемка объекта оказание услуг на обслуживание

Исполнитель проводит первоначальный аудит передаваемого Заказчиком оборудования на обслуживание. По результатам проведенного аудита подписывается Акт приемки - передачи оборудования и ПО Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва на обслуживание (подписанный Заказчиком и Исполнителем Документ о приемке, является подтверждением возврата переданного оборудования на обслуживание, от Исполнителя к Заказчику). Допуск специалистов Исполнителя к оказанию услуги разрешается только после подписания Акта приемки - передачи оборудования и ПО Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в г. Москва на обслуживание.

Исполнитель в течение действия договора осуществляет по запросу Заказчика внесение изменений в техническую документацию. Требование о внесении изменений в техническую документацию в течение срока действия договора обусловлено спецификой эксплуатации Центра мониторинга и направлено на обеспечение актуальности, полноты и юридической значимости документации.

- 3.2. Основной этап оказания услуг

Требования к услугам по технической и консультационной поддержке операторов Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва.

Техническая и консультационная поддержка операторов Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва включает в себя услуги по регистрации, обработке и решению поступающих от работников запросов, связанных с оказанием услуг.

Прием и регистрация всех видов запросов осуществляется по электронной почте и по телефону, или непосредственно с использованием функционала СУЗ Заказчика.

Фиксация фактов поступления каждого запроса, а также параметров оказания услуг по такому запросу (дата и время поступления, содержание запроса, выполненные действия, результат оказания услуги, дата и время завершения) осуществляется в СУЗ Заказчика.

Фиксация обеспечивает возможность передачи информации специалистам Исполнителя и проведения аудита качества оказания услуг.

Запросы могут формироваться:

- в ручном режиме (посредством электронной почты, телефонного звонка, запросов от второй линии поддержки смежных систем в СУЗ Заказчика);

- в автоматическом режиме (за счёт преднастроенных механизмов интеграции выделенных почтовых ящиков с СУЗ Заказчика).

В качестве первой записи, формируемой при первичном обращении к Исполнителю по определенному вопросу в СУЗ Заказчика, формируется запись типа «Обращение». В последствие в случае, если категория созданной записи отличается от «консультации», на основании неё и в зависимости от типа запроса формируются дочерние записи с типом «инцидент» или «запрос на изменение» и необходимыми категориями.

Услуги по сопровождению оборудования рабочих мест и технической и консультационной поддержке работников Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва В рамках оказания услуг по технической и консультационной поддержке работников Исполнитель обязан обеспечить:

- работоспособность АРМ работника;

- техническое обслуживание в рамках регламента (Приложение 4 к ТЗ);

- консультации работника по утвержденным процедурам.

Расходные материалы по сопровождению оборудования рабочих мест и технической и консультационной поддержке работника Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва предоставляются Исполнителем за свой счет.

Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие специалистов технической и консультационной поддержки в Центре мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни.

В остальное время, с 20:00 до 08:00, включая выходные и праздничные дни, присутствие специалистов технической и консультационной поддержки Исполнителя должно быть обеспечено в течение 2 часов с момента поступления запроса, либо выявления факта неработоспособности оборудования.

Услуги по технической и консультационной поддержке работников, осуществляющих работу в режиме удаленного рабочего места

Исполнитель обеспечивает прием и обработку заявок от работников, осуществляющих работу в режиме удаленного рабочего места. Техническая и консультационная поддержка работников Заказчика осуществляется в соответствии с режимами работы подразделений. Настройка и администрирование удалённого рабочего места осуществляется специалистами Исполнителя. Для оказания услуги с использованием технологий удаленного доступа, Исполнителем применяются средства криптографической защиты информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

Требования к услугам проведения регламентного технического обслуживания оборудования Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва

Услуга по проведению регламентного технического обслуживания оборудования Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва включает в себя планирование и проактивное предупреждение возникновения нештатных ситуаций путем проведения плановопредупредительных работ для обеспечения поддержания параметров оказываемых услуг в пределах значений, определенных настоящим Техническим заданием, обслуживания аппаратных средств инженерной инфраструктуры, вычислительного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, оборудование видеоотображения, а также оборудования рабочих мест операторов. Услуга оказывается на основании Регламента технического обслуживания (Приложение 3 к Техническому заданию) составленного Исполнителем, на основании технических паспортов обслуживаемого оборудования, взятых из открытых источников. Регламентное техническое обслуживание, не указанные в Приложении 3 к Техническому заданию, осуществляется в соответствии с технической документацией на обслуживаемое оборудование.

В целях поддержания заданных параметров услуг, штатного функционирования объектов сопровождения необходимо наличие в штате Исполнителя квалифицированных специалистов, имеющих действующий сертификат Leyard DirectLight X LED Video Wall System Certified Installer Training Course, а также предусматривается выполнение тех или иных регламентных работ в рамках Плана-графика технического обслуживания, в котором объединены все работы.

План-график технического обслуживания формируется Исполнителем на срок не менее срока оказания услуг по настоящему Техническому заданию и утвержден Заказчиком. План-график технического обслуживания содержит сведения о периодичности, последовательности, датах, времени и оценочной длительности каждой работы на весь период оказания услуг в отношении каждой единицы оборудования.

План-график технического обслуживания сопровождается пошаговыми планами проведения каждой регламентной работы или работы по внесению изменений.

Требования к услугам по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва

В рамках оказания услуг по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования, Исполнитель обеспечивает:

- Ежедневный мониторинг функционирования оборудования.

- Выявление нарушений или неисправностей в работе оборудования и принятие мер по устранению данных нарушений и неисправностей:

- штатный режим работы - в течение 24 часов после сбоя;

- аварийный режим работы - в течение 8 часов после сбоя. Настройку функционирования оборудования (при необходимости).Участие в совместной с Заказчиком проверке правильности эксплуатации оборудования и поддержке эффективного использования.Локализацию неисправностей оборудования.Проведение работ по тестовому отключению (переключению) оборудования по утвержденному Заказчиком сценарию, не чаще 1 раза в месяц.

Требования к услугам по обеспечению бесперебойного функционирования программного обеспечения Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва

В рамках оказания услуг по обеспечению бесперебойного функционирования ПО Исполнитель обеспечивает:

- Ежедневный мониторинг функционирования ПО.

- Выявление нарушений или неисправностей в работе ПО и принятие мер по устранению данных нарушений и неисправностей:

- штатный режим работы - в течение 24 часов после сбоя;

- аварийный режим работы - в течение 8 часов после сбоя.

- Настройку ПО (при необходимости).

- Участие в совместной со специалистами Заказчика проверке правильности эксплуатации ПО, поддержке и эффективного использования.

- Участие в разборе нестандартных ситуаций, обеспечение консультационными услугами ответственных работников ПО.

Исполнитель, по требованию Заказчика выполняет обновление ПО, согласно Приложению №3 Технического задания.

Требования к услугам по обеспечению бесперебойного взаимодействия между объектами инфраструктуры Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва

В рамках оказания услуг Исполнитель обеспечивает:

- возможность передачи данных в круглосуточном режиме между Ситуационным Центром организации дорожного движения и Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва (в рамках своей сферы ответственности);

- контроль над состоянием каналов связи, направление заявок на ремонт оператору связи и контроль над их исполнением, организацию содействия оператору связи в восстановлении каналов связи, эскалацию проблем работников Заказчика в случае отсутствия результата по заявке более 24 часов с момента ее размещения.

- 3.3 Состав комплекта отчетных документов за период/по итогам исполнения договора

Отчётным периодом по Основному этапу является квартал.

По окончанию каждого отчетного периода Исполнитель, в соответствии с требованиями договора предоставляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке (далее - Документ о приемке) и комплект отчетных документов в составе:

- Отчет об оказании услуг по техническому обслуживанию. В Отчёте об оказании услуг по техническому обслуживанию отражаются результаты оказания всех услуг. Форма Отчета должна быть разработана Исполнителем на Подготовительном этапе и согласована Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

- Отчет о проведенном аварийном ремонте содержит сведения о выполнении всех заявок, поступивших в отчетный период с указанием даты регистрации заявки, адреса обслуживания, наименования оборудования, ФИО ответственного работника Исполнителя и описания оказанных услуг. В случае выполнения ремонтных работ в Отчёте о проведенном аварийном ремонте отражаются сведения об отремонтированном оборудовании (наименование, место расположения), информация о выявленных дефектах и неисправностях, перечень выполненных ремонтных работ и заменённых деталей оборудования. К Отчёту о проведенном аварийном ремонте прилагаются (в случае выполнения соответствующих видов работ):

- дефектные ведомости;

- акты о монтаже и(или) демонтаже с указанием инв. номера ОС (при демонтаже);

- акта приема -передачи Заказчику демонтированного оборудования.

В случае выполнения аварийных работ в Отчёте о проведенном аварийном ремонте отражаются сведения об отремонтированном оборудовании (наименование, место расположения), информация о выявленных дефектах и неисправностях, перечень выполненных аварийных работ и заменённых деталей. К Отчёту о проведенном аварийном ремонте прилагаются:

- дефектная ведомость;

- подписанные Заказчиком Акты устранения аварийных ситуаций по всем зафиксированным инцидентам;

- копии Товарных накладных, заверенные печатью Исполнителя на закупленное оборудование, в случае если было установлено оборудование Исполнителя.

Формы Отчетов должны быть разработаны Исполнителем на Подготовительном этапе и согласована Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора.

Передача демонтируемого оборудования осуществляется силами Исполнителя на склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.4 стр.1. в течение 3 рабочих дней на основании акта приема-передачи демонтированного оборудования.

Порядок сдачи-приемки услуг

Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания.

После окончания оказания услуг по каждому отчетному периоду, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг по отчетному периоду.

По окончанию каждого отчетного периода Исполнитель, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке и комплект отчетных документов (п. 3.3 Технического задания).

Заказчик производит оплату Исполнителю за фактически оказанные услуги поквартально на основании Документа о приемке за отчетный период, подписанного обеими Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Документа о приемке за отчетный период.

Исполнитель, в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Документа о приемке за отчетный период оказания услуг, выставляет Заказчику счет.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя Документа о приемке за отчетный период и комплекта отчетных документов (п. 3.3 Технического задания) рассматривает результаты оказания услуг и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) Документ о приемке за отчетный период, либо формирует мотивированный отказ от подписания Документа о приемке за отчетный период с указанием причин такого отказа. В случае получения мотивированного отказа от подписания Документа о приемке за отчетный период Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Документ о приемке за отчетный период и комплект отчетных документов повторно.

Для проведения проверки качества оказанных услуг на соответствие требованиям Технического задания Заказчик обязан провести экспертизу. Заказчик вправе привлечь независимых экспертов (экспертная организация) с целью получения соответствующего заключения. Экспертиза результатов, предусмотренных договором и Техническим заданием, может проводиться Заказчиком своими силами.

- 4. Объем и сроки гарантий качества

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в течение срока оказания услуг.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг по замене запасных частей, узлов и агрегатов составляет 12 месяцев с момента подписания Документа о приемке по отчетному периоду, в котором оказывались услуги.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) в оказанных услугах, делающие невозможным эксплуатацию оборудования, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) оказанных услуг за свой счет в течение 30 рабочих дней со дня уведомления от Заказчика.

Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу оборудования, а также к внешним повреждениям, нанесенным вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Оборудование с внешними повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

- 5. Требования к безопасности оказания услуг

Исполнитель обязуется эксплуатировать принятое на обслуживание оборудование в соответствии с эксплуатационной и технической документацией на них, в том числе:

- Выполнять все предусмотренные эксплуатационной и технической документацией действия и мероприятия по обслуживанию оборудования;

- Соблюдать все требования, предусмотренные соответствующей эксплуатационно-технической документацией на ИТ-инфраструктуру, в которой эксплуатируется оборудование и выполнять регламентные мероприятия по обслуживанию оборудования.

- 6. Требования к используемым материалам и оборудованию

Технические характеристики запасных частей и материалов, используемых при ремонте оборудования Заказчика, должны быть аналогичным используемых Заказчиком.

Заказчик вправе проводить проверки и контроль качества оказываемых услуг в любое время.

- 7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Оказание услуг по обслуживанию и обеспечению бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москве осуществляется в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативных технических документов:

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

  - Федеральный Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

  - Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

  - Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 N 117 "Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений".

  - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

  - Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 171 «О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации».

  - ГОСТ Р 27.001-2009 «Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения».

  - ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

  - ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования».

  - ГОСТ Р ИСО 14644-5-2026 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация».

  - ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

  - ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

  - ГОСТ Р 43.2.1-2007 «Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Язык операторской деятельности. Общие положения».

  - ГОСТ Р 27.303-2021 «Надежность в технике. Анализ видов и последствий отказов».

  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021 «Информационные технологии. Менеджмент сервисов. Часть

- Требования к системе менеджмента сервисов».

  - Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны".

  - Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 N 79 "О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации").

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Услуги по организации подготовительных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Услуги по организации подготовительных мероприятий. Наименование информационной системы и ресурса, программно-технического комплекса: Программнотехнический комплекс Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в городе Москве. | 1 (Условная единица) | Город Москва; Московский Кремль корпус 2 «Арсенал» | c 1-го по 20-й календарный день c даты заключения договора. |
| 2. Техническое сопровождение специализированного программно-технического комплекса |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Техническое сопровождение специализированного программно-технического комплекса. Наименование информационной системы и ресурса, программно-технического комплекса: Программнотехнический комплекс Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в городе Москве. | 1 (Условная единица) | Город Москва; Московский Кремль корпус 2 «Арсенал» | c 21-го по 730-й календарный день c даты заключения договора. |
| 3. Системное сопровождение специализированного программно-технического комплекса |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Системное сопровождение специализированного программно-технического комплекса. Наименование информационной системы и ресурса, | 1 (Условная единица) | Город Москва; Московский Кремль корпус 2 «Арсенал» | c 21-го по 730-й календарный день c даты заключения договора. |

| программно-технического комплекса: Программнотехнический комплекс Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в городе Москве. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Поддержка пользователей специализированного программно-технического комплекса |  |  |  |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид услуги: Поддержка пользователей специализированного программно-технического комплекса. Наименование информационной системы и ресурса, программно-технического комплекса: Программнотехнический комплекс Центра мониторинга дорожнотранспортной обстановки в городе Москве. | 1 (Условная единица) | Город Москва; Московский Кремль корпус 2 «Арсенал» | c 21-го по 730-й календарный день c даты заключения договора. |

Приложение 2 к Техническому заданию

Описание информационной системы и ресурса (программно-технического комплекса)

Количество и компонентный состав оборудования

| № п/п | Наименование материалов и оборудования | Производитель | Тип, размер, сечение, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентарный номер: 110134013444 Система отображения информации (далее - СОИ) шаг пикселя 1.25 мм, в том числе контроллер управления видеостеной, в составе: |  |  |  |  |
|  | 1.1 СОИ (Средство отображения информации) - 1 комплект. В составе: |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Кабинет для установки светодиодных модулей: |  |  |  |  |
|  | Светодиодная Видеостена LEYARD DIRECTLIGHT LED 1.25мм, 4320(д)х2160(в)х100(г), 5,4x2.7m. 6.04", 800 кд/кв.м., 100 000 ч, 725 кг с креплениями, требуется передняя панель, удаленный блок питания для монтажа в стойку 19" в составе Кабинеты DirectLight DL2-1.2 LED Система видеостена: (1) светодиод с шагом 1,2мм, Шкаф, источник питания, система крепления EasyAlign, программное обеспечение управления DirectLight, а также соединительные кабели питания и видео. | Leyard | 997-8594 | шт. | 72 |
|  | 1.2 Крепление для панелей Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Крепление для панелей EasyAlign в сборе, 2x2. и включает в себя блок распределения питания. | Leyard | 997-8594 | шт. | 16 |
|  | 1.3 Крепление для панелей Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Крепление для панелей EasyAlign в сборе, 1x2. Поддерживает 1 шкаф шириной и 2 шкафа высотой и включает в себя блок распределения питания. Крепление EasyAlign в сборе, 1x2 | Leyard | 997-8652 | шт. | 4 |
|  | 1.4 Кабель Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Кабель EU AC шнур питания для модулей PS (от стены до | Leyard | 903-1212 | шт. | 6 |

|  | блока питания), Кабель Power, C19, EU, 3м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 Дистанционный модуль электропитания |  |  |  |  |
|  | Дистанционный модуль электропитания Remote Power Supply (RPS), диапазон входного напряжения 200-240 В, оснащен (3) модулями дистанционного питания (RPSM), сборка Mfg, RPS, Sxtpl, 220 В | Leyard | 750-2196 | шт. | 2 |
|  | 1.6 Приёмопередатчик видеосигнала: |  |  |  |  |
|  | Приёмопередатчик видеосигнала Cat 6 передатчик (Tx) и приемник (Rx) для передачи видеосигнала. Удлинитель HDBase-T, HDMI; | Leyard | 997-7969 | шт. | 6 |
|  | 1.7 Контроллер видеостены: |  |  |  |  |
|  | Контроллер видеостены Pandoras Box | Cristie |  | К-т. | 1 |
|  | 1.8 Контроллер системы видеоотображения: |  |  |  |  |
|  | Контроллер системы видеоотображения Spyder X80 8i80 | Cristie |  | шт. | 1 |
| 2 | Инвентарный номер: 110134013445 Оборудование коммутации |  |  |  |  |
|  | 2.1 Матрица Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Матрица 32x32 DigitalMedia Switcher w/Redundant Power Supply | Crestron | DM-MD32X32-CPU3-RPS | шт. | 1 |
|  | 2.2 Оптическая входная плата: |  |  |  |  |
|  | Оптическая входная плата HDMI® 4K60 4:4:4 Входная плата HDR для коммутаторов DM® | Crestron | DMC-4KZ-HD | шт. | 6 |
|  | 2.3 HDMI входная плата: |  |  |  |  |
|  | Оптическая входная плата HDMI® 4K60 4:4:4 Входная плата HDR для коммутаторов DM® | Crestron | DMC-4KZ-HD | шт. | 2 |
|  | 2.4 HDMI выходная плата: |  |  |  |  |
|  | Выходная плата HDMI 2-канальная плата вывода HDMI с масштабированием 4K для коммутаторов DM | Crestron | DMC-4K-HDO | шт. | 5 |
|  | 2.5 Оптическая выходная плата: |  |  |  |  |
|  | Оптическая выходная плата 2-канальная плата вывода DigitalMedia 8G+® 4K60 4:4:4 HDR для коммутаторов DM® | Crestron | DMC-4KZ-CO-HD | шт. | 3 |
|  | 2.6 Оптоволоконный приемник сигналов: |  |  |  |  |
|  | Оптоволоконный приёмник сигналов DigitalMedia 8G+® 4K60 4:4:4 HDR-ресивер и комнатный контроллер 100 | Crestron | DM-RMC-4KZ-100-C | шт. | 12 |

|  | 2.7 Оптоволоконный передатчик сигналов: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптоволоконный передатчик сигналов DigitalMedia 8G+® 4K60 4:4:4 HDR передатчик 202 | Crestron | DM-TX-4KZ-202-C | шт. | 12 |
|  | 2.8 Кросс оптический Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC | Связьстройдеталь | ШКОС-С-1U/2-24-SC | шт. | 1 |
|  | 2.9 Кросс оптический Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Кросс оптический ШКОН-МИ/2-8-SC | Связьстройдеталь | ШКОН-МИ/2-8-SC | шт. | 3 |
|  | 2.10 Кабель волоконно-оптический: |  |  |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический FO-DF-IN-503-4-LSZH-AQ | Hyperline | FO-DF-IN-503-4-LSZH-AQ | м | 200 |
|  | 2.11 Проходной адаптер: |  |  |  |  |
|  | Проходной адаптер FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG | Hyperline | FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG | шт. | 24 |
|  | 2.12 Пигтейл: |  |  |  |  |
|  | Пигтейл FPT-B9-503-SC/PR-1M-LSZH-AQ | Hyperline | FPT-B9-503-SC/PR-1M- LSZH-AQ | шт. | 24 |
|  | 2.13 Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС): |  |  |  |  |
|  | Комплект для защиты сварного стыка FO-FFSPS-60 | Hyperline | FO-FFSPS-60 | шт. | 24 |
| 3 | Инвентарный номер: 110134013446 Оборудование управления |  |  |  |  |
|  | 3.1 Процессор управления: |  |  |  |  |
|  | Процессор 3-Series Система управления с интерфейсной пластиной | Crestron | PRO3 | шт. | 1 |
|  | 3.2 Панель управления: |  |  |  |  |
|  | Панель управления 15,6" Сенсорный экран HD, настенное крепление VESA, черный, гладкий | Crestron | TS-1542-B-S | шт. | 1 |
| 4 | Инвентарный номер: 110134013447 Автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) диспетчеров |  |  |  |  |
|  | 4.1 АРМ диспетчера. Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Рабочая станция HP Z+8+G4_815274- | HP | 31239573 | шт. | 2 |

|  | 999_z8_2x5220_284_256_5x1tb_rtx4000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 АРМ диспетчера. Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Рабочая станция HP Z+8+G4_815274- 999_z8_2x5218_284_256_5x1tb_p4000 | HP | 31239585 | шт. | 4 |
|  | 4.3 Монитор для АРМ диспетчера: |  |  |  |  |
|  | Монитор Dell UltraSharp 27 InfinityEdge ¦ U2717D - 68.6см (27") черный | Dell | U2717D | шт. | 6 |
|  | Монитор для АРМ диспетчера Dell 27" U2718Q (3 840 x 2160) Черный | Dell | U2718 | шт. | 10 |
|  | 4.4 Монтажный кронштейн для мониторов: |  |  |  |  |
|  | Монтажный кронштейн Brecet на 2 монитора | Dell | MDS19 | шт. | 8 |
|  | 4.5 АРМ удалённого работника: |  |  |  |  |
|  | Рабочая станция HP Z+8+G4_815274- 999_z8_2x5218_284_256_5x1tb_p4000 | HP | 31239585 | шт. | 30 |
|  | 4.6 Монитор для АРМ удалённого работника: |  |  |  |  |
|  | Монитор Dell UltraSharp 27 InfinityEdge ¦ U2717D - 68.6см (27") черный | Dell | U2717D | шт. | 60 |
|  | 4.7 Монтажный кронштейн для мониторов АРМ удалённого работника: |  |  |  |  |
|  | Монтажный кронштейн Brecet на 2 монитора Dell, MDS19 | Dell | MDS19 | шт. | 30 |
| 5 | Инвентарный номер: 110134013448 Локально-вычислительная сеть |  |  |  |  |
|  | 5.1 Сервер обработки данных |  |  |  |  |
|  | Сервер обработки данных Inspur NF5180M5 Сервера платформы виртуализации | Inspur | NF5180M5 | шт. | 3 |
|  | 5.2 Система хранения данных: |  |  |  |  |
|  | Система хранения данных (СХД) Inspur, UAS26GB25001 | Inspur | UAS26GB25001 | шт. | 1 |
|  | 5.3 Коммутатор Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Коммутатор HPE в составе: - HPE SN3000B 24/12 FC Switch (HPE, QW937A-) - 1 шт., -HPE B-series 16Gb SFP+SW XCVR (HPE, QK724A) - 12шт. - HPE B-Series 8/8 и 8/24 Поддержка коммутаторов (HPE, | HPE | QW937A | шт. | 2 |

|  | H1K92A3 9LJ) - 1 шт., HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 5 кабель (HPE, QK734A) - 8шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4 Коммутатор Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Коммутатор Cisco в составе: Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base (WS-C3850-48T-S, Cisco) - 1 шт.., Блок питания 350Вт., AC Конфигурация 2 источника питания,(PWR-C1-350ВтAC/2, Cisco) - 1 шт.., Модуль Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module (C3850-NM-4-10G, Cisco) - 1 шт.., Трансивер 10GBASE-SR SFP Module (SFP-10G- SR, Cisco) - 4 шт.., Кабель 50CM Кабель для стекирования тип1, (STACK-T1-50CM, Cisco) - 2 шт.., Сертификат SNTC- 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base (CON-SNT- WSC388TS , Cisco) - 1 шт.., Сертификат SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base (CON-SNT-WSC388TS , Cisco) - 1 шт.. | Cisco | WS-C3850-48T-S | шт. | 2 |
|  | 5.5 Коммутатор Тип 3: |  |  |  |  |
|  | Коммутатор Cisco в составе: Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740Вт, 2 x 10G SFP+, LAN Base (WS-C2960X-48FPD-L, Cisco) - 1 шт.., SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740Вт, 2 x 10 (CON-SNT-WSC296XL, Cisco) - 1 шт.., Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module (C2960X-STACK, Cisco) - 1 шт.., Трансивер 10GBASE-SR SFP Module (SFP-10G-SR, Cisco) - 2 шт.. | Cisco | WS-C2960X-48FPD-L | шт. | 2 |
|  | 5.6 Межсетевой экран: |  |  |  |  |
|  | Межсетевой экран Fortinet в составе: Блок обработки данных 2 х 10GE SFP+ slots, 8 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP слот, SPU NP6 и CP8 аппаратное ускорение, 120GB onboard SSD starage (FG-600D-LENC, Fortinet) - 2 шт.., Трансивер 10GE SFP модуль приемопередатчика, расширенный радиус действия для всех систем с SFP+ и SFP/SFP+ слот (FG-TRAN-SFP+ER, Fortinet) - 2 шт.., Трансивер 10GE SFP+ модуль приемопередатчика, расширенный радиус действия для всех систем с SFP+ и SFP/SFP+ слот (FG-TRAN-SFP+SR, Fortinet) - 2 шт. | Fortinet | FG-600D-LENC | шт. | 2 |

|  | 5.7 Криптомаршрутизатор: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Криптомаршрутизатор ПАК ViPNet Координатор HW2000 4.x | Infotecs | HC-119-2000-4.X | шт. | 2 |
|  | 5.8 Оптическая матрица коммутатор Тип 4: |  |  |  |  |
|  | Оптическая матрица Коммутатор S5720-56C-El-48S-AC, Huawei | Huawei | S5720-56C-El-48S-AC | шт. | 3 |
|  | 5.9 Оптический трансивер Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Оптический трансивер Модуль SFP, 1000Base-LX, LC, 3.3 V, 1310 Ом, SFP-LX.LC.20, OptiCin | OptiCin | SFP-LX.LC.20 | шт. | 21 |
|  | 5.10 Оптический трансивер Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Оптический трансивер Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 1310nm, 40km, SFP-ZX.LC.40, Opticin | OptiCin | SFP-ZX.LC.40 | шт. | 129 |
|  | 5.11 Оптический трансивер Тип 3: |  |  |  |  |
|  | Оптический трансивер Модуль SFP, 1000Base-LX, LC, 3.3 V, sm, 1310nm, 20km, SFP-LX.LC.20, OptiCin | OptiCin | SFP-LX.LC.20 | шт. | 3 |
| 6 | Инвентарный номер: 110134020627 Оборудование системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
|  | 6.1 Купольная IP-видеокамера: |  |  |  |  |
|  | Купольная IP-видеокамера 1920 x 1080 Разрешение при частоте до 120 кадров в секунду, ИК-подсветка до 130 футов, варифокальный объектив 3-9 мм, угол обзора по горизонтали 105-36°, двусторонняя аудиосвязь, поддержка карт microSD/SDHC/SDXC RJ45 Ethernet с технологией PoE, совместимость с ONVIF для профилей S и G | AXIS | Q3515-LV | шт. | 20 |
|  | 6.2 Крепление настенное Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Крепление настенное | AXIS | T91D61+T94K01D | шт. | 20 |

|  | 6.3 Клавиатура управления: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клавиатура управления | VIDEOTEC | DCZ | шт. | 2 |
| 7 | Инвентарный номер: 110134013450 Кабель |  |  |  |  |
|  | 7.1 Шнур соединительный, Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Шнур соединительный, 0,9 м | Extron | DVID SL Ultra/3 | шт. | 20 |
|  | 7.2 Шнур соединительный, Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Шнур соединительный, 1,8 м | Extron | DVID SL Ultra/6 | шт. | 16 |
|  | 7.3 Шнур соединительный, Тип 3: |  |  |  |  |
|  | Шнур соединительный, 2,7 м | Extron | DVID SL Ultra/9 | шт. | 6 |
|  | 7.4 Кабель витая пара Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH | Hyperline | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- C5e-2M-LSZH | уп. | 20 |
|  | 7.5 Кабель витая пара Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара, SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 | Hyperline | SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH- GY-500 | уп. | 2 |
| 8 | Инвентарный номер: 110134013451 Силовой кабель от трансформаторной подстанции |  |  |  |  |
|  | 8.1 Щит распределительный Тип 1 |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный с АВР 2в1 в составе: - шкаф напольный 1800х400х200 мм, - комплект АВР 2в1 (на аппаратуре АББ), - автоматические выключатели на отходящих линиях: XT2N 160 А Eklip LSI -6 шт., XT2N 50 А TMD/TMA - 16 шт., XT2N 25 А TMD/TMA - 10 шт., - шина медная 60х5 A,B,C,N, РЕ, - гермовводы PG21 - 6 шт.., PG25 - 10 шт.., PG29 - 10 шт.., PG36 - 10 шт.. (ЩР, АББ) - 1 шт.. | ФорумЭлектро |  | шт. | 1 |
|  | 8.2 Щит распределительный Тип 2 |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный ЩСК навесной на 36 модулей АВВ в составе: щит АТ31, комплект автоматических выключателей: S203C40 - 1 шт.., S203C40 - 1 шт.., S203C25 - 4 шт.., S201C10 - 10 шт.. (ЩСК, АББ) - 1 шт.. | ФорумЭлектро |  | шт. | 1 |
|  | 8.3 Щит распределительный Тип 3 |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный навесной на 36 модулей АВВ в составе: щит АТ31, комплект автоматических выключателей: S203C40 - 1 шт., АВДТ 2Р, 16А, 10 мА, характеристика С - 10шт., S201C16 - 3 шт. (ЩР-1, АББ) - 1 шт.., | ФорумЭлектро |  | шт. | 1 |

|  | 8.4 Щит распределительный Тип 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щит распределительный навесной на 36 модулей АВВ в составе: щит АТ31, комплект автоматических выключателей: S203C40 - 1 шт. АВДТ 2Р, 16А, 10 мА, характеристика С - 10 шт., S201C16 - 3 шт. (ЩР-2, АББ) - 1 шт.. | ФорумЭлектро |  | шт. | 1 |
|  | Инвентарный номер: 110134013451 8.5 Кабель силовой с низким дымо-газовыделением |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с низким дымо-газовыделением на 1000В, круглый, с изоляцией из ПВХ пластиката, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, внутренняя оболочка из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением, С заполнением промежутков между жилами, в ПВХ оболочке тип, ВВГнг(А)-LS (Россия, б/н) с сечением жил: |  |  |  |  |
|  | 8.5.1 Тип 1 - 700 м. |  |  |  |  |
|  | 3х2,5 (где 3- количество проводов в общей обмотке, а 2,5 - сечение провода ) и т.д. | Россия | ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | м. | 700 |
|  | 8.5.2 Тип 2 - 400 м. |  |  |  |  |
|  | 3х1,5 | Россия | ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | м. | 400 |
|  | 8.5.3 Тип 3 - 100 м. |  |  |  |  |
|  | 3х4 | Россия | ВВГнг(А)-LS 3x4 | м. | 100 |
|  | 8.5.4 Тип 4 - 100 м. |  |  |  |  |
|  | 3х6 | Россия | ВВГнг(А)-LS 3x6 | м. | 100 |
|  | 8.5.5 Тип 5 - 200 м. |  |  |  |  |
|  | 5х6 | Россия | ВВГнг(А)-LS 5x6 | м. | 200 |
|  | 8.5.6 Тип 6 - 800 м. |  |  |  |  |
|  | 1х50 | Россия | ВВГнг(А)-LS 1x50 | м. | 800 |
|  | 8.5.6 Тип 7 - 120 м. |  |  |  |  |
|  | 1х35 | Россия | ВВГнг(А)-LS 1x35 | м. | 120 |
|  | 8.5.7 Тип 8 - 120 м. |  |  |  |  |
|  | 1х16 | Россия | ВВГнг(А)-LS 1x16 | м. | 120 |
|  | 8.5.8 Тип 9 - 200 м. |  |  |  |  |

|  | 1х4 | Россия | ВВГнг(А)-LS 1x4 | м. | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентарный номер: 110134013451 8.6 Кабель силовой, огнестойкий тип - 0,4 км. В составе: |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой, огнестойкий на 1000В, круглый, с изоляцией из ПВХ пластика, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, внутренняя оболочка из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением, С заполнением промежутков между жилами, в ПВХ оболочке, огнестойкий тип ВВГнг(А)-FRLS (Россия, б/н). |  |  | км. | 0,4 |
|  | 8.6.1 Тип 1 - 0,3 км. |  |  |  |  |
|  | 3х1,5 | Россия | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | км. | 0,3 |
|  | 8.6.1 Тип 2 - 0,1 км. |  |  |  |  |
|  | 4х1,5 | Россия | ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5 | км. | 0,1 |
|  | 8.7 Кабель сигнальный - 0,3 км. |  |  |  |  |
|  | Кабель сигнальный с изоляцией из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, оболочка из ПВХ (PVC) пластиката, пониженной с низким дымо-и газовыделением. | Россия | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | км. | 0,3 |
| 9 | Инвентарный номер: 110134013452 Шкафы и аксессуары |  |  |  |  |
|  | 9.1 Шкао серверный напольный |  |  |  |  |
|  | Шкаф серверный напольный 19' серии RSF, 52U, 600х1000 мм. ,конфигурация: - спереди: дверь одностворчатая вентилируемая (повышенный процент перфорации - 86%), Поворотная ручка с профилем стандарта DIN, универсальный ключ типа EK 333, многоточечный механизм запирания, - 2 боковые стенки, сплошная сталь, универсальный ключ, - крыша - типа F (цельная панель), без днища, - степень защиты IP0, - 19' вертикальные направляющие: 2 пары; А-типа, - комплект для заземления, 28 комплектов крепежа, - грузоподъемность: 1500кг, - цвет: RAL 9005 (черный), - шкаф поставляется в собранном виде на паллете | Conteg | RSF-52-60/10A-WWFWA- 0FF-H | шт. | 6 |

|  | 9.2 Рамка для отделения холодной зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рамка для отделения холодной зоны перед 19" направляющими, для шкафов RSF и iSEVEN SERVER с направляющими A-типа, изменяющаяся глубина холодной зоны, для шкафов высотой 52U, шириной 600мм | Conteg | DP-RSF-CWA-52/60-H | шт. | 6 |
|  | 9.3 Кабельные стяжки |  |  |  |  |
|  | Кабельные стяжки Velcro, 25 мм x 300 мм, 10 шт.. в упаковке, цвет - черный | Conteg | HDWM-VCT | уп. | 12 |
|  | 9.4 Кабельный ввод |  |  |  |  |
|  | Кабельный ввод, с двойной щеткой, состоит из двух частей, (отверстие 300мм. x 100мм) | Conteg | DP-KP-KAR4D-H | шт. | 12 |
|  | 9.5 Соединительный комплект для объединения в ряд шкафов |  |  |  |  |
|  | Соединительный комплект для объединения в ряд шкафов ОПТИМАЛЬНЫХ серий и класса ПРЕМИУМ; соединение шкафов возможно без снятия боковых стенок | Conteg | DP-DR-UNI | шт. | 6 |
|  | 9.6 Управляемый блок распределения электропитания (PDU) |  |  |  |  |
|  | Управляемый блок распределения электропитания (PDU), с измерением кВт/ч, 0U, 11кВт, 1-я группа розеток - (18)C13, 2я группа розеток - (6)C19, шнур с разъемом EN 60309 (3x16A), длина 3м | Conteg | IP-SEA-318C36C911 | шт. | 12 |
|  | 9.7 Блок распределения электропитания (PDU) |  |  |  |  |
|  | Блок распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, с измерением кВт/ч, 0U, 11кВт, 1-я группа - (36)C13, 2-я группа - (6)C19, шнур с разъемом EN 60309 (3x16A), длина 3м | Conteg | IP-SEI-336C36C911 | шт. | 6 |
|  | 9.8 Кронштейны для крепления вертикальных PDU |  |  |  |  |
|  | Кронштейны для крепления вертикальных PDU IP-BA, IP-D или IP-S в шкафы с направляющими L, P и A-типа, набор для 1 PDU | Conteg | DP-RP-VM-12 | шт. | 18 |
| 10 | Инвентарный номер: 110134013453 Система кондиционирования |  |  |  |  |
|  | 10.1 Кондиционер Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Кондиционер CoolTop3 DX (с фрионовым охлаждением), с 3 | Conteg | AC-TOP3-DX-240/60- | шт. | 2 |

|  | электронно-коммутируемыми вентиляторами, для открытой архитектуры, ширина 2400 мм, глубина 400 мм и высота 600 мм. Каплеотделитель; Линейный датчик затопления (сенсорный кабель); Дренажный насос; Питание 230В/1 фаза/50Гц; Сетевая карта pCO WEB для передачи протокола SNMP; Стандартная гарантия 2 года. |  |  | ERC0W0000-H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.2 Дисплей: |  |  |  |  |  |
|  | Дисплей 4,3“цветной дисплей с тач скрином, 1x RS485, 1x USB, 2x RJ45 |  | Conteg | AC-DISP-PGDT04 | шт. | 2 |
|  | 10.3 Внешний конденсаторный блок: |  |  |  |  |  |
|  | Внешний конденсаторный блок на 25 кВт (3ф; 380 В) |  | Conteg | AC-DX-FDC250VSA | шт. | 4 |
| 11 | Инвентарный номер: 110134013454 Система бесперебойного питания |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Источник бесперебойного питания (далее -ИБП): |  |  |  |  |  |
|  | ИБП Miracle M3, трехфазный, силовые модули по 30кВА=30кВт, Pf=1, для установки в ряду шкафов, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, установлено 120кВт (4 силовых модуля), максимальная мощность байпаса 180кВт, подключение ИБП снизу, предустановлена плата Web/SNMP, установлено 4х5шт.. треев для системы распределения питания 3U, цвет RAL 9005 (черный) |  | Conteg | MIR3-42/10R-120/180BS- 0B/4D-H | шт. | 1 |
|  | 11.2 Шкаф | ) для установки модульных батарей: |  |  |  |  |
|  | Шкаф для установки модульных батарей Miracle M3, 10 x 4 трея для модульных батарей 4U, BCB630A, габариты 42Ux600x1000 для установки в ряду шкафов, цвет RAL 9005 (черный) |  | Conteg | MIR3-42/10R-MODCAB-H | шт. | 1 |
|  | 11.3 Батарейный модуль: |  |  |  |  |  |
|  | Батарейный модуль Miracle M3, 10шт.. батарей 12В, 9Ач, 10лет EUROBATT, высота 4U |  | Conteg | MIR-M4U-BATT9 | шт. | 28 |
|  | 11.4 Блок модульных устройств: |  |  |  |  |  |
|  | Блок модульных устройств Miracle, 3-фазы (1 линия) с автоматическим выключателем 3х16А, для трея 3Ux1, без мониторинга |  | Conteg | MIR-M4-C16/3P | шт. | 16 |
|  | 11.5 Блок модульных розеток: |  |  |  |  |  |

|  | Блок модульных розеток Miracle, 3-фазы (1 линия), 16А, розетка IEC309 |  | Conteg | MIR-P1M-16/3P | шт. | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.6 Силовой кабель трехф | ) азный Тип 1: |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель трехфазный, 16А, розетка-вилка IEC309, длина 3 метра |  | Conteg | MIR-C03-16/3P | шт. | 4 |
|  | 11.7 Силовой кабель трехф | ) азный Тип 2: |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель трехфазный, 16А, розетка-вилка IEC309, длина 5 метра |  | Conteg | MIR-C05-16/3P | шт. | 4 |
|  | 11.8 Силовой кабель трехф | ) азный Тип 3: |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель трехфазный, 16А, розетка-вилка IEC309, длина 7 метра |  | Conteg | MIR-C07-16/3P | шт. | 4 |
|  | 11.9 Силовой кабель трехф | ) азный Тип 4: |  |  |  |  |
|  | Силовой кабель трехфазный, 16А, розетка-вилка IEC309, длина 10 метра |  | Conteg | MIR-C10-16/3P | шт. | 4 |
| 12 | Инвентарный номер: 110134013455 Система мониторинга |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Контроллер: |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM- модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м, монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск |  | RAMOS | RAMOS ULTRA | шт. | 1 |
|  | 12.2 Модуль расширения Тип 1: |  |  |  |  |  |
|  | Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м, RAMOS |  | RAMOS | ULTRA-EX-I8 | шт. | 5 |
|  | 12.3 Модуль расширения Тип 2: |  |  |  |  |  |
|  | Модуль расширения, без потенциальный, подключаемый к интеллектуальному порту - цифровой адаптер с 8 портами (8x2 pins) под сухие контакты (Вход/Выход), длина кабеля 1.5м, RAMOS |  | RAMOS | ULTRA-EX-D8-8 | шт. | 1 |

|  | 12.4 Датчик температуры: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5е/6)) | RAMOS | RMS-I-ST | шт. | 10 |
|  | 12.5 Датчик температуры и влажности: |  |  |  |  |
|  | 1-проводный датчик температуры и влажности в коробке с кабелем, длиной 1.5м; (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6))) | RAMOS | RMS-I-STHB | шт. | 3 |
|  | 12.6 Линейный датчик затопления: |  |  |  |  |
|  | Линейный датчик затопления (сенсорный кабель - 3м, несенсорный кабель - 6м, соединительный кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) | RAMOS | RMS-I-DE-06 | шт. | 1 |
|  | 12.7 Линейный датчик затопления, расширение: |  |  |  |  |
|  | Линейный датчик затопления, расширение, сенсорный кабель - 3м (требуется RMS-I-DE-06) (до 15 подключений к RMS-I- DE-06) | RAMOS | RMS-I-DE-06-EXT3 | шт. | 3 |
|  | 12.8 Магнитный дверной контакт: |  |  |  |  |
|  | Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) | RAMOS | RMS-I-MK | шт. | 10 |
| 13 | Инвентарный номер: 110134013456 Волоконно-оптическая линия связи внешняя |  |  |  |  |
|  | 13.1 Оптический кабель |  |  |  |  |
|  | Оптический кабель ОКСТМ-10-01-0,22-48 | Белтелкабель | ОКСТМ-10-01-0,22-48 | м. | 500 |
|  | 13.2 Муфта оптическая |  |  |  |  |
|  | Муфта оптическая МОГ-У-33-1К4845 | Связьстройдеталь | МОГ-У-33-1К4845 | шт. | 2 |
| 14 | Инвентарный номер: 110134013457 Волоконно-оптическая линия связи внутренняя |  |  |  |  |
|  | 14.1 Кросс оптический |  |  |  |  |
|  | Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC | Связьстройдеталь | ШКОС-С-1U/2-24-SC | шт. | 25 |
|  | 14.2 Адаптер проходной Тип 1 |  |  |  |  |
|  | Адаптер проходной SC-SC MM NMF-OA1MM-SCU-SCU-2 | Nikomax | NMF-OA1MM-SCU-SCU-2 | шт. | 440 |

|  | 14.3 Адаптер проходной Тип 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адаптер проходной SC-SC MM NMF-OA1MM-SCU-SCU-2 | Nikomax | NMF-OA1MM-SCU-SCU-2 | шт. | 32 |
|  | 14.4 Пигтейл Тип 1 |  |  |  |  |
|  | Пигтейл SC MM FPT-B9-50-SC/PR-1M-LSZH-OR | Hyperline | FPT-B9-50-SC/PR-1M- LSZH-OR | шт. | 440 |
|  | 14.5 Пигтейл Тип 2 |  |  |  |  |
|  | Пигтейл SC MM FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL | Hyperline | FPT-B9-9-SC/UR-1M- LSZH-YL | шт. | 32 |
|  | 14.6 Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) |  |  |  |  |
|  | КДЗС FO-FFSPS-60 | Hyperline | FO-FFSPS-60 | шт. | 472 |

На оборудование, указанное в спецификации, отсутствует действующая техническая поддержка производителя оборудования.

Количество и компонентный состав программного обеспечения

| № п/п | Наименование ПО | Редакция | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение: Система интеллектуального видеонаблюдения InSentry (реестровая запись от 30.06.2021 № 10901, правообладателем ПО является ООО «НЕКСТ»). | Еnterprise |  |  |
|  | 1.1 Блок программной конфигурации объектового видеонаблюдения |  | шт. | 3 |
|  | 1.2 Программное обеспечение для удалённых клиентов |  | шт. | 30 |

Приложение 3 к Техническому заданию

Временные параметры (SLA)

Параметры оказания услуг.

Необходимые параметры оказания услуг представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Параметры оказания услуг.

| Наименование параметра | Описание |
| --- | --- |
| Время реакции | Время реагирования определяется как временной интервал с момента регистрации обращения работника Заказчика до момента, когда специалист Исполнителя осуществит первичный контакт с работником Заказчика (или уполномоченного лица на объекте сопровождения) по данному запросу. |
| Время восстановления | Время восстановления определяется как временной интервал, необходимый специалистам Исполнителя для восстановления полноценного функционирования компонентов Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва после сбоя. Отсчет времени начинается с момента регистрации запроса. При этом время, необходимое для получения права доступа, не включается в указанный интервал времени восстановления. Отсчет времени останавливается в момент, когда временное решение предоставлено, и состояние проблемы не может более классифицироваться с Приоритетом 1 (Критическим). Время восстановления зависит от Приоритета запроса. |
| Время выполнения | Время выполнения определяется как временной интервал, необходимый специалистам Исполнителя для предоставления окончательного, приемлемого для работника Центра мониторинга дорожно-транспортной обстановки в г. Москва решения проблемы. Отсчет времени начинается с момента регистрации запроса. Отсчет времени останавливается в момент, когда окончательное решение предоставлено работнику Заказчика, заявившему о проблеме. |

Приоритеты обработки сервисных обращений представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Приоритеты обработки сервисных запросов.

| Приоритет 1 (Критический - Critical) | Неисправность системы, с временем простоя не более 2 часов, приводит к остановке всего технологического процесса. |
| --- | --- |
| Приоритет 2 (Значительный - Major) | Выход из строя одной из систем (или её компонента), которая не приводит к потере работоспособности всего технологического процесса, но при этом создается критическая ситуация, при которой потеря полной работоспособности всего технологического процесса может произойти в любой момент. |
| Приоритет 3 (Нормальный- Standart) | Неполадка системы является незначительной, и она не оказывает воздействие на работоспособность всего технологического процесса. |

| Приоритет 4 (Незначительный - Minor) | Работоспособность системы не нарушена. Работнику Заказчика необходима консультация, инсталляции и конфигурирование оборудования. Стандартные информационные запросы. Заявка на доработку системы. |
| --- | --- |

Приоритет служит основанием для определения порядка обработки обращений, выделения ресурсов и установки времени реакции на обращение. Порядок обработки запросов по приоритетам:

- в первую очередь обрабатываются обращения с приоритетом «Критический» (в случае наличия нескольких обращений с приоритетом «Критический», в первую очередь обрабатываются обращение с приближающимся крайним сроком);

- во вторую очередь обрабатываются обращения с приоритетом «Значительный» (в случае наличия нескольких обращений с приоритетом «Значительный», в первую очередь обрабатываются обращение с приближающимся крайним сроком);

- в случае отсутствия обращений с приоритетами «Критический» и «Значительный», специалист переходит к обработке обращений с прочими приоритетами. Порядок выполнения обращений с приоритетами «Нормальный» и «Незначительный» определяется специалистом в соответствии с приближением крайнего срока;

- при поступлении обращения с приоритетом «Критический», Исполнитель должен отложить деятельность, связанную с исполнением других обращений и немедленно приступить к решению данного обращения;

- время решения для обращений, связанных с ремонтно-восстановительными работами, находящимися вне рамок настоящего Технического задания, увеличивается на время проведения таких работ.

Приложение 4 к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № | Оборудование |  | Перечень мероприятий |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы отображения информации |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка слаботочных линий связи. - Проверка подключения оборудования к электросети. - Проверка работоспособности видеостены. - Проверка интерфейсных модулей видеостены. - Проверка модулей светодиодов. - Проверка кабинетов видеостевы (питание, соединение с сетью, отклик на команды). - Проверка формирования изображения с различных источников (матрица, презентация, рабочие станции, стартовый экран). - Проверка качества формируемого изображения. - Проверка работоспособности графических контроллеров. - Проверка работоспособности ЖК-мониторов. - Проверка интерфейсных модулей ЖК-мониторов. - Устранение неисправностей при их выявлении. |  |  | Ежемесячно |
| 2 | Оборудование коммутации |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка межблочной коммутации. - Проверка подключения оборудования к электросети. - Проверка контактов и переходников в местах соединения оборудования. - Проверка работоспособности оптического коммутатора. - Проверка прохождения сигнала изображения с различных источников. - Проверка качества формируемого изображения и скалирования, - Проверка работоспособности оптических приемо передатчиков и плат. - Устранение неисправностей при их выявлении. |  |  | Ежемесячно |
| 3 | Оборудование управления |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений, - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка межблочной коммутации, - Проверка подключения оборудования к электросети. - Проверка контактов и переходников в местах соединения оборудования. - Проверка работоспособности панели управления. - Проверка работоспособности управляющего процессора. - Устранение неисправностей при их выявлении. |  |  | Ежемесячно |
| 4 |  | Система АРМ диспетчеров |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка передачи изображения. - Проверка качества формируемого изображения. - Проверка работоспособности аппаратного узла системы. - Проверка межблочной коммутации - Проверка контактов и переходников в местах соединения оборудования - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |  |
| 5 |  | Локальновычислительная сеть |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка линий связи. - Проверка подключения оборудования к электросети. - Проверка работоспособности сетевых коммутаторов. - Проверка оптического концентратора системы передачи данных. - Проверка системы хранения данных. - Проверка серверов обработки сигнала и прикладного ПО. - Проверка работоспособности маршрутизаторов. - Проверка работоспособности оптических трансиверов. - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |  |
| 6 |  | Оборудование системы видсонаблюдения |  | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от ныли, специализированным инструментом. - Проверка работоспособности оборудования. - Проверка работоспособности видеокамер в режимах различной освещенности. - Проверка и корректировка состава камер блок программной конфигурации объектового видеонаблюдения. - Проверка и корректировка состава камер блок программной конфигурации Видеонаблюдения "Траса". - Проверка программного обеспечения клиентов системы. - Проверка работоспособности отображения камер ЦОДД. - Проверка зеркалирования серверной части (Ядро блока ПО) программного обеспечения. - Проверка архивации, и поиску по архиву с учетом заданных мегаданных. - Проверка управления поворотными видеокамерами, (клавиатура и программный интерфейс). - Настройка объективов (при необходимости). - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |  |

| 7 | Кабель | - Визуальный осмотр на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка состояния магистралей, лотков, закладных труб, коробов и их техническое обслуживание. - Проверка кабельных линий на изношенность и наличие надломов в местах изгибов и входа в кроссы/патч-панели/шкафы/закладные, - Проверка патч-кордов на изношенность и наличие надломов. - Проверка сост ояния соединений. - Профилактическое обслуживание пассивного коммутационного оборудования. - Проведение тестовых испытаний для выявления отклонения в параметрах. - Проверка наличия маркировки всех портов патч-панелей - в соответствии с принятой в Центре схемой, при наличии несоответствий их устранение и (или) восстановление. И. Устранение неисправностей при их выявлении (без проведения строительно-монтажных работ). | Ежемесячно |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Силовой кабель от трансформаторной подстанции | - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Проверка состояния магистралей, лотков, закладных труб, коробов и их техническое обслуживание. - Проверка кабельных линий на изношенность и наличие надломов в местах изгибов и входа в кроссы/патч-панели/шкафы/закладные. - Проверка состояния соединений. - Проведение тестовых испытаний для выявления отклонения в параметрах. - Проверка наличия маркировки всех портов патч-панелей - в соответствии с принятой в Центре схемой, при наличии несоответствий их устранение и (или) восстановление. - Проверка параметров питающей сети, - Замеры напряжения и тока в электрических сетях, внесение показаний в технологический журнал. - Устранение неисправностей при их выявлении (без проведения строительно-монтажных работ). | Ежемесячно |
| 9 | Шкафы и аксессуары | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка работоспособности модулей управления. - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |

| 10 | Система кондициони- рования | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений внешних и внутренних блоков. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка надежности крепления вентиляторов и их вращения. - Очистка теплообменников (проводится весной и осенью) наружных блоков. - Очистка фильтра. - Проверка эффективности работы теплообменника согласно нормативным документа. - Проверка работы насосов или внутренней запорно-регулирующей арматуры. - Проверка фиксации и целостности изоляции силовых кабелей. - Проверка напряжение и симметрии фаз компрессоров на холостом ходу и под нагрузкой. - Проверка энергопотребления оборудования и элементов оборудования в режимах переменной нагрузки. - Испытание сопротивления картера компрессора, проводится согласно нормативным документам. - Проверка рабочих параметров холодильного контура в режимах переменной нагрузки. - Испытание устройств защиты: предохранительные клапаны, реле давления, термостаты, - Испытание системы управления: установка, климатические компенсации, уровни мощности. - Испытание устройств контроля: выдача сигналов, термометры, датчики, манометры и т.д. - Проверка наличия коррозии. - Проверка надежности крепления панелей корпуса и плотности их прилегания. - Контроль наличия протечек, при наличии, их устранение. - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Система бесперебойного питания | - Внешний осмотр целостности. - Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП, а именно: проверка электрических соединений блоков и узлов; проверка состояния плат и прочих компонентов; проверка конденсаторов по постоянному напряжению; - проверка работы вентиляторов. - Вывод одного ИБП из параллельной работы. - Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП. - Включение ИБП. - Просмотр журналов событий и данных оборудования. - Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости. - Проверка основных режимов работы ИБП, а именно: нормальный режим; режим работы от батарей; работа в режиме - автоматический by-pass: работа в режиме - ручной by-pass. - Измерение входных и выходных параметров ИБП: входные напряжения; частота входного напряжения; входные токи; выходные напряжения; выходные токи, частота выходного напряжения. - Сравнение результатов измерений и расчега с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга. - Калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик. - Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика). | Ежемесячно |

|  |  | - Проверка работы системы сигнализации и мониторинга. - Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - по напряжению на каждой аккумуляторной батарее или на сборке из трех аккумуляторных батарей (только для батарейных массивов, состоящих из АКБ, расположенных на стеллажах); - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика длительностью не более 30 мин (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). - Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения. - Контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих н состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При необходимости обновление ревизий, - Обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика). - Выключение последующего параллельного ИБП. - Повторение пунктов с 3 но 17. Для каждого ИБП. - Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер но защите оборудования. - Предоставление Заказчику информации в виде справки о необходимости дополнительного обслуживания. - Составление Технического отчета. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | Система мониторинга | - Визуальный осмотр оборудования на наличие повреждений. - Визуальная проверка выполнения монтажа. - Затяжка крепежных деталей. - Проверка подключения оборудования к электросети. - Проверка слаботочных линий связи. - Очистка от пыли, специализированным инструментом. - Проверка слаботочных линий связи. - Проверка работоспособности контроллера. - Проверка работоспособности модулей. - Проверка работоспособности датчиков. - Устранение неисправностей при их выявлении. | Ежемесячно |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Волоконнооптическая линия связи внешняя | - Проверка состояния магистралей, лотков, закладных труб, коробов и их техническое обслуживание. - Проверка кабельных линий на изношенность и наличие надломов в местах изгибов и входа в кроссы/патч-панели/шкафы/закладные. - Проверка патч-кордов на изношенность и наличие надломов. Проверка состояния соединений, профилактическое обслуживание пассивного коммутационного оборудования, проведение тестовых испытаний для выявления отклонения в параметрах. - Проверка наличия маркировки всех портов патч-панелей - в соответствии с принятой в Центре схемой, при наличии несоответствий их устранение и (или) восстановление. - Проверка оптических портов на патч-панелях без защитных колпачков. - Проверках оптических портов на активном оборудовании без защитных колпачков, при наличии неисправностей их устранение. | Ежемесячно |
| 14 | Волоконнооптическая линия связи внутренняя | - Проверка состояния магистралей, лотков, закладных труб, коробов и их техническое обслуживание. - Проверка кабельных линий на изношенность и наличие надломов в местах изгибов и входа в кроссы/патч-панели/шкафы/закладные. - Проверка патч-кордов на изношенность и наличие надломов. Проверка состояния соединений, профилактическое обслуживание пассивного коммутационного оборудования, проведение тестовых испытаний для выявления отклонения в параметрах. - Проверка наличия маркировки всех портов патч-панелей - в соответствии с принятой в Центре схемой, при наличии несоответствий их устранение и (или) восстановление. - Проверка оптических портов па патч-панелях без защитных колпачков. - Проверках оптических портов на активном оборудовании без защитных колпачков, при наличии неисправностей их устранение. | Ежемесячно |

Приложение 5 
к Техническому заданию

Техническое описание оборудования Часть 1

Техническое описание оборудования Часть 2

(внешние файлы )