Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.14.12.190 Поставка текстолита для нужд Кубанского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                                  3

1.1.	 Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	 Цель использования закупаемой продукции                                                                            3

2.        Требования к продукции.	3

2.1.     Требования к объёмам и срокам поставки…….……………...………………….............…..3

2.1.1	 Перечень и объем закупаемой продукции…………………………….………………………3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции…………………………………………….3

2.1.2	 Требования к срокам поставки продукции…………………………………………………...4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции                                                                 4

2.2.     Требования к качеству продукции……….....…………………………………………………4

Таблица 3. Требования к продукции                                                                                                    4

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 23.14.12.190 Поставка текстолита для нужд Кубанского филиала (далее-Продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»;

- № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».

- Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:

- №1190-288-2023 от 11.10.2023 «Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования, зданий, сооружений».

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 9х1000х1150 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 42 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 1,5х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 68,6 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 2х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 110,0 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 3х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 165,2 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 4х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | шт | 3,0 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 20х1000х1000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 114 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 5х1000х2000мм ГОСТ 12652-74 | шт | 3,0 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ, размер 0,5х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 26,3 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ, размер 1х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 60,8 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ-1с, размер 0,35х1000х1150 мм ГОСТ 12652-74 | кг | 4,1 |
|  | Текстолит листовой А, размер 2х1500х1500 мм первый сорт ГОСТ 2910-74 | кг | 39 |
|  | Текстолит листовой А, размер 20х1000х1000 мм высший сорт ГОСТ 2910-74 | кг | 72 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 23.14.12.190 Поставка текстолита для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | в течении 30 календарных дней с даты подписания договора |

* В соответствии с календарными графиками к договорам подряда

#### 2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 9х1000х1150 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 9 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х1150 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 1,5х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 1,5 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 2х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 2 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 3х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 3 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 4х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 4 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 20х1000х1000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 20 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х1000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, размер 5х1000х2000мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 5 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ, размер 0,5х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 0,5 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ, размер 1х1000х2000 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Толщина, мм |  | 1 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х2000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ-1с, размер 0,35х1000х1150 мм ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Марка |  | СТЭФ |
|  | Сорт |  | 1 |
|  | Толщина, мм |  | 0,35 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х1150 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 12652-74 |
|  | Текстолит листовой А, размер 2х1500х1500 мм первый сорт ГОСТ 2910-74 |  |  |
|  | Марка |  | А |
|  | Сорт |  | 1 |
|  | Толщина, мм |  | 2 |
|  | Размер листа, мм |  | 1500х1500 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 2910-74 |
|  | Текстолит листовой А, размер 20х1000х1000 мм высший сорт ГОСТ 2910-74 |  |  |
|  | Марка |  | А |
|  | Сорт |  | Высший |
|  | Толщина, мм |  | 20 |
|  | Размер листа, мм |  | 1000х1000 |
|  | Стандарт |  | ГОСТ 2910-74 |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок |  | равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Паспорт качества |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки |  | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |
|  | Условия поставки |  | За счет средств Поставщика |
|  | На упаковках (коробках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 25500-82 «Пластики слоистые электротехнические листовые». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |