Приложение №1

Техническое задание

на поставку аккумуляторных батарей к ИБП для нужд РЦ Москва

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий срок поставки | Период, в который Покупатель подает заявки, а Поставщик обязуется поставить товар |
| 2 | Покупатель | ООО «Почта Сервис» |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| 4 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | АКБ для ИБП |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | ТОРГ-12 | Товарная накладная, унифицированная форма |
| 9 | Подразделение | Дирекция, департамент, отдел |
| 10 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 11 | АКБ | Аккумуляторная батарея |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка АКБ к ИБП для нужд РЦ Москва.

Цель поставки Товара: АКБ приобретаются в целях замены вышедших из строя АКБ в ИБП, в соответствии со спецификацией поставляемого Товара (п. 3.2 настоящего ТЗ).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Прогнозное количество* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АКБ для ИБП 12В 7,2Ач D | штука | 2696 |
|  | АКБ для ИБП 12В 9Ач D | штука | 1887 |
|  | АКБ для ИБП 12В 12Ач D | штука | 1957 |
|  | АКБ для ИБП 12В 5Ач B | штука | 489 |
|  | АКБ для ИБП 6В 7Ач B-slim | штука | 10 |
|  | АКБ для ИБП 6В 7,2Ач B-slim | штука | 10 |
|  | АКБ для ИБП 6В 9Ач B-slim | штука | 10 |
|  | АКБ для ИБП 12В 3,2Ач F | штука | 10 |
|  | АКБ для ИБП 12В 17Ач F3/M5 | штука | 10 |

* Прогнозное количество АКБ для ИБП не является обязательным и гарантированным к поставке. Конкретное количество необходимых к поставке товаров будет указывается Покупателем при формировании Заявки на поставку товара, оформленной по форме Приложения № 2 к Техническому заданию.

  - Основные характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | АКБ для ИБП 12В 7,2Ач D | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 7,2 Ач; Тип клемм – F1 или F2; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм; ширина – не менее 64мм и не более 66мм; высота – не менее 93мм и не более 95мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,3 кг; |
| 2. | АКБ для ИБП 12В 9Ач D | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 9 Ач; Тип клемм – F1 или F2; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм; ширина – не менее 64мм и не более 66мм; высота – не менее 93мм и не более 95мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 2,6 кг; |
| 3. | АКБ для ИБП 12В 12Ач D | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус D Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 12 Ач; Тип клемм – F1 или F2; Габаритные размеры: длина – не менее 149мм и не более 152мм; ширина – не менее 97мм и не более 99мм; высота – не менее 94мм и не более 96мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 3,9 кг; |
| 4. | АКБ для ИБП 12В 5Ач B | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус B Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 5 Ач; Тип клемм – F2; Габаритные размеры: длина – не менее 89мм и не более 91мм; ширина – не менее 69мм и не более 71мм; высота – не менее 100мм и не более 102мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,7кг; |
| 5. | АКБ для ИБП 6В 7Ач B-slim | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус B Номинальное напряжение 6В; Емкость батареи – не менее 7 Ач; Тип клемм – F1; Габаритные размеры: длина – не менее 150мм и не более 151мм; ширина – не менее 34 мм и не более 35мм; высота – не менее 94 мм и не более 96мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,2кг; |
| 6. | АКБ для ИБП 6В 7,2Ач B-slim | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус B Номинальное напряжение 6В; Емкость батареи – не менее 7,2 Ач; Тип клемм – F1; Габаритные размеры: длина – не менее 150мм и не более 151мм; ширина – не менее 34 мм и не более 35мм; высота – не менее 94 мм и не более 96мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,28 кг; |
| 7. | АКБ для ИБП 6В 9Ач B-slim | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус B Номинальное напряжение 6В; Емкость батареи – не менее 9 Ач; Тип клемм – F1; Габаритные размеры: длина – не менее 150мм и не более 151мм; ширина – не менее 34 мм и не более 35мм; высота – не менее 94 мм и не более 96мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,37 кг; |
| 8. | АКБ для ИБП 12В 3.2Ач F | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус F Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 3,2 Ач; Тип клемм – F1; Габаритные размеры: длина – не менее 133мм и не более 135мм; ширина – не менее 66 мм и не более 68мм; высота – не менее 60 мм и не более 62мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 1,3 кг; |
| 9. | АКБ для ИБП 12В 17Ач F3/M5 | Исполнение свинец (сухой элемент, AGM); Корпус F Номинальное напряжение 12В; Емкость батареи – не менее 17 Ач; Тип клемм – F3 (БОЛТ И ГАЙКА М5); Габаритные размеры: длина – не менее 179 мм и не более 182 мм; ширина – не менее 75 мм и не более 77мм; высота – не менее 165 мм и не более 167мм (высота без учета высоты клемм); Вес батареи – не менее 5,6 кг; |

Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара в каждом подразделении (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме №ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.

  - Комплектность Товара

Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом или ТУ предусмотрен иной порядок маркировки, Товар должен быть промаркирован в соответствии с таким порядком. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование Товара;

- товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Покупателя. (приложение №2 к Техническому заданию). Под Заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте, направленное по эл. почте или заказным письмом.

Минимальная сумма Товара, указанная в Заявке, составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей. Заявки направляются Покупателем по мере необходимости, но не чаще 1 раза в день по каждому подразделению Покупателя.

Срок действия договора: 12 месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки товара не позднее 15 календарных дней с даты получения Заявки Поставщиком.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара по каждой заявке производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по каждому подразделению.

Адреса поставки Товара, контактные данные ответственных за приемку Товара указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Условия поставки

Поставщик доставляет Товар Покупателю по адресам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию и в количестве, указанном в заявке по каждому подразделению.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента доставки Товара.

Поставщик извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара одним из следующих способов:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя. Контактные данные Покупателя будут предоставлены Поставщику по электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Покупатель должен подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время одним из следующих способов:

- нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа, уведомления и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения и дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.

Без наличия подтверждения Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в каждом подразделении, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 7.2 настоящего Технического задания.

7.1.2 Указанный в п. 7.1.1. Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. ТЗ.

7.1.3. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями настоящего ТЗ и Спецификации, приведенной в п. 3.2. Технического задания и соответствует основным характеристикам указанными в п 3.3. Технического задания, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю при подписании Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД по соответствующему подразделению.

7.1.5.  Если Товар поставлен с нарушением условий Технического Задания о качестве Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его приемке. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 по соответствующему подразделению и направляет его Поставщику.

7.1.6. Если Товар не поставлен Поставщиком или поставлен с существенным нарушением условий Технического Задания, в результате чего Покупатель существенно лишается ожидаемых выгод, Товар не принимается Покупателем. В таком случае Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД по соответствующему подразделению.

7.1.7. Если Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 7.2. Технического задания, то Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения допущенных нарушений. После устранения Поставщиком недостатков осуществляется приемка Товара в соответствии с пунктами 7.1.3. и 7.1.4 настоящего Технического Задания.

7.1.8 Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Стороны, виновной в случае возврата Товара Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), возмещению Поставщиком не подлежат.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика, в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактурой (применимо, если оформляется товарная накладная по форме ТОРГ-12);

- документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, подписывать товарную накладную ТОРГ-12/УПД и акт приемки-передачи товара (в случае подписания не первым лицом организации);

- документ,	подтверждающий	полномочия представителя Поставщика, получать от Покупателя подписанный экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 Поставщика и подписывать акт об установленном расхождении по количеству, комплектности и ассортименту;

- заверенными уполномоченным должностным лицом Поставщика копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;

- технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде;

- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Адреса поставки Товара и количество поставляемого товара |
| 2 | Форма заявки на поставку Товара |

# Приложение № 1 к

# Техническому заданию

на поставку аккумуляторных батарей к ИБП

для нужд РЦ Москва.

АДРЕСА ПОСТАВКИ ТОВАРА И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование Подразделения | Адрес склада Подразделения | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта | Условия пропуска на склад | Прогнозное количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент Белгородской области | 308009, г. Белгород, Соборная площадь д. 3 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 353 |
| 2 | Департамент Брянской области | 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 9 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 233 |
| 3 | Департамент Воронежской области | 394009, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 25. | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 447 |
| 4 | Департамент Калужской области | 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 7 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 223 |
| 5 | Департамент Краснодарского края | 350000 г. Краснодар, ул. Карасунская д.68 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 1143 |
| 6 | Департамент Курской области | 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 288 |
| 7 | Департамент Липецкой области | 398000, г. Липецк, ул. Зегеля, д.2 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 389 |
| 8 | Департамент Орловской области | 302000, г. Орёл, ул. Ленина, д. 43 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 252 |
| 9 | Департамент Республики Адыгея | 385000, респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.20 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 84 |
| 10 | Департамент Ростовской области | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 116 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 454 |
| 11 | Департамент Рязанской области | 390000 г. Рязань ул, Почтовая д. 49 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 330 |
| 12 | Департамент Тамбовской области | 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 1 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 415 |
| 13 | Департамент Тульской области | 300000 г. Тула, пр. Ленина, д.33 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 235 |
| 14 | Департамент Московской области | 115127, Москва, Варшавское шоссе, 37 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 970 |
| 15 | Региональный центр Москва | 115127, Москва, Варшавское шоссе, д. 37 | Определяется перед подписанием договора / ФИО, контакты | Предварительное согласование с принимающей стороной | 1263 |

# Приложение № 2 к

# Техническому заданию

на поставку аккумуляторных батарей к ИБП

для нужд РЦ Москва.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № __

к Контракту/Договору от "__" _____ 20__ г.№ ____

г. _________																Дата:_______

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена за единицу товара, руб. (без учета НДС) | Общая цена товара, руб. (без учета НДС) | Ставка НДС __%, руб. | Цена за единицу товара, руб. (с учетом НДС) | Общая цена товара, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адрес поставки Товара: ________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись: |  |  |
| От Заказчика: |  |  |

если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ;