Форма ценового предложения

Наименование:

ИНН/ОГРН

Юридический адрес:

Телефон:

e-mail:

Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер процедуры Запроса цен на ЭТП: 
№ ___________ от «___»_________ 2025 г.

Контактное лицо Инициатора запроса: Тимофеева Екатерина Геннадьевна,

Телефон: +7 (812) 630-6333,доп.2916

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

Ценовое предложение

Изучив направленный Вами запрос ценовой информации ____________ (указывается номер запроса цен на Электронной торговой площадке), мы, ______________ (указывается наименование контрагента) направляем предварительное ценовое предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты в отдельных помещениях объектов почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Расчет стоимости услуг представлен в приложении к данному письму. Данное ценовое предложение включает в себя все необходимые расходы на оказание услуг, налоги, сборы и прочие расходы.

Порядок оплаты (указывается в соответствии с п. 9 Запроса на предоставление ценовой информации).

Предложение действительно в течение ____ месяцев (указывается срок действия предложения).

Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. (указывается приложение)

| Подпись (должность) | Расшифровка подписи | Дата |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к

ценовому предложению

№ __________ от _________

Приложение к Ценовому предложению на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты в отдельных помещениях Объектов почтовой связи, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.56, ул. Софийская, д.81, Пулковское шоссе, д.39, для нужд 
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Стоимость оборудования для замены/ремонта

(не включенного в стоимость Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3)

| № | Оборудование (запасные части, комплектующие и материалы) используемое при выполнении ТР работ | Требования к оборудованию (характеристики, обозначения, наименования) | Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР, рублей (в том числе НДС 20 %) | Стоимость замены/ремонта за 1ед.,ТР Руб, без НДС | НДС 22%, Руб | Всего Стоимость руб, вкл НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресный расширитель | С2000-АР8 |  |  |  |  |
| 2 | АКБ для Инвертора Smart-UPS СР1270 12V, 7.0AH | Smart-UPS СР1270 12V, 7.0AH |  |  |  |  |
| 3 | Аккумулятор | 12В, 7А.ч |  |  |  |  |
| 4 | Аккумулятор | 4 А/ч СР 1270 |  |  |  |  |
| 5 | Аккумулятор | 7 А/ч СР 1270 |  |  |  |  |
| 6 | Аккумулятор | AP1207 12v 7Ah |  |  |  |  |
| 7 | Аккумулятор | 8 А/ч СР 1270 |  |  |  |  |
| 8 | Аккумулятор | NPW36-12 |  |  |  |  |
| 9 | Аккумулятор | SF12045, 12v 4.5Ah |  |  |  |  |
| 10 | АРМ "Орион Про" | Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети |  |  |  |  |
| 11 | Блок 2-х проводных соединительных линий на 16 каналов | Должен обеспечивать охрану объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон |  |  |  |  |
| 12 | Блок аналоговых абонентских линий с защитой на 16 каналов | ALU-16 |  |  |  |  |
| 13 | Блок бесперебойного питания | БРП 12-1,5 (12В, 1,5А, 14А.ч) |  |  |  |  |
| 14 | Блок бесперебойного питания | БРП 12-3/14 |  |  |  |  |
| 15 | Блок бесперебойного питания | БРП 12-3/28 |  |  |  |  |
| 16 | Блок бесперебойного питания | 12В с АКБ7 А/ч |  |  |  |  |
| 17 | Блок индикации | С2000БИ SMD |  |  |  |  |
| 18 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ |  |  |  |  |
| 19 | Блок искрозащиты | АБИ (1 канал) |  |  |  |  |
| 20 | Блок контроля пусковой | «С2000-КПБ» |  |  |  |  |
| 21 | Блок питания | БП-1А-М |  |  |  |  |
| 22 | Блок питания | (~220В) с возможностью заряда аккумуляторных батарей |  |  |  |  |
| 23 | Блок потока | Т2/Е1 PRA 30 каналов |  |  |  |  |
| 24 | Блок разветвительно-изолирующий | «Бриз» исп.01 |  |  |  |  |
| 25 | Блок разветвительно-изолирующий тип 1 | Должен обеспечивать использование в двухпроводной линии связи контроллера «С2000» |  |  |  |  |
| 26 | Блок | Сигнал 20SMD |  |  |  |  |
| 27 | Блок сигнально-пусковой | "С2000-СП1" |  |  |  |  |
| 28 | Блок центрального процессора с коммутационным полем | 512х512 (для оборудования Т7 opt. 15) |  |  |  |  |
| 29 | Блок цифровых абонентских линий на 24 канала | для работы с системными аппаратами |  |  |  |  |
| 30 | Видеокамера IP уличная | Axis 223M с термокожухом Axis T92A00 |  |  |  |  |
| 31 | Видеокамеры IP внутренние | Axis М1011 |  |  |  |  |
| 32 | Видеокамера | LBP-T240HVI-36EX Graphit (ч/б, уличная, инфракрасная подсветка, вариообъектив) |  |  |  |  |
| 33 | Видеокамера купольная | LND-PH-931 B36 Graphit (цветная,black) |  |  |  |  |
| 34 | Видеокамера черно/белая уличная с термокожухом | Тип корпуса: направленная; LAN; PoE (вход): PoE 802.3af; детекция движения; Тип матрицы: CCD |  |  |  |  |
| 35 | Видеорегистратор | Smartec STR-3293 на 32 камеры |  |  |  |  |
| 36 | Видеорегистратор (сервер) | Должен обеспечивать запись видео от 32 аналоговых камер в формате MPEG-4 с разрешением до Full D1 и скоростью до 800 к/с на 4 встраиваемых жестких диска SATA, а также на внешние дисковые массивы Smartec STG-ES общей емкостью более 30Тб |  |  |  |  |
| 37 | Видеосервер (медиаконвертер) | Дожнен обеспечивать хранение отснятых камерами материалов и их обработки, подключения монитора (через выход VGA) для «живого» наблюдения с поста охраны |  |  |  |  |
| 38 | Выключатель автоматический | марка ИЭК С6 Щиток |  |  |  |  |
| 39 | Дверной доводчик для внешних дверей | Должно обеспечивать работоспособность более 500 000 циклов. Варианты установки: на дверное полотно, на дверную коробку, параллельный рычаг. Устойчивость к коррозии в соляном тумане более 250 часов, эксплуатации от -35 до +45 градусов. Две скорости регулировки доводчика |  |  |  |  |
| 40 | Доводчик дверной | TS-68 |  |  |  |  |
| 41 | Доводчик дверной | DORMA TS-71 |  |  |  |  |
| 42 | Жесткий диск | HDD SAS 4ТB |  |  |  |  |
| 43 | Жесткий диск | 1 Тб SATA Hitachi |  |  |  |  |
| 44 | Извещатель звуковой разрушения стекла с каналом антимаскирования | Должно обеспечивать обнаружение разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле |  |  |  |  |
| 45 | Извещатель пожарный ручной | ИПР513-10 |  |  |  |  |
| 46 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 |  |  |  |  |
| 47 | Извещатель магнитоконтактный | ИО 102-6 |  |  |  |  |
| 48 | Извещатель объемный "коридорный" | EX 35T |  |  |  |  |
| 49 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-5 |  |  |  |  |
| 50 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-20 Б2П |  |  |  |  |
| 51 | Извещатель охранный объемный | ИО 309-7 «Фотон-Ш» |  |  |  |  |
| 52 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-8 «Фотон-9» |  |  |  |  |
| 53 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-17/1 «Фотон-12» |  |  |  |  |
| 54 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный | Должно обеспечивать обнаружение проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги в системах охранной сигнализации, накладной,IP41, дальность 10м, радиус 90гр.,88*60*40мм |  |  |  |  |
| 55 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-45 |  |  |  |  |
| 56 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01» |  |  |  |  |
| 57 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | Должен обеспечивать формирование сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики; тип извещателя: адресный; напряжение питания, B: 8…11; ток потребления, А: 0,6; степень защиты: IP40 |  |  |  |  |
| 58 | Источник бесперебойного питания | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V |  |  |  |  |
| 59 | Каркас блочный | 19” 6U с кроссплатой для установки 15 линейных блоков с крышкой |  |  |  |  |
| 60 | Комплексное устройство грозозащиты видеокамер | Должна обеспечивать комбинированную универсальную грозозащиту видеокамер |  |  |  |  |
| 61 | Кнопка авар. выхода (зеленая/белая) | ИПР 513/101-1 |  |  |  |  |
| 62 | Кнопка выхода | D680 QUADRA |  |  |  |  |
| 63 | Кнопка открытия двери | питание AC/DC, IP66 |  |  |  |  |
| 64 | Коммутатор | Cisco 24 PC-L |  |  |  |  |
| 65 | Коммутационный шкаф (включая: органайзеры, вент.панель, блок розеток) | Rittal 7820750 Корпус 24U 800*1200*800 |  |  |  |  |
| 66 | Контроллер системы доступа | C2000-2 |  |  |  |  |
| 67 | Контроллер двухпроводной линии | С2000-КДЛ |  |  |  |  |
| 68 | Коробка ответвительная | Должна обеспечивать коммутацию кабельных проводников. С 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм |  |  |  |  |
| 69 | Магистральный усилитель | Televes № 5308 |  |  |  |  |
| 70 | Модуль порошкового пожаротушения | МПП (р) – 8В-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 |  |  |  |  |
| 71 | Монитор | "Орион про" |  |  |  |  |
| 72 | Монитор видеонаблюдения | NEC MultiSync EA190M |  |  |  |  |
| 73 | Монитор видеодомофона | DPV-4MT |  |  |  |  |
| 74 | Монитор домофона | Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт; трубка монитора: ч/б с размером экрана по диагонали 4 дюйма (10см), тип CRT; система аудио-связи: дуплексная, с помощью трубки; линия связи: 4-х проводная; рабочая температура: -10 +40оС; габаритные размеры: 195 х 228 х 68 мм |  |  |  |  |
| 75 | Оповещатель звуковой (сирена) | Сирена охранная состоит из передатчика сигнала тревоги и свето-звуковой сирены 110 дБ/м. со встроенным приемником радиосигнала от передатчика, которая питается от блока питания 12 VDC Сирена-И |  |  |  |  |
| 76 | Оповещатель пожарный световой | КОП-25 "Выход", «Стрелка» |  |  |  |  |
| 77 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | БЛИК-С-24 тип 2 |  |  |  |  |
| 78 | Оповещатель пожарный звуковой | «Стандарт» |  |  |  |  |
| 79 | Оповещатель пожарный свето- звуковой | КОП-25ПC: «Порошок уходи» |  |  |  |  |
| 80 | Оповещатель пожарный свето- звуковой | Световой КОП-25П: Порошок не входи» «Автоматика отключена» |  |  |  |  |
| 81 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | КОП-25П: «Автоматика отключена» (уличный) |  |  |  |  |
| 82 | Оповещатель свето-звуковой радиоканальный тип 1 | Сирена-Р |  |  |  |  |
| 83 | Оповещатель световой табличный адресный "Выход" | С2000-ОСТ |  |  |  |  |
| 84 | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» тип 1 | Молния-12 |  |  |  |  |
| 85 | Оповещатель речевой | 10 Вт |  |  |  |  |
| 86 | Панель видеодомофона | Напряжение питания: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: max 18 Вт., в дежурном режиме 2 Вт |  |  |  |  |
| 87 | Панель видеодомофона вызывная, накладная | DVC-201C |  |  |  |  |
| 88 | Панель расширения видеовходов | Должно обеспечивать работу под управлением цифровой видеосистемы VideoNet 8 системы видеоконтроля на выделенной рабочей станцией на базе ПК.Поддержка одновременно 4 телекамер.Основные видеовходы поддерживают функцию автоматической регулировки усиления (AGC).Обеспечение максимального фреймрейта до 100 кадров в секунду, разрешение видеосигнала до 720х576 по стандарту CVBS (1.0Vp-p, 75 Ом) |  |  |  |  |
| 89 | Плата видеозахвата | Должна обеспечивать оцифровку аналоговых (VHS или Hi-8) видеосигналов с дальнейшей записью на DVD/VCD диск и редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7 |  |  |  |  |
| 90 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet |  |  |  |  |
| 91 | Преобразователь интерфейсов | RS-232-RS-485 |  |  |  |  |
| 92 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал 20П SMD |  |  |  |  |
| 93 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | «С2000-АСПТ» |  |  |  |  |
| 94 | Проксимити карта с возможностью печати изображения | Чип: Atmel® ATA5577M1330C, Объем памяти чипа: 363bit, Рабочая частота: 125kHz |  |  |  |  |
| 95 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С-2000М |  |  |  |  |
| 96 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | Информационное взаимодействие пульта с блоками осуществляется по проводной линии связи RS-485. Напряжение питания 11-28В, Количество входов питания 2, Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" до 3км, RS-485, количество подключаемых блоков, не более 127. ЖК индикатор 2 строки х 16 символов, Количество разделов (защищаемых зон), не более 511, Количество сценариев управления, не более 255. Количество кодов пользователей, не более 2047. Объём журнала событий, не менее 32000 |  |  |  |  |
| 97 | Пульт контроля и управления тип 1 | Болид С2000-М |  |  |  |  |
| 98 | Пьезосирена | Должна обеспечивать до 2000 часов непрерывного звучания; сигнал: трель; монтируется на горизонтальную поверхность с помощью универсального кронштейна; ножевые контакты; Номинальное напряжение, В 6-15; Номинальный ток, мА 100; Рабочая частота, Гц 3000-3500; Вес, Гр 35; Рабочая температура, °С -40…+60 |  |  |  |  |
| 99 | Разветвитель | TVSAT 5141 |  |  |  |  |
| 100 | Рычаг | DORMA |  |  |  |  |
| 101 | Считыватель пластиковых карт | C2000Proxy |  |  |  |  |
| 102 | Табло "Выход" | Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) |  |  |  |  |
| 103 | Табло "Пожар" | Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) |  |  |  |  |
| 104 | Усилитель мощности | трансляционный одноканальный JPA-120DP |  |  |  |  |
| 105 | Устройство коммутационное | УК-ВК/03 |  |  |  |  |
| 106 | Устройство коммутационное тип 3 | RVI-IPN16/2-PRO-4K |  |  |  |  |
| 107 | Устройство контроля шлейфа | УКШ-1 |  |  |  |  |
| 108 | Эл.магнитный замок | усилие 300 кг |  |  |  |  |
| 109 | Эл.механический замок | Для дверей открывающихся наружу. на правые, и левые двери. Замок всепогодный, морозостойкий, тип закрывания: цилиндр, кнопка. Дорнмасс (бэксет) регулируемый: 50-60-70-80 мм. Способы открывания: «кнопка», «ключ-кнопка», «только ключ». Питание: 12 Вольт,15Вт, 1,25А. |  |  |  |  |
| 110 | Электромагнитная защелка | Должна обеспечивать разблокировку стандартных дверей при низком энергопотреблении. Ресурс: более 300 000 циклов с боковой нагрузкой 12 кг. Тип функционирования: Нормально открытая Порог разрушения: 4000кг, Наработка на отказ: 200000 циклов, Напряжение питания 12В DC, Ток потребления 0,2А, Размеры: 29,5Ч20,2Ч106,4 мм, Диапазон рабочих температур, °C: -25 .. +70. |  |  |  |  |

Стоимость работ/услуг  ТР и АВР

(не включенных в стоимость Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3)

| № | Перечень работ/услуг ТР/АВР | Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР, рублей (в том числе НДС 20 %) | Стоимость 1ед. Услуги, Руб, без НДС | НДС 22%, Руб | Всего Стоимость, Руб вкл. НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТС |  |  |  |  |
| 2 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТС |  |  |  |  |
| 3 | Проверка системы СОТС в составе комплекса |  |  |  |  |
| 4 | Ввод системы СОТС в работу в общий комплекс |  |  |  |  |
| 5 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД |  |  |  |  |
| 6 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД |  |  |  |  |
| 7 | Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс |  |  |  |  |
| 8 | Проверка системы СКУД в составе комплекса |  |  |  |  |
| 9 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ |  |  |  |  |
| 10 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ |  |  |  |  |
| 11 | Проверка системы СОТ в составе комплекса |  |  |  |  |
| 12 | Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс |  |  |  |  |
| 13 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АПС |  |  |  |  |
| 14 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АПС |  |  |  |  |
| 15 | Проверка системы АПС в составе комплекса |  |  |  |  |
| 16 | Ввод системы АПС в работу в общий комплекс |  |  |  |  |
| 17 | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОУЭ |  |  |  |  |
| 18 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОУЭ |  |  |  |  |
| 19 | Проверка системы СОУЭ в составе комплекса |  |  |  |  |
| 20 | Ввод системы СОУЭ в работу в общий комплекс |  |  |  |  |

Стоимость  Планового ТО-1, ТО-2, ТО-3

| № | Перечень работ/услуг ТО | Цена Услуги ТО на 1 Объект, Руб, без НДС | Кол-во ТO на 1 Объект за 1 год | Стоимость ТО на 1 Объект/1 год, Руб без НДС | НДС 22%, Руб | Всего Стоимость, Руб, руб с НДС22% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое Техническое Обслуживание Объекта (ТО 1-2) |  |  |  |  |  |
| ТО-1 и ТО-2 | ТО1 в составе ТО-2 для СОТС |  | 4 |  |  |  |
|  | ТО1 в составе ТО-2 для СКУД |  | 4 |  |  |  |
|  | ТО1 в составе ТО-2 для СОТ |  | 4 |  |  |  |
|  | Плановое Техническое Обслуживание Объекта (ТО 1-2-3) |  |  |  |  |  |
| ТО-1 | ТО-1 АПС |  | 8 |  |  |  |
|  | ТО-1 СОУЭ |  | 8 |  |  |  |
| ТО-2 | ТО-2 АПС |  | 3 |  |  |  |
|  | ТО-2 СОУЭ |  | 3 |  |  |  |
| ТО-3 | ТО-3 АПС |  | 1 |  |  |  |
|  | ТО-3 СОУЭ |  | 1 |  |  |  |
|  | Всего: Стоимость ТО на 1 Объекта на 1 год |  |  |  |  |  |
|  | Количество Объектов |  | Количество Объектов |  |  | 3 |
|  | Итого: Стоимость ТО на 3 Объекта на 1 год |  |  |  |  |  |

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать претендента (при наличии)