«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«РусГидро» - «Дагестанский филиал»

________________ М.Ш. Магомедов

«____» ____________2026 г

Технические требования

ОКПД2 27.90.40  На поставку электротехнической продукции  для нужд   ОП  ЧГЭС Дагестанского Филиала

г. Каспийск 2026 г.

1. Наименование работ.

Поставка электротехнической продукции  для нужд ОП ЧГЭС  Дагестанского Филиала.

- Заказчик.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

Место поставки: Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Для обеспечения бесперебойной работы агрегатов выявлена потребность в приобретении электротехнической продукции.

- Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.

4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.

4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке.

4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.

4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий.

4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

- Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.

- Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

- Приложение

Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».

Согласовано:

Заместитель главного инженера по технической части

должность

________________ /Юшаев Б.Т.

подпись

Согласовано:

Начальник ОМТО /Тех.куратор/

должность

________________ /Дибияев А.Э.

подпись

Согласовано:

Начальник ОЗ

должность

________________ /Мусалаев М.М.

подпись

Приложение № 1

к Техническим требованиям

«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

| № | Наименование МТР для нужд ОП ЧГЭС | Тип, марка, | Ед. изм | кол-во | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетоносмеситель | DENZEL B-200, 1000 Вт, 200 л | шт | 1 | в течение 14 рабочих дней |
| 2 | Кабель | ВВГнг 2х10 | м | 40 | в течение 14 рабочих дней |
| 3 | Кабель | ВВГнг 2х2,5 | м | 100 | в течение 14 рабочих дней |
| 4 | Кабель | SAMREG-30-2 саморегулирующийся греющий | м | 100 | в течение 14 рабочих дней |
| 5 | Кабель сварочный | КГ 1х50мм | м | 20 | в течение 14 рабочих дней |
| 6 | Лампа металлогалогеннова | 400W E40 220В | шт | 50 | в течение 14 рабочих дней |
| 7 | Лампа светодиодная | E27 15W 6400K LB-94 25630 | шт | 400 | в течение 14 рабочих дней |
| 8 | Лампа трубка светодиодная | ST8B-1.2M 18W/840 230V AC 1600Lm d26x1200mm | шт | 210 | в течение 14 рабочих дней |
| 9 | Лампа трубка светодиодная | Geniled G13 T8 600мм 10Вт 4000К | шт | 100 | в течение 14 рабочих дней |
| 10 | Отрезная пила по металлу Вихрь | 355 / Отрезной станок 2500 Вт/ ОП 355/2500, | шт | 1 | в течение 14 рабочих дней |
| 11 | Печь | настольная плитка SUPRA HS-111 1 кВт | шт | 2 | в течение 14 рабочих дней |
| 12 | Прожектор светодиодный | SFL90-150 150Вт IP65 6400к черный | шт. | 10 | в течение 14 рабочих дней |
| 13 | Удлинитель питания | SBE-10-4-05-N 5м (4 розетки) | шт | 1 | в течение 14 рабочих дней |
| 14 | Электродвигатель | АИР56В2 0,25 кВт 3000 об/мин 2081 на фланце | шт | 3 | в течение 14 рабочих дней |
| 15 | Электродвигатель фланцевый | FO-HD-63-44 80В 4кВт 2850об/м | шт | 1 | в течение 14 рабочих дней |

|  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок поставки |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
|  |  |  |  |  |  |  | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |