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1. Наименование работ.
Поставка электротехнической продукции  для нужд ОП ЧГЭС  Дагестанского Филиала.

2. Заказчик.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5
Место поставки: Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

3. Цели и задачи. Существующее положение.
3.1. Для обеспечения бесперебойной работы агрегатов выявлена потребность в приобретении электротехнической продукции.

4. Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара. 
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке. 
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.    
4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий. 
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

5. Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.


6. Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

7. Приложение 
	Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».


Согласовано:                                    
Заместитель главного инженера по технической части 
                                     должность     
________________ /Юшаев Б.Т. 
                    подпись                                                 


Согласовано:                                    
Начальник ОМТО /Тех.куратор/
          должность     
________________ /Дибияев А.Э. 
                    подпись             


   Согласовано:                                    
Начальник ОЗ 
должность     
________________ /Мусалаев М.М.  


                    подпись             
Приложение № 1
  к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»


	№
	Наименование  МТР для нужд ОП ЧГЭС

	Тип, марка,  
	Ед. изм
	кол-во
	Сроки поставки 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Бетоносмеситель
	 DENZEL B-200, 1000 Вт, 200 л 
	шт
	1
	в течение 14 рабочих дней

	2
	Кабель
	ВВГнг 2х10
	м
	40
	в течение 14 рабочих дней

	3
	Кабель
	ВВГнг 2х2,5
	м
	100
	в течение 14 рабочих дней

	4
	Кабель 
	SAMREG-30-2 саморегулирующийся греющий 
	м
	100
	в течение 14 рабочих дней

	5
	Кабель сварочный
	КГ 1х50мм
	м
	20
	в течение 14 рабочих дней

	6
	Лампа металлогалогеннова
	400W E40 220В
	шт
	50
	в течение 14 рабочих дней

	7
	Лампа светодиодная
	E27 15W 6400K  LB-94 25630 
	шт
	400
	в течение 14 рабочих дней

	8
	Лампа трубка светодиодная 
	ST8B-1.2M 18W/840 230V AC 1600Lm d26x1200mm
	шт
	210
	в течение 14 рабочих дней

	9
	Лампа трубка светодиодная 
	Geniled G13 T8 600мм 10Вт 4000К
	шт
	100
	в течение 14 рабочих дней

	10
	Отрезная пила по металлу Вихрь 
	355 / Отрезной станок 2500 Вт/ ОП 355/2500, 
	шт
	1
	в течение 14 рабочих дней

	11
	Печь 
	настольная плитка SUPRA  HS-111   1 кВт
	шт
	2
	в течение 14 рабочих дней

	12
	Прожектор светодиодный 
	SFL90-150 150Вт IP65 6400к черный 
	шт.
	10
	в течение 14 рабочих дней

	13
	Удлинитель питания
	SBE-10-4-05-N 5м (4 розетки)
	шт
	1
	в течение 14 рабочих дней

	14
	Электродвигатель
	 АИР56В2 0,25 кВт 3000 об/мин 2081 на фланце 
	шт
	3
	в течение 14 рабочих дней

	15
	Электродвигатель фланцевый  
	FO-HD-63-44 80В 4кВт 2850об/м
	шт
	1
	в течение 14 рабочих дней
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