- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 27.33.13.130 поставка

муфт для кабелей 6кВ (аварийный запас)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |

- Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

#### Наименование закупаемой продукции

Соединительная муфта для кабеля 6кВ

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупка осуществляется в целях формирования и поддержания неснижаемого запаса материально технических ресурсов для предотвращения и развития аварийных ситуаций на оборудовании Саяно-Шушенской ГЭС.

- Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования и сетевых объектов, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, конструктивными элементами и расходными материалами, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б) | шт. | 4 |
|  | Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б) | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б) | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 18.12.2026 |
|  | Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б) | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 18.12.2026 |

#### Требование к месту поставки

2.2.1.   Требование к месту поставки

Таблица 2.2 Адрес поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Адрес поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муфта соединительная 6кВ ЗПСТ-6-70/120(Б) | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |
|  | Муфта концевая 6кВ ЗПКТ-6-70/120(Б) | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, п. Черемушки, 106. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |

Таблица 2.3 Требования по входному контролю

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Условия поставки | Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару сопроводительных документов: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; заводские инструкции по эксплуатации на русском языке; заводские инструкции по монтажу; иные документы изготовителя, имеющие отношение к Товару, при их наличии; товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 1 экз.; накладная ТОРГ-12/УПД в 2 экз. Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения. Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации. |  |
| 2 | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 1 таблицы 2.1 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | ЗПСТ-6-70/120(Б) | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Класс напряжения кВ | 6 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Сечение жил, мм² | От 70 до 120 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Количество жил, шт | 3 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) позиции 2 таблицы 2.1 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | ЗПКТ-6-70/120(Б) | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Класс напряжения кВ | 6 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Сечение жил, мм² | От 70 до 120 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Количество жил, шт | 3 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 1 таблицы 2.1: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изоляция кабеля | Пластмассовая | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам позиции 2 таблицы 2.1: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изоляция кабеля | Пластмассовая | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочий температурный диапазон | От -50 до +50 °С | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
| - ‍ | Условия эксплуатации | Для внутренней и наружной установки | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | Письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026г. | Указание участником ТХ | Паспорт |  |
|  | Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения позиции 1 таблицы 2.1: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения | Да | Указание участником условий | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок хранения | 60 месяцев | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация и монтаж оборудования должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования | Да | Указание участником ТХ | Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | 60 месяцев | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | позиции 1 таблицы 2.1 | - Соединительная муфта - болтовые соединители - Паспорт на муфту - Руководство/инструкция по монтажу - Руководство/инструкция по эксплуатации (в том числе условия хранения) | Указание участником ТХ | Спецификация на поставку |  |
|  | позиции 2 таблицы 2.1 | - Концевая муфта - Болтовые соединители - Паспорт на муфту - Руководство/инструкция по монтажу - Руководство/инструкция по эксплуатации (в том числе условия хранения) | Указание участником ТХ | Спецификация на поставку |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.