|  |  |  |  |  |  |  | Потенциальным поставщикам продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Якутскэнерго» (далее – Заказчик) направляет запрос и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщик) подавать свои предложения на поставку следующей продукции: «ОКПД2 28.13.32.120 Поставка комплектующих к компрессору 2УМ для эксплуатационных нужд Якутской теплоэлектроцентрали» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции |  | Техническое описание |  | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение за-конодательства о национальном режиме |  |
| 1 | Цилиндр поршневой 1-й ступени к компрессору 2УМ с комплектом прокладок |  | Назначение: для сжатия двуокиси углерода СО2 по ГОСТ 8050-85; Число ступеней сжатия: 3: 1-ступень – 200Н8, 2- ступень – 110Н8, 3-ступень – 58Н8; Ход поршня: 110 мм; Марка электродвигателя: АИН 45/90-12/6 ПКУ3; Скорость вращения: 980 об/мин. |  | шт | 1,00 | 28.13.32.120 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1,00 |  | х |  |  |
| Сроки поставки: В течение 60 календарных дней с даты заключения договора. Пункт назначения: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, дом № 3, ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата: осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр. лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции или УПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Нугуманова Л. И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел: +7 (4112) 49-74-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email: nugumanovali@rushydro.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |