Требования к закупаемой продукции

| 1 | Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота |  |  |  |  |  |  | 401Р |  |
| 1.2 | Наименование Лота |  |  |  |  |  |  | Запорная арматура |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  | Поставка запорной арматуры для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | 28.14.12.110; 28.14.20.390; 24.44.26.130; 24.10.11.120; 24.20.40.000; 28.14.20.230; 24.45.24.130 |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | г.Тула, Щегловская засека, д.24 |  |
| 1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | С момента заключения договора по 31.12.2027 |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  | Оплата поставленного Поставщиком Товара осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами универсального передаточного документа и фактической передачи Товара в собственность Покупателя, на основании выставленного Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного универсального передаточного документа |  |
| 2 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |
| № п/п | Номер материала | Наименование материала | ГОСТ | Единица измерения | Количество ед. измерения - плановая потребность | Складской запас филиала/подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Без учета НДС | С учетом НДС |
|  | 2312830 | Арматура слив.бачка боковой подвод SA08 |  | шт | 6 |  | 6 | 2 434,43 | 2 970,00 |
|  | 2312773 | Арматура слив.бачка ниж.подв.F012400-01K |  | шт | 6 |  | 6 | 2 459,02 | 3 000,00 |
|  | 2428261 | Вентиль прямой 3/4" Far FV 1350 34 В-В |  | шт | 60 |  | 60 | 33 934,42 | 41 400,00 |
|  | 2226999 | Задвижка 30с41нж DN100 PN16 |  | шт | 3 |  | 3 | 28 549,20 | 34 830,00 |
|  | 2349744 | Задвижка 30с41нж DN80 PN16 |  | шт | 2 |  | 2 | 14 229,52 | 17 360,00 |
|  | 2330718 | Задвижка 30ч6бр DN100 PN16 |  | шт | 4 |  | 4 | 21 409,84 | 26 120,00 |
|  | 2007553 | Кран 11Б27п DN15 PN16 |  | шт | 25 |  | 25 | 4 713,11 | 5 750,00 |
|  | 2420861 | Кран шар.3/4" ValtecBase VT.215.N.05 В-Н |  | шт | 20 |  | 20 | 8 852,46 | 10 800,00 |
|  | 2364515 | Кран шар.Millennium 1/2 г/ш баб.латунь |  | шт | 40 |  | 40 | 11 147,52 | 13 600,00 |
|  | 2358645 | Кран шаровой Standart 3/4"бабочка нр-нр |  | шт | 20 |  | 20 | 9 754,10 | 11 900,00 |
|  | 2385825 | Муфта 3/4" латунная ВВ |  | шт | 10 |  | 10 | 1 147,49 | 1 400,00 |
|  | 2076624 | Муфта чугунная короткая DN20 |  | шт | 6 |  | 6 | 196,72 | 240,00 |
|  | 2323805 | Отвод стальной приварной 90-108х4 |  | шт | 6 |  | 6 | 4 081,97 | 4 980,00 |
|  | 2331202 | Отвод стальной приварной 90-57х3 |  | шт | 6 |  | 6 | 983,61 | 1 200,00 |
|  | 2343118 | Отвод стальной приварной 90-76х3,5 |  | шт | 5 |  | 5 | 1 434,42 | 1 750,00 |
|  | 2334213 | Подводка гибкая для смесителя 0,5м пара |  | шт | 10 |  | 10 | 1 803,28 | 2 200,00 |
|  | 2252899 | Подводка для воды 1/2 0,6м г/г |  | шт | 30 |  | 30 | 3 688,52 | 4 500,00 |
|  | 2067722 | Прокладка паронитовая d100 |  | шт | 10 |  | 10 | 245,90 | 300,00 |
|  | 2082088 | Прокладка паронитовая d80 |  | шт | 6 |  | 6 | 147,59 | 180,00 |
|  | 2347124 | Прокладка резиновая DN100 для флан.соед. |  | шт | 10 |  | 10 | 327,87 | 400,00 |
|  | 2106558 | Смеситель для мойки Елочка |  | шт | 7 |  | 7 | 9 065,57 | 11 060,00 |
|  | 2400006 | Футорка 1 1/2"х1 1/4" НР-ВР никель |  | шт | 10 |  | 10 | 1 967,22 | 2 400,00 |
|  | 2318717 | Футорка 1/2"x3/4" НР-ВР никель |  | шт | 10 |  | 10 | 983,62 | 1 200,00 |
| 3 | Предельная стоимость закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. |  |  |  |  |  |  | 163 557,39 | 199 540,00 |

Из справочника материалов, используемого в Обществе/Управляемом обществе в соответствии с ВНД/ОРД Общества/Управляемого общества