ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения города Перми

Термины, сокращения и определения

| Термины и сокращения | Определение |
| --- | --- |
| АИС ФВФ | Автоматизированная информационная система «Фотовидеофиксация» |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место с установленным ПО Macroscop |
| Банк-эквайер (обслуживающий банк) | Кредитная организация, организующая точки приема банковских карт (терминалы, банкоматы) и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением расчетов и платежей по банковским картам в этих точках |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| ЕПВД | Единая платформа видеоданных |
| Муниципальный Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», являющееся оператором СВП ПП г.Перми |
| Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
| ИВС | Информационно-вычислительная система МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (г. Пермь, ул. Пермская, 2А) |
| Интернет-портал | Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяемый администрацией города Перми, для размещения информация о платных парковках города Перми, https://permparking.ru |
| Комплекс фотовидеофиксации (КФВФ) | Стационарное работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенное для фиксации транспортных средств, припаркованных в зоне платной парковки |
| Номер тарифной зоны | Идентификационный номер отдельно взятой территории города Перми в границах, утвержденных администрацией города Перми, в пределах которых действует размер платы за пользование платной парковкой, установленный администрацией города Перми |
| Паркомат | Специализированное оборудование для оплаты использования платной муниципальной парковки посредством банковских карт |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| Платная парковка | Специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| СВН | Система видеонаблюдения |
| СВП ПП г. Перми | Информационная система «Система внесения платежей за использование платных парковок общего пользования местного значения города Перми», обеспечивающая функционирование и взаимодействие всех компонентов платного парковочного пространства города Перми, необходимых в ходе процесса приема платежей за пользование платными парковками, контроля оплаты размещения транспортных средств на городских платных парковках, формирования административной и управленческой отчетности, а также информационного взаимодействия с конечными пользователями. |
| СПД | Сеть передачи данных |
| СПО | Специализированное программное обеспечение |
| Тарифная зона | Территория города Перми в границах, утвержденных администрацией города Перми, в пределах которых действует размер платы за пользование парковкой (парковочным местом), установленный администрацией города Перми |
| ТС | Транспортное средство |
| ЦОД | Центр обработки данных Муниципального Заказчика |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |

- Общие положения

  - Обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения города Перми (далее – платные парковки) осуществляется в целях исполнения муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми» от 18.10.2024 № 966.

  - Обустройство платных плоскостных парковок осуществляется в целях расширения зоны платного парковочного пространства, подключения новых платных парковок в СВП ПП г. Перми в границах тарифных зон, установленных постановлением администрации г. Перми от 31.12.2015 № 1150.

  - Назначение СВП ПП г. Перми.

    - Система внесения платежей за использование платных парковок должна обеспечивать стабильное функционирование платного парковочного пространства, расположенного на территории муниципального образования «Город Пермь», и предоставление услуг поддержки платежной и информационной инфраструктуры, с целью оплаты парковки, пополнения парковочного счета, а также оплаты парковочного абонемента, привлечение к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законом Пермского края, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, на территории муниципального образования «Город Пермь». СВП ПП г. Перми включает в себя специализированное и прикладное программное обеспечение, оборудование, уличные объекты для решения следующих задач:

- информирования участников дорожного движения о зоне платного парковочного пространства города Перми, установленных правилах пользования, способах оплаты и тарифах;

- контроля использования платного парковочного пространства города Перми;

- приема платежей за пользование платным парковочным пространством города Перми;

- предоставления расширенных возможностей оплаты парковки, пополнения парковочного счета, оплаты парковочного абонемента;

- обеспечения возможности ведения реестров льготных парковочных разрешений;

- контроля оплаты за пользование платным парковочным пространством города Перми;

- обработки и подготовки данных для формирования постановлений об административных правонарушениях;

- осуществления производства по делам об административных правонарушениях Административной комиссией Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

- информирования пользователей о правилах оплаты, об изменениях в правилах использования платных парковок на территории муниципального образования «Город Пермь»;

- сбора и анализа информации об использовании платного парковочного пространства города Перми.

    - СВП ПП г. Перми работает на ПО «Ангел-С: Платное парковочное пространство», правообладатель ООО «Сфера АйТи» (реестровая запись от 26.04.2022 № 13367 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ПО «Ангел-С: Административная практика», правообладатель ООО «Сфера АйТи» (реестровая запись от 30.12.2021 № 12429 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

  - Краткое описание информационно-вычислительной системы Муниципального Заказчика.

    - ИВС Муниципального Заказчика обеспечивает функционирование входящего в состав СВП ПП г. Перми специализированного и прикладного программного обеспечения подсистем обработки и хранения, передачи данных, оплаты, контроля парковочного пространства. Накапливаемая подсистемой контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми информация от АИС ФВФ и ЕПВД используется для анализа и обработки данных о транспортных средствах, размещенных на платных парковках.

    - Подсистема контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми

      - подсистема АИС ФВФ.

Подсистема АИС ФВФ обеспечивает выполнение следующих функций:

получение, обработка и хранение данных фиксации транспортных средств, размещенных в зоне платной парковки, полученных с КФВФ;

передача обработанных данных фиксации транспортных средств в подсистему «Административная практика» СВП ПП г. Перми.

В подсистеме контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми используются КФВФ следующих типов:

- мобильный комплекс измерительный значений текущего времени с фото-видеофиксацией «ПаркРайт»;

- мобильный комплекс измерительный с видеофиксацией «ПаркРайт МР»;

- мобильный комплекс программно-аппаратный автоматической фиксации административных нарушений «Дозор-МЗ»

- стационарный комплекс измерительный программно-технический «Азимут 4»;

- стационарный комплекс измерительный программно-технический «Азимут 2»;

- стационарный комплекс измерительный программно-технический «Азимут ДТ»;

- стационарный комплекс измерительный программно-технический «Азимут ДТМ»;

- стационарный комплекс программно-аппаратный «УЛЬТРА»;

- стационарный комплекс программно-аппаратный «SOVA-M»;

- стационарный комплекс программно-аппаратный «Страж».

      - подсистема ЕПВД.

Подсистема ЕПВД предназначена для выполнения следующих функций:

- отображение видеопотоков с видеокамер на платных парковках, а также КФВФ в клиентском ПО;

- управление видеокамерами на платных парковках;

- запись, обработка и хранение видеоархива;

- взаимодействие с внешними информационными системами в части предоставления видеопотоков.

- Подсистема работает на ПО «Macroscop Enterprise» производства ООО «Сателлит Инновация» (регистрационный №2329 единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

      - Подсистема обработки и хранения данных.

Подсистема обработки и хранения данных представляет собой совокупность серверов, систем хранения данных, программного обеспечения, предназначенного для выполнения следующих функций:

- обработка и хранение данных об оплатах за пользование платными парковками;

- обработка и хранение данных о нарушениях правил пользования платными парковками;

- ведение базы данных об оборудовании СВП ПП г. Перми, размещенном на улично-дорожной сети города Перми, а также сети передачи данных, обеспечивающей связанность конечного оборудования с ЦОД Муниципального Заказчика.

Данные об оборудовании СВП ПП г. Перми, размещенном на улично-дорожной сети города Перми, а также о сети передачи данных ведутся с использованием ПО Информационно-графическая система «Кросс Про» производства ООО «СДЛ-СОФТ» (регистрационный №2161 единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

      - Подсистема передачи данных.

Подсистема передачи данных представляет собой совокупность активного сетевого оборудования, волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), предоставляемых в пользование каналов связи, и предназначена для выполнения следующих функций:

- обеспечение сетевой связанности конечного оборудования объектов подсистемы АИС ФВФ и ЕПВД с соответствующими серверами и автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», сторонних потребителей;

- обеспечение работоспособности действующих транзитных подключений для доступа сторонних потребителей к серверам МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»;

- обеспечение работоспособности действующих подключений каналов связи через операторов связи;

- обеспечение работоспособности действующих подключений к сети «Интернет» через операторов связи;

- обеспечение работоспособности действующих сервисов точного времени (NTP-сервера МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»).

  - В процессе выполнения работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями следующих документов:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».

- ГОСТ Р 27.001-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения».

- ГОСТ 33151-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения».

- ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 57145-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».

- ГОСТ 27.003-2016 «Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности».

- ГОСТ 34.401-90 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ 24.501-82 «Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

- Правила устройства электроустановок.

- ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методологический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВт».

- решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми».

- решение Пермской городской Думы от 26.04.2022 № 78 «Об утверждении Положения о парковках общего пользования местного значения города Перми».

В случае если в настоящем техническом задании указаны документы (ГОСТЫ, СНиПы и пр.) в недействующей редакции или они признаны утратившими силу, необходимо применять актуальные документы (в последней действующей редакции) или новый документ, с принятием которого указанный документ признан утратившим силу (при наличии).

  - Организационные требования к Подрядчику при выполнении работ:

    - До начала выполнения работ Подрядчик обязан направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по Договору, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов, связанных с исполнением Договора, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Подрядчика. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.

    - Перед началом производства работ по настоящему Договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование с предоставлением паспортов и сертификатов. В случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ изменения материалов, механизмов, оборудования и способов производства работ Подрядчик обязан предварительно согласовать данные изменения с Заказчиком.

    - Обеспечивать беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

    - Обеспечивать выполнение работ по Договору работниками в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика.

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения установленного оборудования, результатов работ до принятия их Заказчиком по документу о приемке.

    - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

    - Заказчик осуществляет взаимодействие с Подрядчиком в части направления и приема документов в личном кабинете на сайте сетевой организации.

    - Затраты на все основное и вспомогательное оборудование, материалы, оплату работ и услуг, необходимые для выполнения работ по Договору, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик несет самостоятельно.

    - В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований безопасности в отношении работников, участников дорожного движения, прочих лиц, обеспечивает сохранность имущества третьих лиц, выполняет требования по производству земляных работ и правила благоустройства.

    - Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов работ либо создают невозможность их завершения в срок.

    - Подрядчик обязан за свой счет возместить третьим лицам ущерб, возникший в результате некачественного и несвоевременного выполнения работ по Договору.

  - Срок начала выполнения работ: с даты заключения Договора.

Срок окончания выполнения работ: 25.12.2026 г.

  - Работы по обустройству платных плоскостных парковок включают:

    - установку стационарных КФВФ и интеграцию их с СВП ПП г. Перми;

    - установку систем видеонаблюдения и интеграцию их с ЕПВД.

Оборудование, материалы, указанные в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию, используемые при выполнении работ, самостоятельно не ставятся на бухгалтерский учет и отдельно по актам приемки не принимаются.

- Обустройство платных плоскостных парковок

  - Описание платных плоскостных парковок, которые необходимо обустроить в рамках исполнения условий настоящего Технического задания:

Таблица 1

Описание платных плоскостных парковок, которые необходимо обустроить

| № п/п | Участок УДС (Месторасположение) | Тарифная зона | Режим работы | Размер платы | Особенности оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Чернышевского в районе дома 9А по ул. Героев Хасана | 201 | с 09.00 час. до 19.00 час. ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней | 30,00 руб./час | оплата производится за каждый полный час использования парковки, но не более стоимости 6 часов (с 09.00 час. до 19.00 час.) |
| 2 | в районе дома № 14А по ул. Краснофлотская (вдоль ул. Краснофлотская на участке от ул. Камчатовская до ул. Механошина) | 302 | круглосуточно и ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней | 30,00 руб./час | оплата производится за каждый полный час использования парковки, но не более стоимости 4 часов как в дневное время (с 09.00 час. до 19.00 час.), так и в ночное время (с 19.00 час. до 09.00 час.) |

  - Требования к выполнению работ по установке на платных плоскостных парковках стационарных КФВФ и интеграции их с СВП ПП г. Перми.

    - Цель установки и назначение КФВФ:

Целью установки КФВФ является:

- контроль за соблюдением правил пользования платными парковками;

- мониторинг уровня занятости парковочных мест на платных парковках;

Устанавливаемые КФВФ предназначены для:

- автоматической фиксации транспортных средств, припаркованных на платных парковках;

- вся информация, получаемая устанавливаемыми КФВФ, должна автоматически поступать в действующую ИВС Муниципального Заказчика, входящую в состав СВП ПП г. Перми.

    - Места выполнения работ и количество КФВФ в приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

    - Устанавливаемые КФВФ должны находиться в работоспособном и исправном состоянии, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, быть свободными от прав третьих лиц (за исключением КФВФ, передаваемых Заказчиком). На поверхности компонентов КФВФ не должно быть отслаиваний покрытий, сколов, коррозии, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих влагоустойчивость, пылезащищенность и товарный вид КФВФ.

    - Устанавливаемые КФВФ по качеству должны соответствовать действующим на момент поставки государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

    - Функциональные требования к КФВФ:

- автоматическая фиксация транспортных средств, припаркованных в зоне платной парковки, и передача информации о фактах парковки в подсистему контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми;

- передача видеопотоков с модулей телевизионных датчиков обзорных КФВФ в ЕПВД;

- КФВФ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57144-2016 с учетом настоящего Технического задания;

- КФВФ должны бесперебойно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглогодично, при этом в любое время суток и при любых погодных условиях обеспечивать выполнение следующих требований:

- обеспечивать идентификацию ГРЗ всех ТС, припаркованных в зоне контроля, с ведением локальной базы данных;

- сохранять данные о настройке и зафиксированных событиях ее изменений;

- иметь возможность установки на стандартные опоры дорожного освещения или контактной сети электрического транспорта, размещаемые как у края проезжей части, так и на разделительной полосе в центре дорожного полотна;

- позволять проводить регламентное обслуживание и настройку без снятия с места установки;

- обеспечивать накопление материалов для формирования нарушений правил пользования парковками в случае отказа СПД и их передачу после восстановления работоспособности СПД;

- обеспечивать накопление материалов о распознавании ГРЗ ТС, зафиксированных в зоне контроля КФВФ, в случае отказа СПД и их передачу после восстановления работоспособности СПД;

- автоматически восстанавливать работу после отключения питания и его повторного включения;

- не допускать потери данных при отключении питания;

- обеспечивать возможность автоматической синхронизации встроенных часов с системой спутниковой навигации;

- быть оборудованным устройствами грозозащиты и защитным заземлением;

- обеспечивать целостность и достоверность записанных данных;

- обеспечивать разграничение прав доступа пользователей КФВФ в соответствии с ролевой политикой для предустановленного программного обеспечения КФВФ;

- обеспечивать автоматическую фотовидеофиксацию транспортных средств, размещаемых в зоне фиксации соблюдения правил пользования парковками с качеством материалов, обеспечивающим достаточную доказательную базу (в том числе при полном отсутствии в месте установки КФВФ внешнего освещения в темное время суток);

- позволять проводить поверку без снятия с места установки и полного перекрытия движения на контролируемых участках дорог;

- КФВФ должны обеспечивать:

  - автоматическое распознавание ГРЗ ТС в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018;

  - возможность добавления новых форматов ГРЗ;

  - определение географических координат места установки КФВФ с помощью модуля навигации ГЛОНАСС/GPS;

  - автоматическое сохранение данных о зафиксированных нарушениях в энергонезависимой памяти КФВФ;

  - ведение журнала событий и действий пользователя КФВФ;

  - защиту встроенного программного обеспечения и данных от несанкционированных изменений;

  - материалы, формируемые КФВФ, должны соответствовать ГОСТ Р 57144-2016 и включать в себя дополнительно:

  - видеозапись правонарушения в целях сбора доказательной базы для привлечения к административной ответственности с обзорного и детализирующего видеодатчика (при необходимости);

  - данные о поверке КФВФ;

  - защита всех элементов КФВФ от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечено их функционирование во всем диапазоне рабочих температур;

- КФВФ должны обеспечивать автоматическое считывание и распознавание передних и/или задних ГРЗ ТС, попадающих в зону контроля распознающего видеодатчика:

  - вероятность полного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) должна составлять не менее 90%;

  - вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (движущихся или неподвижных) должна составлять не менее 92%;

Требования по распознаванию ГРЗ ТС должны выполняться в любое время суток и при любых погодных условиях при соответствии ГРЗ ГОСТ Р 50577-2018 и их визуальной различимости.

  - Требования к установке КФВФ:

    - Установка КФВФ и их конструктивных элементов должна осуществляться с соблюдением всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности.

    - Установка КФВФ должна соответствовать ГОСТ Р 57145-2016.

    - КФВФ должны быть безопасны при их использовании по назначению.

    - Все технические средства КФВФ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от страны производителя.

    - Размещение КФВФ должно осуществляться на стандартных опорах дорожного освещения, опорах контактной сети электрического транспорта. В случае отсутствия или невозможности использования существующих опор, Подрядчик должен выполнить установку необходимых (недостающих) опор для размещения КФВФ. Потребность в опорах определяется исходя из технических возможностей компонентов КФВФ и требуемых зон контроля. Тип покрытия всех устанавливаемых металлоконструкций – горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-2021 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».

    - Места установки КФВФ (включая графическое изображение) и точки подключения КФВФ указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

    - Схемы с зонами охвата КФВФ представлены в приложении № 4 к настоящему Техническому заданию.

    - Проекты организации дорожного движения для установки КФВФ на платных парковках представлены в приложении № 5 к настоящему Техническому заданию.

    - Подрядчик должен обеспечить:

    - заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с получением технических условий для присоединения к электрическим сетям;

    - внесение платы за технологическое присоединение в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; выполнение обязанностей заявителя в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации на технологическое присоединение к электрическим сетям, направление в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

    - Предполагаемые точки подключения к электрическим сетям указаны в приложении № 1 к техническому заданию. Допускается присоединение объектов, расположенных на одном участке от одной точки присоединения.

    - Перед вводом КФВФ в эксплуатацию Подрядчик должен провести их поверку. Результат поверки должен быть оформлен в виде свидетельств о поверке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Требования к организации каналов передачи данных.

      - Устанавливаемые КФВФ должны быть подключены к каналам передачи данных. Организация каналов связи, подключение к сетям связи, а также получение разрешений, согласований и иных необходимых для подключения к сетям связи документов производится Подрядчиком от имени Заказчика по доверенности. Указанная доверенность предоставляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора.

      - Подрядчик должен обеспечить сетевую связанность устанавливаемых периферийных устройств КФВФ с оборудованием ядра сети передачи данных Муниципального Заказчика по адресу г. Пермь, ул. Пермская 2А. Технические решения, используемые при установке используемого оборудования, должны обеспечивать стандартизованные стыки, интерфейсы и поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными.

      - При подключении объекта посредством существующей СПД Подрядчик организовывает подключение от порта существующего промышленного коммутатора Муниципального Заказчика. Целевые порты указываются Муниципальным Заказчиком по запросу при реализации.

      - Предполагаемый способ подключения к сети передачи данных, минимальная полоса пропускной способности указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

      - Подрядчик выполняет конфигурирование существующего и устанавливаемого оборудования для обеспечения передачи данных с устанавливаемых КФВФ в подсистемы контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми, ЕПВД.

IP-адресация для устанавливаемого оборудования, номера VLAN, параметры доступа к существующему сетевому оборудованию СПД предоставляется Заказчиком по запросу при исполнении Договора.

    - Требования по интеграции с СВП ПП г. Перми:

Организовать передачу материалов фиксации транспортных средств, припаркованных на платных парковках, установленными КФВФ в подсистему контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми.

      - Настроить передачу материалов по каждому транспортному средству, припаркованному на платной парковке, не реже чем 1 раз в 5 минут;

      - Настроить передачу материалов с каждого видеодатчика обзорного в СВП ПП г. Перми, не реже чем 1 раза в 30 минут;

      - Формат данных, получаемых с КФВФ: каждый парковочный факт, должен быть записан в файл в формате xml, файлы упакованы в zip-архив. Для каждого xml файла должна быть пара соответствующих ему jpg-файлов с фотографиями ТС (обзорное и приближенное фото).

В xml файле должна содержаться следующая информация:

- серийный номер устройства фиксации;

- внешний идентификатор факта;

- время и дата фиксации;

- государственный регистрационный знак ТС;

- ширина изображения;

- высота изображения;

- координаты номера ТС на изображении (левый верхний и правый нижний углы);

- широта координат факта;

- долгота координат факта.

      - Каждый факт фиксации с видеодатчика обзорного должен быть записан в файл в формате xml, файлы упакованы в zip-архив. Для каждого xml файла должен быть сформирован парный ему jpg-файл с фотографией (обзорное фото).

    - Формат материалов для передачи в подсистему контроля парковочного пространства СВП ПП г. Перми необходимо выбрать из перечня поддерживаемых форматов, описанных в приложении № 2 к техническому заданию, и согласовать с Заказчиком.

    - Требования по интеграции с ЕПВД:

- организовать передачу видеопотоков установленных модулей телевизионных датчиков обзорных КФВФ в подсистему ЕПВД;

- обеспечить отображение на АРМах Муниципального Заказчика в клиентском ПО ЕПВД в закладке «Выбор камер – Все камеры – Плоскостные парковки».

    - Требования к техническим характеристикам устанавливаемого оборудования на платных парковках представлены в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

  - Требования к выполнению работ по установке на платных плоскостных парковках систем видеонаблюдения и интеграции их с ЕПВД.

    - Установка систем видеонаблюдения выполняется с целью наблюдения за размещением транспортных средств на платных парковках, а также за состоянием обстановки на территории платной парковки.

    - Места выполнения работ и количество камер видеонаблюдения указаны в таблице, представленной в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

    - Состав выполняемых работ:

      - установить на каждую платную парковку в соответствии с планом размещения оборудования:

- купольную IP-видеокамеру,

- промышленный коммутатор;

      - обеспечить присоединение оборудования к заземляющему устройству с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом;

      - обеспечить подключение оборудования к сети электроснабжения и сети передачи данных. Предполагаемые точки присоединения к сети электроснабжения и сети передачи данных указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию;

      - произвести настройку установленного оборудования;

      - подключить оборудование к существующим серверам ЕПВД, обеспечить отображение видео, архива с установленных видеокамер на АРМах в клиентском ПО ЕПВД «Macroscop».

    - Требования к техническим характеристикам устанавливаемого оборудования на платных парковках представлены в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.

  - Требования к выполнению работ

    - В месте производства работ Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001;

- обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда;

- обеспечить выполнение всех работ работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика;

- обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности;

- обеспечить уборку места производства работ и по окончании работ произвести восстановление дорожного покрытия проезжей части, тротуаров, газонов и т.п.

    - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего Технического задания.

    - Все материалы, необходимые для производства работ, в том числе кабели (контрольные, сигнальные, питающие, оптические), патч-корды, пиг-тейлы, маркировочные бирки и комплекты, тумбы и т.п. приобретаются Подрядчиком за свой счет.

    - Подрядчик обязан:

- разработать и согласовать в установленном порядке схемы расстановки технических средств организации дорожного движения на время проведения работ в соответствии с Приказом Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- получить согласования на прокладку кабелей, установку оборудования от собственников опор, владельцами подземных коммуникаций;

- получить в установленном порядке разрешения на производство земляных работ;

- обеспечить заключение договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с получением технических условий для присоединения к электрическим сетям;

- внести плату за технологическое присоединение в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполнить обязанностей заявителя в соответствии с техническими условиями энергоснабжающей организации на технологическое присоединение к электрическим сетям, направить в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий;

- обеспечить заключение договоров на оказание услуг связи;

- по окончании выполнения работ получить справки о выполнении технических условий от выдавших их организаций;

- обеспечить электроснабжением КФВФ и СВН.

    - Подрядчик разрабатывает рабочую документацию и согласовывает ее с Заказчиком.

Рабочая документация должна содержать:

- схему расстановки оборудования, трассы прокладки кабелей со спецификацией;

- электрическую и электромонтажные схемы;

- схему расшивки волоконно-оптического кабеля (при подключениях посредством волоконно-оптической линии связи);

- технические условия и согласования на проведение работ от собственников объектов и владельцев инженерных сетей, попадающих в зону проведения работ (в том числе на присоединение мощности).

    - Выполнение пуско-наладочных работ.

    - Подрядчик выполняет пуско-наладочные работы в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями, установленными производителем оборудования.

    - Для подключения оборудования видеонаблюдения и обзорных камер КФВФ к ЕПВД Подрядчик приобретает лицензии на подключение камер видеонаблюдения к ПО «Macroscop» и передает их в рамках сублицензионного договора по акту приема-передачи неисключительных прав на программное обеспечение Заказчику до подписания документа о приемке работ.

    - До окончания приемки работ Подрядчик обеспечивает содержание, обслуживание, энергоснабжение установленного и подключенного оборудования, а также каналы передачи данных к нему. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования до момента подписания Заказчиком документа о приемке работ.

    - Подрядчик осуществляет маркировку установленного оборудования с помощью закрепленных влагозащищенных табличек с указанием балансодержателя. Маркировка соединительных, питающих и контрольных кабелей, шкафов с запасами кабелей осуществляется биркой желтого цвета с номером «40».

      - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать действующие нормативно-правовые акты, ГОСТы, инструкции и методические указания, в т.ч.:

•	СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ».

•	РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше».

•	«Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи», утвержденное Госкомсвязи РФ 05.06.1998.

•	«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (далее – ПТЭ ЭСС РФ)», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229.

      - Работы на ВОЛС должны выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими действующие свидетельства и сертификаты на монтажные, сварочные и измерительные работы с ВОЛС.

  - Требования к отчетной документации.

    - По окончании выполнения соответствующих работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию. Исполнительная документация предоставляется в двух экземплярах: один – в бумажном виде, второй – в электронном виде в формате *.pdf.

    - Исполнительная документация включает в себя:

- комплект согласований рабочей документации;

- листы согласований земляных работ;

- приказ о назначении ответственного производителя работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты об окончании пусконаладочных работ;

- акты ввода в эксплуатацию;

- журнал прокладки кабелей;

- исполнительную геодезическую съемку М 1:500;

- технические отчеты по замерам параметров электросети;

- электрические и электромонтажные схемы;

- ведомость смонтированного электрооборудования;

- схемы прокладки волоконно-оптического кабеля, схемы расшивки волоконно-оптического кабеля, схемы коммутации активного оборудования (при подключениях посредством волоконно-оптической линии связи);

- ведомость объемов работ;

- таблицу настроек оборудования (допускается сгруппировать таблицы настроек по подсистемам);

- комплект заводской документации на оборудование: паспорта, формуляры, руководства по эксплуатации, установочные CD/DVD-диски, гарантийные талоны и т.д.;

- свидетельства о поверке КФВФ.

  - Гарантийные обязательства.

    - Гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненный Подрядчиком по Договору.

    - Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования, применяемых им для выполнения работ по Договору, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

    - Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении установленного оборудования в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ и иной нормативной и исполнительной документации, условиям Договора.

    - Гарантийный срок составляет:

- на выполненные работы по установке оборудования - 18 (Восемнадцать) месяцев с момента подписания документа о приемке Заказчиком;

- на установленное оборудование - соответствует сроку, установленному производителем оборудования, но не менее 18 (Восемнадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке Заказчиком.

    - Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

    - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

    - В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в установленные сроки, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки. При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежную сумму, выплаченную им третьим лицам, привлеченным для устранения недостатков и дефектов.

    - В случае выявления в период гарантийного срока  дефекта, не позволяющего продолжить нормальную эксплуатацию объекта до его устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта с даты выявления дефекта до даты его фактического устранения.

  - При выполнении работ Заказчик не обязан:

- предоставлять Подрядчику дистрибутивы программного обеспечения;

- давать разъяснения Подрядчику по принципам, способам и методам работы с ПО;

- предоставлять Подрядчику новые версии программного обеспечения, установленного на АРМ для обновления.

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень оборудования, устанавливаемого на платных плоскостных парковках общего пользования местного значения города Перми

| № | Месторасположение платной парковки | Кол-во видеодатчиков детализирующих КФВФ | Кол-во видеодатчиков обзорных КФВФ | Кол-во видеокамер | Фиксируемые нарушения | Предполагаемая точка присоединения к сети электроснабжения | Предполагаемый способ подключения к сети передачи данных, минимальная пропускная способность канала связи | Предполагаемый способ прокладки кабелей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Чернышевского в районе дома 9А по ул. Героев Хасана | 6 | 2 | 2 | Нарушение правил пользования платными парковками | дорожный контроллер на перекрёстке ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана | ВОЛС от существующего кросса в шкафу дорожного контроллера на перекрестке ул. Чернышевского - ул. Героев Хасана, 2000 Мбит/с | Способ прокладки кабелей - подземный. Для прокладки кабелей предусмотреть устройство кабельной канализации на основе ПЭ труб и железобетонных кабельных колодцев. Устройство кабельной канализации согласовать с владельцами подземных сетевых коммуникаций |
| 2 | в районе дома № 14А по ул. Краснофлотская (вдоль ул. Краснофлотская на участке от ул. Камчатовская до ул. Механошина) | 4 | 2 | 2 | Нарушение правил пользования платными парковками | дорожный контроллер на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Механошина | ВОЛС от дорожного контроллера на перекрестке ул. Куйбышева – ул. Механошина, 2000 Мбит/с | Способ прокладки кабелей – воздушной подвеской на опорах. Прокладку кабелей согласовать с владельцами опор |

Приложение 2

к техническому заданию

Форматы материалов для передачи в подсистему контроля парковочного пространства

СВП ПП г. Перми

Формат №1

Каждый парковочный факт записан в файл в формате xml, файлы упакованы в zip-архив. Для каждого xml файла должна быть пара соответствующих ему jpg-файлов с фотографиями ТС.

Пример файла (поля, для которых в комментариях не указано назначение, игнорируются):

<RecognitionData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<SerialNumber>A058</SerialNumber> <!-- серийный номер устройства фиксации -->

<RemoteCamera>false</RemoteCamera>

<PositionCamera>1</PositionCamera>

<CaptureInfo>

<Id>4abcbd53-c1be-4007-9402-a36d061ea643</Id> <!-- внешний идентификатор факта -->

<Channel>1</Channel>

<Date>2016-08-09T09:54:31.7585808+03:00</Date> <!-- дата фиксации -->

<FirstDate>0001-01-01T00:00:00</FirstDate>

<Number>с576ух|31</Number> <!-- номер ТС -->

<Successfully>true</Successfully>

<CauseFixation>None</CauseFixation>

</CaptureInfo>

<ImagesInfo>

<ImageWidth>384</ImageWidth> <!-- ширина изображения -->

<ImageHeight>288</ImageHeight> <!-- высота изображения -->

<Position> <!-- координаты номера ТС на изображении (левый верхний и правый нижний углы) -->

<X1>7</X1>

<Y1>114</Y1>

<X2>135</X2>

<Y2>146</Y2>

</Position>

</ImagesInfo>

<Coordinates>

<Latitude>50.5976945</Latitude> <!-- широта координат факта -->

<Longitude>36.596543</Longitude> <!-- долгота координат факта -->

<Satellites>10</Satellites>

<Accuracy>0</Accuracy>

<DateGps>2016-08-09T09:54:31+03:00</DateGps>

</Coordinates>

<Weight>95</Weight>

</RecognitionData>

Формат №2

Данные пакуются в архивы с расширением .tar. В архиве собраны файлы с расширениями .xml, .jpg, .sign. В xml-файле находятся два факта фиксации ТС: начальный и конечный. В jpg-файле находятся склеенные фотографии. Во время обработки из склеенного изображения вырезаются отдельные фотографии (общая обзорная фотография ТС и приближенная фотография номера ТС).

Пример файла (поля, для которых в комментариях не указано назначение, игнорируются, даты указаны в формате unix timestamp):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<RecognitionData>

-<CaptureInfo>

<Date>2023-10-10T09:04:22.307000+05:00</Date>

<Id>f3a3e3ba467c4ef3a79353e8aacaed2e</Id>

<Number>в112ху159</Number>

</CaptureInfo>

-<Coordinates>

<Latitude>58.0060129381</Latitude>

<Longitude>56.2603698543</Longitude>

</Coordinates>

-<ImagesInfo>

<ImageHeight>400</ImageHeight>

<ImageWidth>600</ImageWidth>

-<Position>

<X1>248</X1>

<X2>371</X2>

<Y1>266</Y1>

<Y2>342</Y2>

</Position>

</ImagesInfo>

<Provider>azimutdt</Provider>

<SerialNumber>58-22</SerialNumber>

</RecognitionData>

Формат №3

Требования к формату и составу пакета не отличаются от формата “2”

Пример файла (поля, для которых в комментариях не указано назначение, игнорируются) (даты указаны в формате unix timestamp):

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>

<report>

<targetinfo>

<nCommonTarget><![CDATA[0]]></nCommonTarget>

<tLicenseNumber><![CDATA[м200сн69]]></tLicenseNumber> <!-- номер фиксируемого ТС -->

<nDatetime><![CDATA[1571812497]]></nDatetime> <!-- время первой фиксации ТС -->

<nDatetime2><![CDATA[1571810261]]></nDatetime2> <!-- время второй фиксации ТС -->

<nTZOffset><![CDATA[+3.00]]></nTZOffset>

<nServerDatetime><![CDATA[1571812610]]></nServerDatetime>

<nServerDatetime1><![CDATA[1571810270]]></nServerDatetime1>

<tRadarName><![CDATA["ПАРКОН-А"]]></tRadarName>

<tTargetGpsPos><![CDATA[(35.91029176,56.85853114);]]></tTargetGpsPos>

<tTargetGpsPos1><![CDATA[(35.91023740,56.85851782);]]></tTargetGpsPos1>

<tTargetGpsPos2><![CDATA[(35.91029176,56.85853114);]]></tTargetGpsPos2>

<tTargetGpsPosSrc><![CDATA[active]]></tTargetGpsPosSrc>

<tTargetGpsPosSrc1><![CDATA[active]]></tTargetGpsPosSrc1>

<tTargetGpsPosSrc2><![CDATA[active]]></tTargetGpsPosSrc2>

<tGpsPos><![CDATA[(35.90998680,56.85857700);]]></tGpsPos>

<tGpsPos1><![CDATA[(35.90997504,56.85856300);]]></tGpsPos1> <!-- координаты первого случая фиксации -->

<tGpsPos2><![CDATA[(35.90998680,56.85857700);]]></tGpsPos2> <!-- координаты второго случая фиксации -->

<tGpsPosSrc><![CDATA[active]]></tGpsPosSrc>

<tGpsPosSrc1><![CDATA[active]]></tGpsPosSrc1>

<tGpsPosSrc2><![CDATA[active]]></tGpsPosSrc2>

<tCameraOrientation><![CDATA[FORWARD]]></tCameraOrientation>

<tCameraOrientation1><![CDATA[FORWARD]]></tCameraOrientation1>

<tCameraOrientation2><![CDATA[FORWARD]]></tCameraOrientation2>

<tLocationCode><![CDATA[]]></tLocationCode>

<tLocationCode2><![CDATA[]]></tLocationCode2>

<tSensorName><![CDATA[г. Тверь, Новоторжская ул., около дома 12А по Новоторжской ул., от Тверского пр. к Трёхсвятской ул.]]></tSensorName>

<tSensorName2><![CDATA[г. Тверь, Новоторжская ул., около дома 12А по Новоторжской ул., от Тверского пр. к Трёхсвятской ул.]]></tSensorName2>

<nImageHeight><![CDATA[1140]]></nImageHeight> <!-- высота изображения -->

<nImageWidth><![CDATA[2570]]></nImageWidth> <!-- ширина изображения -->

<nSize><![CDATA[315010]]></nSize>

<tMimeType><![CDATA[JPEG]]></tMimeType>

<nImagePresent><![CDATA[1]]></nImagePresent>

<nRadarPresent><![CDATA[0]]></nRadarPresent>

<nHasPlashka><![CDATA[1]]></nHasPlashka>

<LICNUMFORMAT><![CDATA[42139648]]></LICNUMFORMAT>

<tApprovalCertificateExpDate><![CDATA[2022-08-01]]></tApprovalCertificateExpDate>

<tApprovalCertificateNumber><![CDATA[RU.C.33.002.A №66770]]></tApprovalCertificateNumber>

<tChecksumAlgorithm><![CDATA[SHA1]]></tChecksumAlgorithm>

<company><![CDATA[ООО "Симикон"]]></company>

<tSHA1Web><![CDATA[9e5efb60cb78634b43480e0c028dc4a5bd589161]]></tSHA1Web>

<tSHA1Measuring><![CDATA[01a9ac071a228d2974f9657f171e332e07a21049]]></tSHA1Measuring>

<tMeasuringId><![CDATA[SimFWParkon_A]]></tMeasuringId>

<tMeasuringVersion><![CDATA[1.0]]></tMeasuringVersion>

<tWebVersion><![CDATA[5.14.36.21]]></tWebVersion>

<tCertificateNumber><![CDATA[0181190]]></tCertificateNumber>

<tCertificateExpDate><![CDATA[2020-09-25]]></tCertificateExpDate>

<tCertificateNumber2><![CDATA[0181190]]></tCertificateNumber2>

<tCertificateExpDate2><![CDATA[2020-09-25]]></tCertificateExpDate2>

<tDeviceSerial><![CDATA[PA0183]]></tDeviceSerial> <!-- Серийный номер устройства фиксации -->

<tDeviceSerial2><![CDATA[PA0183]]></tDeviceSerial2>

<nRectNumX1><![CDATA[2094]]></nRectNumX1>

<nRectNumX2><![CDATA[2094]]></nRectNumX2>

<nRectNumX3><![CDATA[2353]]></nRectNumX3>

<nRectNumY1><![CDATA[866]]></nRectNumY1>

<nRectNumY2><![CDATA[945]]></nRectNumY2>

<nRectNumY3><![CDATA[866]]></nRectNumY3>

<nTargetRectX><![CDATA[1290]]></nTargetRectX> <!-- Координаты фотографии второго случая фиксации на общем коллаже -->

<nTargetRectY><![CDATA[0]]></nTargetRectY> <!-- Координаты фотографии второго случая фиксации на общем коллаже -->

<nTargetRectWidth><![CDATA[1280]]></nTargetRectWidth> <!-- Высота фотографии второго случая фиксации -->

<nTargetRectHeight><![CDATA[720]]></nTargetRectHeight> <!-- Ширина фотографии второго случая фиксации -->

<nWrongPark><![CDATA[1]]></nWrongPark>

<tTargetGlobalUID><![CDATA[2b59df8b4147ffd0e2e8956662a182a5]]></tTargetGlobalUID> <!-- идентификатор фактов -->

<tTargetGlobalUID1><![CDATA[fa2d24468cccae42787ebc1a38fdf255]]></tTargetGlobalUID1>

<tTargetGlobalUID2><![CDATA[3a76d022413fd6d1f3364849f7e1f6cd]]></tTargetGlobalUID2>

<tImageMD5><![CDATA[711d7d8c9d330988ae91e82c941476d3]]></tImageMD5>

</targetinfo>

</report>

Формат № 4 для обзорного кадра

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<RecognitionData>

<Address>201 в р-не №22 по Революции вдоль Революции на участке от 25-го Октября до М. Горького</Address>

-<CaptureInfo>

<Date>2023-10-10T09:08:05.196449+05:00</Date>

<Id>44dbc21ac16b4cf186be6162d6eb4e7a</Id>

<Number/>

</CaptureInfo>

-<Coordinates>

<Latitude>58.00562</Latitude>

<Longitude>56.258352</Longitude>

</Coordinates>

-<ImagesInfo>

<ImageHeight>400</ImageHeight>

<ImageWidth>600</ImageWidth>

-<Position>

<X1>0</X1>

<X2>0</X2>

<Y1>0</Y1>

<Y2>0</Y2>

</Position>

</ImagesInfo>

<Provider>azimutdt</Provider>

<SerialNumber>198-22</SerialNumber>

</RecognitionData>

Пример обзорного кадра

Пример кадра фиксации

Пример кадра распознавания

Приложение 3

к техническому заданию

## Требования к техническим характеристикам оборудования, устанавливаемого

## на платных плоскостных парковках в городе Перми

| № п/п | Наименование оборудования | Показатель | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФВФ на 1 канал распознавания | Рабочий диапазон температур | (от – 40 °С до + 40 °С) включительно # |
|  |  | Наибольший предел допускаемой абсолютной погрешности привязки текущего времени измерителя к шкале времени UTC (SU) | Не более 3 с |
|  |  | Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха в диапазоне | (-40...+40°C) включительно |
| 2 | Промышленный коммутатор TFortis PSW-2G+ (или эквивалент) | Порт 10/100 Base-T(X) | Не менее 4 |
|  |  | Порт 1000 Base-X SFP | Не менее 2 |
|  |  | Поддержка сетевых стандартов IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | Наличие |
|  |  | Поддержка сетевых протоколов SNMPv3, SNTP | Наличие |
|  |  | Возможность резервирования связи: резервированное кольцо «Связующее дерево» Spanning Tree | Наличие |
|  |  | Блок питания | Наличие |
|  |  | Модуль SFP (дальность до 3 км, 1310 нм) | Не менее 1 |
|  |  | Модуль SFP (дальность до 3 км, 1550 нм) | Не менее 1 |
|  |  | Рабочий диапазон температур | (от – 40 °С до + 40 °С) включительно # |
| 3 | Купольная IP-видеокамера (Камера видеонаблюдения КТРУ 26.70.13.000-00000008) | Функции и возможности | Поворотная, ИК-подсветка, Встроенная грозозащита, Режим WDR, Режим BLC, Режим HLC |
|  |  | Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≥ + 70 |
|  |  | Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≤ -40 |
|  |  | Оптическое увеличение | > 40 и ≤ 50 |
|  |  | Поддержка PoE | IEEE 802.3at (PoE+) |
|  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile, H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile, H.265, MJPEG |
|  |  | Поддержка карт памяти | microSDHC |
|  |  | Рабочее напряжение, вольт | 24 |
|  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2 и ≤ 2/3 |
|  |  | Разъемы | Порт RJ-45 |
|  |  | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0 и < 1 |
|  |  | Съемка и возможности | Встроенная видеоаналитика |

Приложение 4

к техническому заданию

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КФВФ, СВН

на платных плоскостных парковках города Перми

(прилагаются отдельным файлом)

Приложение 5

к техническому заданию

Проекты организации дорожного движения

(прилагаются отдельным файлом)