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Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС 

лот № 

 





















1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47655_2939175109][bookmark: _Toc125123765]Обозначения и сокращения

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ППР
	Проект производства работ

	ТК
	Технологическая карта

	ПС
	Подъёмное сооружение

	РТН
	Ростехнадзор

	ПДЭК
	Постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ОТ
	Охрана труда

	КРУЭ
	Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

	АН
	Авторский надзор

	РД
	Рабочая документация

	ФЗ
	Федеральный закон






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47657_2939175109][bookmark: _Toc125123766]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc47659_2939175109][bookmark: _Toc125123767]Цель выполнения работ 
 Целью работы является подтверждающие документ о поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм  насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС 
   Работы выполняются в рамках договора подряда  № 1050-4104-2026/0035-ТПИР ОБСЛ-      2026-      ВолГЭС от 17.07.2026г. «Монтаж и пуско-наладка основных насосных агрегатов   №№ 2, 3 насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС»

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc47661_2939175109][bookmark: _Hlk48661047][bookmark: _Toc125123768]Существующее положение 
  Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм выполняется на территории  организации выполняющей поверку

[bookmark: __RefHeading___Toc47663_2939175109][bookmark: _Toc125123769]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм
	Работа производится на территории Исполнителя.
	Насосная  осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС





1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc47665_2939175109][bookmark: _Toc125123770][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Лаборатория выполняющая поверку расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм должна быть аккредитована на соответствующие работы.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk482096151][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk482096151]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc47667_2939175109][bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc125123771]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47669_2939175109][bookmark: _Toc125123772]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47671_2939175109][bookmark: _Toc125123773][bookmark: _Toc51921657]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47673_2939175109][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc125123774][bookmark: _Toc35351358]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм
Получение свидетельства о поверке на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта
	
шт.
	
1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47675_2939175109][bookmark: _Toc125123775][bookmark: _Toc51921659][bookmark: _Toc51921660]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47677_2939175109][bookmark: _Toc125123776]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм

	С даты заключения договора
	
В течении 60 календарных дней, с даты заключения договора





0
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47679_2939175109][bookmark: _Toc125123777]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc47681_2939175109][bookmark: _Toc51921661][bookmark: _Toc125123778]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ (позиция № 1 Таблицы 2): Поверка счетчика-расходомера FLONET FN 1015 Ду 600 мм
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД):
-Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
-Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;
- ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки».
[bookmark: startSelection_Копия_3][bookmark: P0002]-ГОСТ Р 72425-2025 « Оборудование технологическое»
-СП 31.13330 «Водоснабжение наружные сети и сооружения»


	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика

	Работы выполняются на территории Исполнителя

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
[bookmark: _Toc100820018][bookmark: _Toc100820808]Наличие лицензий
	Организация, осуществляющая поверку должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством и иметь действующий аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений.

	1.4. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Работы выполняются на территории исполнителя

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Требования к результату работ
	1. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению.
2.Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением
информации о проведённой поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения.

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели

	2.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.


	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ

	2.3.1
	Сдача и приемка работ
	  В соответствии с результатами поверки Заказчику выдаётся свидетельство о поверке (допускается ограничиться внесением результатов в Федеральный информационный фонд, с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности.


	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Свидетельство о поверке счетчика-расходомера FLONET FN 1015 Ду 600 мм

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Средства измерений, используемые при поверке,  должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки.

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Исполнитель ответственен за внесение результатов оказания услуг в ФИФ, соблюдение нормативной документации, указанных в настоящих Технических требованиях, при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг.

	5.1.2. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc27249_3554140991][bookmark: __RefHeading___Toc27249_3554140991]
	

	6. 
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	6.1.1. 
	

	7. 
	Требования к Участникам (отборочный)

	7.1.1. 
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc47687_2939175109][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc125123781][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: __RefHeading___Toc47689_2939175109][bookmark: _Toc125123782][bookmark: _Hlk67315138]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. [bookmark: __RefHeading___Toc47691_2939175109][bookmark: _Toc125123783]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Hlk673151381][bookmark: _Hlk673151381]


                                                                                                                                                          







