Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС

лот №

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПДЭК | Постоянно действующая экзаменационная комиссия |
| ОТ | Охрана труда |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| АН | Авторский надзор |
| РД | Рабочая документация |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС

#### Цель выполнения работ

Целью работы является подтверждающие документ о поверке расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм  насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС

Работы выполняются в рамках договора подряда  № 1050-4104-2026/0035-ТПИР ОБСЛ-      2026-      ВолГЭС от 17.07.2026г. «Монтаж и пуско-наладка основных насосных агрегатов   №№ 2, 3 насосной осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС»

#### Существующее положение

Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм выполняется на территории  организации выполняющей поверку

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм | Работа производится на территории Исполнителя. | Насосная осушения потерны здания ГЭС Волжской ГЭС |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Лаборатория выполняющая поверку расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм должна быть аккредитована на соответствующие работы.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм Получение свидетельства о поверке на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта | шт. | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка расходомера-счетчика электромагнитного FLONET FN 1015 Ду 600 мм | С даты заключения договора | В течении 60 календарных дней, с даты заключения договора |

#### Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция № 1 Таблицы 2): Поверка счетчика-расходомера FLONET FN 1015 Ду 600 мм

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами (НТД): -Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; -Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»; - ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки». -ГОСТ Р 72425-2025 « Оборудование технологическое» -СП 31.13330 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала субподрядчика | Работы выполняются на территории Исполнителя |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ Наличие лицензий | Организация, осуществляющая поверку должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством и иметь действующий аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Работы выполняются на территории исполнителя |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Требования к результату работ | 1. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению. 2.Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением информации о проведённой поверке в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения. |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам | Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
| - 2.3.1 | Сдача и приемка работ |  | В соответствии с результатами поверки Заказчику выдаётся свидетельство о поверке (допускается ограничиться внесением результатов в Федеральный информационный фонд, с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Свидетельство о поверке счетчика-расходомера FLONET FN 1015 Ду 600 мм |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| - 3.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | Исполнитель ответственен за внесение результатов оказания услуг в ФИФ, соблюдение нормативной документации, указанных в настоящих Технических требованиях, при оказании услуг, за качественное и своевременное оказание услуг. |
|  | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |  |  |
|  | Требования к Участникам (отборочный) |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

#### Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.