Технические требования на поставку МТР

# ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала.

- ЛОТ №

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции…………………………………………………………..………3

Таблица 3. Требования к продукции	3

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ethernet-коммутатор MES3500I-08P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3500I-08P | шт | 12 |
|  | Модуль SM 2 волокна 2км, LC | шт | 28 |
|  | Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания, MES2324P | шт | 2 |
|  | FH-SP551TCDL40, 40 км SFP+ 10G модуль, 2 волокна,1310 nm, LC, DDM | шт | 8 |
|  | Ethernet-коммутатор MES3710P, 8 портов, в комплекте: Продление гарантийного обслуживания ,MES3710P | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 26.51.44.000 Поставка коммуникационного оборудования для нужд Кубанского филиала»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Ethernet-коммутатор MES3500I-08P |  |
| 1.1.1 | Количество портов, шт. | 8 |
| 1.1.2 | Пропускная способность, Гбит/с | 20 |
| 1.1.3 | Объём буферной памяти, МБ | 1,5 |
| 1.1.4 | Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт. | 8 |
| 1.1.5 | Интерфейс 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, шт. | 2 |
| 1.1.6 | Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт. | 1 |
| 1.1.7 | Рабочая температура окружающей среды, °С | Не менее -40 |
|  |  | Не более +70 |
| 1.1.8 | Продление гарантийного обслуживания | EW-MES3500I-08P3Y |
| 1.2 | SFP 1.25 GE модуль 20 км |  |
| 1.2.1 | Тип | # FH-S3112CDL2S |
| 1.2.2 | Кол-во разъемов, шт. | 2 |
| 1.2.3 | Расстояние передачи данных, м | 2000 |
| 1.2.4 | Рабочая длина волны, нм | 1310 |
| 1.2.5 | Тип волокна | 9/125 |
| 1.3 | Ethernet-коммутатор MES2324P |  |
| 1.3.1 | Количество портов, шт. | 24 |
| 1.3.2 | Пропускная способность, Гбит/с | 128 |
| 1.3.3 | Объём буферной памяти, МБ | 1,5 |
| 1.3.4 | Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт. | 24 |
| 1.3.5 | Интерфейс 1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+), шт. | 4 |
| 1.3.6 | Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт. | 1 |
| 1.3.7 | Рабочая температура окружающей среды, °С | Не менее -00 |
|  |  | Не более +50 |
| 1.3.8 | Продление гарантийного обслуживания | EW- MES2324P-3Y |
| 1.4 | FH-SP551TCDL40, 40 км |  |
| 1.4.1 | Тип | модуль SFP |
|  | Кол-во разъемов, шт. | 2 |
| 1.4.2 | Расстояние передачи данных, м | 40000 |
| 1.4.3 | Рабочая длина волны, нм | 1310 |
| 1.4.4 | Тип волокна | одномодовое |
| 1.5 | Ethernet-коммутатор MES3710P |  |
| 1.5.1 | Количество портов, шт. | 8 |
| 1.5.2 | Пропускная способность, Гбит/с | 24 |
| 1.5.3 | Объём буферной памяти, МБ | 2 |
| 1.5.4 | Интерфейс 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45), шт. | 8 |
| 1.5.5 | Интерфейс 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), шт. | 4 |
| 1.5.6 | Консольный порт RS-232 (RJ-45), шт. | 1 |
| 1.5.7 | Рабочая температура окружающей среды, °С | Не менее -40 |
| 1.5. |  | Не более +70 |
| 1.5.8 | Продление гарантийного обслуживания | EW-MES3710P-3Y |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 1 экземпляра |
| 3.3 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляра |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | - 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |