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	Техническое обслуживание и ремонт

	ЭСК г. Лабытнанги
	Электросетевой комплекс г. Лабытнанги

	Аналогичная продукция
	Это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации
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п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Предохранитель
	ПТ-1.1-10-5-12,5-УХЛЗ
	шт
	6

	2.
	Предохранитель
	ПТ-1.1-6-5-20-УЗ
	шт
	9

	3.
	Предохранитель
	ПТ-1.1-6-8-20 УЗ
	шт
	18

	4.
	Предохранитель
	G20/0.10A/F
	шт
	50

	5.
	Предохранитель
	G 20/0.20A/F
	шт
	50

	6.
	Предохранитель
	G 20/0.50A/F
	шт
	50
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предохранители 
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.
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Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Предохранители
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	


	

1. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc140501434]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.









Форма коммерческого предложения

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
	



_________________________________                         _________________                ____________________________________________________
        (должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)











2. [bookmark: _Toc140501435]Приложения
Приложение №1: 
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Предохранители.
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Позиция 1 
	

Предохранитель
	
	
ПТ-1.1-10-5-12,5-УХЛЗ
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	2.
	Позиция 2
	

Предохранитель 
	
	
ПТ-1.1-6-5-20-УЗ
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	3.
	Позиция 3
	

Предохранитель
	
	

ПТ-1.1-6-8-20 УЗ
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	4.
	Позиция 4
	

Предохранитель
	
	
G20/0.10A/F

	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	5.
	Позиция 5
	
Предохранитель
	
	
G 20/0.20A/F

	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	6.
	Позиция 6
	
Предохранитель
	
	                  
                    G 20/0.50A/F
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, 
ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	





