Приложение № 4

к техническому заданию на Выполнение комплекса работ (включая поставку оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы) по созданию объекта

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Фабричная в блочно-модульном здании совмещенное с ОПУ размер: не менее 67,5*6,75 м. | 1 | Компл. |
| 2 | КПП ПС 110 кВ Фабричная (контрольно-пропускной пункт полной заводской готовности; размер: не менее 4,5*6,75 м.) | 1 | Компл. |
| 3 | Комплекс средств физической защиты ПС 110 кВ в составе системы контроля и управление доступом персонала (СКУД), периметральное видеонаблюдение и видеонаблюдение безопасности (видеонаблюдение за помещениями ЗРУ-6 кВ, РУНН, камер силовых трансформаторов), средства связи и оповещения, периметральное охранное, аварийное и эвакуационное освещение, ИБП, системы защиты информации, пожарно-охранная сигнализация (ПОС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 1 | Компл. |
|  | ЗИП, в том числе: |  |  |
| 4 | Комплект ЗИП № 1 на гарантийный период эксплуатации (на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей) (расшифровка см. Таблица №1. Настоящего Приложения) | 1 | Компл. |
| 5 | Комплект масел, антифриза и других необходимыми техническими жидкостями для проведения пуско-наладочных работ для первичное заполнение систем оборудования | 1 | Компл. |
| 6 | Комплект ЗИП № 2 на гарантийный период эксплуатации (на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с нормативами заводов-изготовителей) (расшифровка см. Таблица №1. Настоящего Приложения) | 1 | Компл. |

Спецификация ЗИП

(расшифровка п.4, 6 Спецификация поставляемого оборудования)

| № п/п | Наименование оборудования (марка, производитель и пр.) | Артикул | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав Комплекта ЗИП № 1 |  |  |  |
| 1 | Элемент ФЦОМ | 141203000006 | 64 |
| 2 | Элемент воздушного фильтра | 81265 | 16 |
| 3 | О-образное кольцо | GB3452.1 387X5.3 | 64 |
| 4 | О-образное кольцо | 335x5.3 GB3452.1-HIIC | 4 |
| 5 | О-образное кольцо | GB3452.1 437X5.3 | 8 |
| 6 | О-образное кольцо | GB3452.1 425X5.3 | 4 |
| 7 | Свеча зажигания | DENSO GL3-5 | 64 |
| 8 | Шайба | 02.85.016 | 8 |
| 9 | О-образное кольцо | 06.81.138 | 8 |
| 10 | О-образное кольцо | 365X5.3 GB3452.1 | 32 |
| 11 | О-образное кольцо | 345x5.3 GB3452.1 | 4 |
| 12 | О-образное кольцо | 46.2X3.55GB3452.1-L | 4 |
| 13 | О-образное кольцо | 56X3.55GB3452.1- L | 8 |
| 14 | О-образное кольцо | 132X3.55 GB3452.1-L | 4 |
| 15 | О-образное кольцо | 355x5.3 GB3452.1-L | 4 |
| 16 | О-образное кольцо | GB3452.1 387X5.3 | 4 |
| 17 | О-образное кольцо | 56x3.55 GB3452.1 | 4 |
| 18 | Прокладка | 14103110000C | 4 |
| 19 | О-образное кольцо | FKM9.6X2.4 | 4 |
| 20 | О-образное кольцо | GB3452.1 425X5.3 | 16 |
| 21 | Выпускной клапан | 123A4002 | 64 |
| 22 | Сухарь/пряжка клапана | 15774003 | 128 |
| 23 | Седло впускного клапана | 14244026 | 32 |
| 24 | Седло выпускного клапана | 14244027 | 32 |
| 25 | Электрораспылительный клапан главной камеры сгорания Megasol-II-425A | 140133000000 | 24 |
| 26 | Электрический впрыскивающий клапан предкамеры Megasol-PCV | 141130000008 | 24 |
| 27 | Подузел обратного клапана | 203A00001 | 16 |
| 28 | Прокладка | 14103110000C | 16 |
| 29 | О-образное кольцо | FKM9.6X2.4 | 16 |
| 30 | Фильтроэлемент блока нагрева смазочного масла | 24201000000 | 4 |
| 31 | Уплотнение фильтра | 27/27-524-81V | 1 |
| 32 | Механическое уплотнение | YCB1.0-0.6 | 1 |
| 33 | Механическое уплотнение | YCB0.6-0.6 | 1 |
| 34 | Фильтр элемента газа | 241141000002 | 6 |
| 35 | Датчик количества оборотов | 14113000000G | 4 |
| 36 | Датчик количества оборотов | 14113000000H | 4 |
| 37 | Датчик давления | 14113000000J | 4 |
| 38 | Датчик давления | 14113000000L | 4 |
| 39 | Датчик температуры | 14113000000N | 4 |
| 40 | Датчик температуры | 14113000000S | 4 |
| 41 | Датчик температуры | 14113000000M | 4 |
| 42 | Датчик температуры | 14113000000P | 4 |
| 43 | Датчик температуры | 14113000000E | 4 |
| 44 | Датчик температуры | 14113000000F | 4 |
| 45 | Датчик кислорода | 6016CWD1.13K.50 | 4 |
| 46 | Датчик давления | 211141000000 | 4 |
| 47 | Пневмостартер (левый) | 14046100000B | 4 |
| 48 | Пневмостартер (правый) | 14046100000C | 4 |
| Состав Комплекта ЗИП № 1 |  |  |  |
| 49 | ЗИП СОПТ ЗРУ-6кВ ГПЭС-2 | Компл | 1 |
| 50 | ЗИП для ЗРУ 6кВ ГПЭС-2 в объёме, утвержденном заводом-изготовителем (в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.: МПЗ - не менее 1 шт. каждого типа, ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам, ТН-6 кВ - не менее 1 шт., ОПН-6 кВ - не менее 1 компл. каждой градации и т.д. | Компл | 1 |
| 51 | ЗИП к КРУ ГПЭС-2 | Компл | 1 |
| 52 | ЗИП СОПТ ЗРУ-6кВ ПС | Компл | 1 |
| 53 | ЗИП для ЗРУ 6кВ ПС в объёме, утвержденном заводом-изготовителем (в комплект запчастей должно входить оборудование, относящееся к расходному, или то, которое из практического опыта может потребовать замены в процессе монтажа, наладки и ввода оборудования в работу), в т.ч.: МПЗ - не менее 1 шт. каждого типа, ТТ-6 кВ - не менее 1 шт. каждой градации по токам, ТН-6 кВ - не менее 1 шт., ОПН-6 кВ - не менее 1 компл. каждой градации и т.д. | Компл | 1 |
| 54 | ЗИП к КРУ ПС | Компл | 1 |