Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Марка | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трос для оттяжки стальной оцинкованный диаметр 13 мм | # - | Трос для оттяжки стальной оцинкованный диаметр диаметр 13 мм | м | 944 |
| 2 | # Трос стальной оцинкованный диаметр 8 мм | # - | # Трос стальной оцинкованный диаметр 8 мм | м | 2735 |
| 3 | Хомут для троса 8мм | # DIN 741 | Хомут для троса 8мм DIN 741 | шт | 326 |
| 4 | Хомут для троса 13мм | # DIN 741 | Хомут для троса 13мм DIN 741 | шт | 726 |
| 5 | Сталь угловая 40х40х4 мм | # 09Г2С | Сталь угловая 40х40х4 мм ГОСТ 535-2005 | м | 106 |
| 6 | Шпилька резьбовая М12 оцинкованная | # DIN 975 | Шпилька резьбовая М12 оцинкованная | м | 106 |
| 7 | Гайка шестигранная оцинкованная М12 | # DIN 934 | Гайка шестигранная оцинкованная М12 | шт | 1408 |
| 8 | Цепь с длинным звеном DIN 763 диаметр 6,0 мм (звено вн. длина/нар. ширина 42/24мм) FORCE LIFTING | FORCE LIFTING | Цепь с длинным звеном DIN 763 диаметр 6,0 мм (звено вн. длина/нар. ширина 42/24мм) FORCE LIFTING | м | 52 |
| 9 | Коуш для троса DIN 6899 оцинкованный для троса 8 мм | DIN 6899 | Коуш для троса DIN 6899 оцинкованный для троса диаметром 8 мм | шт. | 111 |
| 10 | Талреп усиленный DIN 1480 крюк-кольцо М16 | DIN 1480 | Талреп усиленный DIN 1480 крюк-кольцо М16 | шт. | 111 |
| 11 | Резиновый шланг 25 мм | # Рукав УРТ | Резиновый шланг Ду 25 мм ТУ 2554-001-22465588-2008 | м | 52 |
| 12 | Сталь листовая Ст3пс ГОСТ 19903-74, 4 мм | Ст3пс | Сталь листовая Ст3пс ГОСТ 19903-74, толщина 4 мм | м2 | 19 |
| 13 | Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ PROxima | HZ PROxima | Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ PROxima | шт. | 143 |
| 14 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з | ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 ж/з | м | 143 |
| 15 | Болт с шестигранной головкой DIN933 оцинкованный М10x40 мм, в комплекте с гайкой и шайбой, 2 шт в пакете Zitar 114055 | Zitar 114055 | Болт с шестигранной головкой DIN933 оцинкованный М10x40 мм, в комплекте с гайкой и шайбой, 2 шт в пакете Zitar 114055 | шт. | 72 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика |
| # Срок поставки | Начало: день, следующий за днем подписания Сторонами договора. Срок поставки 45 дней. |
| # Гарантийный срок | Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока. |