Технические требования

на поставку продукции

ОКПД2 46.69.7 Сейсмоприемник трехкомпонентный

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции.	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции.	4

1.4. Существующее положение.	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера.	4

2. Требования к продукции.	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки.	4

2.1.1. Перечень закупаемой продукции.	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.	4

2.1.2. Требования по срокам поставки Товара.	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара.	4

2.2. Требования к качеству Товара.	4

3. 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………………………….4            3.	Приложения	 …………………………………………………………………………………………..5

Приложение №1 к Техническим требованиям	21

- 1. Общие сведения

- 1.1 Обозначения и сокращения

| АССК | Автоматизированная система сейсмометрического контроля |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ТТ | Технические требования |
| РС | Регистрирующая станция |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции.

Сейсмоприемник трехкомпонентный.

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции.

- Целью закупки является  приобретение  оборудования для  использования в Автоматизированной системе сейсмометрического контроля (АССК) гидротехнических сооружений Северо-Осетинского филиала.

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера.

- 2. Требования к продукции.

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки.

Окончание срока поставки продукции: 4 недели с даты заключения Договора.

- 2.1.1. Перечень закупаемой продукции.

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сейсмоприемник трехкомпонентный | шт | 1 |

- 2.1.2. Требования по срокам поставки Товара.

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сейсмоприемник трехкомпонентный | с даты, следующей за датой заключения Договора | 4 недели с даты заключения Договора |

- 2.2. Требования к качеству Товара.

Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции Товара представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1
к Техническим требованиям

Наименование Товара (позиция №1 Таблицы 1.1) Сейсмоприемник трехкомпонентный

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Технические требования к Товару |  |
| 1.1 | Требования к составу оборудования |  |
| 1.1.1. | Сейсмодатчик | 1 шт |
| 1.1.2. | Измеряемая величина | Ускорение (акселерометр) |
| 1.1.3. | Тип | А1638В |
| 1. | Технические требования к Товару |  |
| 1.2. | Требования назначения | Предназначен для работы в составе АССК Зарамагской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1 |
| 1.4. | Требования к живучести и стойкости к внешним воздействиям | Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при следующих характеристиках окружающей среды: - температуре окружающей среды (исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69), от минус 40 до 50 C; - влажности без конденсации во всем диапазоне температур, % – от 10 до 95; - атмосферном давлении, кПа – от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800 мм. рт. ст.). Оборудование должно быть устойчиво к циклическим изменениям температуры окружающего воздуха в пределах рабочих диапазонов. Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в невзрывоопасной и химически неагрессивной среде. |
| 1.5 |  | Коэффициенты преобразования по скорости - 20 В*c/м Коэффициенты преобразования по ускорению - 2 В*cc/м FРАБ.А = 0,1…200 Гц (3 дБ); Тинт= 0,1с.; Fинт = 0,25…100 Гц (3 дБ); ФО. Кабель 35см с розеткой на конце. |
| 2. | Технико-экономические требования, выполнение которых обеспечит условие экономической целесообразности приобретения оборудования по критерию «эффект-стоимость» |  |
| 2.1. | Периодичность технического обслуживания | Один раз в год |
| 2.2. | Объем технического обслуживания | В соответствии с Регламентом технического обслуживания |
| 2.3. | Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее) | 10 лет |
| 3. | Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации |  |
| 3.1. | Требования к метрологическому обеспечению | Сейсмодатчики должны быть внесены в реестр средств измерений |
| 4. | Требования к сырью материалам и комплектующим |  |
| 4.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения |
| 5. | Требования к консервации, упаковке и маркировке |  |
| 5.1. | Требование к упаковке | Оборудование упаковывается в виде отдельных блоков (устройств) Оборудование должно быть поставлено в упаковке, не имеющей нарушений, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами; |
| 5.2. | Требования к маркировке | Шильда с указанием идентификатора оборудования |
| 6. | Требования к учебно-тренировочным средствам |  |
| 7. | Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору |  |
| 7.1. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с поставки |
| 7.2 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: свидетельство о поверке; руководство по эксплуатации; упаковочные листы; упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.; |
| 1. | Технические требования к Товару |  |
| 7.2.1 | Документация по разрабатываемому оборудованию |  |
| 7.2.2. | Требования к разрабатываемым компоновочным решениям |  |
| 7.3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Не предъявляются |
| 7.4. | Место поставки | 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" |
| 7.5. | Состояние оборудование | Оборудование должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |
| 7.6 | Приемка оборудования | Предварительная проверка комплектности оборудования и документации Покупателем на площадке Покупателя |
| 8. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение Договора |  |
| 8.1. | Замена оборудования на эквивалентное | Замена оборудования на эквивалентное допускается при внесении изменений в рабочую документацию и ее утверждение, выполняемое Поставщиком за свой счет без изменения сроков поставки. |

Приложение №2

к Техническим Требованиям

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения Товара | Код ОКПД2 | Ед.изм. | Кол- во | Цена за ед., руб. без учета НДС | Цена, руб. без учета НДС | НДС (_%), руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сейсмоприемник трехкомпонентный | А1638В |  | Россия | 46.69.7 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость Товара, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель: _____________________/_____________ | Поставщик: _____________________/_____________ |
| --- | --- |